广东省标准

DBJ/T 15-XX-2022

备案号 J XXXXX-2022

市政工程勘察规范

Code for geotechnical investigation of municipal engineering projects

(征求意见稿)

2022-XX-XX  发布                          2022-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准《市政工程勘察规范》的公告

粤建公告〔202X〕   号

经组织专家委员会审查，现批准《市政工程勘察规范》为广东省地方标准，编号为DBJ/T 15-XXX-202X。本标准自202X年  月  日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释，并在广东省住房和城乡建设厅门户网站（http://zfcxjst.gd.gov.cn）公开。

广东省住房和城乡建设厅

年   月   日

前   言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于<2020年广东省工程建设标准制订和修订计划>的通知》（粤建科函〔2020〕2367号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验和科研成果，参考有关国家标准和地方标准，并在广泛征求意见基础上，制定本规范。

本规范不涉及专利。

本规范共15章，主要内容是：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 岩土分类；5 城市道路工程；6 城市桥涵工程；7 城市隧道工程；8 城市给排水厂站工程；9 城市室外管道工程；10 城市综合管廊工程；11城市场地平整工程；12城市固体废弃物处置场工程；13城市堤岸工程；14施工勘察；15勘察成果与勘察信息化。

本规范由广东省住房和城乡建设厅负责管理，主编单位负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请反馈至主编单位（地址：广州市越秀区环市东路348号东座，邮编编码：510060，电子邮箱：penggx@gzmedri.com）。

本规范主编单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司

广州地铁设计研究院股份有限公司

本规范参编单位：广州市城市规划勘测设计研究院

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

广东省建筑设计研究院有限公司

广东省地质物探工程勘察院

广州市设计院集团有限公司

广州市市政集团有限公司

广东省珠海工程勘察院

深圳市勘察研究院有限公司

本规范主要起草人员：彭功勋  陈晓丹  彭卫平  安关峰

王  典  龚旭亚  张金平  黄俊光

李广平  李学文  张宇明  陈  杰

刘志方  李承海  赵  华  张晓伦

黄  宏  莫赐国  张  波  蒋  鹏

张  蓉  徐  晋  徐泰松

本规范主要审查人员：

目    次

1　总　　则	1

2　术语和符号	2

2.1　术　　语	2

2.2　符　　号	4

3　基本规定	6

4　岩土分类	10

4.1　岩石分类	10

4.2　岩石描述	13

4.3　土的分类	13

4.4　土的描述	17

5　城市道路工程	20

5.1　一般规定	20

5.2　可行性研究勘察	21

5.3　初步勘察	21

5.4　详细勘察	23

6　城市桥涵工程	26

6.1　一般规定	26

6.2　可行性研究勘察	26

6.3　初步勘察	27

6.4　详细勘察	28

7　城市隧道工程	31

7.1　一般规定	31

7.2　可行性研究勘察	33

7.3　初步勘察	34

7.4　详细勘察	35

8　城市给排水厂站工程	40

8.1　一般规定	40

8.2　可行性研究勘察	40

8.3　初步勘察	41

8.4　详细勘察	42

9　城市室外管道工程	45

9.1　一般规定	45

9.2　可行性研究勘察	46

9.3　初步勘察	46

9.4　详细勘察	47

10　城市综合管廊工程	50

10.1　一般规定	50

10.2　可行性研究勘察	50

10.3　初步勘察	51

10.4　详细勘察	53

11　城市场地平整工程	56

11.1　一般规定	56

11.2　丘陵场地平整勘察	56

11.3　滨海场地平整勘察	58

12　城市固体废弃物处置场工程	60

12.1　一般规定	60

12.2　可行性研究勘察	61

12.3　初步勘察	61

12.4　详细勘察	63

13　城市堤岸工程	67

13.1　一般规定	67

13.2　可行性研究勘察	67

13.3　初步勘察	68

13.4　详细勘察	69

14　施工勘察	72

14.1　一般规定	72

14.2　勘察要点	72

15　勘察成果与信息化	75

15.1　一般规定	75

15.2　勘察报告	75

15.3　勘察成果数字化	76

15.4　勘察信息化	77

附录A　岩土试验项目	78

附录B　钻探岩芯摆放及照片拍摄	80

附录C　地球物理勘探方法选择	81

附录D　圆锥动力触探和标准贯入锤击数修正	83

附录E　路基干湿状态	85

附录F　隧道围岩分级	86

附录G　土石工程分级	89

附录H　回填封孔	90

本规范用词说明	92

引用标准名录	93

条文说明	94

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	4

3  Basic Requirements	6

4  Classification of Rock and Soil	10

4.1  Rock Classification	10

4.2  Rock Description	13

4.3  Classification of Soil	13

4.4  Description of the Soil	17

5  Urban Road 	20

5.1 General Requirements	20

5.2 Feasibility Study Investigation	21

5.3 Preliminary Investigation	21

5.4 Detailed Investigation	23

6. Urban Bridge and Culvert	26

6.1 General Requirements	26

6.2 Feasibility Study Investigation	26

6.3 Preliminary Investigation	27

6.4 Detailed Investigation	28

7 Urban Tunnel	31

7.1 General Requirements	31

7.2 Feasibility Study and Investigation	33

7.3 Preliminary Investigation	34

7.4 Detailed Investigation	35

8 Urban Water Supply and Drainage Facilities	40

8.1 General Requirements	40

8.2 Feasibility Study Investigation	40

8.3 Preliminary Investigation	41

8.4 Detailed Investigation	42

9 Urban Outdoor Pipe	45

9.1 General Requirements	45

9.2 Feasibility Study Investigation	46

9.3 Preliminary Investigation	46

9.4 Detailed Investigation	47

10. Urban Comprehensive Pipe Corridor	50

10.1, General Requirements	50

10.2 Feasibility Study Investigation	50

10.3 Preliminary Investigation	51

10.4 Detailed Investigation	53

11 Urban Site Leveling	56

11.1 General Requirements	56

11.2 Hill Site Leveling	56

11.3 Coastal Site	58

12 Urban Solid Waste Disposal Site	60

12.1 General Requirements	60

12.2 Feasibility Study Investigation	61

12.3 Preliminary Investigation	61

12.4 Detailed Investigation	63

13 Urban Embankment	67

13.1 General Requirements	67

13.2 Feasibility Study Investigation	67

13.3 Preliminary Investigation	68

13.4 Detailed Investigation	69

14 Construction Survey	72

14.1 General Requirements	72

14.2 Key Points of Investigation	72

15 Survey Results and Information Technology	75

15.1 General Requirements	75

15.2 Investigation Report	75

15.3 Digitalization of Survey Results	76

15.4 Investigation Informatization	77

Appendix A   Geotechnical Test Project	78

Appendix B   Drilling Core Placement and Photographs	80

Appendix C   Selection of Geophysical Exploration Methods	81

Appendix D   Conical Dynamic and Standard Penetration Hammer Number Correction	83

Appendix E   Dry and Wet State of Subgrade	85

Appendix F   Tunnel Round Rock Classification	86

Appendix G   Rock and Soil Tests Reguired	89

Appendix H   Backfill the Hole	90

Explanation of Wording in This Specification	92

List of Quoted Standards	93

Addition: Explanation of Provisions	94

1　总　　则

1.0.1　为在广东省市政工程勘察中贯彻国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、确保质量、保护环境、经济合理，制定本规范。

1.0.2　本规范适用于广东省城市道路、桥涵、隧道、给排水厂站、室外管道、综合管廊、场地平整、固体废弃物处置场、堤岸等市政建设项目的岩土工程勘察。

1.0.3　市政工程勘察必须遵守基本建设程序，充分搜集、分析、利用已有资料和建设经验，针对市政工程特点、各勘察阶段的要求和岩土工程条件，提供资料完整、评价正确的勘察报告。

1.0.4　广东省市政工程勘察除应符合本规范外，尚应符合国家和广东省现行有关标准的规定。

2　术语和符号

2.1　术　　语

2.1.1　市政工程　　municipal engineering

在城市（城镇）行政区域规划建设范围内，基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建（构）筑物工程。

2.1.2　岩土条件　　rock and soil condition

对市政工程设计、施工具有影响的岩土体的工程特性，包括岩土种类、岩土物理力学性质及其均匀性、围岩或地基和边坡的工程性质、特殊性岩土等。

2.1.3　工程周边环境　　engineering surroundings

影响市政工程设计、施工及运营的周边建（构）筑物、既有市政工程、地表水体等环境对象的统称。

2.1.4　深层排水隧道　　deep drainage tunnel

城市为雨洪排放、污水输送或者雨污水合流调蓄而建设的埋深较大的地下排水通道。又称深层调蓄隧道。

2.1.5　沉管隧道　　immersed tube tunnel

通过将隧道管段在干坞分段预制后，浮运至隧道轴线处，沉放在预先挖好的基槽内，完成管段间的水下连接，而形成的完整水下通道。又称沉管式隧道或沉管法隧道

2.1.6　下沉式道路　　sunken road

一种有侧墙和底板而没有上盖的敞开式隧道。又称下沉道路。

2.1.7　综合管廊　　ultility tunnel

建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施，按照使用功能分为干线综合管廊、支线综合管廊和缆线管廊。其中，干线综合管廊用于容纳城市主干工程管线，采用独立分舱方式建设；支线综合管廊用于容纳城市配给工程管线，采用单舱或双舱方式建设；缆线管廊是采用浅埋沟道或集中排管方式建设，设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求，用于容纳电力电缆和通信线缆的管廊。

2.1.8　卫生填埋场　　sanitary landfill

用于处理处置城市生活垃圾以及经其他方式预处置过的医疗垃圾，设有阻止垃圾渗沥液泄漏的人工防渗膜，以及渗沥液和填埋气体的收集、处理或预处理设施，符合卫生要求的垃圾处理场地。

2.1.9　垃圾焚烧厂　　waste incineration plant

一种将生活垃圾进行高温焚烧而进行发电，以达到垃圾“减量化、无害化、资源化”处置目的的工厂。

2.1.10　场地平整　　site leveling

通过挖高填低将原始地貌场地改造成满足人们生产、生活需要的建设场地的过程。场地平整工程又称为造地工程或场地整备工程。

2.1.11　堤岸　　waterfront embankment

自身稳定性对堤防有直接影响的岸坡及护坡结构。

2.2　符　　号

2.2.1　岩土物理指标

e —— 天然孔隙比；

Gs —— 土的颗粒比重；

IL —— 液性指数；

IP —— 塑性指数；

—— 含水率（含水量）；

—— 液限；

—— 塑限；

—— 水的重度；

Wu —— 有机质含量。

2.2.2　岩土力学指标

α —— 桩的水平变形系数；

a1-2——100kPa~200kPa压力段的压缩系数值；

Ch —— 地基水平抗力系数；

C0 —— 岩石地基抗力系数；

def —— 自由膨胀率；

E —— 弹性模量；

E0R —— 路基回弹模量；

fc ——岩石天然单轴抗压强度；

fr —— 岩石饱和单轴抗压强度；

Is(50) —— 直径为50mm的标准试件的点荷载强度指数；

k —— 基床系数；

kh —— 水平基床系数；

k0 —— 静止侧压力系数；

kv —— 垂直基床系数；

m —— 土的基床系数（或抗力系数）的比例系数；

μ—— 泊松比。

2.2.3　水力参数

J —— 渗透力；

Icr —— 临界水力梯度。

K —— 渗透系数；

Q —— 流量。

2.2.4　原位测试指标

N' —— 实测标准贯入击数；

N —— 经杆长修正后的标准贯入击数；

Ncr —— 液化判别标准贯入锤击数临界值；

N0 —— 液化判别标准贯入锤击数基准值；

N63.5 —— 重型圆锥动力触探锤击数；

N120 —— 超重型圆锥动力触探锤击数。

2.2.5　其他符号

—— 液化抵抗系数；

Jv——岩体体积节理数；

Kvp —— 波速比；

Kf  —— 风化系数；

Kv —— 岩体完整性指数；

RQD —— 岩石质量指标；

—— 土层等效剪切波速；

Vpm —— 岩体弹性纵波速度；

Vpr —— 岩石弹性纵波速度。

3　基本规定

3.0.1　市政工程勘察应根据市政工程的重要性、场地复杂程度和岩土条件复杂程度进行等级划分，并应符合下列规定：

1　市政工程的重要性等级应结合项目特点，按表3.0.1-1划分。

表3.0.1-1市政工程重要性等级

| 工程类别 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程 |  | 快速路、主干路 | 次干路 | 支路、绿道、慢行道路、公交场站、广场 |
| 桥涵工程 |  | 特大桥、大桥 | 中桥 | 小桥、涵洞 |
| 隧道工程 |  | 全部 | — | — |
| 给排水厂站工程 |  | 大型、中型或地埋式 | 小型非地埋式 | — |
| 室外管道工程 | 明挖法施工 | 基坑开挖深度≥5m | 基坑开挖深度3m~5m | 基坑开挖深度＜3m |
|  | 非开挖法施工 | 全部 | — | — |
| 综合管廊工程 |  | 全部 | — | — |
| 场地平整工程 |  | — | 全部 | — |
| 固体废弃物处置场工程 | 卫生填埋场 | 日处理量≥1200吨、库容≥1200万m3 | 日处理量200~1200吨、 库容200~1200 万m3 | 日处理量＜200吨、库容＜200万m3 |
|  | 垃圾焚烧厂 | 日处理量≥1200吨 | 日处理量600~1200吨 | 日处理量＜600吨 |
| 堤岸工程 |  | 桩式堤岸和桩基加固的混合式堤岸、一级堤防堤岸 | 圬工结构或钢筋混凝土结构的天然地基堤岸、二级堤防堤岸 | 土堤、三级及以下堤防堤岸 |

注：1　以上有两种等级划分标准时，按两种标准判别结果中等级高的一种确定重要性等级，并从一级开始向二级、三级推定，以先满足的为准；

2　根据设计路面标高和原地面标高的相对关系，道路工程可分为一般道路、高路堤、陡坡路堤、路堑和支挡结构。高路堤、陡坡路堤、路堑和支挡结构的工程重要性等级均定为一级；

3　表中的综合管廊工程包括干线综合管廊和支线综合管廊，缆线管廊的工程重要性等级按室外管道工程确定；

4　人行过街天桥按其主桥跨径和长度确定工程重要性等级，梯道重要性等级为三级。

2　市政工程的场地复杂程度等级宜按表3.0.1-2划分。

表3.0.1-2　场地复杂程度等级

| 等级 | 场地复杂程度 | 划分依据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地形地貌 | 抗震地段 | 不良地质作用 | 地质环境 | 地下水对工程影响 | 周边环境条件 |
| 一级 | 复杂 | 复杂 | 危险地段 | 强烈发育 | 已经或可能受到强烈破坏 | 大 | 复杂 |
| 二级 | 中等复杂 | 较复杂 | 不利地段 | 中等发育 | 已经或可能受到一般破坏 | 中等 | 中等复杂 |
| 三级 | 简单 | 简单 | 一般或有利地段 | 不发育 | 基本未受到破坏 | 无 | 简单 |

注：从一级开始向二级、三级推定，只需满足划分依据任何一项即可定为该级，以先满足的为准。

3　岩土条件复杂程度等级宜按表3.0.1-3划分。

表3.0.1-3岩土条件复杂程度等级

| 等级 | 岩土条件复杂程度 | 划分依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 岩土种类 | 地基、围岩或边坡的岩土性质 | 特殊性岩土 |
| 一级 | 复杂 | 种类多，很不均匀 | 变化大 | 需专门治理 |
| 二级 | 中等复杂 | 种类较多，不均匀 | 变化较大 | 不需专门治理 |
| 三级 | 简单 | 种类单一，均匀 | 变化不大 | 无特殊性岩土，或对工程无影响 |

注：从一级开始向二级、三级推定，只需满足划分依据任何一项即可定为该级，以先满足的为准。

4　市政工程的勘察等级可按表3.0.1-4划分。

表3.0.1-4市政工程的勘察等级

| 等级 | 划分条件 |
| --- | --- |
| 甲级 | 工程重要性等级、场地复杂程度等级、岩土条件复杂程度等级中至少一项为一级 |
| 乙级 | 除甲级、丙级外情况 |
| 丙级 | 工程重要性等级、场地复杂程度等级、岩土条件复杂程度等级均为三级 |

注：当建设项目包含多种工程类别时，可按主体工程类别确定项目的勘察等级。

3.0.2　市政工程勘察应搜集与分析已有的地形图、地质资料、地下管线资料、工程设计资料、周边环境及地下设施资料，在现场踏勘基础上，根据勘察目的、任务和现行相应技术标准的要求，针对拟建工程特点和场地工程地质条件编制勘察纲要。

3.0.3　既有市政基础设施的改扩建工程，应针对工程特点和新的工程设计要求，在利用原勘察资料基础上进行勘察。

3.0.4　市政工程勘察应根据工程建设需要分阶段开展勘察工作，并应符合下列规定：

1　一般市政工程宜按可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察三个阶段开展勘察工作，施工阶段可根据需要进行施工勘察；

2　当场地及附近存在对工程设计方案和施工有重大影响的岩土工程问题时，宜进行专项勘察。

3.0.5　可行性研究勘察应在搜集已有地质资料及工程地质调查与测绘的基础上，开展必要的勘探与取样、原位测试、室内试验等工作，重点了解场地及周边不良地质作用和特殊性岩土的分布情况，初步分析评价场地的稳定性和工程建设的适宜性。

3.0.6　初步勘察宜在可行性研究勘察基础上，综合采用工程地质调查与测绘、勘探与取样、原位测试、室内试验和水文地质试验等多种勘察手段，初步查明场地的工程地质和水文地质条件，为初步设计提供地质依据。

3.0.7　初步勘察的勘探、取样及测试工作应符合下列规定：

1　控制性勘探孔不应少于勘探孔总数的1/2；

2　采取试样和进行原位测试的勘探孔数量不应少于勘探孔总数的2/3；

3　当需确定场地类别而邻近无可靠资料时，选取有代表性的勘探孔进行剪切波速测试，每个场地波速测试钻孔不宜少于3个；

4　当地下工程或边坡工程的水文地质条件复杂且对工程影响重大时，应通过现场试验确定水文地质参数。

3.0.8　详细勘察应针对工程设计方案的特点，结合初步勘察反映的岩土条件，采用勘探与取样、原位测试、室内试验和水文地质试验等勘察手段，详细查明场地的工程地质和水文地质条件，进行岩土工程分析评价，提供设计和施工所需的岩土参数及相关结论建议，提示岩土工程风险，为施工图设计提供地质依据。

3.0.9　详细勘察的勘探、取样和测试工作应符合下列规定：

1　控制性勘探孔不应少于勘探孔总数的1/3。

2　采取试样和进行原位测试的勘探孔数量及竖向间距，应根据工程特点、地层结构、地基的均匀性和代表性确定；采取土试样和进行原位测试的勘探孔数量不应少于勘探孔总数的1/2；

3　每个场地每一主要土层的有效样品数或原位测试数据不得少于6件（组）；在地基主要受力层内，对厚度大于0.5m的夹层或透镜体，应采取土样或进行原位测试；

4　土和水的腐蚀性试样采取应符合现行《岩土工程勘察规范》GB 50021的相关规定；当存在土、水腐蚀性试样判别的腐蚀性等级异常时，宜根据工程具体情况在周边加取试样，进一步查明腐蚀等级和范围；

5　甲级工程项目应进行剪切波速测试，测试土层剪切波速的勘探孔数量应根据不同市政工程类别综合确定，且不宜少于3个；剪切波速测试孔深度应满足地震效应评价要求。

3.0.10　市政工程勘探和取样应符合《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87的相关规定；市政工程勘察室内岩土试验项目可按本规范附录A的规定选取，并结合具体工程需要和岩土条件调整；钻探岩芯摆放及照片拍摄可按本规范附录B的规定；实施地球物理勘探方法可按本规范附录C的规定选取。

3.0.11　市政工程勘察应根据工程需要，采用调查与现场勘察方法，查明地下水的类型、埋藏条件和变化规律，提供水文地质参数，依照现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的相关规定评价场地水及土对建筑材料的腐蚀性；应针对地基基础形式、基坑和边坡支护形式、施工方法等情况分析评价地下水对地基基础设计、施工和环境影响，预估可能产生的危害，提出预防和处理措施的建议。

3.0.12　市政工程勘察对场地的稳定性和工程建设适宜性评价宜符合现行国家行业标准《城乡规划工程地质勘察规范》CJJ 57的规定；地震效应评价应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002及《工程勘察通用规范》GB 55017的相关规定；软土震陷判别宜符合现行国家行业标准《软土地区岩土工程勘察规程》JGJ 83的相关规定。

3.0.13　勘探工作开展前，应进行危险源识别，排查孔位及其临近区域的地下管线、地下建（构）筑物、架空电力线路及其它敏感设施情况，制定勘探作业安全保证措施，确保勘探过程地下管线和地下建（构）筑物的安全。

3.0.14　市政工程勘察应采用与测量成果和设计图件一致的坐标和高程系统；勘探孔测放宜采用解析法，钻孔桩点实地测放完毕后，应即时测量检查其三维坐标；勘探工作完成后，宜进行孔位复核，桥梁桩基勘探孔和水上钻孔应进行孔位复核。

3.0.15　勘察项目负责人应对勘探作业人员进行技术、环境保护、职业健康和安全交底。

3.0.16　勘探工作完成后，应按附录H规定对勘探孔进行回填封孔处理；需保留的勘探孔，应设置防护和警示装置；岩溶发育区，应采取有效措施防止因钻孔而导致地面塌陷。

4　岩土分类

4.1　岩石分类

4.1.1　岩石综合分类，应辨别或鉴定岩石的地质名称和风化程度，并进行岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分。

4.1.2　岩石按地质成因分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。

4.1.3　岩石的风化程度可按表4.1.3分类。

表4.1.3　岩石按风化程度分类

| 风化程度 | 野外特征 | 波速比Kvp | 风化系数Kf |
| --- | --- | --- | --- |
| 未风化 | 岩质新鲜，偶见风化痕迹。 | 0.9~1.0 | 0.9~1.0 |
| 微风化 | 结构和构造基本未变，仅节理面有铁锰质渲染或矿物略有变色，有少量风化裂隙 | 0.8~0.9 | 0.8~0.9 |
| 中等风化 | 1 组织结构部分破坏，矿物成分基本未变，沿节理面出现次生矿物，风化裂隙发育； 2 岩体被节理、裂隙分割成块状（200mm~500mm），硬质岩锤击声脆，且不易击碎；软质岩锤击易碎； 3 用镐难挖掘，用岩芯钻方可钻进 | 0.6~0.8 | 0.4~0.8 |
| 强风化 | 1 组织结构已大部分破坏，矿物成分已显著变化； 2 岩体被节理、裂隙分割成碎石状（20mm~200mm），一般岩块锤击可碎，软质岩手折可断； 3 用镐可以挖掘，用干钻不易钻进 | 0.4~0.6 | ＜0.4 |
| 全风化 | 1 结构已基本破坏，但尚可辨认； 2 岩石已风化成坚硬或密实土状，可用镐挖，干钻可钻进； 3 须机械普遍刨松方能铲挖 | 0.2~0.4 | — |

注：1　波速比Kvp为风化岩石与新鲜岩石纵波速度之比；

2　风化系数Kf为风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比；

3　泥岩和半成岩，可不进行风化程度划分。

4.1.4　岩石坚硬程度可根据岩石的饱和单轴抗压强度fr按表4.1.4-1分类。当缺乏有关试验数据时，可按表4.1.4-2确定。

表4.1.4-1 岩石坚硬程度的分类

| 坚硬程度 | 坚硬岩 | 较硬岩 | 较软岩 | 软岩 | 极软岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饱和单轴抗压强度 fr（MPa） | fr＞60 | 60≥fr＞30 | 30≥fr＞15 | 15≥fr＞5 | fr≤5 |

注：1　泥岩或黏土岩的岩石抗压强度可采用天然单轴抗压强度；

2　当岩体完整程度为极破碎时，可不进行坚硬程度分类。

表4.1.4-2　岩石坚硬程度的定性分类

| 坚硬程度 |  | 岩性鉴定 | 代表性岩石 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬质岩 | 坚硬岩 | 锤击声清脆，有回弹，震手，难击碎，基本无吸水反应 | 未风化-微风化的花岗岩、闪长岩、玄武岩、安山岩、片麻岩 石英岩、石英砂岩、硅质砾岩、硅质石灰岩等 |
|  | 较硬岩 | 锤击声较清脆，有轻微回弹，稍震手，较难击碎，有轻微吸水反应 | 1. 微风化的坚硬岩； 2. 未风化-微风化的大理岩、板岩、石灰岩、白云岩、钙质砂岩等 |
| 软质岩 | 较软岩 | 锤击声不清脆，无回弹，较易击碎，浸水后指甲可刻出印痕 | 1. 中等风化一强风化的坚硬岩和较硬岩； 2. 未风化-微风化的凝灰岩、千枚岩、泥灰岩、泥质砂岩等 |
|  | 软岩 | 锤击声哑，无回弹，有凹痕，易击碎，浸水后手可掰开 | 1. 强风化的坚硬岩或较硬岩； 2. 中等风化-强风化的较软岩； 3. 未风化-微风化的页岩、泥岩、砂质泥岩等 |
|  | 极软岩 | 锤击声哑，无回弹，较深凹痕，手可捏碎，浸水后可捏成团 | 1. 全风化的各种岩石； 2. 各种半成岩 |

4.1.5　当岩石软化系数等于或小于0.75时，应定为软化岩石；当岩石具有特殊成分、特殊结构或特殊性质时，应定为特殊性岩石。

4.1.6　岩体完整程度应根据岩体完整性指数Kv，按表4.1.6-1进行划分；当缺乏有关测试数据时，可按表4.1.6-2划分。岩体完整性指数Kv可按下列公式计算：

（4.1.6）

式中，Vpm ——岩体弹性纵波速度（km/s）；

Vpr ——岩石弹性纵波速度（km/s）。

表4.1.6-1 岩体完整程度划分

| 完整程度 | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv | ＞0.75 | 0.75~0.55 | 0.55~0.35 | 0.35~0.15 | ＜0.15 |

注：选定岩体和岩块测定波速时，应注意其代表性。

表4.1.6-2 岩体完整程度的定性划分

| 完整程度 | 控制性结构面平均间距（m） | 主要结构面结合程度 | 岩体结构类型 | 岩体体积节理数Jv（条/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整 | >1.0 | 好或一般 | 整体状、巨厚层状结构 | Jv<3 |
| 较完整 | >1.0 | 差 | 块状、厚层状结构 | 3≤Jv<10 |
|  | 1.0~0.4 | 好或一般 | 块状结构 |  |
| 较破碎 | 1.0~0.4 | 差 | 裂隙块状、中厚层状结构 | 10≤Jv<20 |
|  | 0.4~0.2 | 好 | 镶嵌碎裂结构 |  |
|  |  | 一般 | 薄层状结构 |  |
| 破碎 | 0.4~0.2 | 差 | 裂隙块状结构 | 20≤Jv<35 |
|  | <0.2 | 一般或差 | 碎裂状结构 |  |
| 极破碎 | 无序，不可测量 | 很差 | 散体状结构 | Jv≥35 |

4.1.7　岩层厚度类别可根据单层厚度按表4.1.7划分。

表4.1.7 岩层按单层厚度划分

| 厚度h(m) | h >1.0 | 1.0≥h > 0.5 | 0.5≥h > 0.1 | h≤0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 巨厚层 | 厚层 | 中厚层 | 薄层 |

4.1.8　岩体结构类型可按表4.1.8划分。

表4.1.8 岩体结构类型划分

| 岩体结构类型 | 岩体地质类型 | 结构面发育情况 | 岩土工程特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体状结构 | 均质、巨块状岩浆岩、变质岩，巨厚层沉积岩、变质岩 | 以原生构造节理为主，多呈闭合型裂隙，结构面间距大于1.5m，一般1~2组 | 整体性强度高，在变形特征上可视为均质弹性各向同性体 |
| 块状结构 | 块状岩浆岩、变质岩，厚层状沉积岩、变质岩 | 具少量贯穿性节理裂隙，裂隙结构面间距0.7m~1.5m，一般2~3组 | 整体强度较高，变形特征接近弹性各向同性体 |
| 层状结构 | 多韵律的薄层及中厚层状沉积岩、副变质岩 | 有层理、片理、节理，但以风化裂隙为主，常有层间错动 | 岩体接近均一的各向异性体，其变形及强度特征受层面和岩层组合控制，可视为各向异性弹塑性体 |
| 碎裂状结构 | 构造影响严重的破碎岩层 | 断层、断层破碎带、节理、片理、层理、裂隙，结构面间距0.25m~0.5m，一般3组以上 | 整体强度很低、呈弹塑性介质 |
| 散体状结构 | 构造影响剧烈或风化的断层破碎带、接触带，强风化带、全风化带岩体 | 构造及风化裂隙密集，结构面组合错综复杂并多填充黏性土 | 完整性基本破坏，岩体属性接近松散体介质 |

4.1.9　岩体基本质量可根据岩石的坚硬程度和岩体的完整程度，按表4.1.9进行划分。

表4.1.9 岩体基本质量分级

| 完整程度 坚硬程度 | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坚硬岩 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 较硬岩 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅴ |
| 较软岩 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅴ |
| 软岩 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
| 极软岩 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |

4.2　岩石描述

4.2.1　岩石描述应符合下列规定：

1　岩石的描述应包括地质年代、地质名称、风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造和岩石质量指标（RQD）。对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度；对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。

2　根据岩石质量指标RQD，可分为好的（RQD>90)、较好的（RQD=75~90)、较差的（RQD=50~75)、差的（RQD=25~50)和极差的（RQD<25)。

4.2.2　岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型，并宜符合下列规定:

1　结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等；

2　结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等；

3　岩层厚度分类应按本规范表4.1.7执行；

4　对地下洞室和边坡工程，还应按表4.1.8划分岩体结构类型。

4.2.3　对岩体基本质量等级为Ⅳ级和Ⅴ级的岩体，鉴定和描述除按上述条款执行外，还应符合下列规定：

1　对软岩和极软岩，应说明是否具有可软化性、膨胀性、崩解性等特殊性质；

2　对极破碎岩体，应说明破碎的原因，如断层、全风化等；

3　开挖后是否有进一步风化的特性。

4.3　土的分类

4.3.1　土应根据沉积年代、地质成因、颗粒级配、塑性指数，并结合特殊性土的划分标准进行综合分类、定名。

4.3.2　土按沉积年代分为老沉积土、一般沉积土和新近沉积土。

1　老沉积土：第四纪晚更新世（Q3）及其以前形成的土；

2　一般沉积土：第四纪全新世（Q4）早期形成的土；

3　新近沉积土：第四纪全新世（Q4）中、晚期形成的土。

4.3.3　广东地区的土按地质成因可分为残积土（el）、坡积土（dl）、洪积土（pl）、冲积土（al）、湖积土（l）、海积土（m）和海陆交互相沉积土（mc）等。

4.3.4　土的颗粒粒组可按表4.3.4划分。

表4.3.4　土颗粒的粒组划分

| 粒组类别 | 粒组 |  | 粒径d的范围（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 巨粒 | 漂石、块石 |  | d>200 |
|  | 卵石、碎石 |  | 200≥d>60 |
| 粗粒 | 砾粒 | 圆砾、角砾 | 60≥d>2 |
|  | 砂粒 |  | 2≥d>0.075 |
| 细粒 | 粉粒 |  | 0.075≥d>0.005 |
|  | 黏粒 |  | d≤0.005 |

4.3.5　一般土根据粒组组成分为粗粒土和细粒土。粗粒土为粗粒质量超过总质量50%的土；细粒土为粗粒含量不超过总质量50%的土。

4.3.6　粗粒土根据颗粒级配分为碎石土、砂土。碎石土和砂土的进一步分类应符合下列规定：

1　碎石土：粒径大于2mm颗粒的质量超过总质量50%的土，按表4.3.6-1进一步分类；

表4.3.6-1　碎石土分类

| 土的名称 | 颗粒形状 | 粒组含量 |
| --- | --- | --- |
| 漂石 | 圆形及亚圆形为主 | d>200mm颗粒的质量超过总质量50% |
| 块石 | 棱角形为主 |  |
| 卵石 | 圆形及亚圆形为主 | d>20mm颗粒的质量超过总质量50% |
| 碎石 | 棱角形为主 |  |
| 圆砾 | 圆形及亚圆形为主 | d>2mm颗粒的质量超过总质量50% |
| 角砾 | 棱角形为主 |  |

注：分类时应根据粒组含量由大到小，以最先符合者确定。

2　砂土：粒径大于2mm颗粒的质量不超过总质量50%的粗粒土，按表4.3.6-2进一步分类。

表4.3.6-2　砂土分类

| 土的名称 | 粒组含量 |
| --- | --- |
| 砾砂 | d>2mm颗粒占总质量的25%~50% |
| 粗砂 | d>0.5mm颗粒超过总质量的50% |
| 中砂 | d>0.25mm颗粒超过总质量的50% |
| 细砂 | d>0.075mm颗粒超过总质量的85% |
| 粉砂 | d>0.075mm颗粒超过总质量的50% |

注：分类时应根据粒组含量由大到小，以最先符合者确定。

4.3.7　细粒土根据塑性指数分为粉土和黏性土。粉土和黏性土的进一步分类应符合下列规定：

1　粉土：塑性指数IP≤10的细粒土；

2　黏性土：塑性指数IP大于10的细粒土，按表4.3.7进一步分类。

表4.3.7　黏性土分类

| 土的名称 | 塑性指数IP |
| --- | --- |
| 粉质黏土 | 10＜IP≤17 |
| 黏土 | IP＞17 |

4.3.8　土的野外综合定名应符合下列规定：

1　对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名；

2　对特殊性土，应结合颗粒级配或塑性指数定名；

3　对混合类土，应冠以主要含有的土类定名；

4　对同一土层中相间呈韵律沉积，当薄层与厚层的厚度比大于1/3时，宜定为“互层”；厚度比为1/10~1/3时，宜定为“夹层”；厚度比小于1/10的土层，且多次出现时，宜定为“夹薄层”；

5　当土层厚度大于0.5m时，宜单独分层。

4.3.9　广东地区常见的特殊性土按其特殊性质分为人工填土、软土、残积土、红黏土、混合类土、膨胀土和盐渍土。特殊性土分类应符合下列规定：

1　人工填土是由人类活动堆填而成的土，可按表4.3.9-1进一步分类；

表4.3.9-1　人工填土分类

| 填土类别 | 特征描述 |
| --- | --- |
| 素填土 | 由碎石土、砂土、粉土和黏性土等一种或几种材料组成，不含杂物或含杂物很少。当粒径d≥40mm的粒组总质量超过70%时，又称为填石 |
| 杂填土 | 含有大量建筑垃圾、工业废料或生活垃圾等杂物的填土 |
| 冲填土 | 由水力充填泥砂而成 |
| 压实填土 | 按一定标准控制材料成分、密度、含水量，分层压实或夯实而成 |

2　软土为孔隙比大于或等于1.0且天然含水量大于液限的细粒土，可根据有机质含量，按表4.3.9-2进行分类；其中，淤泥、淤泥质土可根据其塑性指数IP和孔隙比e，按表4.3.9-3进一步分类；

表4.3.9-2　软土按有机质含量分类

| 名称 指标 | 淤泥、淤泥质土 | 泥炭质土 |  |  | 泥炭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 弱泥炭质土 | 中泥炭质土 | 强泥炭质土 |  |
| 有机质含量Wu(%) | Wu≤10 | 10<Wu≤25 | 25<Wu≤40 | 40<Wu≤60 | Wu>60 |

注：Wu按灼失量试验确定。

表4.3.9-3　淤泥、淤泥质土按塑性指数和孔隙比分类

| 淤泥质土 | 淤泥质粉质黏土 | 10＜IP≤17 | 1.0≤e＜1.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 淤泥质黏土 | IP＞17 |  |
| 淤泥 |  | —— | e≥1.5 |

注：e≥2.4的淤泥又称为流泥。

3　残积土为岩石在风化引力作用下完全风化成土状且未经搬运的土。花岗岩类残积土可根据颗粒组成情况，按表4.3.9-4进一步分类和定名。

表4.3.9-4　花岗岩类残积土分类和定名

| 定名 | 粒径大于2mm的颗粒含量(%) |
| --- | --- |
| 砾质黏性土 | >20 |
| 砂质黏性土 | >0且≤20 |
| 黏性土 | 无 |

4　红黏土可分为原生红黏土和次生红黏土。颜色为棕红或褐黄，覆盖于碳酸盐岩系之上，其液限大于或等于50%的高塑性黏土，应判定为原生红黏土。原生红黏土经搬运、沉积后仍保留其基本特征，且其液限大于45%的黏土，可判定为次生红黏土。

5　混合类土为细粒土和粗粒土混杂而成的土，可分为混合土和类混合土。其中，混合土为由细粒土和粗粒土混杂而成且缺乏中间粒径的土；类混合土为细粒土和粗粒土混杂而成且中间粒径连续的土。混合类土应同时进行颗粒分析试验和细粒土的液塑限试验，按表4.3.9-5进行分类和定名。

表4.3.9-5　混合类土分类和定名

| 大类 | 小类 | 特点 | 定名示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合土 | 细粒混合土 | 细粒土中d >2mm的颗粒质量超过总质量的25% | 粉土混卵石 |
|  | 粗粒混合土 | 碎石土中d <0.075mm的细粒土质量超过总质量的25% | 卵石混粉质黏土 |
| 类混合土 | 细粒土质砂（砾） | 砂土中d <0.075mm的细粒质量占总质量的15%~50%，或圆砾（角砾）中d <0.075mm的细粒质量占总质量的15%~25%。当其中的细粒土为淤泥或淤泥质土时，称为淤泥质砂（砾） | 细粒土质粗砂 淤泥质粉砂 |
|  | 含砂（含砾）细粒土 | 细粒土中粒径d≥0.075mm的砂粒、砾粒质量占总质量的25%~50%，且砾粒质量不超过总质量的25%。当其中细粒土为淤泥或淤泥质土时，称为含砂（砾）淤泥或含砂（砾）淤泥质土 | 含砂粉质黏土 含砂淤泥 |

注：1　细粒混合土中，卵粒组含量大于砾粒组含量称之为“混卵石”或“混碎石”，反之称之为“混圆砾”或“混角砾”；

2　类混合土定名中，砾粒组含量大于砂粒组含量称之为“含砾”，反之称之为“含砂”。

6　膨胀土为含有大量的亲水黏土矿物成分，在湿度变化过程中会产生较大胀缩变形，变形受约束时产生较大应力，且自由膨胀率和液限均大于40%的土。膨胀土的膨胀潜势可根据自由膨胀率，按表4.3.9-6分类。

表4.3.9-6 膨胀土的膨胀潜势分类

| 膨胀潜势 | 弱 | 中 | 强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自由膨胀率δef（%） | 40≤δef＜65 | 65≤δef＜90 | δef≥90 |

7　盐渍土是指易溶盐含量大于0.3%且小于20%，并具有溶陷、盐胀、腐蚀等工程特性的土。盐渍土可根据含盐量，按表4.3.9-7分类。

表4.3.9-7 盐渍土按含盐量分类

| 盐渍土名称 | 平均含盐量（%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氯及亚氯盐 | 硫酸及亚硫酸盐 | 碱性盐 |
| 弱盐渍土 | 0.3~1.0 | —— | —— |
| 中盐渍土 | 1~5 | 0.3~2 | 0.3~1 |
| 强盐渍土 | 5~8 | 2~5 | 1~2 |
| 超盐渍土 | >8 | >5 | >2 |

4.4　土的描述

4.4.1　土的描述应在野外鉴别的基础上，结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定。土的描述应符合下列规定：

1　碎石土宜描述颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物的性质和充填程度、密实度等；

2　砂土宜描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、细粒含量、湿度、密实度等；

3　粉土宜描述颜色、包含物、湿度、密实度等；

4　黏性土宜描述颜色、状态、包含物、土的结构等；

5　特殊性土除应描述上述相应土类规定的内容外，还应描述其特殊成分和特殊性质，如对淤泥还应描述嗅味、是否含有贝壳碎片等，对填土还应描述物质成分、堆积年代、密实度和均匀性等；

6　对具有互层、夹层、夹薄层特征的土，还应描述各层的厚度和层理特征。

4.4.2　碎石土的定性描述可按表4.4.2-1执行，其密实度可根据经杆长修正后的重型或超重型圆锥动力触探锤击数按表4.4.2-2或表4.4.2-3划分。重型或超重型圆锥动力触探锤击数的杆长修正系数取值应符合附录D的规定。

表4.4.2-1碎石土密实度野外鉴别

| 密实度 | 骨架颗粒的质量和排列 | 可挖性 | 可钻性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松散 | 骨架颗粒的质量小于总质量的60%，排列混乱，大部分不接触 | 锹可以挖掘，井壁易坍塌，从井壁取出大颗粒后，立即塌落 | 较易钻进，钻杆稍有跳动，孔壁易坍塌 |
| 中密 | 骨架颗粒质量等于总质量的60% ~70%，交错排列，大部分接触 | 锹镐可挖掘，井壁有掉块现象，从井壁取出大颗粒处能保持凹面形状 | 较难钻进，钻杆、吊锤跳动不剧烈，孔壁有坍塌现象 |
| 密实 | 骨架颗粒的质量大于总质量的70%，交错排列，连续接触 | 锹镐挖掘困难，用撬棍方能松动，井壁较稳定 | 很难钻进，钻杆、吊锤跳动剧烈，孔壁较稳定 |

表4.4.2-2　碎石土密实度按修正后的重型圆锥动力触探锤击数划分

| 密实度 | 松散 | 稍密 | 中密 | 密实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重型圆锥动力触探锤击数N63.5 | N63.5≤5 | 5＜N63.5≤10 | 10＜N63.5≤20 | N63.5＞20 |

注：本表适用于平均粒径等于或小于50mm，且最大粒径小于100mm的碎石土。

表4.4.2-3　碎石土密实度按修正后的超重型圆锥动力触探锤击数划分

| 密实度 | 松散 | 稍密 | 中密 | 密实 | 很密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超重型圆锥动力触探锤击数N120 | N120≤3 | 3＜N120≤6 | 6＜N120≤11 | 11＜N120≤14 | N120＞14 |

注：本表适用于平均粒径大于50mm，或最大粒径大于100mm的碎石土。

4.4.3　砂土的密实度应根据标准贯入试验锤击数实测值N'按表4.4.3划分。

表4.4.3 砂土的密实度划分

| 密实度 | 松散 | 稍密 | 中密 | 密实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准贯入锤击数N' | N' ≤10 | 10＜N'≤15 | 15＜N' ≤30 | N'＞30 |

4.4.4　粉土的密实度宜根据孔隙比e按表4.4.4-1划分；粉土的湿度应根据含水率w(%)按表4.4.4-2划分。

表4.4.4-1　粉土的密实度按e划分

| 密实度 | 孔隙比e |
| --- | --- |
| 密实 | e＜0.75 |
| 中密 | 0.75≤e≤0.90 |
| 稍密 | e＞0.9 |

表4.4.4-2　粉土的湿度划分

| 湿度 | 含水率(%) |
| --- | --- |
| 稍湿 | ＜20 |
| 湿 | 20≤≤30 |
| 很湿 | ＞30 |

4.4.5　黏性土的状态应根据液性指数IL按表4.4.5划分。

表4.4.5-1 黏性土的状态按IL划分

| 状态 |  | 液性指数IL |
| --- | --- | --- |
| 坚硬 |  | IL≤0 |
| 硬塑 |  | 0＜IL≤0.25 |
| 可塑 | 硬可塑 | 0.5＜IL≤0.75 |
|  | 软可塑 | 0.25＜IL≤0.5 |
| 软塑 |  | 0.75＜IL≤1.0 |
| 流塑 |  | IL＞1.0 |

注：液性指数由相应于76g圆锥体沉入土样中深度为10mm时测定的液限计算而得。

4.4.6　地基土的压缩性可按压力范围[100kPa，200kPa]的压缩系数a1-2，按表4.4.6确定。

表4.4.6　黏性土压缩性划分

| 压缩性分级 | 压缩系数a1-2（MPa-1） |
| --- | --- |
| 低压缩性 | a1-2＜0.1 |
| 中压缩性 | 0.1≤a1-2＜0.5 |
| 高压缩性 | a1-2≥0.5 |

5　城市道路工程

5.1　一般规定

5.1.1　本章适用于城市道路、公交场站和城市广场的道路与地面工程及附属支挡工程的岩土工程勘察；城市地下广场、地下公交场站和地上多层公交场站的勘察可参照《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定执行。

5.1.2　勘察前应根据不同阶段勘察的工作需要，取得下列图纸和资料：

1　道路、公交场站、城市广场及附属支挡工程的设计总平面布置图、纵断面图、横断面图；

2　道路的类别、等级、设计速度、路基及路面结构类型、起止位置和里程、路面设计标高、路幅宽度、路基填挖高度，城市广场的基底高程，与其他道路的交叉位置和交叉形式，边坡的规模和级数，主要支挡构筑物起止位置和形式，沿线配套建设的管网和相关附属设施情况等；

3　路基稳定和沉降控制标准；

4　对改扩建道路工程，收集原设计和竣工资料。

5.1.3　勘探点宜根据道路拟新建或扩建的宽度，按以下方式布置：

1　宽度小于20m的道路，宜沿道路中线布置或呈左右交错布置，生成一条纵断面；

2　宽度20m~50m的道路，宜沿道路两侧呈左右交错布置，生成一条纵断面；

3　宽度大于50m的道路，宜分左右幅分别布置勘探点，分别生成纵断面；

4　公交场站和城市广场的道路与地面工程可按方格网布置勘探点，分别生成纵断面、横断面。

5.1.4　取样和测试工作除符合本规范第3.0.7、3.0.9条的规定外，尚应符合下列规定：

1　一般路基段，基底以下3.0m深度范围内，宜加密采取土样和进行原位测试；

2　高路堤段软土层宜进行标准固结试验、不固结不排水三轴剪切试验、固结不排水三轴剪切试验、无侧限抗压强度试验和十字板剪切试验；

3　路堑边坡宜根据需要开展水文地质试验，边坡土样宜分别进行天然状态和饱和状态的直接快剪试验；

4　拟用作填筑土料的挖方土应进行击实试验和承载比（CBR）试验。

5.1.5　城市既有道路改造工程应对存在下列情况的路段进行勘察：

1　道路标高大幅调整，道路原有勘察资料不满足设计要求的路段；

2　出现较严重路基病害，需要勘察查明地质原因的路段；

3　原道路勘察资料缺失，需要重新或补充查明的路段。

5.1.6　存在以下情况时，宜参照附录C开展物探工作：

1　场地存在可能影响路基稳定性的岩溶区、采空区、脱空区时；

2　历史上发生过地面塌陷的路段；

3　场地大范围无进场勘探条件而需要提供勘察资料时；

4　边坡范围存在古滑坡、松散堆积体等不良地质体，可能导致边坡失稳时。

5.2　可行性研究勘察

5.2.1　可行性研究勘察应以收集资料、现场踏勘、工程地质调查与测绘为主。

5.2.2　可行性研究勘察宜进行比例尺为1:2000~1:5000的工程地质调查与测绘，范围不宜小于道路两侧边线外100m~200m。

5.2.3　可行性研究勘察应重点分析评价下列内容：

1　场地的稳定性和工程建设的适宜性；

2　初步划分场地类别，初步评价场地抗震危险地段地震诱发地质灾害的可能性及其对工程的不利影响；

3　涉及不良地质作用时，初步了解其分布范围，分析评价其对工程可能造成的不利影响；

4　涉及特殊性岩土时，初步了解其分布范围、工程特性，分析评价其对工程可能造成的不利影响。

5.3　初步勘察

5.3.1　初步勘察宜开展比例尺为1:500~1:1000的工程地质调绘，范围不宜小于道路两侧边线外100m~200m。对路堑边坡宜开展比例尺为1:500的工程地质及水文地质调查与测绘，调查与测绘宽度不宜小于边坡高度的3倍，且不小于边坡稳定影响范围。

5.3.2　初步勘察应初步查明以下内容：

1　场地的地貌类型、地形起伏变化情况、场地类别及地震动参数；

2　场地地层的组成和分布情况，主要控制性地层的岩土特性；

3　场地及周边的不良地质作用分布、规模和类型；

4　特殊性岩土的分布、成因和工程地质特性；

5　场地土和地表水、地下水对建筑材料的腐蚀性；

6　深路堑边坡的类型；对岩质深路堑边坡，应初步查明地质构造作用的影响及岩体结构面的产状和特性。

5.3.3　初步勘察勘探点布置应符合下列规定：

1　勘探点沿道路中线投影间距宜根据道路分类、场地和岩土条件复杂程度等级按表5.3.3确定。公交场站和城市广场的道路与地面工程勘探点间距宜为100m~200m。

表5.3.3　初步勘察勘探点间距(m)

| 道路分类 场地和岩土 条件复杂程度等级 | 一般路基 | 高路堤、陡坡路堤、 路堑和支挡结构 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 150~250 | 60~100 |
| 二级 | 250~300 | 100~150 |
| 三级 | 300~500 | 150~200 |

2　不同地貌单元应布置勘探点；

3　高路堤、陡坡路堤、路堑和支挡结构应布置勘探点。

5.3.4　初步勘察勘探孔深度应符合下列规定：

1　一般路基、公交站场及城市广场的道路与地面的勘探孔深度应满足地基稳定性分析、变形计算、地基处理方案比选的要求；宜钻穿填土、软土、可液化土至可塑土或稍密砂层不小于3m，且不小于原地面及设计标高以下5m；

2　高填路堤、陡坡路堤勘探孔深度应穿过潜在滑移面至稳定的持力层或基岩面以下不小于3m；

3　路堑勘探孔深度应至设计路面标高以下稳定地层不小于3m；地下水发育路段，应根据排水工程需要适当加深；

4　支挡工程勘探孔深度应满足支挡结构地基稳定性分析、变形计算及锚固设计的要求。

5.3.5　初步勘察应评价场地的稳定性和工程建设的适宜性，并初步分析评价下列内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　评价地基的稳定性和均匀性，提供初步设计所需的岩土参数；

3　提出对不良地质作用的初步防治措施建议；

4　提出对特殊性岩土的初步处理建议；

5　评价高路堤、陡坡路堤和路堑边坡的稳定性，以及边坡支挡、防护可能遇到的岩土工程问题，提出初步支护措施建议。

5.4　详细勘察

5.4.1　详细勘察应重点查明以下内容：

1　场地地层的组成和分布情况，主要控制性地层的空间分布及岩土特性；

2　场地及周边对工程有影响的不良地质作用的分布、规模、类型和成因；

3　软土的分布、厚度、均匀性、成因、应力历史、物理力学性质和排水条件；

4　液化土层的分布、厚度、均匀性和液化等级；

5　厚层填土的分布、厚度、成分、类型、均匀性、密实度和岩土特性；

6　膨胀土的分布、厚度、成因、胀缩特性及其它岩土特征；

7　盐渍土的分布、厚度、成因、含盐量、盐的化学成分及其溶陷性和盐胀性；

8　地下水类型、埋藏条件、勘察期间的水位及变化幅度，对工程有影响的地表水体的分布、水位、水深、淤积物情况，以及地表水与地下水的水力联系；

9　场地土和地下水、地表水对建筑材料的腐蚀性；

10　路堑边坡岩体结构面的产状、岩土体的力学特性。

5.4.2　详细勘察应在前期工程地质调查与测绘成果基础上，根据需要进行补充调查与测绘。

5.4.3　详细勘察勘探点的布置应符合下列规定：

1　勘探点沿道路中线投影间距可根据道路分类、场地和岩土条件复杂程度等级按表5.4.3确定。公交场站和城市广场的道路与地面工程勘探点间距宜为50m~100m。

表5.4.3　详细勘察勘探点间距(m)

| 道路分类 场地和岩土 条件复杂程度等级 | 一般路基 | 高路堤、陡坡路堤、 路堑和支挡结构 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 50~75 | 20~30 |
| 二级 | 75~100 | 30~50 |
| 三级 | 100~200 | 50~100 |

2　对于宽度大于20m的道路，场地或岩土条件复杂路段可每隔50m~150m布置一条横勘探线，勘探点间距宜为30m~50m；

3　山区半挖半填路段、陡坡路堤、路堑及支挡工程，宜于代表性路段布置工程地质横勘探线，勘探点间距宜为20m~30m；

4　不同地貌单元及其交界部位均应布置勘探点，在地质复杂地段应加密勘探点；

5　当线路通过复杂填土、沟、浜、湮埋的沟坑、古河道等时，勘探点的间距宜控制在20m~40m。

5.4.4　勘探孔深度应符合下列规定：

1　一般路基、公交站场及城市广场的道路与地面的勘探孔深度宜达到原地面以下不小于5m，挖方地段宜达到路面设计标高以下不小于4m；在拟定勘探深度范围内分布有填土、软土和可液化土等特殊性土层时，一般性勘探孔应满足地基处理深度要求，控制性勘探孔宜予以钻穿并进入下卧可塑或稍密以上土层不小于3m；在拟定勘探深度内遇岩层时，应钻入岩层不小于1m；

2　高路堤、陡坡路堤、路堑和支挡工程的勘探孔深度应满足稳定性分析评价和地基处理的要求，高路堤勘探孔深度尚应满足变形计算的要求。

5.4.5　在原地面或挖方路段路面设计标高以下1.5m深度范围内，以及软土地区原地面或路面设计标高以下3.0m的深度范围内，主要土层应采取不少于6组有效试样和进行不少于6次原位测试。

5.4.6　详细勘察应重点分析评价以下内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　评价地基均匀性，提供道路设计所需的岩土参数；

3　根据附录E划分路基干湿类型；

4　评价不良地质作用对工程的影响，提出针对性防治措施建议；

5　评价软土对地基承载力、稳定性和沉降的影响，提供相关岩土参数，提出地基处理方案建议；

6　评价液化土层对路基稳定性的影响，提出液化防治建议；

7　评价厚层填土对地基承载力和沉降的影响，提供沉降计算参数，提出地基处理及检测方案建议；

8　分析膨胀土的体积膨胀和强度下降引起的路基破坏、边坡失稳的可能性，评价自然条件对膨胀土胀缩变形的影响，提出防治措施建议；

9　分析盐渍土地基变形对路基、路面、边坡的危害，评价盐渍土对工程材料的腐蚀性，提出病害防治措施建议；

10　评价高路堤的地基均匀性、地基承载力、边坡稳定性，提供地基沉降计算参数，提出地基处理方法建议；

11　分析陡斜坡路堤沿斜坡产生滑动的可能性，提出工程措施建议；

12　评价自然边坡或路堑边坡的稳定性，提供边坡稳定性验算、支护结构设计与施工所需的岩土参数；设计有要求时，参照本规范11.2节评估拟挖方体的土石比；

13　评价支挡结构地基的均匀性、稳定性，提供支挡结构地基处理和稳定性计算所需的参数，提出地基处理方法建议；

14　对路桥接驳过渡段，分析桥台与路堤的变形差异特征，提出接驳段沉降协调控制的地基处理措施建议；

15　评价地下水和地表水对路基沉降或塌陷、搅拌桩成形、道路边坡和支挡结构稳定性的影响，提出地下水控制和疏排措施建议；

16　工程地质、水文地质条件变化较大时，应进行分区（段）评价。

17　提出对岩土体、工程结构、周边环境设施的变形及地下水位变化等的检测、监测建议。

18　分析工程建设过程可能引发或遭遇的地质风险，并提出应对措施建议。

6　城市桥涵工程

6.1　一般规定

6.1.1　本章适用于城市桥梁、涵洞工程的岩土工程勘察。

6.1.2　勘察前应取得下列图纸和资料：

1　桥涵工程平面总体设计图，涵洞设计纵断面图；

2　桥涵的起止里程、与道路的连接或跨越关系、主线和匝道的连接关系、主线和匝道的长度与宽度、跨径组合、等级、结构形式、基础形式等资料；涵洞的埋深及施工方式；

3　设计荷载，设计对地基或桩基的承载力要求；

4　周边环境和地下设施的相关资料，跨水域的桥梁应搜集水体的水文资料。

6.1.3　勘探点布置宜结合上部荷载、桥型桥跨、基础类型及地质条件综合考虑。

6.1.4　取样和测试工作除符合本规范第3.0.7、3.0.9条的规定外，尚应符合下列规定：

1　拟采用浅基础的桥涵，从基础设计标高以下3.0m深度范围内，宜加密采取土样和进行原位测试；

2　咸淡水交汇处水域宜在涨潮、落潮时段分别采取水样。

6.1.5　岩面起伏较大、岩溶发育区、采空区或区域资料显示有较大断裂带通过桥位的城市桥梁，宜采用钻探结合物探的勘察方法确定持力层性状；物探方法可按附录C选用。

6.2　可行性研究勘察

6.2.1　可行性研究勘察应以收集资料、现场踏勘、工程地质调查与测绘为主。在特大桥、大桥的主要墩台部位宜开展适当的勘探工作。

6.2.2　可行性研究勘察除符合3.0.5条外，还应初步查明下列内容：

1　场地的地貌类型、地形起伏变化情况及地震动参数；

2　不良地质作用的类型、性质、分布范围、发育规律及对工程可能造成的不利影响；

3　特殊性岩土的类型、性质及对工程可能造成的不利影响。

6.2.3　可行性研究勘察勘探点宜布置在可能建造主要墩台的部位，勘探孔深度应满足预选设计方案的要求，并满足场地稳定性和适应性评价要求。

6.3　初步勘察

6.3.1　初步勘察应初步查明以下内容：

1  场地的地貌类型、地形起伏变化情况、场地类别及地震动参数；

2　断裂、褶皱的类型、分布、规模、产状及其与桥涵的空间关系；

3　覆盖层的厚度、土质类型、分布范围、地层结构以及基岩的埋深、起伏状态、地层及岩性组合、风化程度等；

4　场地及周边的不良地质作用分布、规模和类型；

5　地下水埋藏条件，提供地下水水位及其变化幅度；

6　特殊性岩土的分布、成因和工程地质特性；

7　场地土和地表水、地下水对建筑材料的腐蚀性；

8　煤层、采空区、垃圾填埋区、软土等可能存在有害气体的地段时，有害气体的分布和性质。

6.3.2　初步勘察勘探点布置应符合下列规定：

1　勘探点应根据桥梁墩台位置或沿桥梁轴线两侧可能建造墩台的位置布设，勘探点沿桥梁轴线投影间距宜为100m~150m；

2　对特大桥及大桥的主跨，每个墩台勘探点不宜少于1个；

3　每座中小桥、涵洞的勘探点不宜少于1个；

4　桥梁改造工程应在充分收集、利用已有桥梁勘察资料基础上，根据需要布置勘察工作量。

6.3.3　初步勘察勘探孔深度应符合下列规定：

1　当拟采用桩基础时，遇硬质岩应进入中等风化~微风化岩不小于6倍桩径，且不应小于6m；遇软质岩或砾卵石层应进入稳定基岩或卵砾石层8倍桩径，且不应小于8m；勘探孔超过一定深度无法满足上述要求时，宜按摩擦桩预估桩长，并达到预估桩端以下不小于5倍桩径，且不应小于8m；

2　当拟采用其他基础类型时，勘探孔应进入可能的持力层及基础埋置深度以下（1.5~ 2.0）倍基础宽度，且不应小于基础埋置深度以下10m；

3　暂不明确采用的基础类型时，应满足地基基础方案比选和地基稳定性、变形计算的要求。

6.3.4　初步勘察应评价场地的稳定性和工程建设的适宜性，并初步分析评价下列内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　分析地基稳定性及变形特征，评价桥梁地基基础方案的可行性和适宜性；必要时，对不同地基基础方案进行比选分析；

3　拟采用桩基础时，提出桩型、桩径、施工方法的初步建议，分析拟选桩端持力层及下卧层的分布变化规律，提出桩端持力层的建议；

4　当存在特殊性岩土时，分析其工程特性，并评价其对桥涵工程的不利影响；

5　当存在岩溶、采空区、球状风化体（孤石）、有害气体等不良地质条件时，分析评价其对桥涵工程的不利影响；

6　评价周边环境与拟建桥涵工程的相互影响，提出防治措施的初步建议。

6.4　详细勘察

6.4.1　详细勘察应重点查明以下内容：

1　地基的岩土组合、工程特性及其均匀性；

2　岩溶、土洞、采空区、断裂带、液化土层等不良地质作用的发育情况和分布范围；

3　软土、填土、孤石等的工程性质及分布规律。

4　场地土和地表水、地下水对建筑材料的腐蚀性。

6.4.2　详细勘察勘探点布置应符合下列规定：

1　采用桩基础的桥梁勘察勘探点布置应符合表6.4.2的规定；人行过街天桥主桥宜每座墩台布置1个勘探点；多桩桥墩勘探点，灌注桩不应少于桩数的1/3，预制桩不应少于桩数的1/10；多桩桥台勘探点，灌注桩不应少于桩数的1/6，预制桩不应少于桩数的1/20。

表6.4.2　城市桥梁桩基础详细勘察勘探点布置

| 工程重要性等级 | 勘探点布置原则 |
| --- | --- |
| 一级 | - 应每座墩台布置不少于1个勘探点； - 特大桥每一主桥墩不宜少于4 个； - 灌注桩基础，每一主桥墩勘探点数不宜少于桩数的1/2； - 对于高架桥、立交桥和引桥，上部结构为单孔跨径Lk<25m的简支梁桥或单孔跨径Lk<18m的连续梁桥时，在场地与岩土条件复杂程度等级为三级条件下可每隔1座墩台布置1个勘探点 |
| 二级 | 宜每个墩台布置1个勘探点，场地与岩土条件复杂程度等级为三级时可每隔1~2座墩台布置1个勘探点 |
| 三级 | 可每隔1~2座墩台布置1个勘探点 |

注：1　遇断裂带、软弱夹层、孤石、采空区等不良地质或地质条件复杂时，宜结合设计加密勘探点；

2　岩溶中等或强烈发育区，应在桩位确定后布置勘探点，灌注桩宜每桩不少于1个勘探点，预制桩勘探点不宜少于桩数的1/5；

3　当邻近地铁、地下室等重要建筑物时，宜在桩位确定后布置勘探点，灌注桩宜每桩不少于1个勘探点，预制桩勘探点不宜少于桩数的1/5。

2　浅基础或沉井基础的桥梁，宜每座墩台布置不少于1个勘探点，勘探点间距宜为10m～20m；

3　悬索桥和斜拉桥的桥塔、锚碇基础、高墩基础的勘探点，宜根据其外形对称布置于边缘，优先布置于角点，可在中心布置勘探点；情况复杂时，按设计要求研究后布置；

4　单座涵洞的勘探点数不宜少于2个，勘探点间距宜为20m～30m；

5　人行过街天桥梯脚部位应布置勘探点。

6.4.3　详细勘察勘探孔深度应符合下列规定：

1　当拟采用浅基础时，一般性勘探孔应达到基底下（1.5～2.0）倍基础宽度且不应小于基底下10m，控制性勘探孔还应超过地基变形计算深度；在预定深度内遇到基岩或厚层碎石土等稳定地层时，勘探孔深度可适当减小；

2　当拟采用桩基础时，控制性勘探孔深度应穿透预计桩端平面以下压缩层，满足沉降计算和下卧层验算的要求，一般性勘探孔宜达到预计桩端以下不小于3倍桩径，且不小于5m；嵌岩桩勘探孔应达到预计桩端以下基岩不小于3倍桩径，且不应小于5m；嵌岩桩勘探孔遇溶洞、采空区、破碎带、软弱夹层等，超过一定深度尚无法满足上述要求时，宜按摩擦桩估算桩长，并应达到预估桩端以下稳定岩层一定深度；

3　当拟采用沉井基础时，勘探孔深度应根据沉井刃脚埋深和地质条件确定，宜达到沉井刃脚以下0.5 倍～1倍沉井直径或宽度，且不应小于5m；

4　临近地铁、地下室等重要建筑物时，勘探孔宜适当加深。

6.4.4　详细勘察应重点分析评价下列内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　地基基础形式及持力层选择建议，并提供相应的岩土参数；对于桩基，提出桩型和基础的持力层方案、施工方法的建议，评价成桩可能产生的风险以及桩基施工对周边环境的影响；

3　当存在软弱下卧层时，对于桩基础，分析软弱下卧层对桩基变形的影响，并提出处理方案建议；对于浅基础，提出地基处理方案建议；

4　当桩身周围分布欠固结土、有大面积堆载或其他可能产生负摩阻力情况时，分析桩侧负摩阻力对桩基承载力的影响，提供地层的负摩阻力系数，根据需要提出减少负摩阻力措施的建议；

5　当基础受力范围内有液化土层分布时，提供土层液化影响折减系数，分析其对基础承载力的影响，根据需要提出液化防治建议；

6　对嵌岩桩，分析评价岩面起伏、断层破碎带、软弱夹层、岩溶、孤石等对桩基施工及承载力的影响；基岩面凹凸不平或岩土中有洞穴、孤石时，应评价桩的稳定性，并提出处理措施建议；

7　评价成桩的可行性及成桩过程可能遇到的风险，提出设计、施工应注意的问题和相关措施建议；

8　当拟采用沉井基础时，提供井壁与土体间的摩擦力，分析地层的均匀性及其对沉井施工的影响，评价地下水对沉井施工可能产生的影响，论证沉井施工条件和沉井施工可能性，以及沉井施工对环境的影响；

9　对涵洞，分析评价地下水对设计及施工的影响；分析地下水位在施工期及运营期间的变化，提供抗浮设计的建议；

10　可溶岩分布区，根据岩溶的分布、规模、形态、埋深、填充条件、埋藏条件、漏水情况等发育特征，分析岩溶的稳定性，评价其对桥涵工程的影响，提出治理和监测的建议；

11　当存在采空区时，根据采空区的埋深、范围和上覆岩土层的性质等评价桥涵工程地基的稳定性，提出处理措施的建议；

12　当存在软土、厚层填土、膨胀性岩土、盐渍土时，评价其对桥涵地基强度、稳定性和变形的影响，提出加固或治理措施建议；

13　评价拟建桥涵工程与周边既有地下设施及周边环境之间的相互影响，提出设计、施工应注意的问题和相关措施建议；

14　提出对岩土体、工程结构、周边环境设施的变形及地下水位变化等的检测、监测建议；

15　分析工程建设过程可能引发或遭遇的地质风险，并提出应对措施建议。

7　城市隧道工程

7.1　一般规定

7.1.1　本章适用于市政工程中的山岭隧道、平原隧道、水下隧道及人行地下通道等工程的岩土工程勘察。隧道附属的管理用房的勘察按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定执行；干坞的勘察按现行行业标准《水运工程岩土工程勘察规范》JTS 133的有关规定执行。

7.1.2　勘察前应根据各勘察阶段的工作需要，取得下列图纸和资料：

1　隧道平面总体布置图；

2　隧道设计纵断面图，隧道设计典型横断面图；

3　隧道的起止里程、与道路的连接或穿越关系、主线与支线隧道的连接关系、主线和支线隧道的长度与宽度、敞开段和暗挖段的长度、掘进方式、附属设施布置、断面尺寸、地基承载力要求，双洞隧道左、右洞的间距等；

4　沉管法隧道，其干坞的位置、平面尺寸、基底高程、开挖深度，浮运航道、临时航道和系泊段的布置等；盾构法、顶管法隧道，其起始井/接收井的布置、平面尺寸、基底高程和开挖深度等；

5　搜集隧道沿线重要建（构）筑物的基础类型、结构形式和使用状态资料，场地及周边水体的水文资料；沉管隧道所在水体的流量、流速、含砂量、含泥量、水位涨落潮差、最高洪水位、冲刷和淤积情况等。

7.1.3　隧道工程勘察应结合拟采用的工法制定相应的勘察方案。常用的工法包括明挖法（含盖挖法）、沉管法、暗挖法；其中，暗挖法包括盾构法（含TBM法）、矿山法、新奥法、顶管法等工法。

7.1.4　采用不同施工工法、不同类型的隧道或隧道段，勘探点布置应符合下列规定：

1　对于明挖法隧道，基槽底宽度不小于10m段，应沿隧道基槽底边线并排布置勘探点，分别生成纵断面；基槽底宽度超过边线纵向勘探点间距的1.5倍时，宜沿隧道中轴线增加一排勘探点，单独生成一条纵断面；基槽底宽度小于或等于10m的窄隧道，可左右交错布置勘探点或沿隧道中轴线布置勘探点，生成一条纵断面。

2　对于沉管法隧道，应沿基槽底边线并排布置勘探点，分别生成纵断面；每隔一定距离应布置横勘探线，横勘探线长度应延伸至基槽两侧坡顶线以外，生成横断面；基槽底宽度超过边线纵向勘探点间距的1.5倍时，宜沿隧道中线增加一排勘探点，单独生成一条纵断面；浮运航道和临时航道勘探点宜沿航道左右交错布置，生成一条纵断面。

3　对于暗挖法隧道，宜沿隧道洞壁外侧左右交错布置，生成一条纵断面。其中，山岭隧道宜布置在隧道洞壁外侧5m~8m；平原隧道宜布置在隧道洞壁外侧3m~5m；水下隧道宜布置在隧道洞壁外侧6m~10m。

对于双洞并行暗挖法隧道，两隧道洞壁间距大时，应按两个单洞隧道分别布置勘探点，分别生成纵断面；两隧道洞壁间距较大时，可在两隧道间布置双洞共用的勘探点，但两隧道分别生成纵断面；两隧道洞壁间距较小时，宜按一个隧道布置勘探点，生成一条共同的纵断面；小净距双洞隧道，应按一个隧道布置勘探点，生成一条共同的纵断面。双洞隧道间距大小判别可按表7.1.4分类。

表7.1.4　双洞隧道间距分类

| 隧道类型 | 两隧道洞壁间距（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 较大 | 较小 | 小 |
| 山岭隧道 | >20 | 10~20 | 8~10 | ≤8 |
| 平原隧道 | >15 | 6~15 | 4~6 | ≤4 |
| 水下隧道 | >25 | 12~25 | 10~12 | ≤10 |

7.1.5　取样和测试工作除符合本规范第3.0.7、3.0.9条的规定外，尚应符合下列规定：

1　松散地层中隧道。明挖法隧道从地面至结构底板以下0.5倍隧道开挖深度范围内，沉管法隧道从河床表面至结构底板以下0.3倍隧道底板宽度范围内，以及暗挖法隧道从地面至结构底板以下10.0m范围内，宜加密采取土样和进行原位测试；

2　岩体中隧道。洞身段勘探孔在设计洞底标高至洞顶以上3~5倍洞径范围内应采取岩样，并进行孔内纵波波速测试和代表性岩样的纵波波速测试；深层排水隧道设计洞底标高以下深度范围也应采取岩样和进行纵波波速测试。

3　水文地质条件复杂且对工程建设或运营有重大影响时，应进行分段抽水试验或注水试验，必要的进行专门的水文地质勘察；

4　可根据需要进行地应力测试、有害气体测定、放射性测试。

7.1.6　下穿水域、铁路、地铁或重要建构筑物的隧道工程，当地面或水面不具备垂直钻探条件，且场地条件复杂时，可采用水平定向钻探、工程物探等方法勘探。

7.1.7　以下情况下，隧道工程宜根据场地的地质条件、地形、地貌及周边环境条件，参照附录C选择物探方法开展物探工作：

1　山岭隧道；

2　可能穿越中微风化岩体、孤石、抛石的暗挖法隧道；

3　场地存在岩溶区、采空区或历史上发生过地面塌陷的隧道；

4　区域资料显示有断裂带通过隧道线位的隧道；

5　涉及航道报批的过水域隧道。

7.1.8　物探测线的布置应根据隧道的地质条件、地形、地貌及周边环境条件综合确定。物探纵测线应沿隧道轴线布置，分离式隧道应左、右洞分别布置；山岭隧道洞口处应布置不少于3条横测线；断裂带、岩溶发育区、孤石发育区等，宜针对性布置测线。

7.2　可行性研究勘察

7.2.1　可行性研究勘察应以搜集资料、工程地质调查与测绘为主，辅以必要的勘探、测试工作，了解隧址段工程地质及水文地质条件，尤其是地质构造、不良地质作用、特殊性岩土的基本发育情况，评价其对隧道可能产生的影响。当存在两个或以上拟选场地时，应进行隧址的可行性比选。

7.2.2　可行性研究勘察工程地质测绘比例尺宜为1:2000～1:5000。山岭隧道的测绘范围宜为线位两侧各200m～300m，地（水）下隧道的测绘范围宜为线位两侧300m～500m，沉管法水下隧道范围宜为隧道轴线两侧2km～3km。

7.2.3　可行性研究勘察勘探点间距宜为400m～1000m。勘探孔深度应符合下列规定：

1　勘探孔深度应进入拟建隧道结构底板以下不小于2.5倍隧道高度，且应进入隧道结构底板以下不小于20m或进入隧道结构底板以下中、微风化岩不小于8m；

2　遇软弱土层、溶洞、土洞、暗河等应穿透，且进入稳定持力层不小于5m。

7.2.4　可行性研究勘察应初步分析评价下列内容：

1　场地的稳定性和工程建设的适宜性；

2　地质构造发育情况、隧道围岩等级、地应力分布、水文地质条件、洞口及邻近坡体稳定条件、隧道施工对环境的影响等；提出适宜的隧道线位建议；

3　存在不良地质作用、特殊性岩土时，初步分析其对隧道建设的影响。

7.3　初步勘察

7.3.1　初步勘察工程地质测绘比例尺洞身段宜为1:1000~1:2000，隧道口边坡影响范围宜为1:500。

7.3.2　初步勘察应初步查明以下内容：

1   场地的地貌类型、地形起伏变化情况、场地类别及地震动参数；

2　场区地质构造、不良地质与特殊性岩土的分布和工程地质特性；

3　透水层的渗透性、地表水和地下水的分布及连通性，岩溶和断裂对地下水运移的影响；过水域隧道段地表水体的水流速度、水位涨落潮差情况；

4　场地土和地表水、地下水对建筑材料的腐蚀性；

5　采空区、煤层或其它可能产生有毒有害气体的地层的发育情况；

6　深埋隧道及高应力区岩体中隧道高地应力集中情况及偏压的可能性。

7.3.3　初步勘察应综合采用工程地质调查与测绘、钻探、物探、原位测试、水文地质试验、室内试验等多种勘察方法。

7.3.4　初步勘察勘探点布置应符合下列规定：

1　采用不同施工工法的隧道段，勘探点沿隧道中线投影间距宜根据场地和岩土条件复杂程度等级按表7.3.4控制。

表7.3.4　初步勘察勘探点间距（m）

| 施工工法 场地和岩土 条件复杂程度等级 | 明挖法、沉管法 | 暗挖法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 山岭隧道 | 平原隧道、水下隧道 |
| 一级 | 30~60 | 150~300 | 50~100 |
| 二级 | 60~120 |  | 80~150 |
| 三级 | 120~150 |  | 100~200 |

2　山岭隧道应在隧道口、洞身沟谷地形段、地质构造复杂地段、穿越水域或水文地质复杂地段布置勘探点。

7.3.5　初步勘察勘探孔深度应符合下列规定：

1　采用不同施工工法的隧道段，初勘阶段勘探孔进入结构底板以下的深度宜根据结构底板以下地层条件按表7.3.5控制；三种地层条件以最先符合者控制孔深。

表7.3.5 初步勘察勘探孔进入结构底板以下深度

| 结构底板以下地层条件 | 明挖法 | 沉管法 | 暗挖法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松散地层 | ≥1.5h且≥15m | ≥1.0w | ≥30m |
| 碎石土、全风化岩、强风化岩或极软岩 | ≥1.0h且≥10m | ≥0.7w | ≥15m |
| 中等风化岩、微风化岩 | ≥6m | ≥0.5w | ≥8m |

注：h为隧道开挖深度；w为隧道底板宽度。

2　深厚软土区明挖法、沉管法采用桩筏基础时，应参照本规范6.3.3的桩基础控制勘探孔深度；

3　遇岩溶、土洞、采空区、软土层等，应穿透并根据需要适当加深。

7.3.6　初步勘察应评价场地的稳定性和工程建设的适宜性，并初步分析评价下列内容：

1　评价地基的稳定性和均匀性；

2　评价断层、褶皱对工程可能产生的影响，并提出防治措施建议；

3　分析明挖法隧道、各类作业井基坑支护、地下水控制可能遇到的岩土工程问题，评价基坑的稳定性、岩土的可挖性，初步预测基坑涌水量；

4　对于暗挖法隧道，按附录F初步进行隧道围岩分级，分析隧道开挖、围岩支护、地下水控制可能遇到的岩土工程问题，评价洞室围岩的稳定性；当可能产生偏压、膨胀压力、岩爆和其他特殊情况时，提出开展专门研究的建议；

5　对环境风险等级较高的工程，分析工程可能引发的环境安全问题，提出防治措施的初步建议。

7.4　详细勘察

7.4.1　详细勘察应重点查明下列内容：

1　岩溶、土洞、采空区等的发育强度和空间分布；

2　明挖法或暗挖法隧道，查明构造破碎带、煤层、矿体、膨胀岩土等的分布，地表水和地下水连通性，场地地下水位及其变化幅度，储水体的空间分布，隧道影响深度范围内承压水、有害气体的分布情况等；

3　明挖法隧道，查明填土、暗浜、软弱土层、饱和砂层的分布及工程特性，基岩浅埋区的覆盖层厚度、岩面起伏情况、岩体结构面产状及其力学性质；

4　暗挖法隧道，查明所通过土层的成分、性状、密实度、渗透性，岩体的风化程度、强度和完整性；盾构法、顶管法隧道，还应查明高灵敏度软土、高塑性黏性土、松散砂层、含承压水砂层、软硬不均地层、含块粒或卵粒地层等的分布和特征；

5　沉管法隧道，查明基槽范围岩面的起伏形态；水下地形测量推断浮运航道、临时航道等范围可能存在的水下礁石的分布和规模；

6　深层排水隧道尚应查明沿线地下水水温和水化学成分，特别要查明涌水量丰富的含水层、汇水构造、强透水带，以及与地表水体连通的断层、破碎带、节理裂隙密集带和岩溶通道。

7.4.2　详细勘察勘探点布置应符合下列规定：

1　采用不同施工工法的隧道段，勘探点沿隧道中线投影间距宜根据场地和岩土条件复杂程度等级按表7.4.2控制。

表7.4.2　详细勘察勘探点间距（m）

| 施工工法 场地和岩土 条件复杂程度等级 | 明挖法、沉管法 | 暗挖法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 山岭隧道 | 平原隧道、水下隧道 |
| 一级 | 10~20 | 50~150 | 10~30 |
| 二级 | 20~40 |  | 30~50 |
| 三级 | 40~50 |  | 50~60 |

2　明挖法隧道，沿中线布置的勘探点间距宜按表7.4.2的2倍控制；可根据需要在开挖边线外（2～3）倍开挖深度范围布置勘探点；存在深厚软土或潜在顺坡向结构面、土岩界面等不利情况时，可适当扩大勘察范围，布置基坑边坡勘探线；

3　沉管法隧道，沿中线布置的勘探点间距宜按表7.4.2的2倍控制；横勘探线间距及横勘探线在两侧放坡范围的勘探点间距宜为40m~60m；浮运航道、临时航道和系泊段的疏浚范围应布置勘探点，勘探点间距宜为50m~150m；水下地形测量推断可能存在水下礁石的位置应布置勘探点。

4　暗挖法岩质隧道，地质构造复杂地段、岩体破碎带应布置勘探点；纵断面地形显著低洼部位宜布置勘探点，而若该处隧道顶埋深不超过5倍洞径则应布置勘探点；竖（斜）井、导坑、横洞等辅助通道应布置勘探点；山岭隧道明洞段、洞口段应根据岩土条件复杂程度布置若干横向勘探线，线距和孔距宜为20m~40m；

5　井径不小于10m的盾构井、顶管井应布置不少于2个勘探点，矩形井勘探点宜布置在井的角点，圆形井勘探点宜沿周边均匀布置；如井径小于10m，勘探点宜布置在井位中心；每条人行地下通道的勘探点数不宜少于2个；

6　地下水丰富、水文地质条件复杂的地段应布置水文地质勘探孔。

7.4.3　勘探孔深度应符合下列规定：

1　采用不同施工工法的隧道段，一般性勘探孔进入结构底板或洞底以下深度宜根据结构底板以下地层条件按表7.4.3控制；三种地层条件以最先符合者控制孔深。控制性勘探孔除满足表7.4.3外，其深度尚应满足变形计算、稳定性分析以及地下水控制的要求。

表7.4.3　详细勘察勘探孔进入结构底板或洞底以下深度

| 结构底板以下地层条件 | 明挖法 | 沉管法 | 暗挖法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松散地层 | ≥1.0h且≥12m | ≥0.6w | ≥2.0d且≥15m |
| 碎石土、全风化岩、强风化岩或极软岩 | ≥0.7h且≥8m | ≥0.4w | ≥1.0d且≥10m |
| 中等风化岩、微风化岩 | ≥5m | ≥0.3w | ≥0.5d且≥5m |

注：h为隧道开挖深度；w为隧道底板宽度，d为隧道洞体直径。

2　深厚软土区明挖法、沉管法采用桩筏基础时，应参照本规范第6.4.3条的桩基础控制勘探孔深度；

3　松散地层中隧道勘探孔及井位勘探孔深度应满足地基变形计算和基坑开挖支护设计的要求；

4　沉管法隧道浮运航道的勘探孔深度应满足疏浚工程量计算需要。

5　当明挖法隧道外侧临近山坡时，应综合考虑现状坡体叠加隧道边坡后的坡体稳定性来确定勘探深度。

6　遇岩溶、土洞、暗河、采空区、软弱松散土层等，应穿透并根据需要加深。

7.4.4　详细勘察应重点分析评价下列内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　根据沿线工程地质条件、水文地质条件、环境地质条件，评价施工工法的适用性；

3　分析评价拟建场地的断裂、岩溶、煤层、矿体、膨胀岩土、采空区等不良地质作用和特殊性岩土的分布情况及其对隧道的影响，提供相应治理措施建议；

4　分析评价地表水、地下水和有害气体对隧道设计和施工可能产生的影响，提出处理措施建议；需降水施工时，应分段提出工程降水方案和有关参数；

5　分析评价进出洞口、竖（斜）井、导坑、横洞等辅助通道的工程地质条件及岩土稳定性，提供设计、施工相关的岩土参数；

6　根据沿线地下设施及障碍物专项调查报告，分析评价其对隧道设计和施工的不利影响，提出处理措施建议；

7  管道穿越堤岸时，分析破堤对堤岸稳定性的影响和堤岸变形对管道的影响，提供相关建议；

8　分析隧道施工对周边环境的不利影响，提出周边环境保护措施建议；

9　提供隧道设计所需的岩土参数建议值，并按附录G进行土、石工程分级。

10　提出对岩土体、工程结构、周边环境设施的变形及地下水位变化等的检测、监测建议。

11　分析工程建设过程可能引发或遭遇的地质风险，并提出应对措施建议。

12　对明挖法隧道，还应分析评价下列内容：

- 分析评价地基持力层的工程特性及地基的均匀性，提出地基基础形式及地基处理方案建议；

- 分析评价地下水水位的变化规律及其对隧道结构抗浮的影响，提出抗浮设计水位及抗浮设计建议；必要时对抗浮设防水位进行专项研究；

- 软土地区抗浮桩同时作为竖向支承桩时，提出隧道运营期设计最低水位；

- 分析评价隧道基坑产生流砂、管涌的可能性，提出防治措施建议；

- 分析评价溶土洞、采空区等对隧道底板稳定性的影响，提出处理措施建议；

- 分析评价地下水、软弱土层、土岩界面、岩体结构面、构造破碎带对隧道基坑边坡稳定性的影响，提出支护和地下水控制措施建议。

13　对沉管法隧道，还应分析评价下列内容：

- 分析评价河床的稳定性；

- 分析评价地基持力层的工程特性及地基的均匀性，提出地基处理方案建议；

- 分析评价放坡范围岩土体的稳定性，提出水下放坡坡率建议值；

- 分析评价基槽开挖深度范围内岩土体的可挖掘性，提出水下挖掘措施建议。

14　对暗挖法隧道，还应分析评价下列内容：

- 分析评价围岩的风化程度、完整性及其稳定性，按附录F进行隧道围岩分级；

- 分析评价地质构造复杂地段及不利地形对隧道工程的影响；

- 分析评价进出洞口地带自然边坡的稳定性以及隧道施工对其稳定性的影响，提出支护措施建议；

- 分析地下水的运移通道和承压水的分布，估算最大涌水量，预测掘进时突水、突泥、流沙、开挖面坍塌、冒顶、边墙失稳、洞底隆起、岩爆及围岩松动的风险及发生地段，提出防治措施建议；对深埋隧道提供外水压力折减系数；

- 分析评价有害气体对隧道施工可能产生的风险，提出预防措施建议；

- 对工程地质、水文地质条件复杂地段，提出超前地质预报措施建议。

15　对顶管法隧道，还应分析沿线硬质阻碍物对顶进施工的影响，提出清障措施建议。

8　城市给排水厂站工程

8.1　一般规定

8.1.1　本章适用于城市给排水工程厂区水处理建（构）筑物、泵房以及取水头部、排放口等主要构筑物的岩土工程勘察。附属管理用房的勘察按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定执行；厂区道路按本规范第5章有关规定执行。

8.1.2　勘察前应根据各阶段勘察的工作需要，取得下列图纸和资料：

1　给排水厂站的平面总体设计图；

2　水处理构筑物、泵房、取水头部或排放口、管理用房及其他附属设施的布置、尺寸、地基基础型式，地埋式建构筑物及电梯井等的基坑尺寸、基底高程、开挖深度、支护方式、底板结构，工程桩、抗拔桩的布置和桩径，地基、桩基的承载力和变形要求等；

3　取水头部水体的水文资料。

8.1.3　当地埋式建构筑物基坑开挖深度范围内存在明显的土岩界面，或岩层存在明显的层理或软弱夹层时，应对其进行专门的勘察。

8.2　可行性研究勘察

8.2.1　可行性研究勘察应以资料搜集、现场踏勘、工程地质调查与测绘为主，根据具体条件辅以必要的勘探、测试及试验工作。当有两个或以上拟选场址时，应进行厂址的可行性比选勘察。

8.2.2　工程地质调查与测绘比例尺宜为1:1000~1:2000，范围不宜小于厂区红线外50m。

8.2.3　可行性研究勘察应分析评价以下内容：

1　场地的稳定性和工程建设的适宜性；

2　场地及周边不良地质作用和地质灾害可能造成的影响；

3　场地特殊性岩土可能造成的不利影响。

8.3　初步勘察

8.3.1　初步勘察应初步查明以下内容：

1　场地的地貌类型、地形起伏变化情况、场地类别及地震动参数；

2　场地地层的组成、分布情况和岩土特性；

3　场地及周边的不良地质作用分布、规模和类型；

4　特殊性岩土的分布、成因和工程地质特性；

5　地表水和地下水的分布及连通性，透水层的渗透性；

6　场地土和地表水、地下水对建筑材料的腐蚀性；

7　煤层或其它可能产生有毒有害气体的地层的发育情况。

8.3.2　初步勘察勘探点布置应符合下列规定：

1　厂区水处理构筑物勘探点可按网格状布置，间距宜为50m～150m；

2　基坑边线应布置勘探点，间距宜为50m～100m；

3　厂区内其它单体构筑物及厂区外的泵房、取排水构筑物等应布置勘探点。

8.3.3　勘探孔深度应根据拟建构筑物性质、基础形式、施工工法及地基岩土条件等综合确定，并应符合下列规定：

1　厂区水处理构筑物勘探孔深度不宜小于20m，采用桩基时不宜小于桩端以下5倍桩径且不小于5m；遇软土、溶洞、土洞、采空区应予以钻穿并根据需要适当加深；

2　地埋式污水厂、泵站勘探孔深度不宜小于40m，遇软土、砂层、溶洞、土洞、采空区、破碎带应予以钻穿并根据需要适当加深；

3　以上勘探深度范围内遇稳定基岩时勘探孔深度可适当减小。

8.3.4　地埋式建构筑物宜沿基坑边布置物探测线，并根据需要在基坑内布置若干测线。

8.3.5　初步勘察应评价场地的稳定性和工程建设的适宜性，并初步分析评价下列内容：

1　评价地基的稳定性和均匀性，提出地基基础选型的建议，并提供初步设计所需的岩土参数；

2　评价场地与地基的地震效应；

3　提出对不良地质作用的初步防治措施建议；

4　提出对特殊性岩土的初步处理建议；

5　提出基坑支护、地下水控制、地下结构抗浮等的初步措施建议。

8.4　详细勘察

8.4.1　详细勘察应重点查明以下内容：

1　场地地层的组成和分布情况，主要控制性地层的空间分布及岩土特性；

2　场地及周边对工程有影响的不良地质作用的分布、规模、类型和成因；

3　特殊性岩土的分布和工程地质特性；

4　判定场地土和地下水、地表水对建筑材料的腐蚀性；

5　对地埋式建构筑物，查明岩土层的渗透性、地下水位的变化范围，以及场地内承压含水层的分布、渗透性及水位情况，必要时进行专门水文地质勘察；查明基坑开挖深度范围内的土岩界面或岩层结构面的产状和状态。

8.4.2　详细勘察勘探点布置应符合下列规定：

1　拟采用天然地基或地基处理方案的厂区水处理构筑物和厂区内的基坑边界勘探点宜根据场地和岩土条件复杂程度等级按表8.4.2控制，基坑边线外可根据设计需要按表8.4.2布置勘探点；

表8.4.2　详细勘察勘探点间距（m）

| 场地和岩土 条件复杂程度等级 | 水处理构筑物 | 基坑边界 | 基坑边线外 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 10~15 | 10~15 | 20~30 |
| 二级 | 15~30 | 15~20 | 30~40 |
| 三级 | 30~50 | 20~25 | 40~50 |

2　拟采用桩基方案时，勘探点间距宜为10m～30m，当地层条件复杂、影响成桩或设计有特殊要求时，勘探点间距宜适当加密；勘探点宜布置在桩位处；

3　单个泵房的勘探点不宜少于2个；重大设备基础应单独布置勘探点，且勘探点不宜少于3个；取水头部、排放口应布置勘探点。

8.4.3　详细勘察勘探孔深度应根据下列情况确定：

1　厂区水处理构筑物控制性勘探孔深度应按其基础形式，并考虑变形计算、空载期的抗浮以及地基处理等要求综合确定。桩基一般性勘探孔深度应穿过溶洞、土洞、采空区、破碎带、软弱夹层，达到预计桩端以下稳定地层3~5倍桩径且不小于桩端以下5m；天然地基一般性勘探孔深度，从基础底面起算，条形基础不宜小于3倍基础宽度，独立基础不宜小于1.5倍基础宽度，梁板或筏板基础不宜小于（0.5~1.0）倍基础宽度，且不同基础类型均不应小于5m；

2　基坑周边勘探孔深度不宜小于基坑开挖深度的2~3倍；基坑面以下存在软弱土层或承压含水层时，勘探孔深度应穿过软弱土层或承压含水层；

3　开槽式泵房勘探孔深度不宜小于2.5倍基坑开挖深度，对岸边泵房勘探孔深度尚宜达到岸坡稳定验算深度以下3m～5m；采用沉井基础时，勘探孔深度可取H+(0.5～1.0)b（H为沉井深度，b 为井宽或井径），并不应小于沉井刃脚以下5m；勘探孔深度还应满足不同基础类型及施工工法对孔深的要求；

4　重大设备勘探孔深度不宜小于基底以下2.5倍基础宽度；

5　取水头部或排放口采用排架桩时，勘探孔深度不宜小于桩端以下3m；采用其他基础形式时，勘探孔深度不应小于基础底面以下5m；

6　在勘探深度范围内遇基岩时，除嵌岩桩基础以外的勘探孔深度可适当减小。

8.4.4　取样和测试工作除应符合3.0.9条的规定外，尚应符合下列规定：

1　水处理建（构）筑物地基持力层及软弱下卧层宜加密采取土样和进行原位测试；

2　基坑范围，从设计场坪地面至基坑底板以下0.5倍开挖深度范围内宜加密采取土样和进行原位测试；

3　基坑范围，应根据水文地质条件开展水文地质试验或室内渗透试验；室内渗透试验应在主要透水层采取不少于6组有效试样。

8.4.5　详细勘察报告应重点分析评价下列内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　分析评价地基持力层的工程特性，提出地基基础形式及地基处理方案建议；工程需要时，提供动力基础设计所需参数；

3　分析评价场地及周边断层、溶土洞、采空区、滑坡等不良地质作用对工程的影响，提出相应防治措施建议；

4　根据特殊性岩土的工程特性，结合地区经验提出相应处理措施建议；

5　对基坑工程，分析评价基坑的稳定性，提供基坑边坡稳定性、基底隆起的计算参数及基坑支护设计参数，提出支护措施建议，并按附录G进行岩土层的土石工程分级；当存在顺倾的土岩界面或结构面时，提供土岩界面或结构面的力学参数。

6　分析评价透水层的分布、渗透性，基坑产生流砂、管涌的可能性，提出地下水控制措施建议；水文地质条件复杂且对设计及施工有重大影响时，应提出专项水文地质勘察工作的建议；

7　对地下建构筑物，分析地下水的埋藏条件、水位的变化幅度对地下结构抗浮的影响，提出抗浮设计建议；

8　对水处理构筑物，需要时，应通过专项工程评价不均匀沉降，提出措施及建议；

9　对取水头部（排放口），分析水流对河床的冲蚀条件，提出防冲刷措施建议；

10　工程地质、水文地质条件变化较大时，应进行地质分区并分别评价；

11　评价场地土和地表水、地下水对建筑材料的腐蚀性，提出防治措施建议；

12　分析评价地下建构筑物建设与周边地下设施及建构筑物之间的相互影响，提出处理措施建议。

13　提出对岩土体、工程结构、周边环境设施的变形及地下水位变化等的检测、监测建议。

14　分析工程建设过程可能引发或遭遇的地质风险，并提出应对措施建议。

9　城市室外管道工程

9.1　一般规定

9.1.1　本章适用于埋设于地下的给水、排水、热力、燃气、电力、通讯等城市室外管道工程的岩土工程勘察。

9.1.2　勘察前应根据不同阶段勘察的工作需要，取得下列图纸和资料：

1　管道设计总平面图；明挖段的管坑支护设计平面图；非明挖段的井位设计平面图；

2　管道纵断面设计图；明挖段管坑设计剖面图；

3　管道类型、管线的起止位置（坐标、里程）、与其他管网连接关系、设计长度、管道材料、管道尺寸、埋设深度、敷设方式或施工工法，以及管道与邻近轨道交通、道路、地表水体等的空间关系；

4　管道地基设计承载力和沉降变形控制要求；井位地基设计承载力要求；

5　浅埋管道过水域段的水文资料。

9.1.3　勘探点布置应符合下列规定：

1　明挖法管道，管道基槽开挖宽度不大于10m时，宜沿管道中线布置勘探点，生成一条纵断面；管道基槽开挖宽度大于10m时，宜左右交错布置勘探点，生成一条纵断面；

2　非开挖法敷设的管道，勘探点应优先布置于井位；管道段勘探点宜沿管道外侧1m～2m左右交错布置，生成一条纵断面；

3　当勘探孔需要移位钻探时，陆域孔不宜偏出管道外边线5m，水域孔不宜偏出管道外边线10m。

9.1.4　取样和测试工作除应符合3.0.7、3.0.9条的规定外，尚应符合下列规定：

1　明挖法敷设管道时，设计场坪地面至管底以下0.5倍开挖深度范围内宜加密采取土样和进行原位测试；

2　非开挖法敷设管道时，地表至设计管底标高以下3.0m（软土地区5.0m）范围内宜加密采取土样和进行原位测试；

3　对钢、铸铁管道，应对管道埋设深度范围内各岩土层进行电阻率测试，每个工程点不宜少于2个，长距离管道每公里不宜少于2个。

9.2　可行性研究勘察

9.2.1　可行性研究勘察以资料搜集、现场踏勘、工程地质调查与测绘为主，根据具体条件辅以必要的勘探、测试及试验工作。当长距离管道有两条或以上拟选线路时，宜开展可行性比选。

9.2.2　工程地质测绘比例尺宜为1:1000~1:2000，范围不宜小于管道两侧边线外50m~100m。

9.2.3　可行性研究勘察应重点分析评价下列内容：

1　场地的稳定性和工程建设的适宜性；

2　了解区域的总体地面沉降背景，分析其对管网总体建设的影响；

3　了解管道沿线软土、液化砂层、岩溶、采空区等不良地质或特殊性岩土的分布情况，分析其对管道工程的不利影响。

9.3　初步勘察

9.3.1　初步勘察应以钻探、坑探、槽探和井探为主，辅以必要的工程地质调查与测绘、物探等勘察方法，初步查明以下内容：

1　场地的地貌类型、地形起伏变化情况、场地类别及地震动参数；

2　沿线的地貌单元，主要控制性地层的空间分布及岩土特性；

3　场地及周边的不良地质作用分布、规模、类型和发展趋势；

4　特殊性岩土的分布、成因和工程地质特性；

5　地下水的类型、分布、水质、埋深及变化幅度，地表水和地下水的分布及连通性，透水层的渗透性；

6　场地土和地表水、地下水对建筑材料的腐蚀性；

7　采空区、煤层或其它可能产生有毒有害气体的地层的发育情况。

9.3.2　初步勘察勘探点布置应符合下列规定：

1　勘探点沿管道中线投影间距宜根据场地和岩土条件复杂程度等级按表9.3.2控制；

表9.3.2 初步勘察勘探点间距（m）

| 场地和岩土条件复杂程度等级 | 勘探点间距 |
| --- | --- |
| 一级 | 60~100 |
| 二级 | 100~150 |
| 三级 | 150~300 |

2　管道转折点、管道工法变化位置宜布置勘探点。

9.3.3　初步勘察勘探孔深度不应小于管底设计高程以下10m；遇软土层、液化土层应适当加深；遇溶洞、土洞宜钻穿，进入稳定地层不小于3m。

9.3.4　初步勘察应分区段评价场地的稳定性和工程建设的适宜性，并初步分析评价下列内容：

1　评价地基的稳定性和均匀性；

2　评价场地与地基的地震效应；

3　分析沿线不良地质作用及特殊性岩土对管道的影响，提出防治措施的初步建议；

4　评价土和地下水对管材的腐蚀性；

5　评价管道敷设施工可能遇到的地质风险，提出处理和控制方案建议。

9.4　详细勘察

9.4.1　详细勘察应重点查明下列内容：

1　地基持力层的空间分布及岩土特性；

2　场地及周边对工程有影响的不良地质作用的分布、规模、类型和成因；

3　特殊性岩土的分布和工程地质特性；

4　场地土和地下水、地表水对建筑材料的腐蚀性；

5　明挖管道基槽及非开挖法敷设管道的工作井、接收井基坑范围岩土层的渗透性，地下水位的变化范围；水文地质条件复杂时，应进行专门的水文地质勘察；

6　非开挖法敷设的管道段砂层、溶洞、土洞、脱空区、硬质阻碍物的空间分布。

9.4.2　详细勘察勘探点布置应符合下列规定：

1　勘探点沿管道中线投影间距宜根据工程重要性等级、场地和岩土条件复杂程度等级按表9.4.2控制，非开挖法敷设管道宜优先在井位处布置勘探点；

表9.4.2　详细勘察勘探点间距（m）

| 工程重要性等级 场地和岩土 条件复杂程度等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 20~30 | 30~50 | 50~100 |
| 二级 | 30~50 | 50~100 | 100~150 |
| 三级 | 50~100 | 100~150 | 150~200 |

2　管道穿越河道时，河床及两岸均应布置勘探点；穿越铁路、公路时，应在铁路、公路两侧布置勘探点；

3　管道走向转角处宜布置勘探点；

4　井径或边长不小于10m的工作井和接收井，矩形井勘探点宜布置在井的角点，圆形井勘探点沿周边均匀布置；如井径或边长小于10m，勘探点可布置在井位中心。

5　管道穿越暗埋的河、塘、沟浜地段和可能产生流砂和地震液化地段，勘探点应适当加密。

9.4.3　勘探孔深度应符合下列规定：

1　明挖法管道及井位勘探孔深度应满足基坑支护、地下水控制设计要求，且应不小于2倍基坑开挖深度和不小于管底以下5m；

2　非开挖法敷设的管道，勘探孔深度应达到管底以下5m～10m；

3　当基底下存在软弱土层、厚层填土、可液化砂层、承压含水层、溶土洞时，勘探孔应适当加深，必要时予以钻穿；

4　当基底以下钻遇坚硬黏性土、碎石土和岩层时，可适当减少勘探深度。

9.4.4　详细勘察应重点分析评价下列内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　分析评价地基持力层的工程特性，提出地基处理方案建议；

3　分析评价断层、溶土洞、采空区、滑坡等不良地质作用对管道的影响，提出处理措施建议；

4　对明挖法管道：

- 分析评价基坑的稳定性，提供基坑边坡稳定性、基底隆起的计算参数及基坑支护设计参数，并参照附录G给出岩土层的土、石工程分级；

- 分析评价透水层的分布、渗透性，基坑产生流砂、管涌的可能性，提供地下水控制所需参数及防治措施建议；

5　对非开挖法敷设的管道：

- 提供相应工法设计、施工所需参数；

- 分析软土、松散砂层等不稳定地层对管道顶进的影响，提出施工工艺或预加固处理建议；

- 管道穿越堤岸时，分析破堤对堤岸稳定性的影响和堤岸变形对管道的影响，提出工法、破堤措施及堤岸保护的相关建议；

- 分析沿线硬质阻碍物对管道穿越施工的影响，提出工法或清障措施建议；

6　评价土和地下水对管材的腐蚀性；采用钢、铸铁管道时，应评价土对地下钢结构的腐蚀性；

7　分析评价地下水水位变化规律及其对管道抗浮的影响，提出抗浮设计建议；

8　分析评价建设期间拟建工程与周边地下设施及周边环境之间的相互影响，提出处理措施建议。

9　提出对岩土体、工程结构、周边环境设施的变形及地下水位变化等的检测、监测建议。

10　分析工程建设过程可能引发或遭遇的地质风险，并提出应对措施建议。

10　城市综合管廊工程

10.1　一般规定

10.1.1　本章适用于埋设于地下的干线综合管廊和支线综合管廊工程的岩土工程勘察。缆线管廊工程的勘察按本规范第9章的有关规定执行；控制中心等附属建筑物的勘察应符合现行标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的相关规定。

10.1.2　勘察前应根据不同勘察工作阶段的要求取得相关的技术资料：

1　综合管廊总平面布置图、横剖面图及纵剖面图；

2　综合管廊拟埋置深度、荷载、采用的基础形式及地基允许变形值；

3　综合管廊材料类别及可能采取的施工方法。

10.1.3　勘探点布置应根据场地和岩土条件复杂程度、断面尺寸、设计要求等综合确定，并符合下列规定：

1　明挖法管廊勘探点宜沿基槽支护结构线左右交错布置，生成一条纵断面；

2　暗挖法管廊，陆域段勘探点宜沿结构轮廓线外侧3m~5m左右交错布置，水域段勘探点宜沿结构轮廓线外侧5m~8m左右交错布置，生成一条纵断面；

3　明挖法管廊基槽支护边线或暗挖法管廊结构轮廓线宽度不小于10m，且岩土条件复杂时，详细勘察阶段勘探点可沿综合管廊外侧并排布置，分别生成一条纵断面，并根据需要生成横断面。

4　陆域孔不宜偏出管廊结构轮廓线5m，水域孔不宜偏出管廊结构轮廓线10m。

10.1.4　管廊存在穿越中微风化岩体、孤石、大范围抛石的可能时，暗挖法管廊宜沿管廊轴线布置物探测线，并参照附录C选择物探方法开展物探工作。

10.2　可行性研究勘察

10.2.1　可行性研究勘察应以搜集资料、现场踏勘、工程地质调查和测绘为主，辅以必要的勘探、测试及试验工作。

10.2.2　可行性研究勘察资料收集包括下列内容：

1　工程所在地的气象、水文以及工程相关的水利、防洪设施等资料。

2　区域地质、构造、地震及液化等资料。

3　沿线地形地貌、地层岩性、地下水、特殊性岩土、不良地质作用和地质灾害等资料。

4　影响管廊线路方案的重要建（构）筑物、桥涵、隧道、轨道交通设施等工程周边环境的设计与施工资料。

10.2.3　可行性研究勘察宜在充分搜集和分析已有资料的基础上，通过踏勘、工程地质调查和测绘调查进一步了解场地的地层岩性、构造、特殊性岩土、不良地质作用和地下水等工程地质条件。

10.2.4　当拟建场地工程地质条件复杂，已有资料不能满足要求时，应根据具体情况进行工程地质测绘和必要的勘探工作。

1　工程地质测绘比例尺宜为1:2000～1:5000，测绘范围宜为管廊两侧各200m～300m。

2　勘探孔间距为500m～1000m。在松散地层中，勘探孔深度应进入综合管廊底标高下15m。在预定深度内遇中等风化或微风化岩时，勘探孔深度可适当减小，并应进入中等风化或微风化岩5～8m；遇到溶洞、土洞、暗河以及软弱土层等，应穿透并根据需要加深。

10.2.5　综合管廊工程可行性研究勘察应重点分析评价下列内容：

1　场地的稳定性及工程建设的适宜性；

2　不良地质作用分布范围和对工程建设的影响；

3　特殊性岩土的工程特性和可能造成的不利影响；

4　拟建管廊周边环境与综合管廊的相互影响，提出规避、保护的初步建议；

5　对于存在两个或两个以上拟选场地时，提出线路比选方案的建议。

10.3　初步勘察

10.3.1　初步勘察应以钻探和测试工作为主，辅以必要的工程地质调查与测绘、物探等勘察方法，初步查明综合管廊沿线场地工程地质条件、水文地质条件。

10.3.2　初步勘察应初步查明下列内容：

1   场地的地貌类型、地形起伏变化情况、场地类别及地震动参数；

1　沿线地质构造、地层岩性及水文地质条件；

2　沿线不良地质作用、特殊性岩土的类型、分布、工程特性、发展趋势；

3　沿线地表水、地下水条件；

4　场地水、土对建筑材料的腐蚀性。

10.3.3　初步勘察勘探点沿管廊中线投影间距宜符合表 10.3.3 的规定；管廊节点及井位宜布置勘探点。

表10.3.3　勘探点间距（m）

| 场地和岩土条件复杂程度等级 | 勘探点间距 |
| --- | --- |
| 一级 | 50~100 |
| 二级 | 80~150 |
| 三级 | 100~200 |

10.3.4　勘探孔深度应满足综合管廊基础设计、地下水控制、基坑支护设计及施工要求，并符合下列规定：

1　明挖法勘探孔深度不宜小于3倍基坑开挖深度且进入结构底板以下不小于15m；暗挖法勘探孔深度不宜小于管廊结构底板以下3.0倍管廊直径（宽度）。

2　在结构埋深范围内遇下列地层时，可适当减少勘探孔深度：

1）遇碎石土、全风化岩、强风化岩或极软岩时，宜进入结构底板以下不小于15m；

2）遇中等风化岩或微风化岩时，宜进入综合管廊结构底板以下5m～8m；

3　在预定深度内遇到溶洞、土洞、暗河以及软弱土层等，应穿透或根据需要加深；

4　当采用抗拔桩、承重柱基础时，勘探孔深度应满足抗拔桩、承重柱基础的设计计算要求。

10.3.5　初步勘察应分区段评价场地的稳定性和工程建设的适宜性，并初步分析评价下列内容：

1　评价地基的稳定性和均匀性；

2　评价场地和地基的地震效应；

3　沿线不良地质作用、特殊性岩土对管廊工程可能造成的不利影响，提出防治措施的初步建议；

4　初步确定沿线岩土的土、石工程分级及暗挖法管廊的围岩分级；提供初步设计所需的岩土层物理力学参数；

5　评价地表水、地下水条件对管廊施工的影响。

10.4　详细勘察

10.4.1　详细勘察应重点查明下列内容：

1　沿线地质、构造、地貌、地层、水文地质条件；

2　拟建场地的不良地质作用、特殊性岩土、地下有害气体的分布情况；

3　场地土和地下水、地表水对建筑材料的腐蚀性；

4　明挖段坑槽及非开挖法段的工作井、接收井基坑范围岩土层的渗透性，地下水位的变化范围；水文地质条件复杂时，应进行专门的水文地质勘察。

10.4.2　详细勘察勘探点布置应符合下列规定：

1　勘探点沿管廊中线投影间距宜符合表 10.4.2 的规定；管廊工作井、施工工法变换处、走向转角处、节点处或暗挖施工的工作井处宜布置勘探点；

表10.4.2 勘探点间距（m）

| 施工工法 场地和岩土 条件复杂程度等级 | 明挖法 | 暗挖法 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 20~30 | 10~30 |
| 二级 | 30~50 | 30~50 |
| 三级 | 50~100 | 50~60 |

2　综合管廊穿越江、河涌时，河床及两岸宜布置勘探点；穿越铁路、道路时，铁路和道路两侧应布置勘探点；

3　出现下列情况或地层变化大，地质条件复杂时，宜适当加密勘探点：

1）在不同地貌单元的交界部位、微地貌及地层变化较大的地段；

2）综合管廊拟采用桩基础或进行地基处理，且持力层起伏较大、地层分布复杂时；

3）综合管廊穿越暗埋的河、湖、沟、坑地段和可能产生流砂（土）管涌及地震液化的松软土层地段；

4）综合管廊通过人工填土及软土等特殊性岩土分布地段，或不良地质作用发育地段时。

4　工作井及地质条件复杂的地段应布置横勘探线，横勘探线孔数不少于2个。

10.4.3　详细勘察勘探孔深度应满足综合管廊基础设计、地下水控制、基坑支护设计、沉降计算、抗浮设计及施工要求，并符合下列规定：

1　明挖法施工的勘察应符合下列规定：

1）勘探孔深度不宜小于基坑开挖深度的3.0倍，当基底下遇松软土层、厚层填土和可液化土层时宜适当加深；

2）控制性勘探孔应穿透主要含水层进入隔水层一定深度。

2　暗挖法施工的勘察应符合下列规定：

1）勘探孔宜进入综合管廊底以下不小于 3.0 倍管廊直径（宽度）深度，并满足变形及抗浮设计要求。

2）当基底下遇松软土层、厚层填土和可液化土层时，勘探孔深度应适当加深；当预定深度内遇溶洞、土洞、暗河等，应穿透并根据需要加深。

3　在结构埋深范围内遇下列地层时，可适当减少勘探孔深度：

1）遇碎石土、全风化岩、强风化岩或极软岩时，宜进入结构底板以下不小于15m；

2）遇中等风化岩或微风化岩时，宜进入综合管廊结构底板以下不小于5m。

10.4.4　详细勘察取土试样及测试应符合下列规定：

1　取土试样和进行原位测试点的竖向间距在地基主要受力层内宜为1.0m~1.5m；当遇同一较厚土层时，可放大取土间距，但不宜大于2.5m；

2　土层性质不均匀时，应适当增加取样数量或原位测试次数；

3　当水文地质条件复杂且对工程影响重大时，应通过现场试验确定水文地质参数；

4　为判定地下水和土对建筑材料的腐蚀性，每个水文地质单元采取地下水、土试样各不应少于3件，且每2公里不少于1件。

10.4.5　详细勘察应重点分析评价下列内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　评价场地的岩土条件，提出各岩土层物理力学参数、土石工程分级、围岩分级；

3　评价拟建场地的不良地质作用、特殊性岩土、地下有害气体的分布情况及其对综合管廊的影响，提出相应处理措施的建议；

4　对拟采用明挖施工方案的管廊及工作竖井，应提供基坑边坡稳定性计算、基坑支护设计及基坑施工所需的岩土参数；

5　评价地下水对工程设计、施工的影响，提出地下水控制的方案建议并提供地下水控制所需参数，评价地下水控制方案对工程周边环境的影响；

6　分析评价地下水水位变化规律及其对管廊抗浮的影响，提出抗浮设计建议；

7　对暗挖法管廊，应提供相应工法设计、施工所需参数；对于稳定性差的地层及可能产生流砂、管涌的地层，应提出预加固措施的建议；

8　评价地下水和土对建筑材料的腐蚀性；

9　评价既有地下管线、地下建（构）筑物及其它建构筑物基础对管廊施工的影响，提出处理措施建议；

10　管廊穿越建（构）筑物、堤岸时，应分析评价管廊设置对其稳定性和变形的影响，并提出相关建议；

11　对拟建控制中心等附属建筑物的建筑地基作出岩土工程评价，并提出地基与基础方案建议。

11　城市场地平整工程

11.1　一般规定

11.1.1　本章适用于城市丘陵场地平整工程和滨海场地平整工程的岩土工程勘察。丘陵场地平整工程涉及的临时边坡工程可按本规范第5章的规定进行勘察，永久边坡工程应按现行的国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330执行。

11.1.2　丘陵区通过大面积挖方或堆填进行地块开发利用前，以及海域或滨海滩涂地带进行填海造陆开发利用前，应进行场地平整工程勘察。场地平整工程可不分阶段，采用一次性勘察。

11.2　丘陵场地平整勘察

11.2.1　丘陵场地平整工程勘察应查明下列内容：

1　查明场地的地形地貌、地层结构及其工程特性；

2　查明拟挖方体的土石比，为挖方体的土方量和石方量计算提供依据；

3　查明拟填方区当前工程地质和水文地质条件，为填方工程的土方量计算提供依据；

4　查明场地表土和地下水对建筑材料的腐蚀性；

5　查明地块周界及地块内设计边坡或支挡结构地基的岩土条件，为边坡工程设计提供依据。

11.2.2　勘察前应取得下列图纸和资料：

1　拟平整地块的设计总平面图；

2　平整设计典型剖面图；

3　地块范围、地块面积、场地现状地形标高、地坪设计标高、设计挖方量、拟填方范围和填方高度，场地平整后周边及地块内的边坡情况及支挡方式；

4　支挡工程的基础形式及承载力要求。

11.2.3　拟挖方地段土石比的勘察方法宜以钻探、物探为主，与工程地质调查与测绘、室内试验相结合；其它范围勘察宜以钻探、原位测试、室内试验为主。

11.2.4　拟填方地段的勘探点布置应符合下列规定：

1　勘探点宜按50m～100m间距呈方格网布置；

2　在每个地貌单元和地貌交接部位应布置勘探点，并在地貌地层变化较大的地段予以加密。

11.2.5　勘探孔深度应符合下列规定：

1　拟填方地段应满足地基稳定和变形分析的要求；

2　拟挖方地段不应小于平整标高以下1m；在此深度内遇基岩，孔深可适当减小。

11.2.6　取样和测试除应符合3.0.7条、3.0.9条的规定外，尚应符合下列规定：

1　高填方地段的软土层，宜进行标准固结试验、不固结不排水三轴剪切试验、固结不排水三轴剪切试验、无侧限抗压强度试验和十字板剪切试验；

2　若要查明填料特性时，应对填料做承载比（CBR）试验，对黏性土填料宜同时进行击实试验。

11.2.7　丘陵场地拟挖方地段的物探测线布置宜符合下列规定：

1　测线包括主测线和辅测线，两者呈近于网格状覆盖整个挖方场地；

2　主测线的布设应尽量沿地形等高线水平展布；辅测线垂直于主测线或等高线布设；测线尽量避开地表坑洞、陡坎、水塘等障碍物；

3　主测线间距宜为10m~15m，辅测线间距宜为10m~30m。

11.2.8　丘陵场地平整勘察应重点分析评价下列内容：

1　评价场地和地基的稳定性；

2　评价场地与地基的地震效应；

3　根据挖方区的土石构成和分布，分析评价不同挖方体的土石类别范围及适用的开挖方法；

4　分析填方区在堆填后可能发生的沉降，评价可能产生的超填方量，并提供沉降计算相关的岩土参数；

5　当拟填方体下卧有软弱土层时，评价软弱土层的工程性质并提供相关岩土参数；

6　评价地块周界及地块内边坡的稳定性，为地基处理、边坡支护及支挡工程设计提供岩土参数和相关建议。

11.3　滨海场地平整勘察

11.3.1　滨海场地平整工程勘察应查明下列内容：

1　查明场地的地形地貌、地层结构及其工程特性；

2　查明场地不良地质作用的类型、分布范围、发育程度和成因；

3　查明场地的地质构造背景和场地地层的地震效应特性。

11.3.2　勘察前应取得下列图纸和资料：

1　拟建工程陆域形成区的设计总平面图；

2　拟建工程陆域形成区的范围、面积、现状地形标高、设计标高，围堰长度、形式和剖面尺寸，设计拟采用的陆域形成施工方式等；

3　拟建场区水文气象资料，重点搜集和调查水深地形、海底管线、冲淤变化、潮水位升降特征、历史风暴潮资料、涨落潮变化范围等水文条件；

4　已有的岩土工程地质资料，和当地平整工程建设经验。

11.3.3　滨海场地平整工程勘察方法应以钻探、原位测试、室内试验为主，并与工程地质调查与测绘、物探相结合。

11.3.4　勘探点布置应符合下列规定：

1　陆域形成区勘探线应垂直海岸线，勘探线、勘探点间距宜为100m~200m；

2　围堰、海堤勘探点沿轴线间距宜为50m~100m；宜垂直于轴线方向布置横勘探线，横勘探线间距宜为轴线勘探点间距的2倍至4倍；每个地貌单元至少有一条横勘探线；每条横勘探线勘探点数量不宜少于3个，勘探点间距宜为30m~60m；

3　地貌单元交接部位和地层变化较大地段，勘探点应予以加密。

11.3.5　勘探孔深度应符合下列规定：

1　陆域形成区勘探孔应钻穿软土进入下卧地层不小于5m；在此深度范围内遇基岩孔深可适当减小；

2　围堰、海堤形成区勘探孔宜穿透软土、松散砂土，进入一般性黏土、粉土或中密以上砂土不小于8m；对于有防渗要求的海堤，勘探孔深度应能满足防渗设计的要求。

11.3.6　软土的取样和测试除符合3.0.9规定外，尚应符合下列规定：

1　钻探的钻进工艺、土样采取、储存、运送等应满足取样和测试的要求，并使用薄壁取土器采取原状样；

2　应根据设计需要进行土的直接剪切试验、无侧限抗压强度试验和三轴压缩试验；

3　宜采用十字板剪切试验、静力触探试验、旁压试验等测试方法。

11.3.7　滨海场地平整工程勘察应重点分析评价下列内容：

1　评价场地和地基的稳定性，提供满足陆域形成设计、施工所需的岩土参数、确定地基承载力，预测地基变形性状。

2　分析预判陆域形成施工过程中及陆域形成后不良地质作用的形成、发展趋势和危害程度。

3　评价场地与地基的地震效应。

4　分析评价场地水和土对建筑材料的腐蚀性。

5　对软土地基中海堤设计和施工方案提出建议。

6　对场地各区段作出岩土工程评价，对后期陆域形成、人工岸坡防护、地基处理等提出建议。

12　城市固体废弃物处置场工程

12.1　一般规定

12.1.1　本章适用于新建、改（扩）建城市固体废弃物卫生填埋场和垃圾焚烧厂工程的岩土工程勘察。渗滤池、积液池的勘察按本规范第8章水处理构筑物的有关规定执行。

（Ⅰ）卫生填埋场

12.1.2　勘察前应根据各阶段勘察的工作需要，取得下列图纸和资料：

1　填埋场的总平面图；

2　填埋场库区的设计剖面；垃圾坝的纵横剖面；

3　废弃物的日处理量、成分、物理和化学性质；填埋场的平面尺寸、设计标高、总容量、有效容量和使用年限；垃圾坝的设计坝长和坝顶标高；防渗结构、封盖层和渗滤液集排系统对地基和废弃物的变形要求；山谷型填埋场的流域面积、降水量、径流量、多年一遇洪峰流量；邻近的水源地保护带、水源开采情况和环境保护要求等；

4　对于改扩建废弃物填埋场工程，还宜搜集现有废弃物填埋场原勘察、设计、施工、监测相关资料，包括填埋场水平与垂直防渗系统、垃圾坝、渗滤液收集导排系统和填埋气收集系统等资料。

12.1.3　勘探点布置宜符合下列规定：

1　库区库底宜网格状布置勘探点，宜沿边坡坡向布置勘探线；

2　垃圾坝宜平行于坝基轴线或防渗线布置纵勘探线，垂直于坝基轴线布置横勘探线；

3　改扩建填埋场如需要在现有废弃物堆体上进行勘探工作，宜按方格网布置勘探点；如现有堆体存在边坡，应沿着边坡走向布置勘探线；

4　当存在断层破碎带或渗漏地段时，应垂直于断层破碎带、渗漏带或平行地下水流方向布置勘探线。

12.1.4　当存在对填埋场工程建设影响重大的断层破碎带、岩溶强烈发育区或渗漏地段时，宜开展专项勘察。

12.1.5　取样和测试工作应符合下列规定：

1　岩土的测试可按3.0.7、3.0.9条的规定执行；

2　废弃物应根据其种类和特性采用合适的方法测试其物理力学特性；可根据现场监测资料，用反分析方法获取设计参数；

3　测定垃圾渗出液的化学成分；必要时进行专门试验，研究污染物的运移规律。

（Ⅱ）垃圾焚烧厂

12.1.6　勘察前应根据各阶段勘察的工作需要，取得下列图纸和资料：

1　焚烧厂的总平面图；

2　废弃物的成分、粒度、物理和化学性质，废弃物的日处理量、输送和排放方式；

3　废弃物暂存与转运站的容量、防渗要求及使用年限；烟囱的高度、结构形式和拟采用的地基基础方案和承载力要求；其他建（构）筑物的平面布置、尺寸、拟采用的地基基础型式和承载力要求。

12.1.7　厂区宜按方格网布置勘探点。

12.2　可行性研究勘察

12.2.1　可行性研究勘察应以收集资料、工程地质调查与测绘为主，根据具体条件辅以必要的勘探、测试及试验工作。当有两个或以上拟选场址时，应进行场址的可行性比选。

12.2.2　可行性研究勘察应主要结合遥感影像资料、区域地质资料开展工程地质测绘工作。工程地质测绘比例尺宜为1:1000~1:2000。

12.2.3　可行性研究勘察勘探点间距宜为100m～200m；勘探孔深度不宜小于50m或连续进入基岩中风化～微风化带不少于10m。

12.2.4　可行性研究勘察应初步分析评价下列内容：

1　场地的工程地质及水文地质条件，地质构造、不良地质作用、特殊性岩土的基本发育情况及对工程的不利影响；山谷形填埋场泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害发育情况；

2　场地的稳定性和工程建设的适宜性，预测可能引起的地质环境问题。

12.3　初步勘察

（Ⅰ）卫生填埋场

12.3.1　初步勘察应初步查明以下内容：

1　场地的地貌类型、地形起伏变化情况、场地类别及地震动参数；

2　断裂和褶皱的类型、分布、规模、产状、形态，以及断裂的活动性；

3　覆盖层的厚度、土质类型、分布范围、地层结构、密实度和物理力学性质；

4　基岩的埋深、起伏状态、地层及岩性组合，岩石的风化程度、节理发育程度和物理力学性质；

5　岩溶、断裂、地表水和地下水的分布及连通性，地下水的类型、埋深、补径排关系，透水层的渗透性；

6　场地及周边的不良地质作用分布、规模和类型；

7　特殊性岩土的分布、成因和工程地质特性；

8　场地土和地下水对建筑材料的腐蚀性。

12.3.2初步勘察勘探点布置应符合下列规定：

1　库区：宜沿坡向布置勘探线，勘探线、勘探点间距宜根据场地和岩土条件复杂程度等级按表12.3.2-1确定；

表12.3.2　初步勘察库区勘探线、勘探点的间距（m）

| 场地和岩土条件复杂程度等级 | 勘探线间距 | 勘探点间距 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 50～70 | 30～50 |
| 二级 | 70～150 | 50～100 |
| 三级 | 150～300 | 100～200 |

2　坝址区：应至少沿轴线布置一条代表性的勘探线，坝肩及坝基部位应布置勘探点，勘探点的间距宜为50m～100m；

3　填埋场改扩建项目现有垃圾堆体：可根据堆体的分布范围按照100m～200m的间距布置勘探孔；

12.3.3　初步勘察勘探孔孔深应符合下列规定：

1　库区：勘探孔深度应满足稳定性评价、渗透分析的要求。控制性勘探孔深度不宜小于50m且进入相对隔水层不小于10m，一般性勘探孔深度不宜小于30m且进入相对隔水层不小于7m；

2　坝址区：勘探孔深度应进入拟定坝基高程以下不小于1.5倍坝高的深度，且进入相对隔水持力层不小于10m；

3　改扩建项目现有垃圾堆体：勘探孔深度应满足稳定性、变形计算和污染物检测的要求。对于无衬垫系统的填埋场，勘探孔的深度应穿透堆填体，进入下卧地层不宜超过1m。对于有衬垫系统的填埋场，勘探孔的深度最深处距离衬垫系统顶部不应小于5m；当原有资料不能满足分析评价要求而勘探孔必须穿透场底衬垫系统时，应有有效的封孔、防渗、防污染措施。

12.3.4　初步勘察应评价场地的稳定性和工程建设的适宜性，并初步分析评价下列内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　评价固体废弃物处置场建设对场地及周边地下水产生污染的风险，提出预防措施建议。

（Ⅱ）垃圾焚烧厂

12.3.5　初步勘察应初步查明以下内容：

1   场地的地貌类型、地形起伏变化情况、场地类别及地震动参数；

2　覆盖层的厚度、土质类型、分布范围、地层结构、密实度和物理力学性质；

3　基岩的埋深、起伏状态、地层及岩性组合，岩石的风化程度、节理发育程度和物理力学性质；

4　场地及周边的不良地质作用分布、规模和类型；

5　特殊性岩土的分布、成因和工程地质特性；

6　场地土和地下水对建筑材料的腐蚀性。

12.3.6　初步勘察勘探点宜符合本规范8.3.2的规定；各单体建（构）筑物应布置勘探点。

12.3.7　初步勘察勘探孔深度宜符合本规范8.3.3的规定。

12.3.8　初步勘察应评价场地的稳定性和工程建设的适宜性，并初步分析评价下列内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　评价焚烧厂建设对场地及周边地下水产生污染的风险，提出预防措施建议。

12.4　详细勘察

（Ⅰ）卫生填埋场

12.4.1　详细勘察应重点查明以下内容：

1　活动断裂、岩溶、滑坡、泥石流、地面沉降、地震液化、地面塌陷等不良地质作用发育情况；

2　地基土中，相对不透水层的性质、分布、厚度、颗粒组成和渗透性；

3　地下水埋藏特征、补给排泄条件及水文地质参数；

4　场地土和地下水对建筑材料的腐蚀性；

5　填埋场坝基、坝肩、库区和其他有关部位的渗漏路径及强度；

12.4.2　详细勘察勘探点布置应符合下列规定：

1　库区：勘探线、勘探点间距宜根据场地和岩土条件复杂程度等级按表12.4.2-1确定。在每个地貌单元和地貌交接部位应布置勘探点，并在地貌和地层变化较大的地段予以加密；岩溶发育区勘探线、勘探点应适当加密。

表12.4.2-1　详细勘察库区勘探线、勘探点间距（m）

| 场地和岩土条件复杂程度等级 | 勘探线间距 | 勘探点间距 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 25～35 | 15～30 |
| 二级 | 35～75 | 30～40 |
| 三级 | 75～150 | 40～50 |

2　坝址区：

1）勘探线的间距及数量应根据坝基的宽度及场地和岩土条件复杂程度确定。一般纵勘探线宜为2～3条，横勘探线不宜少于3条，左右坝肩宜布置横勘探线；

2）岩基坝址区：土石坝勘探点间距宜采用50m～100m；混凝土重力坝勘探点间距可采用20m～50m；

3）土基坝址区勘探点间距宜按表12.4.2-2确定。

表12.4.2-2　详细勘察坝址区勘探点间距（m）

| 场地和岩土条件复杂程度等级 | 勘探点间距（m） |
| --- | --- |
| 一级 | 10～20 |
| 二级 | 20～30 |
| 三级 | 30～40 |

3　填埋场改扩建项目现有垃圾堆体：勘探点间距宜为30m～50m。

12.4.3　详细勘察勘探孔孔深应符合下列规定：

1　库区：勘探孔深度应满足稳定、变形、渗透分析的要求，控制性勘探孔深度应进入库底高程以下不小于20m且进入相对隔水层不小于8m，一般性勘探孔深度应进入库底高程以下不小于10m且进入相对隔水层不小于5m；

2　土石坝：勘探孔深度应进入坝基高程以下不小于0.5倍坝高的深度且不小于坝基高程以下5m，防渗线上的勘探孔深度应进入坝基高程以下不小于1倍的坝高深度且进入坝基高程以下相对隔水层不小于10m；

3　混凝土坝：当下伏基岩埋深小于坝高时，勘探孔应进入基岩不宜小于5m，防渗线上勘探孔深度可根据防渗需要确定；当下伏基岩埋深大于坝高时，勘探孔深度宜根据稳定、变形、渗透分析的要求确定；

4　填埋场改扩建项目现有垃圾堆体：勘探孔深度应满足本规范12.3.3条规定；

5　当遇下列情形之一时，应适当增加或减小勘探孔深度：

1）预计勘探深度内有软弱土层时，应适当增大勘探深度；需要时，应穿透软弱土层进入下卧持力层不小于3m；

2）预计勘探深度内遇基岩时，可适当减小勘探深度；

3）预计勘探深度内有厚度较大、分布均匀且相对隔水的硬土层时，一般性勘探孔的深度可适当减小。

12.4.4　详细勘察应重点分析评价下列内容：

1　场地区域地质构造、全新世活动断裂、场地地基和堆积体的地震效应；

2　评价地基土的强度、变形、渗透特性，以及场地岩土层的防渗条件，提出控制变形、防止渗漏的建议；

3　坝基、坝肩部位岩体的完整性、结构面产状等，划分岩体基本质量等级。

4　分析地下水埋藏特征、补给排泄条件，提供地层水文地质参数，结合地下水水质检测结果、场地环境资料，分析污染物运移规律，评价改扩建场地地下水、周边水源及生态环境受污染的风险及污染的类型；

5　提供基坑和边坡开挖、支护所需参数，提出支护、地下水控制措施建议；平原型废弃物填埋场工程，评价基坑突涌的可能性，并提出相关建议；

6　评价场地土和地下水对建筑材料的腐蚀性，提出防治措施建议；

7　对施工期、空载候填期的填埋场衬垫防渗系统、集水井、调节池等结构提出抗浮设计的相关建议。

8　提出填埋场工程有关稳定、变形、水位、渗漏、水土和渗滤液化学性质等监测工作的建议。

9　分析工程建设过程可能引发或遭遇的地质风险，并提出应对措施建议。

（Ⅱ）垃圾焚烧厂

12.4.5　详细勘察应重点查明以下内容：

1　地层结构及其物理力学性质；

2　活动断裂、岩溶、滑坡、泥石流、地面沉降、地震液化、地面塌陷等不良地质作用发育情况；

3　地下水埋藏特征、补给排泄条件、腐蚀性及水文地质参数；场地表土的腐蚀性；

4　高耸结构处的地层分布、埋深和工程性质。

12.4.6　详细勘察勘探点应根据厂区建构筑物的特点布置，并符合本规范8.4.2条规定；烟囱勘探点不宜少于3个。

12.4.7　详细勘察勘探孔孔深应根据厂区建构筑物的特点控制，符合本规范第8.4.3条规定。

12.4.8　详细勘察应重点分析评价下列内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　地基持力层的工程特性，提出地基处理方案建议；

3　场地及周边断层、溶土洞、采空区、滑坡等不良地质作用对工程的影响，提出相应防治措施建议；

4　根据特殊性岩土的工程特性，结合地区经验提出相应处理措施建议；

5　提出烟囱竖向承载力和侧向稳定性计算所需的岩土力学参数。

6　分析工程建设过程可能引发或遭遇的地质风险，并提出应对措施建议。

13　城市堤岸工程

13.1　一般规定

13.1.1　本章适用于城市江、河、湖、海等堤岸工程的岩土工程勘察。

13.1.2　勘察前应根据不同勘察阶段的工作需要，取得下列图纸和资料：

1　堤岸工程设计总平面布置图；

2　堤岸等级、起止位置、堤岸设计标高、结构形式、剖面尺寸和基础形式、尺寸、预计埋藏深度、与其他堤岸的连接关系、使用荷载等；

3　对于堤岸改造或加固工程，还应充分收集原堤岸的结构形式和截面尺寸、基础形式等勘察设计资料，堤身和堤基的历史险情和隐患的类型、规模、危害程度及抢险处理措施与效果。

13.1.3　城市堤岸工程勘察宜根据地质条件和场地条件综合选用钻探、物探和原位测试、室内试验等方法，勘探孔施工完成后应按要求封填并压实。

13.1.4　城市堤岸工程勘察宜沿堤岸中心线布置纵勘探线，并布置适当的横勘探线。

13.1.5　取样和原位测试工作除符合第3.0.7、3.0.9条的规定外，尚应符合下列规定：

1　软土应进行固结试验、有机质含量试验和无侧限抗压强度试验，并根据需要选做三轴固结不排水剪试验；

2　软土宜进行静力触探试验和十字板剪切试验。

13.2　可行性研究勘察

13.2.1　可行性研究勘察应以搜集资料、工程地质调查与测绘为主，以钻探、物探为辅。

13.2.2　当新建堤岸附近无勘探资料时，可沿堤岸中心线布置纵剖面勘探点，勘探点间距宜为500m～1000m。

13.2.3　勘探孔深度宜深入河床以下10m～20m，且不小于2.0倍堤高；在预定勘探深度内遇软土层或砂层时，勘探孔应穿过软土层、砂层一定深度。

13.2.4　可行性研究阶段可根据需要，采用物探方法初步查明下列内容：

1　探测基岩埋藏深度、断层破碎带位置及岩溶发育情况；

2　探测透水层及相对隔水层分布及厚度、地下水位；

3　测定岩土层的电阻率、波速等参数；

4　探测已建堤防的洞穴、决口口门及其冲积扇、古河道、渗漏段等隐患部位。

13.2.5　可行性研究勘察应重点分析评价下列内容：

1　场地的稳定性和工程建设的适宜性；

2　场地存在不良地质作用时，应初步了解其分布的范围；

3　场地分布特殊性岩土时，应了解其工程特性，分析评价可能造成的不利影响。

13.3　初步勘察

13.3.1　初步勘察应初步查明以下内容：

1   场地的地貌类型、场地类别及地震动参数；

2　堤岸防护段的水文地质和工程地质条件；

3　堤线附近埋藏的古河道、古冲沟、旧塘等的分布情况；

4　堤基溶洞、土洞发育及充填情况。

13.3.2　初步勘察的勘探点布置除满足第13.1.4要求外，还应符合下列规定：

1　勘探纵剖面勘探点间距宜根据工程重要性等级、场地和岩土条件复杂程度等级按表13.3.2确定；

表13.3.2 初步勘察勘探点间距（m）

| 工程重要性等级 场地和岩土 条件复杂程度等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 50～70 | 70～100 | 100～150 |
| 二级 | 70～100 | 100～150 | 150～200 |
| 三级 | 100～150 | 150～200 | 200～250 |

2　对于堤岸改造或加固工程，勘探点应避开原有堤岸支护结构布置。

13.3.3 初步勘察的勘探孔深度应符合下列规定：

1　一般性勘探孔应深入河床以下6m～8m；控制性勘探孔深度应深入河床以下8m～12m，并应满足稳定性验算、变形验算、抗冲刷验算及渗流稳定性分析等要求；在预定勘探深度内遇软土层或砂层时，勘探孔深度应穿过软土层或砂层一定深度；

2　当存在滑动面时，一般性勘探孔应进入潜在滑动面以下3m～5m，控制性勘探孔应进入潜在滑动面以下5m～8m；

3　在预计勘探深度内遇基岩时，控制性勘探孔应钻入中等风化基岩不小于3m，其余勘探孔应钻至中等风化基岩面。

13.3.4　必要时可设置地下水长期观测孔，对地下水位、水质动态变化进行监测，监测周期不宜少于3个水文年。

13.3.5　初步勘察应分区段评价场地的稳定性和工程建设的适宜性，并初步分析评价下列内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　分析堤岸工程地质条件及工程地质问题，提出相关措施建议；

3　提出堤岸选型、基础形式和地基处理初步建议，提供设计所需的岩土参数；

4　根据河势情况、河道冲淤变化、水流侧向侵蚀和岸坡的形态、防护及失稳情况对堤岸稳定性进行初步评价。堤岸稳定性分类应符合表13.3.5的规定。

表13.3.5　堤岸稳定性分类

| 类别 | 划分条件 |
| --- | --- |
| 稳定堤岸 | 堤岸岩土体抗冲刷能力强，无堤岸失稳迹象 |
| 基本稳定堤岸 | 堤岸岩土体抗冲刷能力较强，历史上基本未发生堤岸失稳事件 |
| 稳定性较差堤岸 | 堤岸岩土体抗冲刷能力较差，历史上曾发生小规模堤岸失稳事件，危害性不大 |
| 稳定性差堤岸 | 堤岸岩土体抗冲刷能力差，历史上曾发生堤岸失稳事件，具严重危害性 |

13.4　详细勘察

13.4.1　详细勘察除应查明13.3.1内容外，尚应重点查明以下内容：

1　堤基的地质结构、地层岩性；

2　基岩区断层破碎带、裂隙密集带的发育特征；

3　岩土体透水性，堤基相对隔水层和透水层的埋深、厚度、特性及其与地表水的水力联系；

4　地下水补给、径流、排泄条件，地下水位及其动态变化规律；

5　地下水、地表水对结构材料的腐蚀性。

13.4.2　详细勘察勘探点布置除满足第13.1.4要求外，还应符合下列规定：

1　勘探纵勘探线勘探点间距宜根据工程重要性等级、场地和岩土条件复杂程度等级按表13.4.2确定；

表13.4.2 详细勘察勘探点间距（m）

| 工程重要性等级 场地和 岩土条件复杂程度等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 25～35 | 35～50 | 50～75 |
| 二级 | 35～50 | 50～75 | 75～100 |
| 三级 | 50～75 | 75～100 | 100～150 |

2　宜按勘探纵勘探线勘探点间距的2～4倍布置横勘探线，在下列特殊地段、部位应布置横勘探线：

1）渊、潭、塘、沟、渠等微地貌变化较大的地段及不同地貌单元交界部位；

2）堤岸走向转折部位和扒口分洪部位；

3）结构形式发生变化的部位；

4）紧邻既有或拟新建建（构）筑物的部位；

5）堤岸险情地段。

3　横勘探线的勘探点不宜少于3个，且堤岸中心、堤内和堤外均应布置勘探点，勘探点间距宜为20m～50m；

4　对于地质条件复杂地段和历史险情多发地段，应适当加密勘探点；

5　每条横勘探线应有控制性勘探点。

13.4.3　详细勘察勘探孔深度除满足本规范第13.3.3条的规定外，还应符合下列规定：

1　桩式堤岸应达到桩端以下3m～5m，对桩基加固的混合式堤岸，应达到桩端以下1.5倍～2.0倍基础底面宽度；圬工结构或钢筋混凝土结构天然地基堤岸应进入基底以下持力层3m～5m；土堤应达到1.5倍～2.0倍土堤高度；

2　当堤岸内侧需填方或堤岸附近存在大面积地面堆载的影响时，勘探孔深度还应满足填方或地面堆载对堤岸稳定性评价要求。

13.4.4　详细勘察取样和原位测试工作应满足堤岸地基稳定性评价要求，除应符合3.0.9条的规定外，尚应符合下列规定：

1　应根据水文地质条件选择进行勘探孔抽水试验、勘探孔注水试验或试坑注水试验；

2　应在主要透水层采取不少于6组试样进行室内渗透试验；渗透破坏试验土样应在渗透稳定计算剖面上或在渗透稳定计算剖面附近采取；

3　地下水和地表水试样各不应少于2组。

13.4.5　详细勘察应重点分析评价下列内容：

1　评价场地与地基的地震效应；

2　不良地质作用和特殊性岩土对堤岸稳定性的影响，提出防治措施建议；

3　分段评价堤基的工程地质条件、抗滑稳定性和沉降变形，提出处理措施建议；

4　分析地表水与地下水补排关系，评价地下水对堤岸稳定性的影响，进行地基渗透变形分析；

5　根据堤岸的类别，提出合理的基础方案和地基处理建议，提供设计所需的岩土参数；

6　提出堤岸工程施工和监测的相关建议。

7　分析工程建设过程可能引发或遭遇的地质风险，并提出应对措施建议。

14　施工勘察

14.1　一般规定

14.1.1　本章适用于施工过程中为确认具体的施工工法、工程措施或工程量而针对细部地质条件开展的岩土工程勘察。

14.1.2　施工勘察前应根据实际工程需要，取得下列资料：

1　场地及周边已有的岩土工程勘察和环境资料；

2　施工图设计文件，以及设计和施工对于地基基础、工程周边环境保护相关要求；

3　地基与基础、基坑支护与开挖、隧道掘进、管道顶进、支挡结构、地下水控制等施工资料和监测资料；

4　施工过程中遇到的地质异常情况记录；

5　当地施工勘察工作经验资料。

14.1.3　施工勘察应在分析和利用详细勘察成果资料基础上，针对施工工法需要及具体的岩土工程问题，选择勘察方法和布置勘察工作量。

14.1.4　施工勘察成果应针对所需解决的岩土工程问题及施工要求，提出工程措施建议及岩土参数，并应满足施工阶段设计和施工方案优化、调整及工程风险防控要求。

14.2　勘察要点

14.2.1　浅基础遇中等或强烈发育岩溶地质条件时，施工勘察勘探孔宜符合下列规定：

1　岩溶中等发育时，独立基础宜每柱布置1孔，条形基础宜每6m～12m布置1孔。

2　岩溶强烈发育时，独立基础的勘探孔宜根据其基础底面积大小按表14.2.1确定；条形基础宜沿基础中线每3m～4m布1个勘探孔。

表14.2.1 岩溶强烈发育区独立基础施工勘察勘探点布置要求

| 基础底面积A（m2） | A≤1 | 1＜A≤3 | 3＜A≤5 | A＞5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 布置勘探孔数（个） | 1 | 2 | 3 | 4~5 |

3　当溶洞顶板可能利用作为地基持力层，或遇深溶槽、串珠状溶洞拟采取混凝土梁、板跨越并需查找稳定支点时，宜沿垂直岩溶发育方向适当加密勘探孔。

4　当基础底面以下土层厚度不大于独立基础宽度的3倍或条形基础的6倍时，勘探孔深度应进入基岩面不小于5m；当预计深度内有溶洞存在且可能影响地基稳定时，宜钻入洞底基岩面以下不小于5m。

14.2.2　浅基础遇填土、软土和污染土时，施工勘察勘探孔宜符合下列规定：

1　勘探孔间距宜为8m～15m；

2　勘探孔深度宜穿过填土、软土和污染土并进入下卧稳定地层不小于0.5m。

14.2.3　桩基础遇岩溶中等或强烈发育时，施工勘察勘探孔宜符合下列规定：

1　抗拔桩、基坑立柱桩施工勘察宜采用一桩一孔；

2　对于荷载较大的工程桩或大直径嵌岩桩，当采用一桩多孔方式确定持力层性状时，勘探孔数量宜符合表14.2.3-1规定；

表14.2.3-1　岩溶区不同桩径下勘探孔数量控制表

| 桩径d（m） | d<1.0 | 1.0≤d<1.2 | 1.2≤d<1.6 | d≥1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每桩位布置勘探孔数（个） | 1 | 2 | 3 | ≥4 |

3　嵌岩桩采用孔中物探方法确定持力层性状时，勘探孔数量宜符合表14.2.3-2规定。

表14.2.3-2　岩溶区嵌岩桩孔中物探法勘探孔数量控制表

| 桩径d（m） | d<1.8 | 1.8≤d<2.1 | d≥2.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每桩位布置勘探孔数（个） | 1 | 2 | ≥3 |

4　一桩一孔时，宜在距桩中心15cm范围内布孔；一桩多孔时，宜在距桩中心1/4~1/3桩径范围内均匀对称布置；

5　勘探孔深度应钻入预计桩端以下连续稳定的中等风化～微风化岩层4倍桩径且不小于8m；当采用孔中物探方法时，勘探孔深度还应满足物探实施的要求。

14.2.4　嵌岩桩遇碎屑岩软硬互层、孤石、岩面凸起、风化深槽时，施工勘察勘探孔宜符合下列规定：

1　宜采用一桩一孔，对于荷载较大的大直径嵌岩桩，宜采用一桩多孔或勘探孔结合孔中物探方法确定持力层性状。一桩多孔法的勘探孔数量宜符合表14.2.4规定。

表14.2.4　碎屑岩软硬互层等发育区不同桩径下勘探孔数量布置表

| 桩径d（m） | d<1.4 | 1.4≤d<2.0 | d≥2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每桩位布置勘探孔数（个） | 1 | 2 | ≥3 |

2　嵌岩桩采用孔中物探方法确定持力层性状时，勘探孔数量宜符合表14.2.3-2规定。

3　一桩一孔时，宜在距桩中心15cm范围内布孔；一桩多孔时，宜在距桩中心1/4~1/3桩径范围内均匀对称布置。

4　勘探孔深度应钻穿断裂破碎带、碎屑岩软弱夹层、孤石和风化深槽，并进入稳定中等风化～微风化岩层，进入深度应符合本规范第6.4.3条规定。

14.2.5　基坑围护结构遇岩溶中等发育或强烈发育时，施工勘察勘探孔宜符合下列规定：

1　每幅地下连续墙宜布置不少于2个勘探孔，地下连续墙转角处宜布置勘探孔；支护桩宜隔桩布置勘探孔；有条件时宜采用井间层析成像法辅助勘察。

2　勘探孔深度宜钻至墙底和桩底以下5m稳定相对不透水层或中等风化～微风化岩层；墙底或桩底下发育串珠状溶洞时宜钻穿溶洞，串珠状溶洞段中等风化～微风化岩层累计钻进厚度达到5m时，可在钻入洞底稳定中等风化～微风化岩层2m后终孔。

14.2.6　隧道施工勘察勘探孔应符合下列规定：

1　隧道结构底板以下5m深度范围内可能发育岩溶时，宜布置施工勘察勘探孔，勘探孔间距宜为2m~3m。

2　平原隧道盾构法掘进段宜在洞身经过上软下硬复合地层、断裂带、孤石发育部位布置施工勘察勘探孔，勘探孔间距宜为3m~5m。

3　矿山法隧道宜在发育岩溶、风化深槽、碎屑岩软硬互层、上软下硬复合地层等围岩段布置施工勘察勘探孔，并沿隧道纵向连续开展超前地质预报，每个开挖导洞宜布置不少于1个超前水平勘探孔，掌子面前方综合超前地质预报搭接长度应不小于5m。

4　勘探孔深度宜钻穿断裂破碎带、孤石、软硬复合地层后，到达隧道结构底板以下不小于3m；岩溶发育区隧道勘探孔宜钻入结构底板以下稳定相对隔水层或中等风化～微风化岩层不小于5m；结构底板以下发育串珠状溶洞时宜钻穿溶洞，串珠状溶洞段中等风化～微风化岩层累计钻进厚度达到5m时，可在钻入洞底稳定中等风化～微风化岩层2m后终孔。

14.2.7　顶管法及盾构法敷设的室外管道、综合管廊或人行地下通道，以及水平定向钻法或夯管法敷设的室外管道，宜在发育填石、漂石、孤石、岩面剧烈起伏等部位布置施工勘察勘探孔，勘探孔间距宜为5m～10m，并根据需要局部加密；勘探孔深度宜钻穿填石、漂石、孤石、岩面并到达管底或底板以下不小于1m。

14.2.8　软土、新近填土、污染土、暗塘、土洞、采空区、抛石、孤石等不良地质体的边界范围探查，可采用螺纹钻、钎探等勘探方法，间距宜为0.5m~2m。

15　勘察成果与信息化

15.1　一般规定

15.1.1　勘察成果所依据的原始资料应进行整理、检查分析，确认无误后方可使用。

15.1.2　岩土参数统计应根据实际试验项目和岩土工程评价需要进行，并满足现行国家标准要求。

15.1.3　勘察报告应在试验和测试的基础数据上，充分考虑当地工程或类似工程经验，依据具体市政工程项目特点有针对性地进行岩土工程分析评价。

15.1.4　勘察报告应资料完整、真实可靠、图表清晰、评价正确、建议合理、重点突出，便于使用和适应长期保存。

15.1.5　勘察项目宜根据工程特点和管理需求进行数字化建设和信息化管理。

15.1.6　勘察信息平台系统应在数字化建设基础上，实现勘察作业、成果制作和后期服务的全流程信息化管理。勘察信息化平台维护与运营应符合相关法律法规的规定。

15.2　勘察报告

15.2.1　勘察报告应根据任务要求、勘察阶段、工程特点和地质环境等具体情况进行编写，并应包括如下内容：

1　拟建工程概况；

2　勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

3　勘察等级、勘察方法、勘察工作布置、勘察工作质量评述；

4　地形地貌、气候、水文、地下埋藏物、地下结构物与周边环境情况；

5　区域地质构造、地层岩性、孤石及溶洞的分布特征；

6　地下水埋藏情况、类型、水位及其变化，地表水分布、水位、深度及其变化情况；

7　土和水对建筑材料的腐蚀性；

8　岩土体物理力学指标统计；

9　场地稳定性、适宜性、地震效应评价；

10　不良地质作用和特殊性岩土的类型、分布、特点及其对工程的危害程度评价；

11　岩土性质及其均匀性评价、围岩稳定性评价；

12　地表水和地下水对工程影响评价；

13　岩土参数建议；

14　地基基础方案建议，基坑和边坡的整治或支护方案建议，隧道围岩分级及支护方案建议，地下工程施工工法建议，地下水控制措施建议，监测检测方案建议等；

15　与地质相关的工程风险及处理措施建议。

15.2.2　勘察报告宜根据工程需要附下列图表：

1　勘探点平面布置图

2　综合工程地质平面图

3　工程地质剖面图

4　勘探孔地质柱状图

5　勘探点主要数据一览表

6　室内试验成果图表

7　原位测试成果图表

8　水文地质试验成果图表

9　工程物探成果图表

10　物理力学试验指标统计表

11　特殊地层的埋深、厚度的等值线图，岩溶发育等值线图等

12　现场岩芯照片及原位测试影像资料

13　其它相关图表

15.3　勘察成果数字化

15.3.1　市政工程勘察宜建立勘察成果数据云平台，对既有的成果数据进行规模化数字化管理和应用。

15.3.2　勘察成果数据宜建立数据标准格式，统一地层要素及编码。岩土分类、定名、描述等标准宜符合本规范的相关规定。

15.3.3　市政工程勘察数据管理系统宜具备数据统计功能，可根据需要生成勘探孔基本信息、室内试验数据和原位测试结果统计表格等，作为勘察成果的编制基础和附表资料。

15.3.4　市政工程勘察可结合工程需要，提供三维地质信息模型，可视化展示场地的岩土层分布及地层构造等信息。

15.4　勘察信息化

15.4.1　市政工程勘察宜通过信息化技术，建立作业管理、监控和数据采集、统计、处理的信息平台，进行全流程信息化管理。

15.4.2　勘察信息平台系统应对勘察数据的采集、录入、修改过程实时记录和有效存储，确保数据的原始性和可追溯性，并宜采用通用的数据格式和支持信息交换标准，以具备开放性和可扩展性。

15.4.3　勘察信息平台系统应建立标准化信息交换接口，项目管理、人员管理、企业管理、权限管理等宜在同一平台系统完成，分层级分板块进行权限管理。

15.4.4　勘察数据采集信息化宜符合下列规定：

1　外业数据采集宜具备电子化录入、实时数据统计、分析和检查功能；

2　外业数据采集系统与土工试验数据采集系统能有效衔接。

15.4.5　勘察项目管理过程数据信息化宜符合下列规定：

1　实现在线查阅、上传、审批及归档等全过程管理；

2　宜通过数字传输技术，将视频监控系统接入信息化管理平台，建立远程视频监控系统，对现场实施在线监控。

附录A　岩土试验项目

A.0.1　市政工程的岩土试验项目，应在综合考虑岩土类别、工程类型基础上合理选取。

A.0.2　岩石试验项目可按表A.0.2执行。

表A.0.2　岩石试验项目

| 岩类 | 工程类型 | 岩矿鉴定 | 块体密度 | 吸水率 | 膨胀性 | 耐崩解性 | 放射性试验 | 单轴天然抗压 | 单轴饱和抗压 | 单轴干燥抗压 | 点荷载 | 抗剪断强度 | 抗拉强度 | 静弹性模量 | 泊松比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬质岩 | 天然地基、地基处理 | ○ |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 桩基 | ○ |  |  |  |  |  | ○ | √ | ○ | ○ |  |  |  |  |
|  | 隧道 | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 基坑、边坡 | ○ | √ |  |  |  |  | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 软质岩 | 天然地基、地基处理 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 桩基 | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | √ | √ | ○ | ○ |  |  |  |  |
|  | 隧道 | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |  | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 基坑、边坡 | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |  | √ | √ | √ | ○ | ○ |  |  |  |

注：1　符号√为应做项目，○为选做项目。下同。

2　泥岩或黏土岩的岩石抗压强度可仅做天然单轴抗压强度。

3　表中隧道指暗挖法隧道，明挖法隧道按照基坑、边坡选择试验项目。下同。

A.0.3　土的试验项目可按表A.0.3选择。

表A.0.3　土的试验项目

| 土类 | 工程类型 | 含水率 | 天然密度 | 比重 | 界限含水率 | 颗粒分析 | 水下休止角 | 渗透试验 |  | 自由膨胀率 | 有机质含量 | 易溶盐分析 | 固结试验 |  |  |  |  | 直接剪切试验 |  |  | 三轴压缩试验 |  |  | 无侧限抗压强度 | 基床系数 | 静止侧压力系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水平渗透系数 | 垂直渗透系数 |  |  |  | 压缩系数、压缩模量 | 垂直、水平固结系数 | 先期固结压力 | 压缩指数 | 回弹指数 | 快剪 | 饱和状态快剪 | 固结快剪 | 不固结不排水剪 | 固结不排水剪 | 固结排水剪 |  |  |  |
| 碎石土、砂土 | 天然地基、地基处理、隧道、边坡、基坑、桩基 |  |  |  |  | √ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黏性土、粉土 | 天然地基、地基处理 | √ | √ | √ | √ | ○ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |
|  | 隧道、边坡、基坑 | √ | √ | √ | √ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | √ |  |  | ○ | ○ | √ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |
|  | 桩基 | √ | √ | √ | √ | ○ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软土 | 天然地基、地基处理 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ |  | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
|  | 隧道、边坡、基坑 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | ○ |  | √ |  | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ |  | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 桩基 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
| 盐渍土 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 膨胀土 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | ○ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1　场地地下水位以上土需做易溶盐分析判定土的腐蚀性；

2　自由膨胀率试验仅针对液限大于40%的高塑性土；

3　工程需要时，可进行土的动力性质试验。

4　对有特殊要求的试验，应会同有关人员共同研究相应的试验项目及方法，选择适用的仪器及试验步骤。

附录B　钻探岩芯摆放及照片拍摄

B.0.1　岩芯箱应按长度1m的规格制作，每箱宜分5行，岩芯应在岩芯箱中分行摆放。

B.0.2　岩芯应按其在地层中所处的实际深度自上而下、自左往右依次摆放，并及时填写回次标签。

B.0.3　当发现滑动面、断层、软弱结构面、薄层、孤石、溶土洞或采空区等特殊地质体（现象）时，应在相应位置加填标签，注明特殊地质体名称及所在深度，并拍摄特写照片。

B.0.4　应逐箱拍摄岩芯照片；拍摄岩芯照片时，现场应清晰标记，标记内容宜包括工程名称、孔号、箱号、每箱结束深度、分层深度、取样深度和终孔深度等。

B.0.5　拍摄时应保持正对、居中且平行于岩芯箱拍摄，确保光线自然、充足。

附录C　地球物理勘探方法选择

C.0.1　地球物理勘探（简称“物探”）作为工程地质调查与测绘、勘探的先行或同期配合手段，可针对性解决市政工程不同勘察阶段的各种问题，应在综合考虑市政工程类型、工程地质条件、环境特性及探测精度等基础上合理、有效选取物探方法。

C.0.2　物探的开展应具备下列条件：

1　被探测对象与其周围介质应存在足够的物性差异；

2　被探测对象应具有一定的规模，能产生可被观测的地球物理异常场；

3　干扰因素产生的干扰场应小于被探测对象产生的异常场；

4　工作现场应具备足够空间，能布置探测装置和开展现场物探勘察工作。

C.0.3　物探工作原则应符合下列规定：

1　工作前应通过方法试验，选用有效的物探方法及数据采集参数；

2　工作宜从已知到未知，从简单到复杂，当单一方法存在多解时，宜采用多种方法进行综合勘察；

3　工作时应收集和利用已有地质、水文地质、物探、勘察、设计等资料。

C.0.4　市政工程勘察可用物探解决下列问题：

1　地层结构、风化层分带及基岩形态探测；

2　断裂、破碎带及裂隙密集带探测；

3　软弱地层、砂砾石层和孤石探测；

4　水下地形、地层结构、障碍物、抛石、管线探测；

5　地下水及含水体探测；

6　桩位岩溶及桩基持力层完整性探测；

7　岩溶、采空区、障碍物、管线及隐蔽工程探测；

8　滑坡、地面塌陷探测；

9　其他符合本规范第C.0.1条规定条件的特殊地质问题。

C.0.5　市政工程勘察中，物探方法的选择可参照表C执行。

表C　市政工程地球物理勘探方法的适用范围表

| 适用范围 物探方法 |  | 地层结构、 风化层分带 及基岩形态探测 | 断裂、破碎带 及裂隙密集带 探测 | 软弱地层、 砂砾石层 和孤石探测 | 水下地形、地层结构、障碍物、抛石、 管线探测 | 地下水 及含水体 探测 | 桩位岩溶及桩基持力层完整性探测 | 岩溶、采空区、 障碍物、管线及 隐蔽工程探测 | 滑坡、地面塌陷探测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直 流 电 法 | 充电法 |  | ○ |  | ○ | √ |  | ○ |  |
|  | 电测深法 | ○ | √ | ○ | ○ | √ |  | ○ |  |
|  | 电剖面法 | ○ | ○ | √ | ○ | ○ |  | ○ |  |
|  | 高密度电法 | ○ | √ | ○ | ○ | √ |  | √ | √ |
| 电 磁 法 | 音频大地电磁法 | ○ | √ | ○ |  |  |  | ○ |  |
|  | 瞬变电磁法 | ○ | √ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |
|  | 探地雷达法 | √ | √ | √ | ○ | ○ |  | √ | √ |
| 浅 层 地 震 法 | 反射波法 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |
|  | 折射波法 | √ | √ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |
|  | 面波法 | √ | ○ | √ |  |  |  | ○ | ○ |
|  | 微动勘探法 | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ |
| 水 域 探 测 法 | 声纳测深法 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 侧扫声纳法 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 水域地震法 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 浅地层剖面法 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 孔 中 物 探 | 电测井 | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
|  | 弹性波测井 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
|  | 电磁波测井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |
|  | 磁测井 |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
|  | 跨孔弹性波CT法 | ○ | √ | ○ |  |  |  | √ | ○ |
|  | 勘探孔全景光学成像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |
|  | 管波探测法 | ○ | √ | √ |  | ○ | √ | √ | √ |
|  | 孔中雷达法 | ○ | ○ | ○ |  |  | √ | √ | ○ |

注：√为推荐方法，○为可选方法。

附录D　圆锥动力触探和标准贯入锤击数修正

D.0.1　当采用重型和超重型动力触探试验确定碎石土的密实度时，锤击数应分别乘以表D.0.1-1、表D.0.1-2所示的修正系数α1、α2进行修正。

表D.0.1-1　重型动力触探锤击数修正系数α1

| N’63.5 杆长(m) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ≥50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — |
| 4 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| 6 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.75 |
| 8 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.67 |
| 10 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
| 12 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.55 |
| 14 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.50 |
| 16 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
| 18 | 0.77 | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40 |
| 20 | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.36 |

表D.0.1-2　超重型动力触探锤击数修正系数α2

| N’120 杆长(m) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 3 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| 5 | 0.92 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| 7 | 0.90 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| 9 | 0.88 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
| 11 | 0.87 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
| 13 | 0.86 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
| 15 | 0.86 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
| 17 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.50 |
| 19 | 0.84 | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |

D.0.2　当采用标准贯入试验判断岩土层的力学特性时，锤击数应乘以表D.0.2所示的修正系数α3进行修正。

表D.0.2　标准贯入试验锤击数修正系数α3

| 杆长(m) | ≤3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α3 | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.55 |

附录E　路基干湿状态

E.0.1　路基干湿状态可根据土的稠度，按表E.0.1-1进行划分。当缺少资料时，也可根据路基相对高度，按表E.0.1-2确定。

表E.0.1-1　路基干湿状态的分界稠度值

| 土质类别 | 干湿状态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干燥 | 中湿 | 潮湿 | 过湿 |
|  | ≥ | >≥ | >≥ | <ωc3 |
| 砂土 | ≥1.20 | 1.20>≥1.00 | 1.00>≥0.85 | <0.85 |
| 黏性土 | ≥1.10 | 1.10>≥0.95 | 0.95>≥0.80 | <0.80 |
| 粉土 | ≥1.05 | 1.05>≥0.90 | 0.90>≥0.75 | <0.75 |

注：1　为路床顶面以下80cm深度内的平均稠度；分别为路基干燥和中湿、中湿和潮湿、潮湿和过湿状态间的分界稠度；

2　稠度计算公式为；、、分别为土的含水量、液限和塑限。

表E.0.1-2　路基干湿状态的路基相对高度判定标准

| 路基干湿类型 | 路基相对高度H | 一般特征 |
| --- | --- | --- |
| 干燥 | H≥H1 | 路基干燥、稳定，路面强度和稳定性不受地下水和地表积水的影响 |
| 中湿 | H2≤H<H1 | 路基上部土层处于地下水或地表积水影响的过渡带区内 |
| 潮湿 | H3≤H<H2 | 路基上部土层处于地下水或地表积水的毛细影响区内上段 |
| 过湿 | H<H3 | 路基上部土层处于地下水或地表积水的毛细影响区内下段 |

注：1　路基相对高度H，是指路基底面相对于水位面的高度；

2　H1、H2、H3分别为路基干燥和中湿、中湿和潮湿、潮湿和过湿状态间的临界相对高度，其值与土的类型、水的情况相关。

附录F　隧道围岩分级

F.0.1　隧道围岩可根据围岩定性特征或围岩弹性纵波速度按表F.0.1确定围岩级别。

表F.0.1　隧道围岩分级

| 围岩级别 | 围岩主要工程地质条件 |  | 围岩开挖后的稳定状态（单线） | 围岩弹性纵波速度vpm（km/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要工程地质特征 | 结构形态和完整状态 |  |  |
| Ⅰ | 坚硬岩（fr>60MPa）；受地质构造影响轻微，节理不发育，无软弱面（或夹层）；层状岩层为巨厚层或厚层，层间结合良好，岩体完整 | 呈巨块状整体结构 | 围岩稳定，无坍塌，可能产生岩爆 | >4.5 |
| Ⅱ | 坚硬岩（fr>60MPa）：受地质构造影响较重，节理较发育，有少量软弱面（或夹层）和贯通微张节理，但其产状及组合关系不致产生滑动；层状岩层为中厚层或厚层，层间结合一般，很少有分离现象；或为硬质岩石偶夹软质岩石，岩体较完整 | 呈大块状砌体结构 | 暴露时间长，可能会出现局部小坍塌；侧壁稳定；层间结合差的平缓岩层，顶板易塌落 | 3.5～4.5 |
|  | 较硬岩（30MPa<fr≤60MPa）：受地质构造影响轻微，节理不发育；层状岩层为巨厚层或厚层，层间结合良好，岩体完整 | 呈巨块状整体结构 |  |  |
| Ⅲ | 坚硬岩和较硬岩：受地质构造影响严重，节理发育，有层状软弱面（或夹层），但其产状组合关系不致产生滑动；层状岩层为薄层或中厚层，层间结合差，多有分离现象；或为硬、软质岩石互层 | 呈块石、碎石状镶嵌结构 | 拱部无支护时可产生小坍塌，侧壁基本稳定，爆破震动过大易塌落 | 2.5～4.0 |
|  | 较软岩（15MPa<fr≤30MPa）和软岩（5MPa<fr≤15MPa）：受地质构造影响较重，节理较发育；层状岩层为薄层、中厚层或厚层，层间结合一般 | 呈大块状砌体结构 |  |  |
| Ⅳ | 坚硬岩和较硬岩（fr>30MPa）：受地质构造影响极严重，节理很发育，层状软弱面（或夹层）已基本破坏 | 呈碎石状压碎结构 | 拱部无支护时，可产生较大的坍塌，侧壁有时失去稳定 | 1.5～3.0 |
|  | 较软岩和软岩（5MPa<fr≤30MPa）：受地质构造影响严重，节理发育 | 呈块石、碎石状镶嵌结构 |  |  |
|  | 土体：1、具压密或成岩作用的黏性土、粉土及砂类土；2、一般钙质、铁质胶结的碎石土、卵石土、大块石土 | 1.呈大块状压密结构，2.呈巨块状整体结构 |  |  |
| Ⅴ | 岩体：全部极破碎岩；软岩，岩体破碎至极破碎；全部极软岩；受构造影响严重的破碎带 | 呈角砾碎石状松散结构 | 围岩易坍塌，处理不当会出现大坍塌，侧壁经常小坍塌；浅埋时易出现地表下沉（陷）或塌至地表 | 1.0～2.0 |
|  | 土体：一般第四系坚硬、硬塑黏性土，稍密及以上、稍湿或潮湿的碎石土、粉土 | 非黏性土呈松散结构，黏性土呈松软结构 |  |  |
| Ⅵ | 岩体：受构造影响严重而呈碎石、角砾及粉末、泥土状的断层带 | 呈松散状 | 围岩极易坍塌变形，有水时土砂常与水一齐涌出；浅埋时易塌至地表 | <1.0 （饱和状态的土<1.5） |
|  | 土体：软塑或可塑状黏性土、饱和的粉土、砂类土等 | 黏性土呈易蠕动的松软结构，砂性土呈潮湿松散结构 |  |  |

注：1　以上不包括膨胀性围岩。

2　软质岩石Ⅱ、Ⅲ类围岩遇有地下水时，可根据具体情况和施工条件适当降低围岩级别。

F.0.2　隧道岩质围岩可根据围岩基本质量指标BQ或岩体修正质量指标[BQ]按表F.0.2确定围岩级别。

表F.0.2  隧道岩质围岩分级

| 围岩级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩体基本质量指标BQ或岩体修正质量指标[BQ] | >550 | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 |

F.0.3　岩体基本质量指标BQ应根据岩石饱和单轴抗压强度fr和完整性系数Kv按下式计算：

（F.0.3-1）

（F.0.3-2）

F.0.4　岩质围岩详细定级时，可根据地下水、主要软弱结构面、初始应力状态的影响程度，对岩体基本质量指标BQ按式（F.0.4）修正，得到岩体修正质量指标[BQ]：

（F.0.4）

式中：K1——地下水影响修正系数，K1可按表F.0.4-1确定；

K2——主要软弱结构面产状影响系数，K2可按表F.0.4-2确定；

K3——初始地应力状态影响修正系数。K3可按表F.0.4-3确定。

表F.0.4-1　地下水影响修正系数K1

| 岩体基本质量指标BQ 地下水出水状态 | >550 | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潮湿或点滴状出水 | 0 | 0 | 0~0.1 | 0.2~0.3 | 0.4~0.6 |
| 淋雨状或线流状出水 | 0~0.1 | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 | 0.4~0.6 | 0.7~0.9 |
| 涌流状出水 | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 | 0.4~0.6 | 0.7~0.9 | 1.0 |

表F.0.4-2　主要结构面产状影响修正系数K2

| 结构面产状及其与洞轴线的组合关系 | 结构面倾角30°~75° 结构面与洞轴线夹角<30° | 结构面倾角>75° 结构面与洞轴线夹角>60° | 其他组合 |
| --- | --- | --- | --- |
| K2 | 0.4~0.6 | 0~0.2 | 0.2~0.4 |

注：本表特指存在一组起控制作用结构面的情况，不适用于有两组或两组以上起控制作用结构面的情况。

表F.0.4-3　初始地应力状态影响修正系数K3

| 岩体基本质量指标BQ 初始地应力状态 | >550 | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极高地应力区 | 1.0 | 1.0 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0 |
| 高地应力区 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5~1.0 | 0.5~1.0 |

F.0.5　隧道岩质围岩初始地应力状态，当无实测资料时，可按表F.0.5评估。

表F.0.5　初始地应力状态评估基准

| 初始地应力状态 | 主要现象 |  | 评估基准（fr/σmax） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般地应力 | 硬质岩 | 开挖过程中不会出现岩爆，新生裂隙较少，成洞条件一般较好 | >7 |
|  | 软质岩 | 岩芯无或少饼化现象，开挖过程中洞壁岩体有一定位移，成洞条件一般较好 |  |
| 高地应力 | 硬质岩 | 开挖过程中可能出现岩爆，洞壁岩体有剥离和掉块现象，新生裂隙较多，成洞条件较差 | 4~7 |
|  | 软质岩 | 岩芯时有饼化现象，开挖过程中洞壁岩体位移显著，持续时间较长，成洞条件差 |  |
| 极高地应力 | 硬质岩 | 开挖过程中有岩爆发生，有岩块弹出，洞壁岩体发生剥离，新生裂隙多，成洞条件差 | <4 |
|  | 软质岩 | 岩芯时常有饼化现象，开挖过程中洞壁岩体有剥离，位移极为显著，甚至发生大位移，持续时间长，不易成洞 |  |

注：fr为岩石饱和单轴抗压强度(MPa)，σmax为垂直洞轴线方向的最大初始地应力值(MPa)。

附录G　土石工程分级

G.0.1　土、石工程分级也称岩土施工工程分级。涉及土石方开挖的市政工程项目，土、石工程分级应符合表G的规定。

表G　土、石工程分级

| 土石等级 | 土石类别 | 土、石的名称或特性 | 开挖方法及工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 松土 | 疏松的耕植土，冲填土；淤泥、淤泥质黏性土、泥炭土；流塑的黏性土；粉土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂、淤泥质砂；弱盐渍土 | 用锹、锄头挖掘，少许用脚蹬，机械能全部直接铲挖满载 |
|  |  | 软塑、可塑的黏性土；碎石质砂，卵石质砂；欠压实的填土；中盐渍土 | 用锹、锄头挖掘，用脚蹬一下到底，少许用镐翻松，机械能全部直接铲挖满载 |
| Ⅱ | 普通土 | 硬塑的黏性土；含碎石、卵石的可塑黏性土；砾石（圆砾、角砾）；压实的填土、路基填筑土；强盐渍土 | 主要用镐，少许用锹、锄头挖掘，部分用撬棍，机械需部分刨松方能铲挖满载或能直接铲挖但不能满载 |
| Ⅲ | 硬土 | 坚硬的黏性土；含碎石、卵石的硬塑黏性土；碎石土（卵石、碎石、块石、漂石）、抛石；过（超）盐渍土 | 整个先用镐、撬棍，后用锹挖掘，部分用楔子及大锤；水下开挖时部分需用爆破方法 |
|  |  | 全风化岩；岩芯呈土状或半岩半土状的强风化岩 | 用镐或撬棍、大锤挖掘；水下开挖时多数需用爆破方法 |
| Ⅳ | 软石 | 极软岩（碎块状强风化岩；单轴抗压强度≤5MPa的岩；各种半成岩；石膏） | 用镐或风镐挖掘，部分使用爆破方法；水下开挖时需用爆破方法 |
|  |  | 软岩（单轴抗压强度5MPa~15MPa的岩） | 用风镐和爆破方法开挖；水下开挖时需用爆破方法 |
| Ⅴ | 次坚石 | 较软岩（单轴抗压强度15MPa~30MPa的岩） | 用爆破方法开挖 |
|  |  | 较硬岩（单轴抗压强度30MPa~60MPa的岩） | 用爆破方法开挖 |
| Ⅵ | 坚石 | 坚硬岩（单轴抗压强度>60MPa的岩） | 用爆破方法开挖 |

注：1　单轴极限抗压强度，对黏土岩、泥岩为单轴天然极限抗压强度，其它岩为单轴饱和极限抗压强度；

2　当某层岩体的岩石单轴抗压强度跨不同等级时，宜提供不同等级岩样的比例；

3　对于裂隙或节理很发育，难以取到足够岩样做岩石单轴抗压强度试验的岩体，可取岩块做点荷载试验，根据国家标准《工程岩体分级标准》GB 50218-2014附录A求出点荷载强度指数后，转换为岩石饱和单轴抗压强度值。

附录H　回填封孔

H.0.1　钻孔回填和封填：

1　钻孔回填指用黏土、灰土或岩芯填到钻孔中并压实。

2　钻孔封填指用水泥砂浆、水玻璃砂浆、素混凝土、水泥：膨润土为4:1的浆液或直径20mm左右的黏土球对钻孔进行封堵。

H.0.2　钻孔回填封孔应符合下列规定：

1　市政工程勘察钻孔在钻探完成后，应及时回填或封填；有水位观测或其他特殊要求的钻孔，当不再保留使用后回填或封填。

2　一般钻孔可用黏土或岩芯回填。

3　既有路基、桥基及其他建筑物地基范围内钻孔，岩质地基应采用水泥砂浆封填，土质地基可用黏土、灰土或岩芯回填；顶部1m宜用水泥砂浆封填，并平整地表、排除地面积水。

4　浅埋隧道钻孔，路面设计标高至隧道顶板以上10m~15m孔段，应采用水泥砂浆或水泥：膨润土为4:1的浆液封填，其余孔段用黏土或岩芯回填；深埋隧道钻孔，孔底至洞顶以上3倍~5倍洞径孔段应采用水泥砂浆封填，其余用黏土或岩芯回填。

5　水下暗挖法隧道水域段的钻孔，宜全孔深度范围用水玻璃砂浆封填。

6　岩溶发育区的隧道或深基坑钻孔，应采用水泥砂浆、素混凝土、水玻璃砂浆或水泥：膨润土为4:1的浆液封填至岩面以上后，再用黏土或岩芯回填；当漏浆情况较严重时，可用岩芯、木塞、橡胶、海带等封住溶洞顶板后再灌浆封填。

7　分布相对透水层的堤岸钻孔，宜全孔采用水泥砂浆封填；若采用直径20mm左右的黏土球封填，封填深度至少进入堤基以下相对不透水层不小于1m，其下可用岩芯回填。

H.0.3　钻孔回填封孔操作应符合下列规定：

1　用黏土或岩芯回填时，一次投入填料不应过多，应每0.5m~1.0m分层夯实；用灰土回填时，应每0.3m分层夯实。

2　用水泥砂浆、素混凝土、水泥：膨润土为4:1的浆液封填时，若孔内无水，可将填料由孔口慢慢灌入孔中；若孔内有水，应采用比钻孔孔径小1~2级的套管下到孔底，从小孔径套管内灌入填料，边灌边提套管。

3　用水泥砂浆、水玻璃砂浆或水泥：膨润土为4:1的浆液封填时，可通过泥浆泵由孔底向上灌注。

4　用直径20mm左右的黏土球封填时，应每0.5m分层捣实。

5　套管护壁的钻孔应边拔起套管边回填或封填。

H.0.4　钻孔回填封孔验收应符合下列规定：

1　回填钻孔应在24小时后检查其回填质量。出现填料陷落的钻孔，应重新捣实后，按原回填要求补填至孔口标高，隔日再次复查。

2　暗挖法浅埋隧道钻孔或岩溶发育区的深基坑钻孔，应抽取不少于1/20抽芯检查封填质量，并按原要求封填。检查结果不满足封填质量要求的，增加2倍孔数进行抽芯检查，直至满足质量要求为止。

3　深埋隧道钻孔，应抽取不少于1/10抽芯检查封填质量，并按原要求封填。检查结果不满足封填质量要求的，增加2倍孔数进行抽芯检查，直至满足质量要求。

4　抽芯检查宜优先选择构造破碎带或岩溶发育的钻孔；岩溶强发育区宜适当增加抽芯检查孔比例。

本规范用词说明

1　为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他标准、规范执行的写法为“按……执行”或“应符合……的规定”。

引用标准名录

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《岩土工程勘察规范》GB 50021

- 《工程岩体分级标准》GB 50218

- 《建筑边坡工程技术规范》GB 50330

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

- 《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003

- 《工程勘察通用规范》GB 55017

- 《城乡规划工程地质勘察规范》CJJ 57

- 《软土地区岩土工程勘察规程》JGJ 83

- 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87

- 《水运工程岩土工程勘察规范》JTS 133

广东省标准

市政工程勘察规范

Code for geotechnical investigation of municipal engineering projects

DBJ/T xx-xx-2021

条 文 说 明

制订说明

广东省《市政工程勘察规范》DBJ 15-***-2022，经广东省住房和城乡建设厅2022年  月  日以  号公告批准发布。

本规范编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，结合我省市政工程勘察的情况和经验，参考了大量国家已有的相关法规、技术标准，征求了专家意见，并与国家政策相衔接。

为便于广大勘察单位的有关人员在使用本规范时，能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目    次

1  总则	98

2  术语和符号	101

2.1  术语	101

2.2  符号	105

3  基本规定	106

4  岩土分类	121

4.1 岩石分类	121

4.2  岩石描述	123

4.3  土的分类	123

4.4  土的描述	126

5  城市道路工程	127

5.1  一般规定	127

5.3  初步勘察	129

5.4  详细勘察	129

6  城市桥涵工程	136

6.1  一般规定	136

6.3  初步勘察	137

6.4  详细勘察	137

7  城市隧道工程	145

7.1  一般规定	145

7.2  可行性研究勘察	150

7.3  初步勘察	150

7.4  详细勘察	152

8  城市给排水厂站工程	158

8.1  一般规定	158

8.3  初步勘察	158

8.4  详细勘察	159

9  城市室外管道工程	162

9.1  一般规定	162

9.3  初步勘察	163

9.4  详细勘察	163

10  城市综合管廊工程	165

10.1  一般规定	165

10.3  初步勘察	165

10.4  详细勘察	166

11  城市场地平整工程	167

11.1  一般规定	167

11.2  丘陵场地平整勘察	167

11.3  滨海场地平整勘察	169

12  城市固体废弃物处置场工程	170

12.1  一般规定	170

12.2  可行性研究勘察	171

12.3  初步勘察	172

13  城市堤岸工程	173

13.1  一般规定	173

13.2  可行性研究勘察	174

13.3  初步勘察	174

13.4  详细勘察	175

14  施工勘察	176

14.1  一般规定	176

14.2  勘察要点	177

15  勘察成果与勘察信息化	182

15.1  一般规定	182

15.2  勘察报告	182

15.3  勘察成果数字化	184

15.4  勘察信息化	186

附录A  岩土试验项目	188

附录B  勘探岩芯摆放及照片拍摄	189

附录D  圆锥动力触探和标准贯入锤击数修正	190

附录E  路基干湿状态	191

附录F  隧道围岩分级	192

附录G  土石工程分级	193

附录H  回填封孔	194

1  总则

1.0.1  广东省是我国沿海地区最早的经济开放地区之一，经济发展迅速，城市化率全国领先，城市建设规模巨大，管理要求高；加之广东省的地质条件十分复杂，一些新的勘察手段和信息化技术也在市政工程勘察先试先行，施工勘察等方面也积累了一些独特的地方性经验，均有予以归纳、总结的必要。

本规范旨在总结广东省市政工程勘察的有益经验，促进勘察新技术、新方法的应用，推广我省近年来的一些新成果，并推动勘察信息化的发展。

1.0.2  市政工程勘察涉及的工程种类很多，而近年来又增加了诸如深层排水隧道、地埋式污水处理厂、地下综合管廊工程、场地平整工程等新的工程类型，在实际工作中带来不少的困惑，例如：

1  在一些工程项目中，不仅要执行行标《市政工程勘察规范》，还要执行公路、房建、轨道交通、水利等多个行业的勘察规范以及相关的设计规范。这些规范在编制时往往有不同的侧重点和出发点，导致不少规定相互冲突，使得勘察人员在使用上无所适从，甚至产生不必要的纠纷。

2  一些新类型的工程，例如一些大型的地下综合管廊工程或长距离输水管道工程，其有别于一般的室外管道工程，开挖面宽度可达10m甚至15m以上，某种程度上更类似于隧道工程，按当前行标《市政工程勘察规范》的规定可能无法满足设计要求。因而，需要重新明确这类工程的布孔原则、孔深控制要求、测试试验方案等。

再如场地平整工程，其勘察没有可依照执行的现行规范，也需要在总结实际工程经验基础上，编制标准来规范相关的勘察技术要求。

3  在一些场地或地基岩土条件复杂的工程中，施工勘察作为确定局部的具体工艺措施、确保地下结构进入有效持力层或查明特殊岩土工程问题的重要手段，以及作为具体工作量确认的依据，越来越成为施工的一个不可或缺的环节。但是，在现有规范中，对于施工勘察的条文一般较少，多数是原则性或零星的要求，缺乏具体而系统性的规定。

例如，在行标《市政工程勘察规范》中仅有3.0.9一条涉及施工勘察，规定“施工勘察应在详细勘察的基础上，针对施工方法、施工措施的特殊要求或施工中出现的工程地质或岩土工程问题，开展施工阶段勘察工作，其勘察工作内容和工作成果应当满足施工阶段设计和施工的相关要求”。概括得很全面，但无法指导具体工程所遇具体问题的施工勘察方案制定。

再如，国标《岩土工程勘察规范》主要在不良地质作用“5.1岩溶”一节中，有两处提到施工勘察，即5.1.2条的第4小点和5.1.6条，除了泛泛地提到土洞、坍塌地段或尚待查明的专门问题外，主要对大直径桩提出了较具体的要求，包括逐桩布置勘探点及孔深控制原则。

鉴于城市轨道交通建设过程中所遇到的施工勘察工作较多，《城市轨道交通岩土工程勘察规范》向前迈进了一大步，将施工勘察专门列了一章。该章对施工勘察开展的前提、工作内容和方式提出了要求，但主要也还是原则上的规定，不涉及具体的勘察手段、工作量布置方面的要求。

因此，本规范针对以上问题开展了相关的调研工作，编制了相关内容，即：在分析、比较的基础上，整合了不同规范中的差异点；对一些新的工程类型增加了规范条文；专门增加了“场地平整工程”和“施工勘察”章节，对广东省的既有经验进行了系统的梳理和规定。

此外，现行规范个别条款的局部错漏，本次规范编制中也进行了修订，在相应条款中作了具体说明。

1.0.3  “先勘察、后设计、再施工”是工程建设的基本程序，也是国家建设管理部门强调的基本政策。但是，市政工程项目一般都位于人类活动密集区，民用设施、军用设施、建构筑物、地下管线、文物、鱼塘、农作物、堤防、航道等，权属主体多而复杂，勘察进场施工往往受征地拆迁、补偿谈判等众多因素的制约。因此，极少有市政工程项目能在施工图审查或施工招标之前完成全部勘察任务。无原则地打乱基本建设程序固然不行，但若僵化而毫无转圜余地单方面强调基本建设程序，要求施工图审查或施工招标之前务必完成勘察工作，则将导致市政工程建设难以推进，与现实出现脱节。因此，建设各方应实事求是，明确在施工进场后于施工前可完成或施工进场后也无法完成的勘察工作，对施工进场后可完成的提醒各方在有条件后通知勘察方完成补充勘察，并提醒设计单位对设计方案根据补充勘察成果进行复核、调整；对施工进场后也无法完成的，提醒设计、施工采取必要的施工勘察或措施和预案。

在城市地区，既有勘察成果相对较为丰富，对于拟建市政工程项目往往有一定数量的临近勘察资料可以参考甚至直接利用，尤其在项目暂未正式立项的可行性研究阶段，具有相当大的作用。故充分收集、分析既有勘察资料是勘察工作的重要一环。但是，目前在我省大多数城市中，勘察资料的收集都面临岩土定名和分层标准不统一、资料分散于不同单位、没有统一的数据管理与共享平台等诸多制约因素，大大降低了城市既有勘察数据的使用价值和使用效率。建立各地统一的岩土定名和分层标准、建设统一的数据管理与共享平台，是需要我省广大勘察工作者共同努力推进的工作。

1.0.4  本规范主要根据现行国家标准、行业标准、政策文件，并参照若干地方标准规范规程及工程手册，结合广东地区的特点和经验而制定。相关标准所引用的条款中对不适合广东省的内容有所剔除，相互冲突的内容进行了分析、对比和梳理；应用不是很广泛的或在广东省不是很成熟的，则未列入本规范。故如遇到本规范未作阐明或规定的事项和问题，应按照国家标准或行业标准的规定执行。

2  术语和符号

# 2.1  术语

2.1.1   市政工程又称市政基础设施建设工程，包括公共交通设施、公共水处理设施、市政管道、管廊、城市新增建设用地平整、公共废弃物处置设施、河道堤岸等工程。根据现行国家标准《城市规划基本术语标准》（GB/T50280-98）第2.0.2条定义，城市包括市和镇。

2.1.4   目前，关于埋深多大的排水隧道可称为深层排水隧道尚无明确的定义。从国外既有的深层排水隧道看，埋深（即隧道开挖断面的顶部至自然地面的垂直距离）达22m~200m不等；广州、武汉也建设了深层排水隧道，埋深分别为33m~40m、25.5m~35.5m。表2-1是部分深层排水隧道的规模和埋深情况。

表2-1 各国深层排水隧道的规模和埋深

| 序号 | 隧道名称 | 所在城市 | 埋深 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荃湾雨水排放隧道 | 中国香港 | 最大约200m | 长5.1km，内径6.5m |
| 2 | 净化海港计划污水隧道 | 中国香港 | 100m | 长23.6km，内径0.9~3m |
| 3 | 荔枝角雨水排放隧道 | 中国香港 | 40m | 长3.7km，内径4.9m |
| 4 | 和田弥生干线 | 日本东京都 | 40m | 长4.5km，内径12.5m |
| 5 | 寝室川南部地下河川 | 日本大阪府 | 25m | 长11.2km，内径9.8～6.9m |
| 6 | 今井川地下河川 | 日本横滨市 | 50m | 长2.0km，内径10.8m |
| 7 | 矢上川地下调节池 | 日本神奈川县 | 55m | 长4.0km，内径7.9m |
| 8 | 鹤见川地下河川 | 日本神奈川县 | 50m | 长4.0km，内径10m |
| 9 | 东京都古川地下调节池 | 日本东京都 | 36m | 长3.26km，内径7.5m |
| 10 | 江户川深层排水隧道 | 日本东京 | 60m~100m | 长6.3km，内径10.6m |
| 11 | 东部深层排水隧道工程 | 墨西哥城 | 200m | 长63km，内径7m |
| 12 | 芝加哥隧道和水库方案 | 美国芝加哥 | 107m | 长176km，内径10.6m |
| 13 | 密尔沃基隧道系统 | 美国密尔沃基 | 100m | 长45.5km，内径10m |
| 14 | 旧金山输送调蓄系统 | 美国旧金山 | 30m | 长3km，内径9m |
| 15 | 印第安纳波利斯深层隧道系统 | 美国印第安纳波利斯 | 75m | 长40km，内径5.5m |
| 16 | 泰晤士深层隧道 | 英国伦敦 | 30m~65m | 长35km，内径7.2~9.0m |
| 17 | 深隧道污水系统 | 新加坡 | 22m~55m | 长98km，内径6m |
| 18 | 广州深层排水隧道东濠涌试验段 | 中国广州 | 33m~40m | 长1.77km，内径6m |
| 19 | 大东湖污水深隧系统 | 中国武汉 | 25.5m~35.5m | 长17.52km，内径3.0~3.4m |

城市中，浅层和深层地下空间是一组相对的概念。一般浅层地下空间是指人类工程活动比较频繁的深度范围，一般有大量地下室、地下通道、地下管道、地下管廊、房屋基础等，建设长距离通道的环境条件较为恶劣；而深层地下空间是极少人类建设活动的深度范围，建设长距离通道的环境条件相对优越。目前，一般将埋深15m以内城市地下空间的定义为浅层地下空间，埋深15m~30m的定义为中层地下空间，埋深超过30m的定义为深层地下空间。在编的国标《城市地下空间与地下工程分类标准》则将30m~50m深度范围的地下空间定义为次深层地下空间，超过50m范围的才定义为深层地下空间。

目前称作“排水隧道”的有两种，一般沿河涌线位布设，分别称为浅层排水隧道和深层排水隧道。浅层排水隧道埋深较小，位于人类工程活动频繁的浅层空间，形式有管道、有箱涵，施工工法以明挖为主、顶管法或浅埋暗挖法为主，在建设上可归于水中埋设的室外管道工程。如果与此相对，那么深层排水隧道则属于纯粹的地下洞室，一般采用盾构法或矿山法施工，在建设上应归于水下隧道工程。

故综合考虑，埋深超过15m的排水隧道均可定义为深层排水隧道，其最大埋深一般不小于25m。

2.1.5  沉管隧道最早于1910年发源于美国底特律，我国于上世纪90年代引入，近年来在国内应用得越来越广泛，是一种特殊的隧道。其特殊性体现在几个方面：首先，它是一种过水域的隧道；其次，其隧道结构不在原位制作，而是其他地方预制好后运来；第三，它不以“穿越”岩土层的方式建设，而是放置于岩土层（基槽）之上再覆土的方式建设。

沉管隧道在城市中的应用越来越广泛，因为与其他穿越水域的隧道相比，沉管隧道有如下显著的优点：

1　沉管隧道埋藏浅，其深度只要不妨碍通航即可，故隧道总长可以缩短，上岸不远即可出地面，与上部道路衔接；

2　隧道管段是预制的，效率高、工期短、质量好、水密性高；

3　因有浮力作用在隧道上，荷载小，要求地层承载力不大，可适用于较软弱的地层；

4　断面形状无特殊限制，可按用途自由选择、组合，特别适应较宽的断面形式。

2.1.6  下沉式道路虽然称为“道路”，但下沉式道路其实是城市中比较特殊的一种隧道形式，常见于隧道的出入口与一般道路的衔接段，往往称为隧道的敞开段；也有部分下沉式道路并无一般隧道段，即全线均是上部敞开的，没有上盖。

下沉式道路从断面形式上有些类似路堑，但是又与路堑有本质的区别。首先，当前大量城市隧道的敞开段事实上是下沉式道路，但约定俗成地，都视其为一般隧道的一部分，而不视作道路的路堑段；其次，下沉式道路一般按基坑进行支护设计，而路堑则按边坡进行支护设计；第三，下沉式道路有专门的结构底板，而道路路堑没有结构底板，只是一般路基；第四，下沉式道路需要考虑结构的防渗和抗浮，而路堑不需要。下沉式道路的这几个特点都表明，其性质上属于隧道，因此本规范将下沉式道路纳入城市隧道工程章节。

2.1.7  管廊的定义、使用功能及特点与国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838 保持一致。干线综合管廊一般设置于机动车道或道路中央下方，主要连接原站（如自来水厂、发电厂、热力厂等）与支线综合管廊，其一般不直接服务于沿线地区。干线综合管廊的断面通常为圆形或多格箱形，如图 1 所示。

图2-1  干线综合管廊示意图

支线综合管廊主要用于将各种供给从干线综合管廊分配、输送至各直接用户。其一般设置在道路的两旁，容纳直接服务于沿线地区的各种管线。支线综合管廊的截面以矩形较为常见，一般为单舱或双舱箱形结构，如图 2 所示。

图2-2  支线综合管廊示意图

缆线管廊一般设置在道路的人行道下面，其埋深较浅。截面以矩形较为常见，如图 3 所示。一般工作通道不要求通行，管廊内不要求设置照明、通风等设备，仅设置供维护时可开启的盖板或工作手孔即可。

图2-3  缆线综合管廊示意图

依据国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838，综合管廊为“容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施”，缆线管廊可视为一种特殊的综合管廊。

2.1.9  垃圾焚烧厂一般指垃圾焚烧发电厂。

2.1.10  场地平整工程在深圳市称为“造地工程”或“场地整备工程”，本规范主要针对在广东省内作为单一项目进行建设招投标的挖山和填海两类大型场地平整工程。不同于一般场地平整作业无需作前期勘察，这两类场地平整项目涉及的平整工程量较大，面临一定的岩土工程问题，有针对性勘察的需求。本世纪以来在广东省丘陵地带和沿海城市类似工程项目较多。

# 2.2  符号

2.2.2  在《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013中，路基回弹模量的符号是E0。但因勘察报告常用指代E0变形模量，故本规范将路基回弹模量的符号增加了一个下标“R”，即E0R，以作区别。

2.2.5  由于Kv广泛地用作岩体完整性指数的符号，而波速比的符号与其冲突，故在本规范中，将波速比的符号增加了一个下标“p”，即Kvp，以作区别。

3  基本规定

3.0.1   就本条各款说明如下：

1  本规范在行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012表3.0.1-1基础上，对工程重要性等级划分作了若干调整，具体包括：

1）根据当前市政项目类型情况，增加了管廊工程、场地平整工程和固体废弃物处理工程。

2）道路工程中，将城市中较新的类型绿道、慢行道路列入了。《公路路基设计规范》JTG D30-2015规定，高路堤是路基填土边坡高度大于20m的路堤，陡坡路堤是地面斜坡陡于1:2.5的路堤。而上海市《岩土工程勘察规范》DGJ 08-37-2012规定，填土高度超过2.5m的路堤为高填土路堤。鉴于城市区域的运营环境，综合考虑，本规范所指的高路堤为填土高度超过2.5m的路堤；陡坡路堤为地面斜坡陡于1:2.5的路堤。

3）根据《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015，特大桥、大桥、中桥、小桥及涵洞按单孔跨径或多孔跨径总长如表3-1分类。

表3-1  桥梁涵洞分类

| 桥涵分类 | 多孔跨径总长L（m） | 单孔跨径LK（m） |
| --- | --- | --- |
| 特大桥 | L>1000 | LK>150 |
| 大桥 | 100≤L≤1000 | 40≤LK≤150 |
| 中桥 | 30<L<100 | 20≤LK<40 |
| 小桥 | 8≤L≤30 | 5≤LK<20 |
| 涵洞 | —— | LK<5 |

注：1  单孔跨径指标准跨径，梁式桥、板式桥以两桥墩中线间距离或桥墩中线与台背前缘间距为准；拱式桥和涵洞以净跨径为准。

2  梁式桥、板式桥的多孔跨径总长为多孔标准跨径的总长；拱式桥为两端桥台内起拱线间的距离；其他形式桥梁为桥面系行车道长度。

3  涵洞不论孔数多少，均称为涵洞。

4）给排水工程等级按表3-2划分为大型、中型、小型三类。鉴于一般地埋式给排水厂站的地下结构高度基本都在5m以上，已属于深基坑，故给排水厂站工程则将地埋式厂站都归为一级。

表3-2  给排水工程等级（104m³/d）

| 工程等级 |  | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水工程 | 净水厂 | ≥10 | 10~5 | <5 |
|  | 泵站 | ≥20 | 20~5 | <5 |
| 排水工程 | 处理厂 | ≥8 | 8~4 | <4 |
|  | 泵站 | ≥10 | 10~5 | <5 |

5）根据住建部印发的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《广东省住房和城乡建设厅关于危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》，基坑开挖深度超过3m（含3m）为危险性较大的分部分项工程，超过5m（含5m）为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。同时，与北方降水相对少、地下水埋藏深不同，广东省降雨量大、地下水埋藏浅，城市中埋深超过8m的管道基本都是采用非开挖法敷设，埋深5m以上的明挖管道都不多。基于上述原因，故本规范将管道基坑开挖深度Z≥5m定为一级，5m＞Z≥3m定为二级，Z＜3m定为三级。顶管法、夯管法、定向钻法、盾构法等施工的管道统称为非开挖法施工（敷设）的管道。

6）根据《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015第8.1.1条、8.1.6条规定，综合管廊内容纳的管线为电力、给水等城市生命线，破坏后产生的经济损失和社会影响都比较严重，故确定综合管廊的安全等级为一级；而根据其表8.1.1，缆线管廊的工程重要性等级划分和室外管道是一致的。

7）场地平整工程是本规范新列出的工程类型，勘察的目的任务相对简单，但勘察结果对政府部门场地整备的造价控制影响较大。故综合考虑，将其工程重要性等级定为二级。

8）城市固体废弃物包括生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业垃圾等。城市固体废弃物填埋场包括卫生填埋场和安全填埋场。其中，卫生填埋场主要处理生活垃圾以及经其他方式预处置过的医疗垃圾。安全填埋场则主要用于处理工业危险废弃物，本规范不考虑；建筑垃圾的处置一般称为弃土场，本规范也不予考虑。卫生填埋场工程重要性等级的划分参考了江苏省《生活垃圾卫生填埋场岩土工程勘察规程》DGJ32/J 180-2014。垃圾焚烧厂的工程重要性等级划分参照了行标《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ 90-2009，特大类和I类垃圾焚烧厂的工程重要性等级定为一级，Ⅱ类垃圾焚烧厂的工程重要性等级定为二级，Ⅲ类垃圾焚烧厂的工程重要性等级定为三级。

9）根据《堤防工程设计规范》GB 50286-2013第3.1.3条的堤防工程级别划分，重现期≥100年为1级，重现期50~100年为2级，重现期30~50年为3级，重现期20~30年为4级，重现期<20年为5级。因此，在堤岸工程重要性等级中，在依照行标《市政工程勘察规范》考虑堤岸形式外，同时考虑了堤防工程级别。

2  场地各因素复杂等级的划分具体可参照如下标准：

1）地形地貌复杂是指山地，或有两种以上地貌，或地形坡度>30°，地面相对高差大；地形地貌简单是指地形坡度<10°的单一地貌，地面相对高差小；其它情况属于地形地貌较复杂。

2）抗震地段划分执行现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

3）溶（土）洞、滑坡/崩塌、泥石流、地面局部沉降/塌陷、砂土液化中，某项强烈发育，或者存在不少于3项为较发育，则认为场地不良地质作用强烈发育；以上各项均不发育，则认为场地不良地质不发育；其余情况属于不良地质一般发育。

4）地质环境指采空区、区域性的地面总体下沉、水位总体上升、水体或土体受到化学污染等。当地质环境变化已经或可能直接威胁工程安全时，判定场地地质环境受到强烈破坏；当地质环境变化已经或可能有影响但不严重时，判定场地地质环境受到一般破坏；其余情况判定场地地质环境基本未受到破坏。

5）对于基础位于地下水位以下的场地，当水文地质条件复杂需专门开展水文地质研究时，判定为地下水对工程影响大；当工程位于地下水位以上，或水文地质条件简单不需特别考虑水文地质条件对地基础和工程周边环境的影响时，判定为地下水对工程影响小；其余情况判定为地下水对工程影响一般。

6）场地周边需要保护的相关设施多或重要，需要制定专门的保护方案的，判定为周边环境复杂；需要临时采取某些针对性保护措施但不用专门制定方案的，判定为周边环境中等复杂；只需采取少量常规性保护措施，对工程建设基本无影响的，判定为周边环境简单。

3  岩土条件各因素复杂等级的划分涉及岩土种类、岩土性质和特殊性岩土情况，包括：

1）岩土种类多少宜综合考虑岩和土的种类数量多寡。其中，岩的种类可参照本规范4.1.2条划分，土的种类可划分为碎石土、砂土、粉土、黏性土和各类特殊性土。

2）岩土性质也包括岩的性质和土的性质。其中，岩的性质宜从坚硬程度和完整程度两个维度考量；黏性土的强度和压缩性可通过土的塑性状态直观体现；砂土、粉土主要按密实度考量；特殊性土则从其属性划分考量。

3）特殊性岩土是否需专门治理要考虑工程的属性。例如，某管道工程场地软土发育但埋藏较深，软土之上有足够厚度的硬壳层，管道设计埋深很浅，此时软土并不需要处理，即：有特殊性土但不需要专门处理，岩土条件复杂等级可取二级甚至三级。

3.0.2  本条强调了既有勘察资料收集。事实上，由于城市为人类建设活动密集区域，拟建市政工程项目往往存在两个突出的现象：1）勘察工作往往受邻近相关设施，尤其地下设施的制约而难以按计划实施；2）邻近建构筑物建设工程已积累一定的勘察资料可资参考。因此，充分、有效地收集邻近场区的相关工程勘察资料，包括地质资料、地下管线及其它地下设施资料，是顺利开展市政工程勘察的重要前提和有效手段。由此出发，也期待各个城市能建立起相关城市基础资料的数据共享体系，以利于城市建设的效率和质量。此外，对于地形地貌发生重大变化的场地，宜收集不同时期地形图、用地沿革等相关资料。

勘察纲要有时也称勘察大纲，是指导勘察工作开展的纲领性文件。合理编制勘察纲要对市政工程勘察可保持勘察过程按技术标准统一、加强质量安全和文明施工、工期控制等，能起到统领和指引作用，应予以重视。

3.0.3  利用原勘察资料时，需要分析以下条件后酌情采用：

1  既有资料的来源及可信度。来源于有相应资质单位的最终成果，资料完整，且与场地的区域地质资料基本吻合，则可利用。当有多份不同来源的资料时，宜相互对照分析后判断资料的可信度。

2  利用资料钻孔距离拟建工程的远近。总体上，场地和岩土条件越复杂时要求距离越近，场地和岩土条件越简单时距离可以越远；一般路基可以允许稍微远一点，隧道、管道、管廊、基坑、边坡工程应当近一点；桩基工程应当更近一些；桥梁主墩则一般不宜利用邻近资料，地质条件复杂的桥梁主墩不应利用邻近资料。推荐参照拟建工程详勘布孔间距来确定既有钻孔资料是否可利用，即：既有钻孔距离拟布孔位置小于详勘布孔间距一半时可利用，否则不利用。

3  利用资料钻孔的深度。钻孔深度满足拟建工程一般性勘探孔深度要求时可以利用，否则不利用。

4  利用钻孔位置地层的可能变化。利用钻孔位置若进行过工程建设，其孔口标高、部分地层类型及性质可能发生变化。因此，利用时务必要谨慎，应根据原工程的特点，结合原设计方案，分析、查明在原工程建设过程中，包括挖填方、地基处理、溶洞处理、基础施工等可能导致的地层变化，在提供相关资料给设计使用时应针对性提出使用注意事项。

3.0.4  就本条各款说明如下：

1  勘察工作的对象是隐藏在地下且不能直接看到的地质体，故为保证经济有效地为相应阶段设计提供满足要求的勘察成果，一般从宏观到微观、由粗到细分阶段开展勘察工作。各阶段勘察要充分利用前阶段的勘察成果。

在充分利用前阶段勘探成果基础上，勘探孔布置一般宜遵循“先深孔、后浅孔”的原则。其中，含桥涵、隧道、边坡等节点和室外管道的城市道路建设工程，宜遵循“先节点、再管道、后道路”的勘探孔布置原则；室外管道工程，宜遵循“先井位、后区间”的勘探孔布置原则。勘探孔布置遵循的“先深孔、后浅孔”的目的是尽可能一孔多用，使勘探孔效能最大化，优化勘察工作量布置。此处的深孔、浅孔是针对钻孔类型而言，比如桥梁孔一般终孔深度要求更深，其他类型钻孔都可以利用；而道路孔一般终孔要求更浅，其他类型的孔利用了道路孔可能存在深度不足。因此，先布置孔深要求高的类型的钻孔，后续布置孔深要求低的类型的钻孔。

作为工程建设前期工作的一部分，勘察一般分为三个阶段开展勘察工作，即可行性研究勘察、初步勘察和详细勘察；在某些特殊情况下，两个或三个阶段勘察可合并开展。场地平整工程的任务相对简单，在实际勘察中往往不区分阶段，采取一次性勘察。

施工阶段为进一步明确施工的具体条件、具体的施工工艺或具体工程量，还可能需要开展必要的施工勘察。施工勘察是在施工阶段根据需要对前期勘察工作的局部验证和补充，主要针对桩基和隧道工程，部分不良地质条件或特殊性岩土分布复杂的浅基础、基坑工程和非开挖法敷设管道工程有时也需要开展一定量的施工勘察。施工勘察多以超前钻为主，辅以适用于局部范围开展的物探方法；采用盾构或矿山法掘进的隧道，可以开展必要的超前地质预报勘察。

市政工程的详细勘察往往有一部分需要到施工进场后才具备条件实施，这部分工作称为补充勘察。一般有两种情况需在施工阶段开展补充勘察工作：1）施工进场前详细勘察工作因场地条件限制而未完成；2）施工阶段设计方案调整而需要增加勘察工作。

由于施工勘察和补充勘察实施的时间上可能有所重叠，工作中两者往往发生一定程度的混淆。但实际上两者之间在目的、任务、服务对象、勘察要求上是不同的，其区别如下：

1）目的不同。补充勘察是详细勘察的一部分，与详细勘察是一个整体，其目的是为施工图设计提供依据；施工勘察以详细勘察成果为基础资料，但相对于详细勘察是独立的，其目的是为施工具体方案服务。

2）任务不同。补充勘察作为详细勘察的一部分，其任务与详细勘察一致，是查明整个场地的工程地质和水文地质条件，并提供所需的岩土参数；施工勘察的任务是施工期间对局部的地质细节进行验证，以确认需采取的具体工程措施、工法调整或补救方案，以及具体的工程量。例如：矿山法隧道通过超前地质预报，确认前方掌子面是否有不明的软弱体、裂隙带、承压水体等，从而确定是否需要提前加固、封堵、引流以及局部调整掘进工艺；桩基通过超前钻了解桩端实际的持力层情况，从而最终确定桩底标高；复合地基通过局部施工钻探确定处理深度的长短变化；溶洞、土洞发育地基或桩基通过施工探边勘察判断具体的预处理方案和工作量；顶管、盾构掘进前端施工勘察，了解影响顶进的抛石、孤石、礁岩、旧桩体、旧基础等障碍物的性质和分布，确定具体的破障方案和工作量；施工过程中，地下工程出现支护结构变形过大、开裂、坍塌、失稳、涌水或发生地面沉降过大等意外情况，需要查明具体原因；等等。

3）服务对象不同。如前所述，补充勘察主要的服务对象是设计方；施工勘察主要的服务对象是施工方。

4）勘察要求不同。补充勘察是详细勘察的一部分，因此，包括测试、取样、数据统计、分析评价等，勘察的要求与详细勘察是延续的、一致的；施工勘察的勘察要求则根据具体的目标而定，开展的测试、试验工作较少，主要是依照详勘结果进行局部验证。

2  专项勘察仅针对工程设计方案或施工有重大影响的岩土工程问题，一般是特殊的不良地质作用或水文地质条件，如：某条对山岭隧道施工构成重大威胁的大断层、高地应力、地下暗河，对场地构成重大威胁的古滑坡体，临近水库、江河的大型地下基坑的地下水条件等。

3.0.5  勘探包括钻探、地球物理勘探（物探）、化学勘探（化探）、坑探、槽探等。

场地稳定性指拟建场地是否存在能导致场地滑移、大的变形及破坏等严重情况的地质条件，包括：

1）是否有岩溶、土洞、滑坡、泥石流、崩塌、塌陷、采空区等不良地质作用和地质灾害；

2）是否有边坡稳定性问题；

3）是否存在可能影响拟建物安全的地形地貌。

场地适宜性与场地稳定性密切相关，但关注的主要是技术经济原则，即在该场地进行拟建工程建设，技术上是否可行，经济上是否合理。

3.0.6  初步勘察需要在收集可行性研究勘察等相关成果资料基础上开展工作，有利于各勘察阶段重要结论与判断保持一致性，如工程建设的适宜性、场地抗震设防烈度等，从而避免因重要勘察结论与判断调整造成工程变更。另外，市政工程建设项目可行性研究阶段还可能同步开展地质灾害评估和地震安全性评价等工作，也宜通过建设单位收集，了解有关评估结论，作为参考。

3.0.7  初步勘察的钻孔均建议进行原位测试，其中采取试样钻孔不少于勘探孔总数的1/3。

初步勘察阶段，设计方案尚需根据初步勘察成果选定或调整设计方案，故初步勘察要按可能采取的设计方案中对勘探点深度要求最大的方案来控制孔深。

场地类别划分需要获知场地土软硬程度（以等效剪切波速表征）和覆盖层厚度两部分。对于勘察等级甲级、乙级的勘察项目，应有建设场地实测的剪切波速数据；丙级项目可参考所在区域可靠的经验数据。场地无可靠的覆盖层厚度资料以判别场地类别时，应查明覆盖层厚度。

初步勘察除了为初步设计提供地质资料外，还是详细勘察方案制定的基础之一。其工作要点是初步查明地层、不良地质作用、特殊性岩土、地下水以及环境水、土的腐蚀性等，为初步设计提供岩土工程方面的初步评价和建议。

3.0.8  详细勘察目的是为施工图设计提供依据，关系到具体施工的可实现性，故以勘探和原位测试为主；当存在厚层杂填土或坡积土等极不均匀地层时，根据需要开展槽探；当岩溶、采空区等不良地质发育时，往往需要增加物探。

3.0.9  就本条第2款、第4~5款说明如下：

2  一般先取土样，再接着原位测试，可以有对比的意义。

4  城市作为人类活动的集中地，市政工程项目的用地可能曾是居民区、一般工业区、化学工业区、农业区等，土、水所受到的污染情况相对复杂。因此，市政工程勘察中，土、水腐蚀性试样采样密度宜相对更高。在工程中出现土、水腐蚀性试样的腐蚀性等级为中等或强时，无论改变混凝土标号、增加保护层厚度还是采取其它防腐措施，都对工程造价有较大的影响。因此，为进一步圈定需要提高防腐措施的区域，既往项目一般都在中等或强腐蚀性采样点附近追踪加取试样进行测定，以达到查明异常腐蚀性水土分布范围的目的。一般加取数量不少于2组。

5  重要性等级一级或场地条件复杂的项目需做剪切波速测试；对于一般工程项目，如果附近已经有比较丰富可靠的资料，可以参照使用。

根据《建筑抗震设计规范》GB 50011，进行土层等效剪切波速计算时，勘探孔需钻穿覆盖层或超过20m孔深。若一个地质单元内没有勘探孔满足该深度要求，则计算该地质单元场地的土层等效剪切波速缺乏依据；但对于道路、浅埋室外管道等类工程，一般勘探孔深度无需达到抗震设计孔深要求，故特此提出本条规定。

根据《建筑抗震设计规范》GB 50011，“地面下存在饱和砂土和饱和粉土时，除6度外，应进行液化判别”，且“地质年代为第四纪晚更新世（Q3）及其以前时，7、8度时可判别为不液化”、“当饱和砂土、粉土的初步判别认为需进一步进行液化判别时，应采用标准贯入试验判别法判别地面下20m范围内土的液化”；同时，对于粉土，液化判别标准贯入锤击数临界值计算需要用到其黏粒含量百分比，故粉土需测定其黏粒含量。此外，根据《建筑抗震设计规范》GB 50011和广东省地震烈度区划图，广东省最高抗震设防烈度为8度。故本条文规定，“抗震设防地震烈度7度或8度地区，应对地面以下20m范围内的全新统砂土、粉土进行液化判别”。

《建筑抗震设计规范》GB 50011还规定“6度时，一般情况下可不进行判别和处理，但对液化沉陷敏感的乙类建筑可按7度的要求进行判别和处理”，故本条文规定，6度区的乙类建筑、室外管道（给水、排水、燃气、热力）按7度的要求进行液化判别。此外，国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032规定“对位于设防烈度为6度地区的室外给水、排水和燃气、热力工程设施，可不作抗震计算；当本规范无特别规定时，抗震措施应按7度设防的有关要求采用”，宜提出抗液化措施建议。

需要进行液化判别的粉土应测定其黏粒（粒径小于0.005mm的颗粒）含量；对于挖方、填方场地，饱和土标准贯入点深度ds和地下水位埋深dw应从设计地面标高起算，且dw的取值应考虑地形变化对地下水位的影响。用于液化判别的黏粒含量宜采用六偏磷酸钠作分散剂测定，采用其他方法时应按有关规定换算。场地挖、填方后，场地地形发生变化，各深度点距离地表的深度值必然发生变化，同时地下水位也会产生相应的改变，饱和土标准贯入点深度ds和地下水位埋深dw应充分考虑其影响。因此，液化计算时，ds和dw不能一概按勘察时的深度计，否则可能对工程运营期间的地基土液化危害程度造成误判。

3.0.10  当前部分市政工程勘察过程中，部分项目存在不关注岩芯摆放和照片拍摄的情况，如：岩芯摆放长短不一，地质编录深度容易出现错误且难以复核，采取率情况也难以判断；岩芯未按顺序取出，摆放时出现顺序混乱；回次标签不及时填写，单位回次进尺控制失效；特殊段未作标示，编录时出现误判；未逐箱拍照，而是整个钻孔多箱一起拍照，或者拍摄角度倾斜、光线昏暗，图像不清晰；标记内容不全，照片信息出现混乱；等等。这些问题的存在，一方面不利于现场质量的管理，包括实际进尺的复核、采取率的控制、错误数据的修订、内业对外业的核查；另一方面也不利于将来图像数据的应用、智能辨识等。因此，各勘察单位宜参照附录A，根据自身的作业特点，对岩芯摆放和照片拍摄进行规范化管理。

试样的采取、封装、运输过程需按《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87的规定执行，减少试样所受的扰动。

3.0.11  市政工程需要针对工程类型、地基基础形式或基坑和边坡支护形式、施工方法等进行水文地质勘察，地下水勘察方法要根据主要含水层的分布规律、地下水类型和赋存条件、设计和施工所要求获取的水文地质参数类型等确定，通常要选用现场勘探、现场观测和试验、室内试验相综合的方法。

地下水勘察要查明地下含水层和隔水层的埋藏条件，地下水类型、水位及其变化幅度，地下水的补给、径流、排泄条件，并评价地下水对工程的影响，包括地下水对建筑材料的腐蚀性、相关水文地质参数、抗浮措施建议等。

水文地质分析评价包括以下内容：

1  对基础、地下结构物和挡土墙，分析气候、地下水补给排泄条件、工程活动等最不利组合情况下的水位变化，评价地下水对结构的上浮作用；

2  对软弱松散地层中的基础，分析气候、地下水补给排泄条件、工程活动等组合情况下的水位变化，评价地下水对地基沉降、地基回弹及基础竖向承载力的影响；

3  对基坑工程，分析气候、地下水补给排泄条件、工程活动、周边环境等最不利组合情况下的内外水头差变化，评价地下水压力对支挡结构物的作用，以及基坑发生潜蚀、流土、管涌的可能性；

4  对边坡工程，分析气候、地形地貌、地下水补给排泄条件、构造条件、工程活动等最不利组合情况下的地下水渗流变化，评价地下水对边坡岩土体强度的影响，以及地下水活动对边坡稳定性的影响；

5  对暗埋隧道工程，分析气候、地下水补给排泄条件、构造条件、岩溶、工程活动等最不利组合情况下的地下水动态变化，评价地下水对围岩体强度的影响、外水压力对隧道的作用，以及隧道发生突水、突泥的可能性；

6  对固体废弃物填埋场工程，分析气候、地下水补给排泄条件、工程活动等最不利组合情况下的地下水渗流变化，评价其发生渗滤液渗漏、迁移的可能性；

7  对堤防工程，分析气候、潮汐、地下水补给排泄条件、地层组合、工程活动等最不利组合情况下的地下水、地表水动态变化，评价其对堤基渗漏、渗透稳定的影响；

8  依照现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的相关规定评价场地水及土对建筑材料的腐蚀性。

《水利水电工程地质勘察规范》GB 50487-2008的水腐蚀性评价标准和《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）、《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011不一致，前者的指标更为严格。水利水电工程项目相对于城市堤岸工程，体量更大，风险更高。为避免城市堤岸工程勘察过程中具体采用标准的困惑，本规范规定土、水的腐蚀性评价统一执行《岩土工程勘察规范》GB 50021。

3.0.12  根据《城乡规划工程地质勘察规范》CJJ 57-2012的规定，场地稳定性可划分为不稳定、稳定性差、基本稳定和稳定等四级，工程建设适宜性可划分为不适宜、适宜性差、较适宜和适宜等四级。其中，场地稳定性按定性指标进行评价，工程建设适宜性可按定性和定量进行评价。

根据《工程勘察通用规范》GB 55017-2021，场地地震效应评价应在搜集场地地震历史资料和地质资料的基础上结合工程情况进行。

地震效应评价应符合下列规定：1）应明确评价依据，勘察工作应满足评价要求；2）应划分场地类别，划分对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段；3）存在饱和砂土或饱和粉土的场地，当场地抗震设防烈度为7度及7度以上时应进行液化判别；对可液化场地应评价液化等级和危害程度，提出抗液化措施建议。

市政工程勘察的场地土分类、场地类别划分、地基抗震承载力验算、地震液化判别等应根据设计要求，执行相应的抗震设计规范。目前，与市政工程抗震相关的规范，除现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011外，主要还有国家行业标准《公路工程抗震规范》JTG B02、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166、国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032。

经比较，各规范在场地土分类、场地类别、地震液化判别等方面基本一致，主要的差别在地震液化判别中标准贯入锤击数临界值Ncr的计算公式不同。形成此差别的原因是《建筑抗震设计规范》修订为了非线性公式，而其他几本规范则沿用了原来的折线公式。

为验证《建筑抗震设计规范》GB 50021-2010（2016版）的非线性公式（简称“建规公式”）和其他规范的折线公式两者Ncr计算值的大小关系，选取了广东省需进行砂土液化判别的典型场地类型进行试算。在广东省，只有抗震设防烈度7度和8度两种情况需要液化判别，对应的Ⅱ类场地地震动峰值加速度值一般为0.10g和0.20g，基本地震动加速度反应谱特征周期为0.35s和0.40s，即最常见的有0.10g(0.35s)和0.20g(0.40s)两种组合，取黏粒含量百分率ρc=3，地下水位深度dw=1m，经计算，可得到20m深度范围内建规公式和折线公式的Ncr计算值如图3-1所示。

图3-1  Ncr建规公式/折线公式对比

由图3-1可见，建规公式和折线公式的差异不大，均按最新的建规公式计算Ncr，液化判别结果不会产生显著差异。故本规范推荐统一按《建筑抗震设计规范》GB 50021执行。

《建筑抗震设计规范》GB 50021-2010（2016版）表4.1.1宜改为下表。

表3-3 有利、一般、不利和危险地段的划分

| 地段类型 | 地质、地形、地貌 |
| --- | --- |
| 有利地段 | 稳定基岩，坚硬土，开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等 |
| 一般地段 | 不属于有利、不利和危险的地段 |
| 不利地段 | 软弱土，液化土，条状突出的山嘴，高耸孤立的山丘，全、强风化岩或土质的陡坡、陡坎，河岸和边坡的边缘，平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的土层（含故河道、疏松的断层破裂带、暗埋的塘浜沟谷和半填半挖地基），地表存在结构性裂缝等 |
| 危险地段 | 地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂（活动断裂）带上可能发生地表错位的部位 |

该规范表4.1.1中“不利地段”有“陡坡，陡坎”，但条文说明明确提到“但对于岩石地基的陡坡、陡坎等，本规范未列为不利的地段”，故上表修改为“全、强风化岩或土质的陡坡、陡坎”。由于广东省范围不分布黄土，故“不利地段”删去“高含水量的可塑黄土”。

《建筑抗震设计规范》GB 50021-2010（2016版）表4.1.3、表4.2.3也宜修改为表3-4和表3-5，修改后两表在岩土名称和性状描述上将具有较好的一致性，并删去了黄土的内容。

表3-4 土层的类型划分和剪切波速范围

| 士的类型 | 岩土名称和性状 | 岩土剪切波速 vs（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 岩石 | 完整的较硬岩、坚硬岩 | vs>800 |
| 坚硬土或软质岩石 | 破碎和较破碎的岩石，软岩和较软岩，密实的碎石土 | 800≥vs>500 |
| 中硬土 | 中密和稍密的碎石土，密实和中密的砾砂、粗砂、中砂，fak>150的黏性土和粉土 | 500≥vs>250 |
| 中软土 | 稍密的砾砂、粗砂、中砂，除松散外的细砂、粉砂，100<fak≤150的黏性土和粉土，fak>130的填土 | 250≥vs>l50 |
| 软弱土 | 淤泥和淤泥质土，松散的砂，新近沉积的黏性土和粉土，fak≤130的填土 | vs≤150 |

注：fak为由载荷试验等方法得到的地基承载力特征值，单位kPa；vs为岩土剪切波速。

表3-5 地基抗震承载力调整系数

| 岩土名称和性状 | ζa |
| --- | --- |
| 岩石，密实的碎石土、砾砂、粗砂、中砂，fak>300的黏性土和粉土 | 1.5 |
| 中密和稍密的碎石土、砾砂、粗砂、中砂，密实和中密的细砂、粉砂，150<fak≤300的黏性土和粉土 | 1.3 |
| 稍密的细砂、粉砂，100kPa<fak≤150的黏性土和粉土，fak>130的填土 | 1.1 |
| 淤泥和淤泥质土，松散的砂，新近沉积的黏性土和粉土，fak≤130的填土 | 1.0 |

注：fak为由载荷试验等方法得到的地基承载力特征值，单位kPa；ζa为地基抗震承载力调整系数。

Ⅱ类场地的基本地震动峰值加速度调整系数和基本地震动加速度反应谱特征周期应按工程所处乡镇、街道从《中国地震动参数区划图》GB 18306上查取；应注意的是，《建筑抗震设计规范》GB 50021所能查到的基本地震动加速度仅能查到县区一级，镇街一级需要从《中国地震动参数区划图》GB 18306上查取。在广州市，根据《建筑抗震设计规范》GB 50021，白云区基本地震烈度7度，基本地震加速度0.10g，仅表示白云区中心城区地震烈度和加速度；根据《中国地震动参数区划图》GB 18306，

各类场地的地震动峰值加速度调整系数Fa可按表3-6采用；各类场地的基本地震动加速度反应谱特征周期可按表3-7采用。

表3-6  场地地震动峰值加速度调整系数Fa

| Ⅱ类场地地震动峰值加速度值 | 场地类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 0.05g | 0.72 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.25 |
| 0.10g | 0.74 | 0.82 | 1.00 | 1.25 | 1.20 |
| 0.15g | 0.75 | 0.83 | 1.00 | 1.15 | 1.10 |
| 0.20g | 0.76 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

表3-7  场地基本地震动加速度反应谱特征周期（s）

| Ⅱ类场地基本地震动 加速度反应谱特征周期分区值 | 场地类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.75 |

表3-6依据《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015附录E。鉴于广东省Ⅱ类场地地震动峰值加速度值仅有0.05g、0.10g、0.15g、0.20g四种情况，故本表仅留下这四行。

表3-7依据《建筑抗震设计规范》GB 50021-2010（2016版）表5.1.4-2。鉴于广东省Ⅱ类场地基本地震动加速度反应谱特征周期仅有0.35s和0.40s两种情况，故本表仅留下这两行。

设防烈度等于或大于7度时，对厚层软土分布区宜判别软土震陷的可能性。采用天然地基时，可按表3-8估算震陷值；对沉降有严格要求的重要性等级一级的市政项目应进行专门的震陷分析计算。

表3-8 震陷估算值（mm）

| 设防烈度 地基条件 |  | 7(0.1g~0.15g) | 8(0.2g) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t >3m | 30~80 | 150 |
|  | t≤3m | 10t~27t | 50t |
|  | t >3m | 0 | 120+0.6(140-vse) |
|  | t≤3m | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |

注：1  vse为场地等效剪切波速，t为地基主要受力层深度内的软土厚度。

- 2  当需要估算软土震陷量时，宜采用以静力计算代替动力分析的简化分层总和法。

根据石兆吉等的研究，建筑物震陷源于地震荷载反复作用下的土壤软化，使土的压缩模量下降所致，震陷值与厚度成正比。表3-7是在《软土地区岩土工程勘察规程》JGJ 83-2011表6.3.4-2基础上，结合石兆吉等的研究制定的。鉴于广东省没有设防烈度9度的区域，表3-7仅列7度、8度设防两种情况。

3.0.13  地下管线是城市的重要基础设施，其安全性越来越受到政府和社会各界的关注，且情况越来越复杂。在城市工程勘察中，为确保地下管线的安全，陆地上的勘探一般需遵守如下三道安全防线：

1  地下管线探测。与地形测量同步，在城市既有管线普查数据及管线权属单位提供资料基础上，通过现场验证和加密探查开展场区的地下管线探测。

2  现场实地排查。在勘察方案制定后，将布设的钻孔测放到现场，地下管线探测人员对孔位处的地下管线埋藏情况进行排查，进一步确认钻孔孔位处是否有管线通过。

3  开孔。进场开始勘探时，一定深度范围内不宜机械钻进，宜采用人工挖探开孔或者轻击钻具贯入式钻井，以确保地下管线的安全。一般宜开孔深度超过4m~6m且已穿过填土层，经现场管理人员核实后，才允许正常施钻。

前期地下管线探测受仪器、管道材质、地下水、多重路面、多道管线、其它不明埋藏物等各种情况的制约或影响，不可避免存在一定的误差甚至遗漏。诸多的管线破坏事故表明，以上三道防线相辅相成，可有效地减少地下管线破坏事故的发生。

3.0.14  当前勘察规范鲜有提及勘探孔采用的坐标和高程系统，以及勘探孔测放的要求。在坐标和高程系统方面，实际默认岩土工程勘察同测量、设计一致。但勘探孔测放却可能存在些问题。一般上，规范性的做法是采用解析法；钻孔桩点实地测放完毕后，即时测量检查其三维坐标，满足要求后交下一环节使用。

然而，在实际操作中，由于城市区域地形参照物较多，在定位上往往也可采用交汇法，即通过地形图上邻近的两个参照物，用皮尺量测其分别到勘探孔的距离来进行定位，并且可以再用第三点复核。这种方法误差无疑比解析法更大，但对于一般工程，由此产生的定位误差不会对工程建设有显著影响。不过，对于复杂岩土条件的桥梁桩基，建议还是采用解析法测放钻孔，以确保测放精度。现场勘察技术人员在实施钻探前，宜再用交汇法对测量人员测放的孔位进行简单复核，防止测量过程的人为失误；与此同时，还可以对测量给出的周边地形及孔口高程与现场进行简单的对照，若发现有明显差异，联系测量人员查明原因。

由于钻机就位过程可能发生一定的偏差，为确保孔位无误，钻探完成后宜进行孔位复核。对于桥梁桩基钻孔和水上钻孔，尤其需要在钻探后进行孔位复核。

测放勘探孔所使用的测量仪器应当在检定合格期内。

3.0.15  市政工程勘察作业需符合ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB／T28001职业健康和安全管理体系认证要求。

勘察过程需注意对市政林木及历史文化遗产的保护，减少、避免勘察过程对其造成损伤。其中，需要关注的市政林木包括行道树和胸径二十厘米以上的乔木；需重点关注保护的市政林木包括树龄八十年以上的树木、胸径八十厘米以上的树木，以及特别珍贵稀有、具有重要历史价值和纪念意义、具有重要科研价值的名木。

勘探过程不得砍伐树木；可能损伤树木根茎、枝条的，联系树木管理责任人，采取有效的保护措施。勘探位于或临近历史文化遗产范围时，将勘察实施方案报文物部门审批。

3.0.16  城市地下空间是重要的资源，人类对城市地下空间的利用在逐步深入，现有的工程活动要尽量避免对未来地下空间开发留下隐患。工程勘察钻孔有可能成为地表水和地下水之间或不同的地下含水层之间的联系通道，如果处理不当，会对后期施工、地下工程设施的防渗等带来安全隐患，甚至造成透水事故。故本条特别要求市政工程勘察钻孔终孔后应结合工程需要进行回填封孔，封闭勘探形成的地下水活动通道。隧道、基坑、管道钻孔及邻近堤岸的钻孔尤其要控制封孔质量，以防止钻孔成为地下水活动通道。

溶洞发育地区，如溶洞顶板较薄，上部砂层可能顺着钻孔漏入下部空洞，造成地面塌陷，要采取有效措施封堵溶洞顶板；土洞发育地区，钻孔易打破水力平衡，常留置套管，防止地面塌陷。考虑到采取上述措施仍存在地面塌陷的风险，建议做好相应的应急预案。

4  岩土分类

4.1 岩石分类

4.1.2  广东省常见的岩石见表4-1。

表4-1　广东省常见的岩石

| 成因类别 | 常见岩石 |
| --- | --- |
| 岩浆岩 | 花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、粗面岩、流纹岩、凝灰岩、安山岩、玢岩、辉长岩等 |
| 沉积岩 | 石灰岩、砾岩、砂岩、泥岩、页岩、白云岩等 |
| 变质岩 | 混合岩、片岩、片麻岩、板岩、石英岩、大理岩、角岩、千枚岩、碎裂岩、糜棱岩等 |

本表基本涵盖广东省工程建设中常见的岩石种类，以广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016表4.2.2为基础，结合广东省区域地质成果编制。

4.1.3  本表依据广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016表4.2.4和国标《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）表A.0.3综合编制。

4.1.4  就本条第1、2款说明如下：

1  表4.1.4-1依据国标《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）表3.2.2-1。

不过，目前不少场地，尤其是构造发育的场地，难以取到满足要求的岩石试样进行岩石饱和单轴抗压强度试验，因而往往需要采用点荷载试验来辅助判别岩石强度。根据《工程岩体分级标准》GB 50218式（3.3.1）及《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010，当无地方经验时，对于破坏荷载为P、等价岩芯直径为De的点荷载试样，可按式（4-1）得到点荷载强度指标，并按换算公式（4-2）换算得岩石饱和单轴抗压强度Rc：

(4-1)

(4-2)

式中，m——修正系数，可取0.40~0.45，或者根据同类岩石的经验值确定。

——等价岩芯直径为50mm的岩石点荷载强度指数(MPa)。

——绘制De2 -P曲线，De=50mm所对应的破坏荷载(N)。

De——等价岩芯直径(mm)。具体参照《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266相关规定确定。

因而，当无法取得单轴抗压强度数据时，也可用Is(50)按表4-2划分岩石坚硬程度。

表4-2 岩石坚硬程度的分类

| 坚硬程度 | 坚硬岩 | 较硬岩 | 较软岩 | 软岩 | 极软岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点荷载强度指数Is(50)（MPa） | Is(50)＞3.63 | 3.63≥Is(50)＞1.44 | 1.44≥Is(50)＞0.57 | 0.57≥Is(50)＞0.13 | 不适用 |

注：当点荷载试验强度试验的试件非直径50mm的标准试件时，点荷载强度指数Is应按现行国家标准《工程岩体分级标准》GB 50218附录A换算成标准试件的点荷载强度指数。

2  表4.1.4-2以国标《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）表A.0.1为基础，修正了原表中将未风化-微风化的砂质泥岩作为较软岩、未风化-微风化的泥质砂岩作为软岩的错误。

4.1.5  特殊性岩石包括软化岩石、易溶性岩石、膨胀性岩石、崩解性岩石、盐渍化岩石等。

4.1.6  就本条第1、4款说明如下：

1 关于Vpm和Vpr的测试对象，《岩土工程勘察规范》GB 50021仅强调要注意其“代表性”，表述不够清晰；而《工程岩体分级标准》GB/T 50218的表述则相对明确，要求“应在（测试岩体弹性纵波速度的）同一岩体中取样，测试岩石弹性纵波波速”。按《工程岩体分级标准》GB/T 50218的原意，既然Kv反映的是岩体的完整性，那么岩石和岩体就应当是同个位置的，岩性和风化程度应当一致。然而，在实际操作中，一些测试单位对一种岩性，往往都只选取较新鲜的微风化岩块测试Vpr值，这与规范的原意有一定出入。

不过，广州市市政设计研究总院有限公司的相关研究表明：虽然单纯从理论角度上看，Vpr与Vpm对应的岩石和岩体位置一致才符合Kv的基本概念以及当前规范的原意，但由于取样代表性不一定能保证，在工程应用中可能风险偏高；而Vpr以微风化岩石为对象虽存在概念上的瑕疵，但在工程应用中却可能是一种折中的、相对较优的方案。

因此，在实际工程应用中，勘察人员要结合岩体的具体情况进行采取合适的样品进行测试。

4.1.7~4.1.8  岩层厚度及岩体结构类型综合国标《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）、国标《工程岩体分级标准》GB 50218-2014、广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016以及重庆市《市政工程地质勘察规范》DBJ 50-174-2014等的相关表格编制而成。

4.1.9  本条根据国标《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）表3.2.2-3。

4.2  岩石描述

4.2.1  岩石质量指标RQD，指用直径75mm的金刚石钻头和双层岩芯管在岩石中钻进，连续取芯，回次钻进所取岩芯中，长度大于10cm的岩芯段长度之和与该回次进尺的比值，以百分数表示。

4.3  土的分类

4.3.1  土的定名由野外定性判断和室内试验定量分析相结合完成，两者不可偏废。

例如：花岗岩残积土，若只根据室内试验判别，则结果五花八门，可能是粉质黏土、含砂粉质黏土、含砾粉质黏土，也可能是含黏性土的砂。但是，在野外判定其为花岗岩残积土后，结合室内试验，就可按花岗岩残积土定名系统判定其为黏性土、砂质黏性土、砾质黏性土了。再如：泥炭土和煤系地层残积土都含大量的有机质，单凭室内试验判别就是泥炭土；而在野外根据其所在层位，容易判定是沉积的软土还是残积的煤系地层残积土。

但是，野外定名也可能不够准确，甚至存在偏差，需室内试验进行验证和细化。还是前面两个例子：花岗岩残积土在野外可能黏性土或砾质黏性土也定成了砂质黏性土，通过室内试验则可准确辨别；有机质土和轻泥炭质土，野外可能都定名为淤泥，室内试验则可细分。

4.3.2  全新世大约从1.17万年前至今；全新世中、晚期一般对应人类文化期，大约4、5千年前至今。

4.3.3  在国标《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）中，提到了淤积土、冰积土和风积土。由于广东省不存在冰积土和风积土，故本条将两者删去。

与此同时，湖积土、海相沉积土和海陆交互相沉积土有各自的特点，不能归于淤积土或冲积土，又是广东地区常见的类别，故本条增加了这几类土。

4.3.4  本条以《土的工程分类标准》GB/T 50145-2007表3.0.2的粒组划分为基础编制。

为粒组名称表述的齐整和简洁考虑，将漂石（块石）粒组定为块粒，卵石（碎石）粒组定为卵粒。

4.3.5  粗粒土指粒径大于0.075mm颗粒（粗粒）的质量超过总质量50%的土；细粒土指粒径大于0.075mm颗粒（粗粒）的质量不超过总质量50%的土。

4.3.7  塑性指数是液限和塑限的差值。其中，液限是76g圆锥体沉入土样中深度为10mm时的含水率。

4.3.9  就本条第2至6款说明如下：

1  根据《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610-2019，填石路堤的定义为用粒径大于40mm且含量超过总质量70%的石料填筑的路基。填石的定义参照了该条文。

2  国标《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）附表A.0.5中，只将有机质土区分为淤泥和淤泥质土。工程实践中，一般将静水或缓慢流水环境中沉积的软土直接统称为淤泥或淤泥质土；淤泥或淤泥质土测试有机质含量后，又根据有机质含量进一步区分其属性。此时，无机土、有机质土通常还是描述为淤泥或淤泥质土。

软土的划分同时参照了《铁路工程岩土分类标准》TB 10077-2019。根据《水运工程岩土工程勘察规范》JTS 133-2013，淤泥中又区分出流泥，这在当前的沉管隧道项目中是必要的，其涉及到沉管隧道及浮运航道的回淤问题，影响到开挖坡率的设计。

3  残积土已完全风化，岩石的原生结构、成分和性质已经产生不同程度的变异，难以辨认。广东地区分布广泛的花岗岩残积土，以及由混合花岗岩、花岗片麻岩等风化而成的残积土，其颗粒组成和工程性质较为相似，统称为花岗岩类残积土。花岗岩残积土的定名依据《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011第8.6条及广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016。

4  广东韶关、英德等碳酸盐岩发育地区分布有大量的红黏土。红黏土往往具有高液限、上硬下软、裂隙性、胀缩性等特性。

5  《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）及《工程地质手册》（第五版）仅定义了细粒混合土和粗粒混合土共两类混合土。但是，在广东地区这两类混合土分布较少，而分布较多的是类混合土，且具有其特殊的工程性质，划分及命名方式参考了《土的工程分类标准》GB/T 50145-2007。室内试验表明，细粒土含量超过总质量15%的砂土，一般可过0.5mm筛后做液塑限试验，满足混合类土的性质和定义。

混合类土也可参照表4-3进行具体定名。

表4-3  混合类土分类表

| 大类 | 小类 | 序号 | 颗粒组成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >2mm | 2-0.075mm | <0.075mm |
|  |  |  | 粗粒 |  | 细粒 |
|  |  |  | G（块粒、卵粒、砾粒） | S（砂粒） | F（粉粒、粘粒） |
| 混合土 | 细粒混合土 | 1 | >25 |  | ≥50 |
|  | 粗粒混合土 | 2 | >50 |  | >25 |
| 类混合土 | 细粒土质砂 | 3 | G≤50，G+S>50 |  | 15≤F<50 |
|  | 细粒土质砾 | 4 | >50 |  | 15≤F≤25 |
|  | 含砂细粒土 | 5 | 25<G+S≤50，G<S |  | ≥50 |
|  | 含砾细粒土 | 6 | G≤25，25<G+S≤50，G>S |  | ≥50 |

特别需要说明的是，在工程现场编录时经常出现的“淤泥质细砂”，从理论上说并不存在。因为，根据表4.3.6-2，作为“细砂”需满足“d>0.075mm颗粒超过总质量的85%”，而“淤泥质”又需要满足“d <0.075mm的细粒（淤泥质）质量超过总质量的15%”，这两者显然是矛盾的。

6  本条的液限是指76g锥入土10mm时的含水量。

本条在《膨胀土地区建筑技术规范》GB 50112-2013基础上，结合《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）、《铁路工程岩土分类标准》TB 10077-2019编制。

根据《铁路工程岩土分类标准》TB 10077-2019表4.3.4-3，膨胀土的膨胀潜势可按蒙脱石含量M及阳离子交换量CEC（NH4+），按表4-4分类。

表4-4  膨胀土的膨胀潜势分类

| 膨胀潜势 | 蒙脱石含量（%） | 阳离子交换量CEC（NH4+）（mmol/kg） |
| --- | --- | --- |
| 弱 | 7≤M＜17 | 170≤CEC（NH4+）＜260 |
| 中 | 17≤M＜27 | 260≤CEC（NH4+）＜360 |
| 强 | M≥27 | CEC（NH4+）≥360 |

根据《铁路工程岩土分类标准》TB 10077-2019，膨胀土在野外可根据地貌、土的颜色、结构、土质情况、自然地质现象等特征，按表4-5综合判定。广东地区的膨胀土常见于花岗岩类、石灰岩类坡积土和残积土。

表4-5  膨胀土初步判定条件

| 地貌 | 具垄岗式地貌，地形平缓开阔，无自然陡坎，坡面沟槽发育 |
| --- | --- |
| 颜色 | 多呈棕色、黄色、褐色，间夹灰白色或灰绿色条带、薄膜、夹层、透镜体 |
| 结构 | 具不规则裂隙结构，裂面光滑，可见擦痕，常充填灰白色或灰绿色黏土 |
| 土质 | 土质细腻，手感滑，常含有钙质或铁锰质结核或豆石 |
| 自然地质现象 | 常见浅层溜坍、裂缝，见凹形坡，新开挖的坑壁易发生坍塌 |

7 本条在《盐渍土地区建筑技术规范》GB/T 50942-2014基础上，结合《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）编制。盐渍土含盐矿物成分主要为石膏和芒硝。

4.4  土的描述

4.4.1~4.4.6  主要依据《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版），部分参照了《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011和广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016。

其中，表4.4.2的圆锥动力触探锤击数需按《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）附录B修正；表4.4.6参照了《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第4.2.6条。

颗粒级配是土中所含各粒组的相对含量，以土粒总重的百分数表示。级配良好的土，指粗细颗粒搭配较好，粗颗粒间的空隙由细颗粒填充，易被压实到较高的密度；反之则为级配不良的土。土颗粒级配好坏一般用不均匀系数Cu和曲率系数Cc两个指标进行判别，当Cu≥5且Cc=1~3时为级配良好的土，当Cu<5或Cc<1或Cc>3时为级配不良的土。其中，不均匀系数Cu和曲率系数Cc定义如下：

（4-3）

（4-4）

式中，d60、d30、d10分别为颗粒级配曲线上纵坐标为60%、30%、10%时所对应的粒径。

5  城市道路工程

5.1  一般规定

5.1.1  随着城市建设的发展，城市中出现了一些地下广场或呈多层建筑形式建于地上部分公交场站，目前《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012未涵盖这类工程。这类工程荷载形式较为特别，但总体上可按房屋建筑考虑，故其勘察参照《岩土工程勘察规范》GB 50021及广东省建筑类的有关规范执行即可。

5.1.2  本条文在《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012基础上，参考了《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定（2020版）》的相关要求。

在丘陵山地场地的道路勘察中，应注意路面设计标高的核对，避免勘探孔按现地面标高控制深度而出现孔深不足的情况。路基沉降控制指标牵涉到沉降计算深度，是控制勘探孔深度的重要依据，勘察人员应注意收集。

边线

边线

(a)沿中线布置勘探点

5.1.3  道路勘探点布置需同时考虑地层沿道路纵向及横向的变化，并兼顾每个勘探点所有效代表的道路面积。因此，对较窄（宽度小于20m）的道路，沿道路中线布置勘探点（如图5-1(a)）较合理，也可呈左右交错（“之”字形）布置（如图5-1(b)）；对较宽（宽度20~ 50m）的道路，则宜呈左右交错布置；而对宽度很大（宽度大于50m）的道路，鉴于单个勘探点横向代表性不足，故宜分左右幅分别布置，一般可呈梅花型布置勘探点，分左右幅道路分别做纵勘探线（如图5-1(c)）；拓宽车道布置可参考图5-1(d)沿中线布置勘探点。

中线

边线

(b)左右交错呈“之”字形布置勘探点

边线

中线

边线

边线

中线

(c)呈梅花型布置勘探点，分左右幅道路布置纵勘探线

边线

(d)拓宽车道勘探点布置

原车道

拓宽车道

边线

图5-1 城市道路工程勘探点几种布置形式示意图

5.1.4  道路可能保持现状地面标高，也可能存在填方段和挖方段，路面设计标高以下表层的土体是主要的持力层，需要重点关注。研究表明，道路路基沉降主要受浅部软弱地层控制，尤其是深度3.0m以内的松散土或软土，故在此深度范围宜加强取样。但是，杂填土和耕土一般不宜作为路基土，需要开挖换填，取样意义不大，故明确判断需要换填处理的杂填土和耕土层可不取样。

取样测试孔的原位测试可结合采取土样进行，即每取一组试样后随即进行原位测试，这样有利于室内试验和原位测试结果的相互对比验证。由于取样测试孔已有部分原位测试数据，单纯的原位测试钻孔的原位测试竖向间距可不要求加密。

主要土层取样组数可适当多于6组，确保有效的物理力学指标不少于6个。

软土标准固结试验宜测试先期固结压力。

5.1.5  目前，城市存在大量的旧路需要拓宽或改造，包括道路修复、道路拓宽、快速化改造等，设计、施工前需要开展相应的岩土工程勘察工作。

5.1.6  就本条第1~4款说明如下：

1~2  这些地下的“空域”的空间分布和形态没有显著的规律，很难单纯通过勘探来查明，一般需要结合物探手段。

对于道路工程而言，其荷载影响范围主要在覆盖层，非特殊情况一般不考虑做物探工作。对于岩溶区、采空区，若埋藏很深或规模较小，对路基稳定性一般没影响，或者即便局部有影响，但在建设阶段处理的经济性不合理，则无需特别查明。

埋藏深浅、规模大小是相对的，主要在于岩溶区、采空区是否影响路基的稳定性。例如：勘探揭示，路段A的岩溶埋深10~15m，顶板厚度一般大于3m，溶洞规模一般不超过2m，且覆盖层以软塑以上黏性土为主，初步判断对路基稳定性影响不大，那么可以认为路段A的岩溶埋藏较深、规模较小，无需增加物探手段；而路段B的岩溶埋深也是10~15m，但顶板厚度一般较薄，有的仅0.2~0.5m，溶洞规模一般2~3m，且覆盖层以砂层为主，初步判断对路基稳定性影响较大，那么可以认为路段B的岩溶埋藏较浅、规模较大，宜增加物探手段来查明溶洞的空间分布形态。

脱空区是指道路因基层材料损失而形成的地下空洞。

3  城市中，往往存在大面积或较长线路没有条件勘探的情况，借助恰当的物探手段进行辅助勘探工作，为设计提供本阶段基本可用的地质资料，待场地满足勘探进场条件后在进场勘探，完成相应的阶段性勘察任务。

4  此处物探的主要目的是找到软弱接触面或地下水富集带，从而协助判断可能的滑移面。

5.3  初步勘察

5.3.1  路堑边坡改造了自然坡体，其影响范围往往不局限于坡体本身，需要适当扩大调绘范围，并且要重视水文地质调绘。对地质构造复杂、岩土破碎、风化严重、有外倾结构面或堆积层发育、上方汇水区域较大以及地下水发育的边坡，调绘范围根据需要进一步扩大。

5.3.2  对于道路工程，主要控制性地层是指对路基的稳定、沉降和承载力起到控制性作用的地层，包括填土、软土、地基持力层、地基软弱下卧层等。

5.3.3  就本条第2款说明如下：

2  地貌单元变化往往意味着地质条件的变化。勘探点若跨过某些地貌单元或地质单元，可能导致设计遗漏一些必要的地基处理内容，对设计方案及概预算的合理性产生影响。

5.4  详细勘察

5.4.3  考虑到广东省的总体地质条件较为复杂，过大的间距往往出现遗漏微地貌、误判地层变化等情况，进而导致设计变更，故勘探点间距比行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012略为加密。同时，路基类型按基本规定的工程重要性等级进行划分。

不同地质单元主要指土层堆积相不同的区域，如厚层填土区与其它区之间，沉积相与坡残积相之间，湖积相与冲积相之间，分属不同地质单元，各自都应当布置勘探点；初勘揭示微地貌和地层变化剧烈的，详勘阶段加密勘探点予以查明。

静力触探可以连续贯入地层，并同时获得所贯入土层的锥尖阻力、侧摩阻力和孔隙水压力等数据，可结合工程经验进行全孔深土层划分、获取土层的力学参数，其成果受操作人员操作水平的影响较小，可靠度高。近年来随着设备自动化水平的提高，三桥静力触探在国际上已作为一种标准勘探模式，宜推动三桥静力触探在我国工程勘探中的应用。

由于城市建设区多为人类密集活动区，地貌改造剧烈而频繁，沟、浜、湮埋的沟坑和古河道等旧地貌往往需要通过调查旧地形或其它相关资料来获得。因此，除加密钻孔外，还当加强实地调查和资料收集工作。

5.4.4  本条文基本参照行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012。变化主要有两点：1）关于拟定勘探深度遇基岩的情况，行标要求“入基岩适当深度”，此处则根据岩体风化强度作了入岩深度的具体要求。对于道路，基岩的承载力或变形要求都是足够的，只是全、强风化岩相对中、微风化岩更加难以判定，故入岩深度的要求适当放宽。2）把高路堤、陡坡路堤的条款合并了，且要求高路堤孔的深度都应当满足变形计算的要求，以达到精细化勘察设计的目的。

拟定勘探深度范围内的填土、软土若经有效处理，可不用钻穿，技术人员要根据具体情况自行判断。

目前，强夯的有效处理深度一般不超过15m，搅拌桩的有效处理深度一般不超过20m，因此，对于道路而言，一般孔按25m深度控制已经足够，无需全部钻穿软弱土层；但控制性钻孔要求宜钻穿软弱土层，以便于道路沉降量的计算。

5.4.5  经研究，道路工程软基的固结最主要发生在浅部3m范围，因此，查明这3m深度软土的工程性质非常重要。

5.4.6  除提供土常规项目和地基承载力特征值的建议值外，城市道路工程勘察报告还可根据具体情况提供表5-1所示的岩土参数建议值。

表5-1  城市道路勘察提供的岩土参数建议值

| 类型 | 高填方路基 | 路堑边坡 | 支挡结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供建议值的岩土参数 | 1 软土的有机质含量 2 软土的pH值 3 复合地基增强体的侧阻力和端阻力 4 黏性土固结快剪或固结不排水剪指标 | 1 边坡坡率 2 土体与锚固体粘结强度 3 水文地质参数 | 1 土体与锚固体粘结强度 2 岩土对挡墙基底摩擦系数 |

道路工程岩土参数需根据当地经验和相关试验选取。无相关经验时，可参考下列相关参数经验值选取。

路基回弹模量可参考表5-2取值。

表5-2  路基回弹模量E0R（MPa）参考值

| 二级自然区划 |  | 稠度 土组 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅳ6 | 南岭山地过湿区(内陆城市) | 砂土 | 33.5 | 37.0 | 41.0 | 43.0 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 52.0 | 55.5 | 66.5 | 77.0 |
|  |  | 黏性土 | 27.5 | 33.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 46.5 | 50.5 | — | — | — | — |
|  |  | 粉土 | 26.5 | 31.5 | 36.5 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | — | — | — | — | — |
| Ⅳ7 | 华南沿海台风区(沿海城市) | 砂土 | 35.0 | 39.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 55.0 | 59.0 | 70.5 | 82.0 |
|  |  | 黏性土 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 37.0 | 40.0 | 42.5 | 44.5 | — | — | — | — |
|  |  | 粉土 | 27.5 | 33.5 | 40.0 | 43.5 | 47.5 | 51.0 | — | — | — | — | — |

注：稠度计算公式为：

式中，——液限；——含水率；——塑限；——液性指数。

表5-2引用自《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013 附表B.0.5。根据《公路自然区划标准》，广东省一级自然区划为Ⅳ区东南湿热区，而二级自然区划则分属两个区：靠内陆的城市属于Ⅳ6区南岭山地过湿区，沿海城市则属于Ⅳ7区华南沿海台风区。

在该规范中，分了三类土：土质砂、黏质土和粉质土。其中，黏质土的定义是：塑性指数大于10，且粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过50%的土，对照4.3节“土的分类”，恰好对应黏性土，包括粉质黏土和黏土。相应地，粉质土对照4.3节“土的分类”就是粉土；而土质砂对应的就是砂土。因此，此处将土质砂、黏质土和粉质土相应改为了砂土、黏性土和粉土。

对于边坡挡墙，当基底与土、岩界面的摩擦系数无实测数据时，可按表5-3取值。

表5-3  基底与土（岩）的摩擦系数的经验值

| 材料 |  |  | 摩擦系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙底与抛石基底 | 墙身为预制混凝土或钢筋混凝土结构 |  | 0.60 |
|  | 墙身为预制浆砌块石结构 |  | 0.65 |
| 抛石基底与地基土 | 地基为细砂至粗砂 |  | 0.50~0.60 |
|  | 地基为粉砂 |  | 0.40 |
|  | 地基为粉土 |  | 0.35~0.50 |
|  | 地基为黏土、粉质黏土 |  | 0.30~0.45 |
| 挡土墙与地基土体 | 地基为黏性土 | 可塑 | 0.20~0.25 |
|  |  | 硬塑 | 0.25~0.30 |
|  |  | 坚硬 | 0.30~0.40 |
|  | 地基为粉土 |  | 0.25~0.35 |
|  | 地基为中砂、粗砂、砾砂 |  | 0.35~0.40 |
|  | 地基为碎石土 |  | 0.40~0.50 |
|  | 地基为极软岩、软岩、较软岩 |  | 0.40~0.60 |
|  | 地基为表面粗糙的较硬岩、硬岩石 |  | 0.60~0.70 |

表5-3在《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012表D基础上，结合《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013表11.2.3、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011表6.7.5-2及《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008表5.7.3-2编制。

其中，对于砂土地基，三本规范有所差异。首先，行标《市政工程勘察规范》仅写“地基为砂土”，而两本国标都写为“中砂、粗砂、砾砂”，亦即不建议用粉砂、细砂为挡土墙基底；其次，关于挡土墙与砂土地基的摩擦系数，《市政工程勘察规范》为0.40，《建筑边坡工程技术规范》为0.35~0.40，而《建筑地基基础设计规范》为0.40~0.50。考虑到挡墙主要用于边坡工程，在该领域《建筑边坡工程技术规范》最为权威，同时其参数也相对保守、合理，故取了0.35~0.40。

土（岩）与锚固体极限粘结强度标准值可按表5-4取值。

表5-4 土（岩）与锚固体极限粘结强度标准值(kPa)的经验值

| 岩土类别 | 状态参数 | frbk（边坡规范） | qsk（基坑规范） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次常压注浆 | 二次压力注浆 |
| 填土 |  |  | 16~30 | 30~45 |
| 淤泥质土 |  |  | 16~20 | 20~30 |
| 黏性土 | IL>1 |  | 18~30 | 25~45 |
|  | 0.75<IL≤1 | 20~40 | 30~40 | 45~60 |
|  | 0.5<IL≤0.75 | 40~45 | 40~53 | 60~70 |
|  | 0.25<IL≤0.5 | 45~50 | 53~65 | 70~85 |
|  | 0<IL≤0.25 | 50~65 | 65~73 | 85~100 |
|  | IL≤0 | 65~100 | 73~90 | 100~130 |
| 粉土 | e>0.90 |  | 22~44 | 40~60 |
|  | 0.75≤e≤0.90 |  | 44~64 | 60~90 |
|  | e<0.75 |  | 64~100 | 80~130 |
| 粉细砂 | 稍密 | 100~140 | 22~42 | 40~70 |
|  | 中密 | 140~200 | 42~63 | 75~110 |
|  | 密实 | 200~280 | 63~85 | 90~130 |
| 中砂 | 稍密 | 100~140 | 54~74 | 70~100 |
|  | 中密 | 140~200 | 74~90 | 100~130 |
|  | 密实 | 200~280 | 90~120 | 130~170 |
| 粗砂 | 稍密 | 100~140 | 80~130 | 100~140 |
|  | 中密 | 140~200 | 130~170 | 170~220 |
|  | 密实 | 200~280 | 170~220 | 220~250 |
| 砾砂 | 中密、密实 | 140~280 | 190~260 | 240~290 |
| 碎石土 | 稍密 | 120~160 |  |  |
|  | 中密 | 160~220 |  |  |
|  | 密实 | 220~300 |  |  |
| 岩体 | 全风化 |  | 80~100 | 120~150 |
|  | 强风化 |  | 150~200 | 200~260 |
|  | fc<5MPa | 270~360 |  |  |
|  | 5MPa≤fc<15MPa | 360~760 |  |  |
|  | 15MPa≤fc<30MPa | 760~1200 |  |  |
|  | 30MPa≤fc<60MPa | 1200~1800 |  |  |
|  | fc≥60MPa | 1800~2600 |  |  |

注：1.  fc为岩石单轴天然抗压强度；

2. “边坡规范”为《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的简称；

3. “基坑规范”为《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的简称；

4. 还可参考《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086表4.6.10及《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 222005表7.5.1-1、表7.5.1-2。

对于边坡，上表仅适用于初步设计注浆强度等级为M30的情况，施工时需要通过试验检验。需要注意的是，边坡规范中没区分“砂土”的颗粒粗细。

对于基坑，可以根据具体的工艺或土质变化适当折减或提高：

1  当砂土中的细粒含量超过总质量的30%时，表中数值乘以0.75；

2  对有机质土，按表取值后适当折减；

3  锚杆锚固段长度大于16m时，按表取值后适当折减；

4  采用泥浆护壁成孔工艺时，取表中低值后适当折减；

5  采用套管护壁成孔工艺时，取表中高值；

6  采用二次压力分段劈裂注浆工艺时，在表中二次压力注浆数值基础上适当提高。

当试验资料不足时，岩体抗剪断强度建议值按表5-5选用，边坡岩体内摩擦角的折减系数可按表5-6选用，边坡岩体等效内摩擦角建议值按表5-7选用。其中，表5-5引用自《水利水电工程地质勘察规范》GB 50487-2008表E.0.4，并将其摩擦系数转化为了角度，符合市政勘察工程师的一般使用习惯。表5-6引用自《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013表4.3.3。表5-7引用自《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013表4.3.4。

表5-5 岩体抗剪与抗剪断强度经验值

| 岩体 分类 | 岩体 |  |  | 混凝土与基岩接触面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗剪断 |  | 抗剪 | 抗剪断 |  | 抗剪 |
|  | C’(MPa) | Φ(°） | Φ(°） | C’(MPa) | Φ(°） | Φ(°） |
| Ⅰ | 1.30~1.50 | 52~56 | 37~40 | 2.00~2.50 | 54~58 | 39~42 |
| Ⅱ | 1.10~1.30 | 48~52 | 33~37 | 1.50~2.00 | 50~54 | 35~39 |
| Ⅲ | 0.70~1.10 | 42~48 | 29~33 | 0.70~1.50 | 39~50 | 31~35 |
| Ⅳ | 0.30~0.70 | 35~42 | 22~29 | 0.30~0.70 | 29~39 | 24~31 |
| Ⅴ | 0.05~0.30 | 22~35 | 16~22 | 0.05~0.30 | 22~29 | 19~24 |

注：1  抗剪断强度是指在任一法向应力作用下横切结构面剪切破坏时岩体能抵抗的最大剪应力；在任一法向应力作用下，岩体沿已有破裂面剪切破坏时的最大剪应力称抗剪强度，实际为某结构面抗剪强度。

2  表中参数仅限于硬质岩，软质岩应根据软化系数进行折减。

表5-6 边坡岩体内摩擦角的折减系数

| 边坡岩体完整程度 | 内摩擦角的折减系数 |
| --- | --- |
| 完整 | 0.95~0.90 |
| 较完整 | 0.90~0.85 |
| 较破碎 | 0.85~0.80 |

注：1  全风化岩可按相同成分的土层考虑；

2  强风化岩可根据地方经验适当折减。

表5-7 边坡岩体等效内摩擦角标准值的经验值

| 边坡岩体类型 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效内摩擦角φc（°） | φc>72 | 72≥φc>62 | 62≥φc>52 | 52≥φc>42 |

注：1  适用于高度不大于30m的边坡；当高度大于30m时，应作专门研究；

2  边坡高度较大时宜取较小值；高度较小时宜取较大值；当边坡岩体变化较大时，应按同等高度段分别取值；

3  已考虑时间效应；对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类岩质临时边坡可取上限值，Ⅰ类岩质临时边坡可根据岩体强度及完整程度取大于72°的数值；

4  适用于完整、较完整的岩体；破碎、较破碎的岩体可根据地方经验适当折减。

当试验资料不足时，岩体结构面抗剪断峰值强度建议值按表5-8选用。

表5-8 岩体结构面抗剪断峰值强度的经验值

| 结构面类型 |  | 抗剪断 |  | 抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C’(MPa) | Φ’(°） | Φ(°） |
| 胶结结构面 | 坚硬岩 | 0.20~0.30 | 35~42 | 29~35 |
|  | 较硬岩~较软岩 | 0.10~0.20 | 29~35 | 24~29 |
| 无充填结构面 | 坚硬岩 |  |  |  |
|  | 较硬岩~软岩 | 0.08~0.10 | 24~29 | 19~24 |
| 软弱结构面 | 岩块岩屑型结构面 |  |  |  |
|  | 岩屑夹泥型结构面 | 0.05~0.08 | 18~24 | 16~19 |
|  | 泥夹岩屑型结构面 | 0.02~0.05 | 12~18 | 12~16 |
|  | 泥型结构面 | 0.005~0.01 | 10~12 | 10~12 |

注：1  对于软弱结构面，两壁岩性为极软岩、软岩时取较低值；

2  取值时应考虑结构面的贯通程度；胶结结构面、无充填结构面应考虑结构面的胶结程度和粗糙程度；

3  结构面浸水时取较低值；

4  临时性边坡可取高值；

5  本表参数已考虑结构面的时间效应；

6  未考虑结构面参数在施工期和运行期受其他因素影响发生的变化，当判定为不利因素时应适当折减。

表5-8主要参照《水利水电工程地质勘察规范》GB 50487-2008表E.0.5，将其摩擦系数转化为了角度，并结合《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013表4.3.1及《公路路基设计规范》JTG D30-2015表3.7.3-1作了小幅调整。其中，泥夹岩屑型的抗剪断摩擦角调整为同《建筑边坡工程技术规范》和《公路路基设计规范》一致；表后的注释也进行了综合而更为全面。

采用《水利水电工程地质勘察规范》GB 50487-2008表E.0.5的原因是，其结构面划分方式较为明确，技术人员相对容易统一判断的标准；而《建筑边坡工程技术规范》和《公路路基设计规范》的结合好、一般、差、很差、极差，描述比较含糊，技术人员在定性上容易产生分歧。

当试验资料不足时，围岩岩体结构面抗剪断峰值强度的建议值可按表5-9选用。

表5-9 围岩岩体结构面抗剪断峰值强度的经验值

| 序号 | 岩体坚硬程度及结构面结合程度 | 粘聚力C(MPa) | 内摩擦角Φ(°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚硬岩，结合好 | >0.22 | >37 |
| 2 | 坚硬~较坚硬岩，结合一般； 较软岩，结合好 | 0.12~0.22 | 29~37 |
| 3 | 坚硬~较坚硬岩，结合差； 较软岩~软岩，结合一般 | 0.08~0.12 | 19~29 |
| 4 | 较坚硬~较软岩，结合差~结合很差； 软岩，结合差； 软质岩的泥化面 | 0.05~0.08 | 13~19 |
| 5 | 较坚硬岩~软岩，结合很差； 软岩泥化层本身 | <0.05 | <13 |

表5-9引用自《公路隧道设计规范》JTG 3370.1-2018表A.0.7-2。可以看到，对于结合好的岩体结构面，其参数比其它基本规范略高；而对结合差的结构面则相对略低，这或许与山岭隧道围岩应力水平高有一定关系。

6  城市桥涵工程

6.1  一般规定

6.1.1  行业标准《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012中，将“城市地下通道”也纳入了桥涵工程是不恰当的。桥涵的概念来自于铁路、公路的相关规范，其中涵洞是指跨径小于5m的桥，虽然包含地下基础，但其主体还是属于地面上的结构物。

高填方段的部分“城市地下通道”，只是相对于所在道路是“地下”，而实质是从现地面向上做结构，那么就是涵洞；而一般的“城市地下通道”，均是在地面以下施作，无论明挖、暗挖，本质上就是隧道。因此，此处将“城市地下通道”删去，属涵洞的本条已涵盖，属隧道的按第7章的规定执行。

6.1.2  本条与行业标准《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012基本一致。城市桥梁工程可能受周边条件制约，在确定桩长时，不仅要考虑单桩容许承载力、桩端以下持力层厚度，还要考虑其对既有地下建构筑物的影响及相关部门的要求。例如邻近地铁的桥桩，往往地铁管理部门要求临近桥涵的桩端位于地铁底板以下一定深度。勘察时，需要先期掌握这方面的限制条件，以有针对性地确定孔深控制要求。

6.1.2  本条与行业标准《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012基本一致，其中第2点略有修改。一方面，把“河流”改为了“水域”，因为有些城市桥梁实际上跨越的水体并非只有河流，还有跨越湖泊或海域等；另一方面，在搜集水文资料基础上，勘察期间还应对水文变化进行必要的观测，如：跨水域段水下地形的起伏形态，河流冲刷和淤积情况及河床的稳定性，水深、流速、潮差等。

6.1.3  勘探点布置要综合考虑上部荷载、桥型桥跨、基础类型及地质条件等因素。对于上部荷载特别大的，一般要重点勘察；跨径大的比之跨径小的，也应更加重视；桩基础和浅基础的布孔原则也有区别；地质条件也是必须要考虑的因素。

6.1.4  主要土层取样组数可适当增加，以控制指标的离散性。

6.1.5  岩溶发育区嵌岩桩钻孔一般宜按“一桩一孔一管波”控制；直径2m及以上的，则宜采取“一桩双孔双管波”控制。

6.3  初步勘察

6.3.3  城市桥涵工程多数采用灌注桩基础，但也可能采用预制桩基础、筏板基础、沉井基础等不同基础型式。初勘阶段若暂未确定基础型式，钻孔深度按可能的地基基础方案的最大深度要求考虑，从而满足设计人员对地基基础方案比选的需要；桥台位置或软土深厚地区要考虑地基的稳定性；基础以下有软弱夹层的，还需结合变形验算确定孔深。

城市桥涵工程初步勘察阶段的勘探孔均建议作为控制性孔，其孔深在考虑孔位桥桩需要外，还应用于控制整个场地的地质条件，因而在上述的基础上宜根据地质条件的复杂程度适当加深。

对于桩基础，考虑到硬质基岩的强度均高于混凝土桩身的强度，在确保全断面入岩的前提下，其嵌固深度只需满足侧向稳定性要求即可，无需嵌固段提供额外的竖向承载力。因此，硬质岩的嵌固深度要求可低于软质岩。视岩面倾斜情况，一般从钻探揭露的基岩面往下（1~3）倍桩径能确保桩端全断面入岩。

部分场地基岩埋藏很深，或者溶洞、采空区、破碎带、软弱夹层发育，勘探孔达到勘探前预计的深度仍达不到嵌岩桩的终孔要求，则可考虑按摩擦桩预估桩长，由此确定勘探孔深度。

由于初勘阶段一些设计要求可能在后期发生变化，如桩径加大、设计地面标高降低、基础埋置深度加大等，为避免因此出现勘探孔深度不足的情况，故初步勘察的勘探孔深度适当高于详细勘察的要求为宜。

6.4  详细勘察

6.4.2  就本条相关条款说明如下：

1  关于桥梁勘探点的布置，行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012未区分桩基础和其他基础，本条作了区分。采用灌注桩基础时，对于特大桥、大桥、中桥的主桥墩，要求其勘探点数不少于桩数的1/2，以确保主桥墩勘察资料的准确性；采用浅基础或沉井基础的城市桥梁，其勘探点一般宜逐墩台布置勘探点；场地与岩土条件简单、桥跨较小的，也可隔墩台布置勘探点；

岩溶发育区嵌岩桩钻孔一般宜按“一桩一孔一管波”控制；直径2m及以上的，则宜采取“一桩双孔双管波”控制。

当邻近地铁、地下室等重要建筑物时，宜特别慎重，钻孔布置要报批并得到对方确认，为后期施工中对相关建筑物的保护提供准确的地质依据。

3  悬索桥和斜拉桥的桥塔、锚碇基础、高墩基础的勘探点布置，参考了《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011的相关条款，图6-1为典型的钻孔布置方式。

- (a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

图6-1 桥塔、锚碇基础、高墩基础勘探点布置示意图

6.4.3  就本条第1款、第2款说明如下：

1  行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012规定，一般性勘探孔应达到基底下（0.5～1.0）倍基础宽度且不应小于5m；控制性勘探孔应超过地基变形计算深度。

采用浅基础的桥梁，变形是主要控制因素。地基变形计算深度在勘察阶段往往尚难准确判定，只能根据简算得到一个初步的判断来控制；同时考虑到桥梁对于不均匀沉降的敏感性，本条未作一般孔和控制孔的区别，而是从达到地基变形计算深度角度考虑钻孔深度控制。

根据国标《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第5.3.8条，地基变形计算深度zn可按以下简化公式（6-1）计算：

zn=b2.5−0.4lnb	（6-1）

其中，b——基础宽度（m）。

试算可知，当b取3~10m时，zn约为6.2~15.8m，且满足zn≈1.58~2.06b。

故本条文要求钻孔深度应达到基底下1.5~2.0倍基础宽度，且要求不小于基底下10m。

由于以上是简算的结果，因此，仍保留“应超过地基变形计算深度”，有条件时可进一步验算勘探深度。

2  行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012规定，当拟采用桩基时，一般性勘探孔深度宜达到预计的桩端以下（3~5）倍桩径，且不应小于3m，对于大直径桩不应小于5m；嵌岩桩的控制性勘探孔应深入预计嵌岩面以下（3~5）倍桩径，一般性勘探孔应深入预计嵌岩面以下（1~3）倍桩径。

本规范均按控制性勘探孔的深度进行了规定。桥梁是十分重要的市政工程设施，建设成本高昂，而且对基础的变形十分敏感，一旦个别钻孔过浅而导致的工程变更，其造成的费用和工期上的损失相当大。因此，与其部分钻孔按一般性勘探孔深度控制而节省一两米进尺，不如都按控制性勘探孔的深度控制。

当然，采用“桩端以下”或“预计嵌岩面以下”为孔深控制基准，实际工程中不太实用，主要原因是现在勘察、设计类似于流水线，一般是完成勘察后，设计根据勘察成果确定桩长，极少在勘察过程设计同时介入每个钻孔的孔深控制。也就是说，在勘察阶段，勘察人员往往并不掌握桩端位置，甚至究竟采用摩擦桩还是嵌岩桩也不明确，只能根据设计提供的单桩承载力有个粗略的判断。

因此，在实际勘察过程中，按表6-1对于勘察技术人员应该更容易掌握。

表6-1  桥涵详细勘察桩基础钻孔深度控制

| 基岩 | 中、微风化带埋深很大 | 中、微风化带埋深不太大 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 较硬岩或坚硬岩 |  | 较软岩 |  | 软岩或极软岩 |
| 覆盖层 | 有厚度超过15m的卵砾石层或土状全、强风化带 | 非软土厚度<5m | 非软土厚度≥15m | 非软土厚度<5m | 非软土厚度≥15m | ---- |
| 深度控制 | 按摩擦桩计算确定孔深 | 入中风化岩≥5m且≥6d | 入中风化岩≥4m且≥4d | 入微风化岩≥5m且≥6d | 入微风化岩≥4m且≥4d | 入微风化岩≥7m且≥8d |

注：1  软岩或极软岩宜按摩擦桩验算竖向承载力，并确定是否需要继续加深；

2  当两桩的中心距不超过5m时，先勘探桩位的勘探点宜适当加深或暂不封孔，确保两桩的勘探点终孔深度不过于悬殊；

3 当邻近地铁、地下室等地下重要建筑物时，宜适当加深孔深，一般应不小于地铁、地下室基础以下5m或5d。

关于中、微风化带埋深很大还是不太大，要视覆盖层具体情况而判断。如果覆盖层情况相对较好，例如主要是可塑以上的黏性土、中密以上的砂土和全、强风化带，一般超过45m就可以视作很大了，因为这时往往可以采用摩擦桩方案了；但如果覆盖层情况较差，例如四十来米都是软土，那么55m都不算很大。

对于溶洞、破碎带或软弱夹层发育的岩层，可能很难找到连续的中、微风化岩层作为桩基持力层而按表6-2的标准终孔。在孔深已达50m时，设计桩长已可达40m以上，建议进行摩擦桩验算，若经验算表明摩擦桩可行，则可予以终孔；否则当继续钻进。但是，若孔深达70m仍满足不了表6-2的终孔要求，摩擦桩验算也通不过，则需要告知设计人员，确定是否调整桩位或基础形式，再决定是否继续钻进。

桥梁桩基础的混凝土标号一般在C25~C35之间，轴心抗压强度标准值介于16.7~23.4 MPa之间，与中风化较硬岩或微风化较软岩相当，因此，入岩按微风化较软岩或中风化较硬岩、硬岩控制时，只要全断面入岩，可不考虑竖向承载力大小，主要考虑水平向是否稳定。此时，在覆盖层非软土厚度<5m的情况下，土对桩身的水平向约束很小，故桩长按桩端全断面入岩2.5倍桩径考虑；考虑到岩面的倾斜，按桩端进入揭示的岩面以下3倍桩径计。在该深度基础上，加上桩端以下3倍桩径岩体，因此勘探需要入岩6倍d；在桩径不明确的情况下，至少按0.8m桩径的6倍考虑，即大约5m。而当覆盖层的非软土厚度≥15m时，桩基水平向约束有保障，此时只要保证桩端全断面入岩。

(6-2)

非软土覆盖层≥15m时认为桩基水平向有足够约束是基于桩的有效入土深度考虑的，即要求桩的换算入土深度h大小合适，正常桩基一般不超过4.0。其中，桩的水平变形系数α按下式（6-2）计算：

α=5mb1EI

其中，m ——桩侧土水平抗力系数的比例系数；

b1—— 桩的换算宽度（m）。具体参照《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019附录L相关规定计算。

EI——桩的抗弯刚度（MPa∙m4）。

取m=10MPa/m2（软塑黏性土），E=3.25×104 MPa（C40混凝土），令αh =4.0，当桩径取桥梁桩基常见的桩径d=1.2~2.5m时，可求得h=11.0~15.5m。亦即桩基入软塑土约15m的情况下，基本保证桩基有合适的水平向刚度。当然，一般土层的水平抗力系数会更大，所以以上考虑已经是偏于安全的。

计算表明，当覆盖层所能提供的侧阻力很小时，桩基础即便嵌入软岩或极软岩5d，桩基竖向承载力仍可能不足，因此需要按摩擦桩进行复核验算；若验算不通过，则根据计算继续加深钻孔。

根据经验，在岩溶区，一般桩基按“一孔一管波”的方式判断入岩深度较为有效，而多桩的大型主墩尚可结合跨孔CT测试来判断墩身范围岩面的起伏和岩溶的空间分布。

对于坚硬岩、较硬岩、较软岩，当覆盖层非软土厚度介于5~15m时，视非软土厚度大小，钻孔控制深度在表6-7所示两种情况之间取值。

4  临近地铁、地下室等重要建筑物时，在应力扩散作用下，桥梁基础可能对地铁、地下室产生额外的侧向荷载或基底附加应力，故一般要求桥梁基础的应力扩散角应位于地铁、地下室基础以下一定深度。当桥梁桩基离地铁、地下室的距离很近时，桩端建议嵌岩且深于地铁、地下室的基底。

6.4.4  除提供土常规项目和地基承载力特征值的建议值，进行土、石工程分级和岩土分类外，城市桥涵工程勘察报告还可以根据具体情况提供表6-2所示的岩土参数建议值。

表6-2  城市桥涵勘察提供的岩土参数建议值

| 类型 | 复合地基 | 沉井基础 | 桩基础 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供建议值的岩土参数 | 1 软土的有机质含量、pH值 2 复合地基增强体的侧阻力和端阻力 | 1 沉井外壁与土体间的单位摩阻力 2 土层渗透系数 | 1 地基土摩阻力和端阻力 2 岩体饱和（天然）单轴抗压强度 3桩基承载力计算需要的相关系数 |

对支承在土层或全、强风化岩中的桥涵钻（挖）孔灌注桩，其单桩受压承载力特征值计算时，需提供深度修正系数k2。《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019表4.3.4给出了相关建议值，但对于稍密/松散的砂、碎石土、残积土和全、强风化岩未直接给出，而是有两条备注，即“对稍密和松散状态的砂、碎石土，k2值可采用表列中密值得50%”，“强风化和全风化的岩石，可参照所风化成的相应土类取值”。依照该备注，并结合既有工程的相关经验，本规范将其细化成表6-3，可酌情参照使用。

表6-3 地基土承载力深度修正系数k2

| 土类 |  |  | k2 | 土类 |  |  | k2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏性土 | 老黏性土 |  | 2.5 | 碎石土 | 碎石、圆砾、角砾 | 密实 | 6.0 |
|  | 一般黏性土 | IL<0.5 | 2.5 |  |  | 中密 | 5.0 |
|  |  | IL≥0.5 | 1.5 |  |  | 稍密/松散 | 2.5 |
|  | 新近沉积黏性土 |  | 1.0 |  | 卵石 | 密实 | 10.0 |
| 粉土 | — | — | 1.5 |  |  | 中密 | 6.0 |
| 砂土 | 粉砂 | 密实 | 2.5 |  |  | 稍密/松散 | 3.0 |
|  |  | 中密 | 2.0 | 残积土 | 黏土/粉质黏土 | 可塑 | 1.5 |
|  |  | 稍密/松散 | 1.0 |  |  | 硬塑 | 2.5 |
|  | 细砂 | 密实 | 4.0 |  | 砂（砾）质黏性土 | 可塑 | 2.0 |
|  |  | 中密 | 3.0 |  |  | 硬塑 | 2.5 |
|  |  | 稍密/松散 | 1.5 | 全风化岩 | 花岗岩类 | — | 3.0 |
|  | 中砂 | 密实 | 5.5 |  | 其它岩类 | — | 2.5 |
|  |  | 中密 | 4.0 | 强风化岩 | 坚硬土柱状 | 花岗岩类 | 3.5 |
|  |  | 稍密/松散 | 2.0 |  |  | 其它岩类 | 3.0 |
|  | 粗砂、砾砂 | 密实 | 6.0 |  | 半岩半土状 | — | 3.5 |
|  |  | 中密 | 5.0 |  | 岩块状/碎块状 | 软质岩 | 4.0 |
|  |  | 稍密/松散 | 2.5 |  |  | 硬质岩 | 5.0 |

基床系数k又称地层弹性压缩系数，也称基床反力系数或地基反力系数，是单位面积地基发生单位变形所需施加的力，包括水平基床系数kh和垂直基床系数kv；对于桩基，一般仅考虑水平向地基反力系数，称为地基水平抗力系数Ch。在一定变形值内，基床系数k、地基水平抗力系数Ch随深度呈近于线性变化，其线性变化系数m称为基床系数的比例系数或地基抗力系数的比例系数。

天然地基的基床系数k可参照表6-4取值。

表6-4 基床系数k的经验值（MPa/m）

| 岩土类别 |  | 状态/密实度 | 水平基床系数kh | 垂直基床系数kv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新近沉积土 | 黏性土 | 软塑 | 10~20 | 5~15 |
|  |  | 可塑 | 12~30 | 10~25 |
|  | 粉土 | 稍密 | 10~20 | 12~18 |
|  |  | 中密 | 15~25 | 10~25 |
| 软土 |  | 流塑 | 1~12 | 1~10 |
| 黏性土 |  | 流塑 | 3~15 | 4~10 |
|  |  | 软塑 | 10~25 | 8~22 |
|  |  | 可塑 | 20~45 | 20~45 |
|  |  | 硬塑 | 30~65 | 30~70 |
|  |  | 坚硬 | 60~100 | 55~90 |
| 粉土 |  | 稍密 | 10~25 | 11~20 |
|  |  | 中密 | 15~40 | 15~35 |
|  |  | 密实 | 20~70 | 25~70 |
| 砂土 |  | 松散 | 3~15 | 5~15 |
|  |  | 稍密 | 10~30 | 12~30 |
|  |  | 中密 | 20~45 | 20~40 |
|  |  | 密实 | 25~60 | 25~60 |
| 角砾、圆砾 |  | 稍密 | 15~40 | 15~40 |
|  |  | 中密 | 25~55 | 25~60 |
|  |  | 密实 | 55~90 | 60~80 |
| 碎石、卵石 |  | 稍密 | 17~50 | 20~60 |
|  |  | 中密 | 25~85 | 35~100 |
|  |  | 密实 | 50~120 | 50~120 |
| 全强风化岩 |  | 全风化 | 35~39 | 41~45 |
|  |  | 土状或半岩半土状强风化 | 40~100 | 45~100 |
|  |  | 碎块状或岩块状强风化 | 60~135 | 70~180 |
| 较完整岩体 |  | <10MPa | 60~150 | 100~200 |
|  |  | 10~15MPa | 150~180 | 200~250 |
|  |  | 15~20MPa | 180~240 | 250~300 |
|  |  | 20~30MPa | 240~320 | 300~400 |
|  |  | 30~40MPa | 320~480 | 400~600 |
|  |  | 40~50MPa | 480~640 | 600~800 |
|  |  | 50~60MPa | 640~960 | 800~1200 |
|  |  | 60~80MPa | 960~2000 | 1200~2500 |
|  |  | >80MPa | 2000~15000 | 2500~15000 |

注：基床系数宜采用K30试验结合原位测试和室内试验以及当地经验综合确定。

表6-4主要引用《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307-2012表H，并参照《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013表G.0.1-1细化了岩层的数据。

天然地基土的基床系数的比例系数m可参照表6-5取值。

表6-5 土的基床系数的比例系数m的经验值（MPa/m2）

| 序号 | 土的类别 | 水平方向m | 竖直方向m0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.75<IL≤1.0的软塑黏土及粉质黏土；IL>1.0的软土 | 0.5~1.4 | 1~2 |
| 2 | 0.25<IL≤0.75的可塑黏土及粉质黏土；粉土和粉砂 | 1~2.8 | 2~4 |
| 3 | 0<IL≤0.25的硬塑黏土及粉质黏土；细砂和中砂 | 2~4.2 | 4~6 |
| 4 | IL≤0的坚硬黏土及粉质黏土；粗砂 | 3~7 | 6~10 |
| 5 | 砾砂；碎石土 | 5~14 | 10~20 |
| 6 | 密实的大漂石 | 40~84 | 80~120 |

注：1  IL——土的液性指数；

2  对于土质地基系数m和m0，相应于桩顶位移6mm~10mm；

3  有可靠资料和经验时，可不受本表的限制。

表6-5主要引用自《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013表G.0.1-2。但该表有明显的错误，序号2对应的土的描述为“0.5<IL<0.75的软塑粉质黏土及黏土”，显然与上下文不匹配，且该液性指数是可塑土的范围。经参考《港口工程桩基静载荷试验规程》JTJ 255、《建筑桩基技术规范》JGJ 94及顾晓鲁等主编的《地基与基础》（第三版），确定该行的土的描述应当修改为“0.25<IL≤0.75的可塑黏土及粉质黏土”，并增加了粉土和粉砂。与此同时，把“淤泥”改为“IL>1.0的软土”以更为全面；序号3、4对应的黏性土也调整成与序号1、2的表述形式一致。

土的水平反力系数的比例系数m在缺少试验和经验时，可按下列公式计算：

其中，c——土的粘聚力（kPa）；

φ——土的内摩擦角（°）；

——挡土结构在坑底处的水平位移量（mm）。当时，取。

对于桩基，地基土水平抗力系数的比例系数可参照表6-6取值。

表6-6 地基土水平抗力系数的比例系数m的经验值

| 地基土类别 | 预制桩、钢桩 |  | 灌注桩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑桩基 |  | 桥梁桩基 |  |
|  | m | 相应单桩在地面处水平位移 | m | 相应单桩在地面处水平位移 | m | 相应单桩在地面处水平位移 |
|  | MPa/m2 | mm | MPa/m2 | mm | MPa/m2 | mm |
| 淤泥、淤泥质土 | 2~4.5 | 10 | 2.5~5 | 6~12 | 3~4 | 6 |
| IL≥0.75的黏性土；e>0.9的粉土；松散的粉砂、细砂；松散、稍压实的填土 | 4.5~6 | 10 | 5~12 | 4~8 | 4~5 | 6 |
| 0.25<IL≤0.75的黏性土；0.75<e≤0.9的粉土；稍密的粉砂、细砂；压实的填土 | 6~10 | 10 | 12~35 | 3~6 | 5~10 | 6 |
| 0<IL≤0.25的黏性土；e<0.75的粉土；中密的细砂、中砂、粗砂；密实老填土 | 10~15 | 10 | 35~60 | 2~5 | 10~20 | 6 |
| IL≤0的黏性土；密实的中砂、粗砂 | 15~22 | 10 | 60~100 | 2~5 | 20~30 | 6 |
| 中密、密实的砾砂；中密的碎石土；密实的圆砾、角砾、碎石 | — | — | 100~200 | 1.5~3 | 20~80 | 6 |
| 密实的卵石、漂石、块石 | — | — | 200~300 | 1.5~3 | 80~120 | 6 |

注：1. 当桩顶位移大于表列数值或灌注桩配筋率较高（≥0.65%）时，m值应适当降低；当预制桩的水平位移小于10mm时，m值可适当提高；

2. 当水平荷载为长期或经常出现的荷载时，应讲表列数值乘以0.4降低采用；

3. 当地基为可液化土层时，应将表列数值乘以相应的液化影响折减系数。

表6-6综合了主要引用自《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008表5.7.5和《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019表L.0.2-1。

对于桩基，岩石地基水平抗力系数不随岩层深度变化，可参照表6-7取值。

6-7 岩石地基抗力系数C0（MPa/m）

| 序号 | Rc（MPa） | C0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1~25 |  |
| 2 | ≥25 | 15000 |

注：Rc——岩石单轴饱和抗压强度标准值，Rck≥1MPa。

对水泥搅拌桩，需要分析软土的有机质含量对搅拌桩成型的影响，评价成桩的可行性，提出试桩建议；对预制桩，需要分析挤土效应的影响，提出施工建议。

7  城市隧道工程

7.1  一般规定

7.1.1  平原隧道指地表为陆域的非山岭隧道，水下隧道则为跨地表水域的隧道。

平原隧道一般分为暗埋段（或半暗埋段）和敞开段。下沉式道路按平原隧道敞开段考虑。

深层排水隧道是平原隧道的一种，但其功能不是用于交通，而是用于城市雨污水的大规模排放、输送或调蓄，是一种特殊的城市地下洞室。

水下隧道包括水下暗挖隧道和沉管隧道。水下隧道岸上段，暗埋段按平原隧道考虑，敞开段按下沉式道路考虑。

7.1.2  隧道作为地下工程，水的作用对隧道建设的影响尤为关键，因此需要特别重视水文资料的搜集工作。

7.1.3  城市隧道一般根据具体条件采用不同的施工工法。浅埋隧道一般采用明挖法，包括放坡开挖、支护开挖、盖挖法、沉管法，部分暗埋段采用新奥法；深埋隧道一般采用暗挖法，包括矿山法（含新奥法）或掘进机法（包括TBM法和盾构法）。表7-1为各类隧道所适用的工法。在广东省，矿山法多用于山岭隧道，而地下深埋隧道则多用盾构法施工。

表7-1 各类型隧道所适用工法

| 隧道类型 |  |  | 适用工法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山岭隧道 | 洞口段 |  | 新奥法（管棚法，明洞暗进法等） | 新奥法属矿山法的一种。 掘进机法分为全断面隧道掘进机法（简称“TBM法”）、盾构掘进机法（简称“盾构法”），前者只应用于岩石地层。 |
|  | 洞身浅埋段 |  | 明挖法（支护开挖或盖挖法） |  |
|  | 洞身深埋段 |  | 矿山法，新奥法，TBM法，盾构法 |  |
| 平原隧道 | 敞开段 |  | 明挖法（放坡开挖或支护开挖） | 广东省深埋隧道一般采用盾构法。盾构法一般要求覆土不小于盾构机直径。 |
|  | 暗埋段 | 浅埋 | 明挖法，新奥法，顶管法 |  |
|  |  | 深埋 | 盾构法，矿山法，新奥法，TBM法 |  |
| 水下隧道 | 沉管隧道 |  | 沉管法 | 水下暗埋隧道主要采用盾构法。 |
|  | 暗埋隧道 |  | 盾构法，矿山法，围堰明挖法，顶管法 |  |
| 下沉式道路 |  |  | 明挖法（放坡开挖或支护开挖） | 与平原隧道敞开段一致。 |

盖挖法本质上也是支护开挖法，只是顶部封闭后，顶部结构相当于刚性内支撑，作为了支护结构的一部分；新奥法是一种特殊的矿山法；TBM法一般也视作一种特殊的盾构法。当然，从某种意义上，沉管法也属于明挖法，是一种水下的放坡开挖法，管节属于预制的隧道结构；但由于其涉及比较特殊的水下临时坡体稳定性分析与设计，且隧道结构对地基沉降变形特别敏感，故一般作为一种单独工法区分出来。

所以本规范将隧道施工工法分为明挖法、沉管法和暗挖法，其中暗挖法又分为矿山法和盾构法。不同工法所需要解决的工程问题及所需要了解的岩土参数有所差异，因此，采用的工法不同，所制定的勘察方案也需相应调整。鉴于山岭隧道的特殊性，在暗挖法隧道的勘察中，一般又区分山岭隧道和非山岭隧道设定勘察技术方案。

城市隧道按埋藏深度可分为浅埋隧道和深埋隧道，可基于围岩级别和埋深按以下规定进行划分：

1  对Ⅰ~Ⅲ级围岩，当埋深不超过2.0倍压力拱高度时为浅埋隧道，当埋深大于2.0倍压力拱高度时为深埋隧道；

2  对Ⅳ~Ⅵ级围岩，当埋深不超过2.5倍压力拱高度时为浅埋隧道，当埋深大于2.5倍压力拱高度时为深埋隧道。

其中，压力拱高度由下式确定：

ℎ=0.45×2s−1ω	（7-1）

ω=1+iB−5	（7-2）

式中：h——压力拱高度，m；从隧道起拱点位置起算，矩形隧道为拱顶位置，弧形顶隧道为拱脚位置。

S——围岩级别；

ω——宽度影响系数；

B——隧道跨度，m；

i——围岩压力增减率。B<5m时，i=0.2；B≥5m时，i=0.1。

例如：某隧道跨度10m，Ⅳ级围岩。可以算得：ω=1.5，h=5.4m，2.5倍压力拱高度为13.5m。因此，当埋深≤13.5m时其为浅埋隧道，埋深>13.5m时其为深埋隧道。

而当围岩为Ⅲ级围岩时，h=2.7m，2.0倍压力拱高度为5.4m。因此，当埋深≤5.4m时其为浅埋隧道，埋深>5.4m时其为深埋隧道。

7.1.4  对本条各款说明如下：

1  《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013规定，“边坡工程勘探范围应包括坡面区域和坡面外围一定的区域”，故此处规定，沉管法隧道工程地质横断面长度宜延伸至两侧坡顶线外。《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012的规定，“基坑外宜布置勘探点，其范围不宜小于基坑深度的1倍”，故此处规定，明挖法隧道可根据需要在开挖边线外1～2倍的开挖深度范围布置勘探点。

2  沉管法隧道和明挖法隧道都有底板结构，其对不均匀沉降较为敏感。因此，当隧道基槽的宽度较大时，宜在中线布置一排勘探孔，查明地层的横向变化。对于沉管法隧道，基槽中线上的勘探点可布置在前述的工程地质横断面上。

3  对暗挖法隧道，即便进行了封孔处理，勘探孔仍可能形成地下水运移通道，对隧道施工安全造成威胁，严重的可能导致隧道突涌事故。因此在勘探中，一般要求其离开隧道洞壁一定距离，以策安全。总体而言，在间距的要求上，水下隧道高过陆域隧道；而陆域隧道中，山岭隧道又应当高过平原隧道。这是因三者存在表7-2所示的差别而决定的。

表7-2  各类暗挖法隧道钻孔的差别

| 隧道类型 | 地下水突涌风险 | 钻孔定位难度 | 隧道埋深 | 移位所受限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山岭隧道 | 高 | 较难 | 很深 | 少 |
| 平原隧道 | 较高 | 易 | 较浅~较深 | 多 |
| 水下隧道 | 很高 | 难 | 较深 | 较少 |

以最常见的平原隧道来说，其地下水突涌风险虽存在，但相对于山岭隧道和水下隧道，无论从水压力还是水量看，风险均更小；在钻孔的定位上，参照物多，又不像水上钻孔受水流影响，最为方便也最为准确；由于埋深相对较浅，一般比山岭隧道小一个数量级，钻杆偏斜的风险也小。因此，允许钻孔布置在离洞壁稍近的位置。与此同时，平原隧道多位于人类活动相对活跃、建构筑物相对密集区域，钻孔移位所受限制多，勘探范围不宜外扩过大。

平原隧道和水下隧道容许偏离隧道洞壁的距离与行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012一致；山岭隧道容许偏离隧道洞壁的距离，则考虑了前述的分析基础上，参考了《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011“钻孔应在洞壁外侧不小于5m布置”及《铁路工程地质勘察规范》TB 10012-2007“洞身地段的钻孔位置宜布置在中线外8~10m”的规定。

考虑以上因素，根据洞壁间距大小不同，双洞隧道可按图7-1的方式布置勘探点。

右洞

左洞

(a)洞壁间距大的

右洞

左洞

(b)洞壁间距较大的

右洞

左洞

(c)洞壁间距较小的或小净距隧道

图7-1 双洞隧道勘探点布置形式示意图

根据《公路隧道设计规范》JTG 3370.1-2018第4.3.3条，双洞隧道一般要求洞壁间距为开挖宽度的0.8~2.0倍。据查，城市隧道洞径一般为7.5m~15m，故而双洞隧道的洞壁间距一般为6m~30m。根据第11.2.2条，小净距隧道双洞洞壁间距可小于0.8倍开挖宽度。

表7.1.4中，双洞隧道两洞间间距的大小划分，基本原则为：超过勘探点布置要求的洞壁外容许距离上限（山岭隧道8m，平原隧道5m，水下隧道10m）的（2.5~3.0）倍为大，小于0.8倍洞径（即属于小净距双洞隧道时）为小，比0.8倍洞径大2m以内为较小，余下范围为较大。间距大的，宜两个洞分别布孔；间距较大的，可共用中间钻孔；间距较小的，可参考较大的，也可参考小的；间距小的，宜当作一个洞布孔。

7.1.5  就本条第1~3款说明如下：

1  放坡开挖或沉管法隧道，边坡一般采取自然放坡，需要判断地基承载力和边坡稳定坡率，浅部土层的物理力学性质是关键；支护开挖、盖挖法隧道一般有对撑，支护结构的嵌固深度一般在0.5倍开挖深度范围内，在此深度以上部分地层的物理力学参数是设计的重要依据。故这些范围的土层应加强采样和测试工作。松散地层内的盾构法、矿山法、新奥法隧道，设计洞底标高以上的土体涉及洞身的稳定，洞底至其下的浅层土关系到地基承载力，需要取土样。考虑到一般隧道暗埋段比明挖段基底破坏后更难修复，设计荷载也更大，所以本条要求取样的厚度范围也比上一条要求的厚度范围大。松散地层指土层、岩土混合层、和全、强风化层岩层。取样测试孔的原位测试间距宜结合取样进行控制。

2  穿越岩体的隧道，其取样与测试要求主要参照《公路工程地质勘察规范》JTG C20基础上增加了取样间距的要求；而该规范中“设计高程以上3~5倍洞径范围内”的表述易产生歧义，即设计高程是洞底高程还是洞顶高程有歧义，甚至可能被理解成洞顶以上3倍洞径至洞顶以上5倍洞径范围，故在此修改为“设计洞底标高至其上3~5倍洞径范围内”而消除歧义。由于岩体相较松散地层稳定性更好，故取样间距要求比松散地层略为放宽。

同时，岩体内的隧道，轴向长度一般比较大，地层变化可能较小，但是节理、裂隙、夹层、岩脉、风化程度差异等可能导致同一岩层的岩样强度试验值较为离散，若按6组取样，可能对准确判断围岩工程性质带来较大困扰；而岩体内的市政隧道都是很重要的隧道，故特此提高了岩体取样数量要求，要求同一主要岩层中，岩样的数量宜不少于12组。

4  根据《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011，深埋隧道及高应力区隧道应进行地应力测试，宜采用水压致裂法。

含有害气体的地层则比较复杂，有可能是生活垃圾、淤泥释放的沼气，工业垃圾释放的化学气体，也可能是岩体内的瓦斯等。

7.1.6  下穿水域、铁路或重要建构筑物的隧道工程风险较大，如长距离缺少地质资料，设计缺乏地质依据，施工风险不可控，应采用非常规勘探方法查明地质条件。

7.1.7  物探一般用于初步辨别物性指标相互差异较明显的地层。一般可将地层分为软弱土、一般土、强风化岩和中微风化岩4大类，跨类地层的软硬程度差异一般较为明显。采用地球物理探测技术能较有效区分、辨别这4类地层。

1  穿越岩体的隧道一般都需要从宏观上初步了解岩面的起伏、断层的分布和产状、岩层破碎带和富水带，在调查这些地质条件方面，物探有显著的优势。

2  隧道范围内多处岩面高程起伏坡率超过1:1的可视作剧烈起伏。比如存在岩礁或风化深槽的，对隧道建设影响很大，但岩面起伏仅仅通过勘探可能很难查清，物探是很好的补充。

5  过水域的隧道往往由于航道报批原因，很难分初勘、详勘两阶段进场，而初步设计需要地质资料时一般还难以开展详勘，或只能完成无需封航段的部分钻孔。结合水上物探工作，能暂时在一定程度上弥补勘探资料的不足。

7.2  可行性研究勘察

7.2.2  沉管法隧道的勘探点间距规定依照国标《沉管法隧道设计标准》GB∕T 51318-2019。

7.2.3  隧道线路可行性研究勘察要充分考虑隧道的可能方案及其比选，故勘探孔宜适当加深。

7.2.4  作为地下工程，隧道建设将造成周围岩土体的应力重分布，以及地下水的升降变化，从而导致岩土体的变形。城市中，各类既有重要设施较多，如地铁、文物、人防工程、码头、重要建筑物、重要地下管线等，都可能受到邻近隧道工程建设的影响，也可能危及隧道工程假设的安全。可行性研究勘察阶段需要通过踏勘、调绘给出建议与评价。

7.3  初步勘察

7.3.1  工程地质测绘仍是本阶段勘察的主要手段。同时提倡采用多种物探进行综合勘探，以便互相印证，确地勘察成果的准确性和可靠性。初勘阶段钻孔应当少而精，重点是对物探发现的构造破碎带或其他不良地质地段进行验证。一般上，山岭隧道的勘察方法以地质调查和测绘、勘探、物探为主；平原隧道和下沉式道路的勘察方法以地质调查和测绘及勘探为主；水下隧道的勘察方法以物探和勘探为主。

填海区陆域隧道初勘阶段需要调查线路通过区的地基是否经过软基处理，以及软基处理的范围、深度和方法；还需要调查是否存在“抛石挤淤”填石、或者混凝土桩竖向刚性增强体。这些因素对隧道工程掘进、开挖和造价影响大。

7.3.4  就本条款作说明如下：

1  对于市政项目，矿山法（含新奥法）一般仅用于山岭隧道，而山岭隧道的场地条件复杂程度一般均属一级，故矿山法未规定场地或岩土条件复杂程度二级、三级的情况。

上海地区《岩土工程勘察规范》DGJ08-37-2012规定，沉管法隧道勘探点间距宜为100~200m，此处在参考该规范基础上按场地或岩土条件复杂程度进行了细化。

事实上，鉴于城市水域大多较为繁忙，勘探施工报批难度大，穿越水域隧道段的勘察往往难以分阶段报批。故对于穿越水域的隧道段，初勘阶段往往主要通过物探加个别验证性勘探孔提供地质资料，初勘孔则待详勘阶段合并实施，一次性完成水上勘探工作。

2  洞口位置是整个隧道的关键，故要求洞口处有勘探孔控制。

7.3.5  就本条第1~2款说明如下：

1  松散地层是《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012中出现的概念，规范中未作解释，但在其出现的位置可以看到，其相对的基本上是中、微风化岩，因此松散地层大致可视作与《建筑抗震设计规范》GB 50011中的“覆盖层”概念等效，或者就是指地面至中、微风化带顶面的地层。但考虑到全、强风化岩或极软岩的承载力高、稳定性好，在《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307-2012中也将其区分开来，故此处“松散地层”的概念仅指不包含全、强风化岩的覆盖层，其地层的剪切波速一般小于300m/s。

表7.3.5的勘探孔深度控制原则基于以下考虑制定：

1）初步勘察阶段隧道方案可能不稳定，隧道埋深可能发生调整，故勘探孔深度宜适当加深，尤其是结构底板位于松散地层之上的情况。

2）《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012规定“在松散地层中，一般性勘探孔应进入隧道底板以下不小于1.5倍隧道高度，控制性勘探孔应进入隧道底板以下不小于2.5倍隧道高度；在微风化及中等风化岩石中，应进入隧道底板以下，且不宜小于1.0倍隧道高度”。

明挖法隧道主要需要考虑隧道两侧坡体的稳定性，故隧道开挖深度h是勘探深度的主要对照参数。《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013规定详勘阶段“边坡工程勘探点深度应进入最下潜在滑面2.0m~5.0m”“对于悬臂桩进入嵌固段的深度，土质时不宜小于悬臂长度的1.0倍，岩质时不小于0.7倍”，《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012则规定“基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍”。综合考虑，初勘阶段明挖情况下，松散地层和中、微风化岩的钻孔深度分别按不小于隧道底板以下1.5h且≥15m和6m控制；全、强风化岩与极软岩介于松散地层和中、微风化岩之间，故按不小于隧道底板以下1.0h且≥10m控制。

3）沉管法隧道的勘探孔深度参考上海地区《岩土工程勘察规范》DGJ 08-37-2012，在松散地层中按不小于隧道底板以下1.0w控制。底板为岩体时，则对照陆上明挖时不同地层类型的控制深度，大致等比例进行折减。

《沉管法隧道设计规范》GB/T 51318-2019关于初勘孔深度的规定是：在松散地层中，一般性勘探孔深度进入隧道底板以下不应小于1.5倍隧道高度，控制性勘探孔进入隧道底板以下不应小于2.5倍隧道高度；在微风化及中等风化岩石中，勘探孔进入隧道底板以下不应小于1倍隧道高度。

对于沉管隧道，地基沉降是主要控制因素。而在地基基础设计规范中，关于沉降的计算主要与底板的宽度相关，而非高度。因此，沉管隧道的勘探孔深度要求以隧道底板宽度为参照比之以隧道高度为参照更为合理。故本规范采纳了上海地区《岩土工程勘察规范》的标准并进行了细化。

4）暗法隧道的勘探孔深度主要参照《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307-2012第6.3.5条的控制性勘探孔深度控制。

2  本条款参照市政工程勘察规范（CJJ56-2012）。

7.3.6  本条主要参考国标《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307和行标《市政工程勘察规范》CJJ56。

7.4  详细勘察

7.4.1  需要注意的是，对于沉管法隧道河床的变化规律及未来水动力条件、河床底部冲淤、施工期间的回淤变化等情况，是常规勘察所无法完成的，建议由建设单位委托专业单位进行专项调查。

7.4.2  就本条第1、2、4款说明如下：

1  除行标《市政工程勘察规范》CJJ56-2012的规定外，从目前各省市的相关规范看，关于隧道详细勘察勘探点间距，因地域条件不同，无论隧道分类方式还是间距大小都悬殊较大。例如：北京市的《市政基础设施岩土工程勘察规范》DB 11/T 1726-2020将隧道划分为平原区隧道和山岭隧道，勘探点间距分别为15~60m和50~400m；上海市的《岩土工程勘察规范》DGJ 08-37-2012分为明挖隧道、沉管隧道、盾构隧道，勘探点间距分别为20~35m、35~50m、≤50m；重庆市的《市政工程地质勘察规范》DBJ50-174-2014则分为土质隧道、浅埋隧道和深埋隧道，前两者勘探点间距20~80m，后者勘探点间距40~600m。

本规范在参考相关规范基础上，总结我省的相关工作经验基础上，制定了表7.4.2的详细勘察勘探点间距规定。其中，明挖法、沉管法隧道主要依据《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307-2012的地下车站勘探点间距；山岭隧道间距依据行标《市政工程勘察规范》CJJ56-2012，但考虑到山岭隧道布孔主要受构造条件影响，此处不按岩土条件复杂程度等级区分勘探点间距；平原隧道、水下隧道勘探点间距主要参照《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307-2012及北京市地方标准《市政基础设施岩土工程勘察规范》DB11/T 1726-2020制定。

2  对存在土岩界面，或岩层存在明显的结构面或软弱夹层的基坑，可能存在顺层滑动的风险，故建议在基坑外侧至少布置一排勘探点，以查明结构面或软弱夹层的性质和产状。必要时，通过开挖的方式进一步探查。

4  纵断面上地形显著低洼部位，隧道围岩稳定性相对较差，建议布置勘探点；而若其隧道顶埋深不超过5倍洞径，则围岩稳定性需重点关注，故需要布置勘探点。山岭隧道洞口段的横勘探线一般布置在洞口及其前后。

7.4.3  就本条第1、第3款、第4款说明如下：

1  本条款的制定基于以下考虑：

1）详细勘察阶段隧道方案应当已经稳定，隧道埋深一般不再可能发生调整，故勘探孔深度宜按相对小的深度控制。

2）《市政工程勘察规范》CJJ56-2012规定“在松散地层中，一般性勘探孔应进入隧道底板以下不小于1.5倍隧道高度，控制性勘探孔应进入隧道底板以下不小于2.5倍隧道高度”“在微风化及中等风化岩石中勘探孔深度应进入隧道底板以下0.5倍隧道高度且不小于5m”。

而《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013规定“边坡工程勘探点深度应进入最下潜在滑面2.0m~5.0m”“对于悬臂桩进入嵌固段的深度土质时不宜小于悬臂长度的1.0倍，岩质时不小于0.7倍”，《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012则规定“基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍”。综合考虑，明挖法情况下，松散地层的钻孔深度按不小于隧道底板以下2.0h控制，中、微风化岩的钻孔深度按不小于隧道底板以下0.7h且不小于5m控制；全、强风化岩与极软岩介于松散地层和中、微风化岩之间，故按不小于1.0h控制。

3）沉管法隧道的勘探孔深度参考上海地区《岩土工程勘察规范》DGJ08-37-2012，在松散地层中按不小于隧道底板以下0.6w控制。底板为岩体时，则对照陆上放坡开挖时不同地层类型的控制深度，大致等比例进行折减。

4）暗挖法（矿山法、新奥法、盾构法、TBM法）隧道的勘探孔深度主要参照《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307-2012的勘探孔深度控制，全、强风化岩与极软岩按介于松散地层和中、微风化岩之间取值。

3  本要求依据《沉管法隧道设计标准》GB∕T 51318。

4  部分隧道临近山坡，隧道开挖可能对山坡现状坡体的稳定性造成影响，而山坡也将对隧道侧壁产生附加的推力，勘察设计时切不可忽略。

7.4.4  除土常规外，城市隧道勘察还可根据需要提供表7-3所列的岩土参数建议值。

表7-3  城市隧道岩土参数

| 施工工法 |  | 岩土参数 |
| --- | --- | --- |
| 明挖法 |  | 地基承载力、渗透系数、复合地基增强体的侧阻力、预制桩的侧阻力和端阻力、土（岩）与锚固体粘结强度、泊松比、水平和垂直基床系数、水平抗力系数的比例系数、静弹性模量、回弹模量、静止侧压力系数、岩石单轴饱和抗压强度、抗拔摩阻力折减系数 |
| 沉管法 |  | 地基承载力、渗透系数、静止侧压力系数、（水下）边坡坡率 |
| 暗挖法 | 矿山法 | 渗透系数、土（岩）与锚固体粘结强度、泊松比、水平和垂直基床系数、静止侧压力系数、无侧限抗压强度、岩体弹性模量、岩石单轴饱和抗压强度、岩石抗拉强度 岩石质量指标（RQD）、完整性系数 |
|  | 盾构法 | 1岩石：渗透系数、单轴天然抗压强度、抗拉强度、抗剪断强度、RQD、完整性系数、矿物成分、硬质矿物含量、基床系数、静止侧压力系数、弹性模量、泊松比 2土体：灵敏度、渗透系数、黏粒含量、颗粒不均匀系数、硬质矿物含量、无侧限抗压强度、静弹性模量、泊松比、水平和垂直基床系数、静止侧压力系数 |

根据岩土体的渗透系数，可按表7-4对岩土体的渗透性进行分级。

表7-4  岩土体渗透性分级

| 渗透性等级 | 渗透系数k |  | 透水率q | 岩体裂隙发育情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m/d | cm/s | Lu |  |
| 极微透水 | k<10-3 | k<10-6 | q<0.1 | 完整岩石，裂隙等价开度<0.025mm |
| 微透水 | 10-3≤k<10-2 | 10-6≤k<10-5 | 0.1≤q<1 | 裂隙等价开度0.025mm ~0.05mm |
| 弱透水 | 10-2≤k<10-1 | 10-5≤k<10-4 | 1≤q<10 | 裂隙等价开度0.05mm~ 0.1mm |
| 中等透水 | 10-1≤k<10 | 10-4≤k<10-2 | 10≤q<1000 | 裂隙等价开度0.1mm~ 0.5mm |
| 强透水 | 10≤k<1000 | 10-2≤k<1 | q≥1000 | 裂隙等价开度0.5mm~ 2.5mm |
| 极强透水 | k≥1000 | k≥1 |  | 含连通孔洞或裂隙等价开度>2.5mm |

注：1  Lu为透水率单位，代表注水压力1MPa情况下，每米测试段注入1L水量。1Lu≈1.5×10-5cm/s。

2  裂隙开度，也称裂隙张开度，指岩石节理或裂隙张开的大小。

表7-4引用自《水利水电工程地质勘察规范》GB 50487-2008附录F及其条文说明。其中，岩体裂隙发育情况是原《水利水电工程地质勘察规范》GB 50287-99的内容，此处仅作参考。

不过，本处将中等透水等级的透水率范围作了修正，即将原规范中的“10≤q<100”调整为了“10≤q<1000”，其原因有两点：（1）q=100换算成渗透系数是10-3cm/s，与渗透系数范围不对应，显然是偏小了；（2）从裂隙开度范围和透水率的对应情况看，基本上是2倍开度对应10倍透水率，5倍裂隙开度对应100倍透水率；而原规范中中等透水等级的裂隙开度范围是5倍，透水率范围却仅有10倍，也不合理。故此，本规范对其进行了修正。

当渗透系数资料不足时，可结合地层岩性、密实度、颗粒分析等地质背景资料和试验资料参考表7-5选用土体的渗透系数建议值。

表7-5  岩土层的渗透系数k的经验值

| 土层名称 | 渗透系数k |  |
| --- | --- | --- |
|  | m/d | cm/s |
| 淤泥 | 0.0001~0.001 | 1×10-7~1×10-6 |
| 淤泥质土 | 0.001~0.01 | 1×10-6~1×10-5 |
| 黏土 | <0.005 | <6×10-6 |
| 粉质黏土 | 0.005~0.1 | 6×10-6~1×10-4 |
| 黏质粉土 | 0.1~0.5 | 1×10-4~6×10-4 |
| 粉土 | 0.5~1.0 | 6×10-4~1×10-3 |
| 粉砂 | 1~5 | 1×10-3~6×10-3 |
| 细砂 | 5~10 | 6×10-3~1×10-2 |
| 中砂 | 10~20 | 1×10-2~2×10-2 |
| 均质中砂 | 30~50 | 4×10-2~6×10-2 |
| 粗砂 | 20~50 | 2×10-2~6×10-2 |
| 均质粗砂 | 60~75 | 7×10-2~8×10-2 |
| 砾砂、角砾 | 50~75 | 6×10-2~8×10-2 |
| 圆砾 | 75~100 | 8×10-2~1×10-1 |
| 卵石 | 100~500 | 1×10-1~6×10-1 |
| 无充填物卵石 | 500~1000 | 6×10-1~1×100 |
| 块石、漂石 | ≥1000 | ≥1×100 |

表7-5参考了《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120-2012条文说明第7.3.17条表5及《水利水电工程水文地质勘察规范》SL 373-2007表D.0.6。

根据毛昶熙著的《堤防工程手册》及郑春苗，Gordon D.Bennett著的《地下水污染物迁移模拟》，岩块和岩体的渗透系数k有表7-6所示的经验值，在无试验数据时，可酌情参考使用。

表7-6 岩石和岩体的渗透系数k（cm/s）经验值

| 岩块 | k（实验室测定） | 岩体 | k（现场测定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂岩（白垩复理层） | 6×10-10~1×10-8 | 脉状混合岩 | 3.3×10-3 |
| 花岗岩 | 5×10-11~2×10-10 | 绿泥石化脉状页岩 | 7×10-3 |
| 板岩 | 7×10-11~1.6×10-10 | 片麻岩 | 1.2×10-3~1.9×10-3 |
| 角砾岩 | 4.6×10-10 | 伟晶花岗岩 | 6×10-4 |
| 方解岩 | 7×10-10~9.3×10-8 | 褐煤层 | 1.7×10-2~2.4×10-2 |
| 灰岩 | 7×10-10~1.2×10-7 | 砂岩 | 1×10-2 |
| 白云岩 | 4.6×10-9~1.2×10-8 | 泥岩 | 1×10-4 |
| 砂岩 | 1.6×10-7~6×10-4 | 鳞状片岩 | 1×10-2~1×10-4 |
| 砂泥岩 | 6×10-7~2×10-6 | 风化花岗岩 | 3×10-4~3×10-3 |
| 细砂岩 | 2×10-7 | 风化辉长岩 | 6×10-5~3×10-4 |
| 蚀变花岗岩 | 6×10-6~1.5×10-5 | 玄武岩 | 2×10-9~3×10-5 |
| 泥岩 | 1×10-9~6×10-6 | 可透水的玄武岩 | 4×10-5~3×100 |
| 硬石膏 | 4×10-11~2×10-6 | 无裂隙火成岩和变质岩 | 3×10-12~3×10-8 |
| 页岩 | 1×10-11~2×10-7 | 有裂隙火成岩和变质岩 | 8×10-7~3×10-2 |

根据深圳市政府相关文件，当隧道下穿水体（水库、湖、河、塘）或隧道单侧边线500米范围内存在水体，且地质条件复杂时，应进行水文地质专项勘察。包括开展多孔抽水试验、压水试验等，充分分析地表水体与地下水的连通性，判断其对隧道施工可能造成的影响。

隧道基坑设计中，静止侧压力系数（又称静止土压力系数或土的侧压力系数）宜通过试验测定。当无试验条件时，对正常固结土也可按表7-7估算。

表7-7 静止土压力系数k0的经验值

| 土类 | 坚硬土 | 硬~可塑黏性土；砂土 | 可~软塑黏性土 | 软塑黏性土 | 流塑黏性土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k0 | 0.2~0.4 | 0.4~0.5 | 0.5~0.6 | 0.6~0.75 | 0.75~0.8 |

表7-7主要引用自《建筑地基基础设计规范》GB 50007第9.3.2的条文说明表24，与《简明深基坑工程设计施工手册》和《工程地质手册》所给的参数有一定差异。

其中，《简明深基坑工程设计施工手册》中，k0的推荐值如下表7-8。

表7-8 静止土压力系数k0的推荐值

| 地基土分类 | k0 |
| --- | --- |
| 砂、硬黏土（N≥8）、中硬黏土（8>N≥4） | 0.5 |
| 软黏土（4>N≥2） | 0.6 |
| 极软黏土（N<2） | 0.7 |

而《工程地质手册》中，土的侧压力系数ξ和泊松比μ的推荐值如下表7-9。

表7-9 土的侧压力系数ξ和泊松比μ的推荐值

| 土的种类和状态 | ξ | μ |
| --- | --- | --- |
| 碎石土 | 0.18~0.33 | 0.15~0.25 |
| 砂土 | 0.33~0.43 | 0.25~0.30 |
| 粉土 | 0.43 | 0.30 |
| 坚硬黏性土 | 0.33 | 0.25 |
| 可塑粉质黏土 | 0.43 | 0.30 |
| 可塑黏土 | 0.53 | 0.35 |
| 软塑或流塑粉质黏土 | 0.53 | 0.35 |
| 软塑或流塑黏土 | 0.72 | 0.42 |

与表7-7对比可见，《建筑地基基础设计规范》GB 50007中的静止土压力系数比两本手册的值略大，对于工程更有利，而反算出来的有效内摩擦角《建筑地基基础设计规范》GB 50007也更合理；同时手册相对于规范更缺乏强制力。因而此处主要参照《建筑地基基础设计规范》GB 50007。

参考《水利水电工程地质勘察规范》GB 50487-2008，外水压力折减系数βe可根据表7-10确定。

表7-10 外水压力折减系数βe

| 渗透性等级 | 渗透系数k |  | 透水率q | 外水压力折减系数βe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m/d | cm/s | Lu | —— |
| 极微透水 | k<10-3 | k<10-6 | q<0.1 | 0≤βe<0.1 |
| 微透水 | 10-3≤k<10-2 | 10-6≤k<10-5 | 0.1≤q<1 | 0.1≤βe<0.2 |
| 弱透水 | 10-2≤k<10-1 | 10-5≤k<10-4 | 1≤q<10 | 0.2≤βe<0.4 |
| 中等透水 | 10-1≤k<10 | 10-4≤k<10-2 | 10≤q<1000 | 0.4≤βe<0.8 |
| 强透水 | 10≤k<1000 | 10-2≤k<1 | q≥1000 | 0.8≤βe≤1 |
| 极强透水 | k≥1000 | k≥1 |  |  |

8  城市给排水厂站工程

8.1  一般规定

8.1.1  与行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第8.1.1条不同，本条没有提“厂区内一般建筑物勘察按国家现行相关规范执行”。一则1.0.4条已经说明“对本规范未作阐明与规定的事项和问题，应按国家、行业现行有关标准、规范的规定执行”；二则地埋式污水厂建筑物以地下结构为主，且规模和深度往往较大，与一般建筑物有差别，本规范将对其勘察作相对细致的规定。同时，本条也没提管道工程按相应章节执行，这应当是不言自明的。

8.1.2  本条与行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第8.1.2条略有差异。行标第2、3条较为笼统，在此归并为一条，且指明要关注的重点是基础形式、基坑的尺寸及支护方式，有工程桩的要关注工程桩的分布和尺寸；除此之外，要关注地基或桩基的承载力要求。而至于行标的第4条，对各类市政工程项目都是必要的，在第3章“基本规定”的3.0.2款已作了规定。

8.1.3  大型基坑开挖深度范围内的顺坡向土岩界面或岩层中的层理、软弱夹层在常规勘察中往往较难查明，但其对于基坑的稳定性影响很大，造成的工程事故教训深刻。因此，勘察人员需要有较为强烈的风险意识，当勘察过程遇到土岩界面，或者沉积的软岩时，都要初步判断其是否在基坑开挖深度范围内、是否可能顺倾、是否缓倾，进而分析其对基坑稳定性的可能影响；必要时，针对性开展的专门勘察，包括物探、钻探、孔内摄像、挖探等。

8.3  初步勘察

8.3.1  本条在行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第9.3.1条和第9.3.4条基础上作了必要的扩展。

8.3.2  本条在行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第8.3.2条基础上增加第3点。

8.3.3  就本条第1~2款说明如下：

1  为判定场地类别，勘探孔深度需达到20m以上，初勘孔不宜小于此深度；给排水厂站均有水处理建（构）筑物，对沉降较为敏感，故初勘孔遇软土、松散砂层需予以钻穿；

2  地埋式污水厂或泵站一般基坑深度可达10m以上，往往可达14m~16m。对于基坑支护结构初勘钻孔，深度不宜小于2.5倍基坑开挖深度，即不宜小于35m~40m；基坑内的水处理建（构）筑物勘探孔不宜小于20+14m~20+16m；抗拔桩桩长一般为10m~15m，其勘探孔深度不宜小于15+3+14m~15+3+16m。综合三者考虑，勘探孔深度宜达到40m以上。

8.3.4  查明地埋式污水厂基坑的岩面起伏、岩溶和孤石分布等情况，对于基坑支护设计、挖方体土石比的估算，以及采用抗拔桩还是抗浮锚杆进行抗浮设计，都较为重要。初勘阶段通过物探结合少量勘探的综合勘探方式查岩面起伏是经济有效的。

8.4  详细勘察

8.4.1  地埋式污水厂涉及大型基坑开挖，因此，要考虑基坑的支护、止水，开挖范围的土石比例，以及建设过程与周边既有地下设施之间的相互影响。同时，由于地埋式污水厂一般地上建筑物部分较少，在地下水位普遍较高的广东地区地下结构的抗浮是设计需要解决的主要问题，勘察需特别关注地下水位的变化，给出抗浮设计水位建议值，并对抗浮设计提出与岩土相关的建议。行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第8.1.3条的内容在第3章已涵盖，在此不作复述。

行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第8.1.4条仅对地下水位的观察提出要求。除常规的测试与室内实验项目外，本条列出了与城市给排水厂站设计所关心的主要参数相关的测试和室内实验项目，尤其对地埋式厂站基坑的勘察做了具体要求。

当工程需要时，布置水位观测孔观测水位在整个勘察期的变化；当周边存在地表水体时，观测周边地表水的水位变化；当邻近山体时，对山坡地下水位及泉眼进行观测。

8.4.2  本条款在参照行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第9.4.2条基础上，作如下调整：

1  鉴于当前地埋式厂站、泵站较为普遍，在行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012基础上，增加了厂站基坑工程勘探点的布置原则。

根据住建部印发的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《广东省住房和城乡建设厅关于危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》，基坑开挖深度超过3m（含3m）为危险性较大的分部分项工程，超过5m（含5m）为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。因而，深度超过3m的基坑工程均需要加强勘察。根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012，沿基坑边的勘探点间距宜为15m~25m，故场地或岩土条件复杂程度等级二级、三级的情况分别按15m~20m、20m~25m，一级的情况则适当加密至10m~15m。

2  对存在土岩界面，或岩层存在明显的结构面或软弱夹层的基坑，可能存在顺层滑动的风险，故宜在基坑外侧至少布置一排勘探点，以查明结构面或软弱夹层的性质和产状。必要时，通过开挖的方式进一步探查。

3  桩基工程其实在勘察之前并无法确定是端承桩还是摩擦桩。因此本规范未按行标进行区分。

4  对于建筑面积小于等于200m2的泵房，边长小于15m，地质条件相对简单时可酌情仅布置一个钻孔即可。此条参考了福建省《岩土工程勘察规范》DBJ 13-84-2006。

8.4.3  本条款在参照行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第9.4.3条基础上，作如下调整：

1  区分了条形基础、独立基础和筏（梁）板基础，并依据国标《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版）第4.1.18条的深度要求作了规定。对于水处理构筑物，需考虑排空时的抗浮问题，控制不均匀沉降，孔深均需满足变形计算要求。

2  根据地基变形计算深度简算公式，地基变形计算深度一般不超过2.5倍基础宽度。故对于重大设备，勘探孔深度按2.5倍基础宽度控制。

3  取水头部或排放口的竖向荷载一般不大，但往往承受一定的水平荷载，地基稳定性要求较高，孔深综合考虑地基稳定性要求。

8.4.4  主要土层取样组数可适当多于6组，确保有效的物理力学指标不少于6个。

8.4.5  除提供土常规项目和地基承载力特征值的建议值外，城市给排水厂站勘察报告还需根据具体情况提供表8-1所示岩土参数。

表8-1  城市给排水厂站勘察提供建议值的岩土参数

| 类型 | 地埋式建构筑物、泵房 | 厂站其它范围、取水头部、排放口等 |
| --- | --- | --- |
| 提供建议值 的岩土参数 | 1 软土的有机质含量、pH值 2 复合地基增强体的侧阻力 3 预制桩、灌注桩的侧阻力和端阻力 4 岩土层渗透系数 5 土（岩）体与锚固体粘结强度 6 水平和垂直基床系数 7 静止侧压力系数 8 抗剪强度指标* 9 沉井侧壁与土体间的单位摩阻力 | 1 软土的有机质含量、pH值 2 复合地基增强体的侧阻力 3 预制桩的侧阻力和端阻力 |

参照《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012第3.1.14条，地埋式建构筑物及泵房的抗剪强度指标c、φ可按表8-2要求取值。

表8-2  地埋式建构筑物及泵房的抗剪强度指标c、φ取值要求

| 地层及工程条件 | 地下水位以上 |  | 地下水位以下 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黏性土 | 非黏性土 | 黏性土 |  | 非黏性土 |
|  |  |  | 正常固结或超固结土 | 欠固结土 |  |
| 抗剪强度指标 | ccu、φcu或ccq、φcq | c’、φ’ | ccu、φcu或ccq、φcq | cuu、φuu | c’、φ’ |

9  城市室外管道工程

9.1  一般规定

9.1.3  本条款相关说明如下：

1  根据行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第8.4.2条，明挖管道勘探点宜沿管道中线布置。但是，近年来出现了不少大型的管道，其基坑开挖宽度达10m以上，在较为复杂的地质条件下，基坑两侧的地质情况差异较为明显，例如两侧软土或砂层厚度相差数米，仅沿基坑中线勘探，导致侧壁支护、止水结构深度不足，带来较大的安全隐患。故此，管道基坑开挖宽度10m以上的，宜左右交叉布置勘探点；场地条件复杂地段，还可布置横勘探线，以了解基坑两侧地质条件的变化，确保基坑支护设计的合理、安全。

2  对于非开挖法施工的管道，行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第8.4.2条规定，“顶管、定向钻施工管道的勘探点宜沿管道外侧交叉布置，并满足设计、施工要求”；《给水排水工程顶管技术规程》T/CECS 246:2020第3.2.4条规定，“顶管区段的勘探孔应沿顶管设计轴线两侧5m~10m（水域8m~15m）范围交叉布置，不宜布置在顶管管体范围”；广东省地方标准《顶管技术规程》DBJ/T 15-106-2015第4.2.1条规定，“重要顶管工程应在管道两侧折线或双侧边线布置勘探孔”；广东省地方标准《矩形顶管工程技术规程》DBJ/T 15-229-2021第4.2.1条规定，“顶管勘探孔宜在顶管管节外壁两侧5m范围内布置，两侧勘探孔呈‘Z’字形交错布置”。

综合可见，各规范相同点是要求勘探点在管道外侧交叉布置，不同点是距轴线或边线的距离要求。考虑到管道的管径差异较大，为确保勘探点不进入管体范围，宜按其距边线的距离控制；水域中勘探点较难准确定位，且钻孔成为地表水侵入通道的概率更大，因而区分陆上和水域两种情况更为合理。故综合以上条款，本规范规定，“勘探点应沿管道外侧1m~2m交叉布置，陆域孔不宜偏出管道外边线5m，水域孔不宜偏出管道外边线10m”。

9.1.4  取样测试孔的原位测试间距宜结合取样进行控制。土壤电阻率测试可采用四级法，在钻孔内测试可采用单孔法或跨孔法，测试宜在干燥季节或天气晴朗多日后进行。

9.3  初步勘察

9.3.4  采用钢、铸铁管道时，需评价土对地下钢结构的腐蚀性。

9.4  详细勘察

9.4.1  顶管法、夯管法在砂层或存在溶洞、土洞、脱空区等情况下容易发生“叩头”现象，而填石、孤石等则往往导致管道无法顶进或夯进而产生较大变更，故而需要重点查明。

9.4.2  对顶管法、定向钻施工的管道，《给水排水工程顶管技术规程》CECS 246:2020、广东省地方标准《顶管技术规程》DBJ/T 15-106-2015，以及北京、上海等地的地方标准，其要求的勘探点间距都较行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012更大。鉴于广东省地质条件的复杂性，作为地方标准，本规范的要求宜严不宜松，故沿用了行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012的勘探点间距要求。

对明挖法施工的管道，行标《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012的钻孔间距要求要低于顶管、定向钻施工的管道。但是，随着经济的发展，一方面管道工程周边的环境日趋复杂，另一方面全社会对基坑施工的安全要求日益提高。对于明挖法施工的重视，在《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307-2012体现得尤为明显，其地下区间段的勘探点间距要求并不区分明挖还是盾构，而明挖施工为主的车站处勘探点间距还略严于区间段。

与此同时，根据住建部印发的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《广东省住房和城乡建设厅关于危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》，基坑开挖深度超过3m（含3m）为危险性较大的分部分项工程，超过5m（含5m）为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

为此，综合考虑，本规范对于明挖法施工管道的勘探点间距按其工程重要性等级划分，对于一级工程，即深度5m以上的深基坑，其要求与顶管、定向钻施工的管道一致；埋深度3m~5m和埋深小于3m的间距相应减小。

9.4.4   除提供土常规项目和地基承载力特征值的建议值外，详细勘察还需根据具体情况提供表9-1所示的岩土参数建议值。

表9-1  城市管道勘察提供建议值的岩土参数

| 施工工法 | 明挖法 | 顶管法、夯管法、定向钻法 |
| --- | --- | --- |
| 提供建议值的岩土参数 | 复合地基增强体的侧阻力、预制桩的侧阻力和端阻力 | 复合地基增强体的侧阻力、预制桩的侧阻力和端阻力、渗透系数、土（岩）体与锚固体粘结强度、水平和垂直基床系数、顶管摩阻力系数 |

根据《给水排水工程顶管技术规程》CECS 246:2008表12.6.14，采用触变泥浆减阻的顶管，管壁与土的平均摩阻力可按表9-2采用。

表9-2 触变泥浆减阻管壁与土的平均摩阻力（kPa/m2）

| 土的种类 |  | 软黏土 | 粉性土 | 粉细砂 | 中粗砂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触变泥浆 | 混凝土管 | 3.0~5.0 | 5.0~8.0 | 8.0~11.0 | 11.0~16.0 |
|  | 钢管 | 3.0~4.0 | 4.0~7.0 | 7.0~10.0 | 10.0~13.0 |

沉井外壁与土体间的单位摩阻力可参考表9-3选用摩阻力建议值。

表9-3 沉井外壁与土体间的单位摩阻力

| 土质类型 | 沉井外壁与土体间的单位摩阻力（kPa） |
| --- | --- |
| 砂卵石 | 18~30 |
| 砂砾石 | 15~20 |
| 砂土 | 12~25 |
| 硬塑黏性土、粉土 | 25~50 |
| 可塑和软塑黏性土、粉土 | 12~25 |
| 软土 | 10~12 |

注：1  本表适用于深度不超过30m的沉井；

2  采用泥浆助沉时，单位摩阻力取3kPa~5kPa；

3  当井壁外侧为阶梯形并采用灌砂助沉时，灌砂段的单位摩阻力可取7kPa~10kPa；

4  沉井外壁的单位摩阻力分布，在0m~5m深度内，单位面积的摩阻力从零按直线增加，大于5m时为常数；当沉井深度内存在多种类型土层时，单位摩阻力可按土层厚度加权平均。

表9-3引自《市政工程勘察规范》CJJ56-2012。

10  城市综合管廊工程

10.1  一般规定

10.1.1  综合管廊勘察可按设计要求进行专门勘察，也可结合城市道路工程、城市地下空间开发、轨道交通工程勘察同步实施。

综合管廊是指按照统一规划、设计、施工和维护原则，建于城市地下用于敷设两类及以上城市工程管线的市政公用设施。而我国综合管廊建设正处于起步阶段，管廊建设完全可以和城市道路、地下空间开发及城市轨道交通工程同步规划、同步勘察设计。近年来广州、深圳等地实施了多个综合管廊和道路、轨道交通同步实施工程，取得了良好的效果，如：广州广花106国道改造综合管廊同步实施工程、广州地铁11号线综合管廊同步实施工程等。

10.3  初步勘察

10.3.1  广东地区地质条件复杂，如何客观、准确及科学地评价岩土的工程性质，除使用常规的勘探、井探、坑探等勘探方法外，对于丘陵、山地地段开展必要的工程地质测绘；对于软弱土、残积土及花岗岩类全风化、强风化土层结合使用勘探、原位测试手段，不良地质作用发育地段采用物探手段是合适的和妥当的。工程地质测绘及物探工作一般在初勘阶段完成，工程地质测绘比例尺宜为 1:1000～1:2000。

10.3.3  依据《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015，管廊节点指人员出入口、逃生口、吊装口、排风口、进风口、管线分支口等。缆线管廊一般埋深较小，勘探点间距可适当放宽。勘探点宜沿综合管廊外侧交叉布置，是为了保证基坑坑壁土层取样，满足稳定性分析的要求；同时，对于暗挖施工方法，可避免勘探孔形成渗水通道，且便于明挖或暗挖施工工法的调整。依据《市政工程勘察规范》CJJ50-2012城市隧道章节，暗挖法施工的隧道工程陆域钻孔布置在结构边线外侧3-5m，水域钻孔一般布置在结构边线外侧6-10m，宜交错布置。

10.3.4 初勘阶段勘探点个数相对较少，间距较大，一般统一布置为控制性钻孔。缆线管廊一般平面尺寸较小，荷载较轻，一般不存在承载力问题，只要满足变形要求即可，故勘探深度可适当减小。

10.3.5  初步勘察除提供地基土常规指标外，尚宜结合施工工法、所涉的地质条件、设计要求提供相应的岩土参数，详见表10-1。

表 10-1  初步勘察选择提供的岩土参数

| 施工工法 | 明挖法施工 | 暗挖法施工 |
| --- | --- | --- |
| 常规参数 | 含水率、密度、土粒比重、颗粒分析、界限含水率、直接固结快剪、直接快剪、400kPa压力以下的固结试验、岩石单轴抗压强度（含天然和饱和状态）试验直接测定的和由这些试验计算求得的指标 |  |
| 特殊参数 | 渗透系数、静止侧压力系数、无侧限抗压强度、三轴 CU 抗剪强度、三轴 UU 抗剪强度、桩基设计参数、岩土体波速、土层电阻率、有机质含量 | 渗透系数、无侧限抗压强度、灵敏度、三轴UU 抗剪强度、岩土体波速、有害气体成分、压力、流量 |

注：具体需提供岩土参数可由设计根据工程实际需要酌情增减。

10.4  详细勘察

10.4.2 详勘阶段勘探点布置时首先充分利用前阶段勘察成果，参照广州地铁勘察经验，利用钻孔距拟建结构边线距离不宜大于10m。勘探点间距参考了《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB50307-2012关于详勘钻孔布置的原则。

10.4.3  为降、截水设计需要，控制性勘探孔需穿透主要含水层进入隔水层一定深度。

10.4.6 详细勘察除提供地基土常规指标外，尚宜结合施工工法、所涉的地质条件、设计要

求提供相应的岩土参数，详见表10-2。

表 10-2 详细勘察选择提供的岩土参数

| 施工工法 | 明挖法施工 | 暗挖法施工 |
| --- | --- | --- |
| 常规参数 | 含水率、密度、土粒比重、颗粒分析、界限含水率、直接固结快剪、直接快剪、400kPa 压力以下的固结试验、岩石单轴抗压强度（含天然和饱和状态）试验直接测定的和由这些试验计算求得的指标 |  |
| 特殊参数 | 渗透系数、静止侧压力系数、三轴 CU 抗剪强度、三轴 UU 抗剪强度、先期固结压力、基床系数、无侧限抗压强度、灵敏度、十字板抗剪强度、回弹模量、回弹指数、岩土体速、桩基设计参数、土层电阻率、单井涌水量、影响半径、有机质含量 | 渗透系数、静止侧压力系数、无侧限抗压强 度、灵敏度、三轴 CU 抗剪强度、三轴 UU 抗剪强度、先期固结压力、次固结系数、基 床系数、不均匀系数及 d70、土层电阻率及 热物理指标、岩土体波速、砂卵石地层及硬 质岩石的石英含量、有害气体成分、压力、 流量 |

注：具体需提供的岩土参数可由设计根据工程实际需要酌情增减。

11  城市场地平整工程

11.1  一般规定

11.1.1  广东省地貌北高南低，山地占全省面积约31.7%，丘陵占28.5%，盆地占16.1%，平原占23.7%。省内经济最发达、人口最密集的区域主要位于珠江三角洲平原，其次是韩江三角洲平原。随着经济的发展，三角洲平原的用地日益紧张，为此分别对周边的丘陵和滨海区进行平整，改造成适合建设的场地。

丘陵是陆地上起伏和缓、连绵不断的低矮山丘，海拔一般在200m~500m之间。孤立存在的称为丘，群丘相连称为丘陵。丘陵一般比较破碎、低矮，顶部浑圆，坡度和缓，没有明显的脉络，多为山地向平原过渡地带，是山地久经侵蚀的产物。在地貌演化过程中，丘陵是山地向平原过渡的中间阶段；从构造上看，丘陵区一般地壳抬升缓慢；从气候上看，丘陵一般分布于温暖湿润地区。相对而言，山地海拔一般在海拔500m以上，500m~1000m为低山，1000m~3500m为中山，3500m以上为高山。

11.1.2  丘陵场地平整工程，是指建设方在丘陵区通过大面积挖方或堆填而进行的地块开发利用活动，包括对丘陵进行大面积削丘填谷所涉及的土石方工程，以及由此形成的一些人工边坡或支挡工程。丘陵场地平整前开展的勘察，主要是为建设方控制土石方工程造价以及边坡治理的设计和施工提供依据。

滨海场地平整工程，是指建设方在滨海区对滩涂地带进行填海造陆开发利用活动，包括围堰、海堤的填筑和填海区的吹填、堆填工程。滨海场地平整前开展的勘察，主要是为建设方控制陆域形成区填方量以及围堰或海堤的设计和施工提供依据。

场地平整工程的任务相对简单，在实际勘察中往往不区分阶段，采取一次性勘察。

11.2  丘陵场地平整勘察

11.2.1  土方是指人工填土、表土、黏土、砾质土、松散坍塌体、软弱的全风化岩石，以及小于1.0 m³ 的孤石，开挖过程无需采用爆破技术而可直接用手工工具或土方机械开挖的全部材料所占的体积；而石方是指用功率≥165kW的推土机单齿松土器无法勾动，须用爆破、钢楔或气钻方法开挖的基岩或体积≥1.0m3 的孤石所占的体积。土石比即总挖方中土方和石方的比例。以上体积均指原位体积，而非开挖后的松方体积。

在具体划分中，土状、半岩半土状的

这其中，比较特殊的是碎块状的强风化硬质岩或强偏中风化较软岩，其介于土和石之间，在时间许可的情况下可用风镐开挖，而在工期许可时则需要爆破。因此，在实际项目中可根据岩块强度、裂隙发育情况、工期要求等，经相关方协商，确定这部分岩的石方、土方所占的比例。

土石比计算过程：1）根据勘察结果，作出各条勘探测线所在的断面，给出基岩面、孤石边界及设计开挖线，计算该断面开挖线以上部分的石方面积及总面积，两者相除即为该勘探测线开挖断面的石方比例；2）将各勘探测线开挖断面的石方比例加权平均，各自的权重与其开挖断面总面积成正比，由此即可得到本场地开挖体的平均石方比例；3）用1减去开挖体平均石方比例即得到开挖体的平均土方比例；4）开挖体平均土方比例和平均石方比例之比即为土石比。

11.2.3  查明挖方体中土方和石方的比例，关键是查明基岩面的起伏和球状风化体（俗称“孤石”）的分布、规模。

目前，广州市丘陵场地平整挖方区的勘察一般采用高密度电法、地质雷达等物探方法为主，结合局部钻探验证的勘察方案。在具体实施过程中，首先结合现场地形按11.2.7条的规定布置物探测线；在场地最高点、物探发现异常的位置，或地形变化大、物探效果不理想的位置，布置若干验证性钻孔对物探成果进行反演和验证，依此得到孤石的空间分布和基岩面的空间形态，最终结合场地平整设计方案算出土石比。该勘察方案在广州市黄埔区北部、中新知识城等丘陵地带的场地平整中得到广泛应用。

深圳市丘陵场地平整挖方区的勘察则一般以钻探为主，根据钻探揭示的土石比例提交勘察成果。其勘探点间距一般按场地复杂程度控制，具体为：复杂场地30m~50m、中等复杂场地50m~100m、简单场地100m~200m。

各地在场地平整项目勘察中可酌情参考广、深两地的经验制定勘察方案。

11.2.5  在花岗岩类丘陵区，所钻遇的中微风化岩可能是“孤石”，是否为基岩技术人员需要根据具体条件判断，若误当岩面，可能导致判断失误。下图是花岗岩区典型的“孤石”照片。

11.2.7  主测线探测的解译结果作为土石比的主要依据，辅测线探测的解译结果用于补充和对比验证。

11.3  滨海场地平整勘察

11.3.1  填海造地是一项系统工程，涉及多方面技术应用，对施工设备、施工工艺、工程材料等都有较高的要求。按施工工艺可以将填海造地技术分为三个部分：围堰形成技术、陆域形成技术、软基处理技术。

1  围堰形成技术

围堰形成是指在海上通过人工围堰的方式形成一定造陆界限，为后期的吹填、造陆作准备，是围海造陆工程的基础。按其施工方法的不同，可分为：(1)抛石围堰；(2)模袋围堰；(3)复合围堰；(4)临时围堰。

2  陆域形成技术

陆域形成，即在围堰范围以内填入一定的土石等，从而达到形成陆域的目的。按施工工艺的不同，可以分成吹填、抛填、推填等。目前应用较为广泛的是吹填砂或淤泥、抛填开山（土）石法。

3  软基处理技术

包括：(1)排水固结法；(2)振冲挤密法；(3)真空预压联合强夯快速加固技术。

广东深圳地区采用工艺最多的为“围海造地”，先筑海堤、隔堤，海堤主要以抛石挤淤堤为主，然后陆域形成，具体方式有吹填、抛填、堆填等。深圳地区应用最多的为吹填砂河淤泥、抛填开山（土）石等。具体案例可参考《深圳海积软土地基加固技术和工程实践》（丘建金等著）。

从岩土工程技术来说，不管海堤形成还是陆域形成，软土性质和分布特征是填海勘察重点。

12  城市固体废弃物处置场工程

12.1  一般规定

12.1.1  城市固体废弃物包括城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业垃圾等。卫生填埋场为处理生活垃圾以及经其他方式预处置过的医疗垃圾的填埋场。用于处置建筑垃圾的弃土场，其主要工程问题是坡体稳定性问题，可参照《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的相关规定进行勘察、设计。工业垃圾的处理一般不纳入市政工程范畴，按工业行业相关规定处理。

固体废弃物填埋场工程建设内容包括主要包括填埋场（库区）、垃圾坝，配套工程包括相关的管道、截水沟、污水调节池等建（构）筑物（配套设施的勘察按相关章节执行），对于山谷型废弃物堆场，一般由下列工程组成：

1  垃圾坝：一般为土石坝，有的上游用砂石、土工布组成反滤层；

2  堆填场：即库区，有的还设截洪沟，防止洪水入库；

3  管道、排水井等，用于输送渗滤液及降水、排水、排气；

4  截污坝、污水池、截水墙、防渗帷幕等，用于集中有害渗滤液，防止对周围环境的污染；

5  垃圾填埋场的底部设有复合型密封层，顶部设有密封层；

6  稳定、变形、渗漏、污染等的监测系统。

由于废弃物的种类、地形条件、环境保护要求等各不相同，工程建设运行过程有较大差别，勘察范围需根据任务要求和工程具体情况确定。

垃圾焚烧厂近年来在少量城市有建设，除烟囱外，大部分建构筑物属普通建构筑物，可参照给排水厂站的相关要求进行勘察。

12.1.2  本条规定了勘探前需搜集的主要技术资料，各阶段搜集资料的重点有所不同。此外，还需搜集、整理、分析、利用场区已有地质资料，以及地形、地貌、水文、气象、地下管线、其他地下设施和障碍物等相关资料。

12.1.3   为了确保废弃物处理工程建设及营运期的安全，避免发生渗漏，需要正确评价地基土的强度、变形、渗透特征。地基土渗透性指标是防渗设计的重要依据。稳定性评价包括场地整体稳定、坝基稳定性、堆体边坡及自然边坡的稳定性。

12.1.4  废弃物的堆积方式和工程性质不同于天然土，按其性质可分为似土废弃物和非土废弃物。似土废弃物如建筑垃圾、余泥、弃渣等，类似于砂土、粉土、黏性土，其颗粒组成、物理性质、强度、变形、渗透和动力性质，可用土工试验方法测试。非土废弃物如生活垃圾，取样测试都较困难，需针对具体情况，专门考虑。有些力学参数也可通过现场监测，用反分析确定。

废弃物填埋场作为一个存放巨大污染源的特殊构筑物，对其长期稳定性和安全性有非常严格的要求。因此在进行岩土工程勘察时，要把查明场地防渗条件和场地稳定性评价作为勘察工作的重点。

除提供土常规项目和地基承载力特征值的建议值外，城市废弃物填埋场勘察报告还可根据具体情况提供表12-1所示的岩土参数建议值，对挖方工程需进行土、石工程分级。

表12-1   城市废弃物填埋场勘察提供建议值的岩土参数

| 类型 | 填埋场（库区）、垃圾坝 | 填埋场其它范围、相关的管道、截水沟、污水调节池等 | 废弃物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供建议值 的岩土参数 | 1 软土的有机质含量、pH值 2 复合地基增强体的侧阻力 3 预制桩、灌注桩的侧阻力和端阻力 4 岩土层渗透系数 5 土（岩）体与锚固体粘结强度 6 水平和垂直基床系数 7 静止侧压力系数 8 抗剪强度指标* 9 沉井侧壁与土体间的单位摩阻力 | 1 软土的有机质含量、pH值 2 复合地基增强体的侧阻力 3 预制桩的侧阻力和端阻力 | 1 成分、污染源、腐蚀性 2 渗透系数 3 压缩性、抗剪强度指标 |

12.2  可行性研究勘察

12.2.1  在城市建设中，多数情况下地质条件并非选址的首要考虑因素，政治因素、经济因素或其它社会因素才是决定性的，往往是已经初步选定的场址即因人为反对而最终放弃，不得不重新选场址。也存在极个别场址地质条件特别复杂而调整的情况，可行性研究勘察阶段能及时发现可以避免造成不必要的损失。

12.2.3  广东省丘陵山地多，填埋场均置于山谷，覆盖层厚度大多情况下较小，除非遇深大断裂带，否则均能在不深处钻遇中微风化岩。若遇深大断裂带，那场址务必另选。

12.2.4  废弃物填埋工程一般是由衬垫系统、渗滤液收集系统、气体排放系统、封顶系统组成的。与普通构筑物不同，为了防止渗滤液造成二次污染，选址时对于场地的隔水条件及地基土的不均匀沉降有较高的要求：如果天然隔水条件好，就可节约大量的人工防渗处理费用。而地基的不均匀沉降可造成衬垫层拉裂，使渗滤液外泄造成二次污染。

12.3  初步勘察

12.3.2  就本条第4款说明如下：

4  堆体复杂程度等级分为3级。复杂堆体是指填埋物种类较多，除单一废弃物以外还有污水污泥等废弃物，或填埋过程大多采用低渗透性的中间覆土：简单堆体是指填埋物比较单一且其组分变化不显著的：中等复杂堆体是除复杂、简单以外的堆体。

12.3.3  勘探点深度根据设计的填埋场高度、估算的荷载、工程地质及水文地质条件综合确定。勘探宜采取多级套管、分层灌浆回填等隔离措施，避免可能发生的地下水污染扩散或不同含水层的交叉污染。钻孔终孔后采用无污染、低渗透性材料及时回填封孔，避免产生地下水、土壤污染等后续环境影响或风险。

13  城市堤岸工程

13.1  一般规定

13.1.3  本条对城市堤岸工程钻孔封孔的要求考虑如下：

1  岩基采用水泥砂浆封填，土基采用黏土球封填；

2  钻孔回填方式：

1）回填孔（段）按“以土还土，以砂还砂”的原则执行，分段回填击实，分段长度不大于1m；

2）封孔前用潜水置换孔内泥浆，直至认定能顺利封孔为止；

3）堤防钻探封孔落实责任制，做好过程控制，封孔回填记录表上有操作人员、各级责任人签名；

4）作业单位对封孔质量进行自检自查，责任单位对封孔质量进场抽查，必要时请堤防管理部门一道进行检查。

3  采用黏土球封填时，黏土球直径一般2.0~2.5cm，风干后使用，黏土球所用的黏粒含量大于30%，塑性指数大于17；按2.5倍于孔内取出土体的重量向孔内投入黏土球，每次实际按压封实的孔段长度控制在0.3m。向孔内投入黏土球时，注意防止一次性投入量太多而发生堵塞；

4  采用水泥砂浆封填时，水泥宜选用标号22.5的普通硅酸盐水泥，砂粒粒径宜在1mm以下，其中0.5mm以下的细砂宜占总量的50%以上；封孔前，宜清除孔内沉淀物；水泥砂浆拌和比应为：清水:水泥:细砂=(0.5~0.6):1:3，并按水泥用量加膨胀剂；

水泥砂浆灌注方法可采用导管灌注法和灌注器送入法，也可用手捏成团，往孔内投放，边投放边用钻杆捣实，直至孔口，让砂浆自由沉降，翌日检查水泥砂浆沉降深度，再用同样配比的水泥砂浆进行封填。

由于水泥砂浆在凝固过程中容易离析，与孔壁形成空隙，影响封孔质量，建议水泥砂浆封孔不要在土层中使用。

5  采用岩芯回填时，按岩芯上、下次序，分段将取出的岩心投入钻孔中，采用钻杆分层捣实，该方法封孔质量不好保证，在汛期堤内外水头差异较大的堤段不能使用。

13.1.4  城市堤岸工程是线形结构物，因此规定沿堤岸中心线布置勘探纵剖面。考虑到垂直堤岸走向的勘探横剖面是验算堤岸稳定性不可缺少的重要依据，并且从地质角度看，垂直堤岸走向的沿岸地带因岸线历史变迁，地质和岩土条件复杂多变，本规范规定城市堤岸工程除了布置勘探纵剖面外，还建议布置具有代表性的勘探横剖面。

对堤岸的改造、加固工程勘察的勘探点，需要查明原有堤岸基底以下的地基土，但为了避免损伤原有堤岸结构，勘探扰动原有堤岸基底下的地基土，勘探点要接近并避开原有堤岸支护结构布置。

13.1.5  主要土层取样组数可适当多于6组，确保有效的物理力学指标不少于6个。按岩土类别提供下列岩土试验参数：

1  黏性土、粉土提供密度、比重、含水率、界限含水率、渗透系数、压缩模量和直接剪切试验指标，并视工程需要，提供易溶盐、有机质、膨胀性、三轴压缩试验指标。

2  砂土提供密度、比重、含水率、颗粒分析、不均匀系数及曲率系数、渗透系数，密实度，并视工程需要，提供休止角试验指标。

3  碎石土提供密度、含水率、不均匀系数及曲率系数、渗透系数。

4  岩石提供密度、吸水率、天然和饱和单轴抗压强度指标，对于膨胀岩还应提供膨胀性、湿化性指标，并视工程需要提供剪切试验指标。

13.2  可行性研究勘察

13.2.4  可行性研究阶段现场工作量少，应重点依据所收集的资料、采用合适的物探方法，进一步了解和核实搜集资料所反映的堤岸沿线工程地质和水文地质条件。

13.3  初步勘察

13.3.2  表13.3.2中勘探点间距是根据堤岸勘察实践中一般选用的勘探钻孔间距，并参考其他规范的有关规定提出。勘察时，可根据现场实际情况和地区经验，在表中规定的勘探孔间距范围内合理选用；垂直堤岸代表性横剖面勘探孔间距，以能控制地层土质变化，满足滑动验算要求为原则，每条横剖面勘探线，一般布置不少于3个勘探点。对于堤岸改造或加固工程的勘探点，需要查明原有堤岸基底以下的地基土，勘察施工时避免损伤原有堤岸结构或扰动原有基础地基，勘探点避开并尽可能接近原有堤岸支护结构布置。

13.3.3  规范对堤岸勘察勘探孔深度的要求是根据各类堤岸的特点、堤岸勘察的实践经验，参考了相关规范的有关要求，并考虑了不同地基计算类别的需要确定的。

13.4  详细勘察

13.4.2  垂直堤岸代表性横剖面勘探孔间距，以能控制地层土质变化，满足滑动验算要求为原则，每条横剖面勘探线，一般布置不少于3个勘探点。

13.4.3  对堤岸勘察勘探孔深度的要求是根据各类堤岸的特点、堤岸勘察的实践经验，参考了相关规范的有关要求，并考虑了不同地基计算类别的需要确定的。

14  施工勘察

14.1  一般规定

14.1.1  实际工作中有时参建单位难以区分施工勘察和补充详细勘察的工作内容。上海市《岩土工程勘察规范》（DGJ08-37-2012）规定，因设计变更需补充的勘察资料，属于详细勘察阶段的范畴。为了区分详细勘察和施工勘察的工作界面，本规范作出如下界定：

施工勘察，是指限于详勘工作的目的，受详细勘察阶段工作量布置限制而不能彻底查清楚地质条件，需在施工阶段进一步开展的勘察工作，例如施工阶段进一步查明层面起伏、溶洞、土洞、球状风化体、断裂破碎带、暗埋的地下构筑物等的分布等。施工勘察可结合要解决的工程问题，选择一种勘察方法或多种勘察方法组合。

补充详细勘察，是指施工阶段由于设计方案调整，或采用了新技术、新工艺、新方法、新材料，或施工阶段遇到有别于详细勘察成果中揭示的地质条件，而需要在施工阶段进一步开展勘察工作，补充详细勘察仍属于详勘工程范畴。

在岩溶、花岗岩球状风化体或基岩中存在软弱风化夹层的地段，当以基岩为基础持力层时，为了查明初定的持力层是否存在缺陷，常常要在施工阶段开展勘探工作，行业内习惯称之为“超前钻”。在隧道工程中，为了提前发现和分析隧道掌子面前方一定距离内的岩体和不良地质体状态、特征，采用勘探、坑探和地球物理勘探等工作手段组合的施工勘察，习惯上称为“超前地质预报”。

施工阶段遇下列岩土工程问题时，宜开展施工勘察：

1  场地发育厚度较大且分布不均匀的填土、软土、污染土等特殊性岩土，以及发育球状风化体、岩面凸起、风化深槽等地质条件且影响工程施工；

2  场地发育溶洞、土洞、断裂破碎带等不良地质条件且影响施工安全；

3  施工已出现桩（墙）变形过大、基底隆起、涌水、坍塌、失稳等岩土工程问题，或已发生地面沉降过大、地面塌陷或相邻建筑倾斜、沉降、开裂等环境工程问题；

4  遇到其它不利地质条件且对工程影响较大。

由于岩土工程问题的复杂性、多样性，实际施工过程中还需根据需要解决的具体问题研究和布置施工勘察方案，例如结合市政工程需要进一步查明填石、漂石、地下水等条件，结合工程周边建筑物和环境保护需要开展工程周边环境保护施工勘察，根据验证地基处理效果或围护结构止水效果开展施工勘察等。

当施工勘察揭露的地质条件与详细勘察成果存在较大差异时，及时联系原详勘单位、设计单位等现场复核，必要时研究进一步解决方案。

14.1.2  搜集的施工资料包括工程总平面图、围护结构及地基基础平面图、岩土开挖情况及验槽记录、钻（冲）孔桩施工记录、施工监测报告等，具体搜集范围根据施工勘察需要解决的问题确定。

14.1.4  住房和城乡建设部已发布“关于加强城市轨道交通工程关键节点风险管控的通知”（建办质【2017】68号）、“关于印发大型工程技术风险控制要点的通知”（建质函【2018】28号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）、“关于印发城市轨道交通工程地质风险控制技术指南的通知”【建办质〔2020〕47号】等通知和规定，施工勘察成果还应符合上述通知与规定要求。

14.2  勘察要点

14.2.1  岩溶区浅基础施工勘察钻孔平面布置规定与广东省标准《岩溶地区建筑地基基础技术规范》DBJ∕T 15-136一致。根据国标《岩溶地区建筑地基基础技术标准》GB/T 51238-2018，并对照广东省标准《岩溶地区建筑地基基础技术规范》DBJ∕T 15-136-2018，场地岩溶发育等级按表14-1确定。

表14-1 场地岩溶发育等级

| 岩溶发育等级 | 地表岩溶发育密度（个/km2） | 线岩溶率（%） | 钻孔见洞隙率（%） | 岩溶发育特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩溶强烈发育 | >5 | >20 | >30 | 岩溶洞穴分布广，未覆盖地表有较多的洼地、漏斗、落水洞、泉眼、暗河、岩溶发育 |
| 岩溶中等发育 | 5~1 | 20~5 | 30~10 | 未覆盖地表发育有洼地、漏斗、落水洞，泉眼、暗河稀疏，溶洞少见 |
| 岩溶弱发育 | <1 | <5 | <10 | 未覆盖地表岩溶形态稀疏，泉眼、暗河及溶洞少见 |

注：1  同一档次的三个划分指标中，根据最不利组合的原则，从高到低，有1个指标达标即可定为该等级；

2  地表岩溶发育密度是指单位面积内岩溶空间形态（塌陷、落水洞等）的个数；

3  线岩溶率是指单位长度可溶岩上岩溶空间形态长度的百分比，即：线岩溶率=钻孔所遇岩溶洞隙长度之和/钻孔穿过可溶岩（包括岩溶洞隙）的总长度×100%；

4  钻孔见洞隙率是指钻探中遇岩溶洞隙的钻孔数占钻遇可溶岩钻孔总数的百分比。

广东省标准《岩溶地区建筑地基基础技术规范》DBJ/T 15-136-2018、广西壮族自治区地方标准《岩溶地区建筑地基基础技术规范》DBJ 45/024-2016均与上表有差异，主要差异如表14-2。

表14-2 三本规范岩溶发育等级划分标准比较

| 岩溶规范简称 | 国标 |  |  | 广东省标 |  |  | 广西壮族自治区标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩溶发育等级 | 线岩溶率（%） | 钻孔见洞隙率（%） | 线岩溶率（%） |  | 钻孔见洞隙率（%） | 线岩溶率（%） |  | 钻孔见洞隙率（%） |
| 岩溶强烈发育 | >20 | >30 | >20 |  | >45 | >10 |  | >60 |
| 岩溶中等发育 | 20~5 | 30~10 | 20~5 |  | 45~15 | 10~3 |  | 60~30 |
| 岩溶弱发育 | <5 | <10 | <5 |  | <15 | <3 |  | <30 |

关于线岩溶率和钻孔见洞隙率的定义，国标和广东、广西的地方标准都不够严谨，容易产生歧义。

比如线岩溶率，国标和广西地方标准的定义是单位长度上岩溶空间形态长度的百分比，即：线岩溶率=钻孔所遇岩溶洞隙长度/钻孔穿过可溶岩的长度×100%；广东省地方标准的定义一样，表达式是：线岩溶率=（钻孔所遇溶洞、溶隙的长度）/（钻孔穿过碳酸盐岩的长度）×100%。这里可能存在歧义的是分母，即是否包含岩溶洞隙的长度。从表述上看，其表述是“穿过的长度”，而非“钻遇的长度”，因此应该是包含岩溶洞隙长度；但由于没有注明包括岩溶洞隙，在实际使用中可能还是会出现误用。故表14-1注3中加了（包括岩溶洞隙）的注释，以消除歧义。

而对于钻孔见洞隙率，也是分母不明确。一个场地，可能同时有可溶岩和非可溶岩，还有些钻孔深度较浅，并未入中微风化岩。因此，若以总的钻孔数为基数，那么算出来的见洞隙率就低，场地的岩溶发育强烈程度判定就可能出现偏差。故表14-1注4中写为“占钻遇可溶岩钻孔总数的百分比”，以消除歧义。

实际大型工程中，也可以分片、分区、分段、分工点判定岩岩溶率和钻孔见洞隙率。

对广州地区若干工程项目钻遇的岩溶情况统计分析表明，按以上三个标准判别岩溶发育强度，采用线岩溶率和钻孔见洞隙率得到的结果一致性较差，总体上广东省标准优于国标，国标优于广西壮族自治区标准；而采用广东省标准的钻孔见洞隙率和广西壮族自治区标准的线岩溶率判别，则结果的一致性是最好的，且跟工程所反映的复杂性也比较吻合。因此，推荐采用广东省标准的钻孔见洞隙率和广西壮族自治区标准的线岩溶率判别广州地区岩溶的发育强度，其他地区若无经验可参考使用。

14.2.2  浅基础施工勘察钻孔布置，需要满足施工阶段查明填土、软土和污染土的平面分布范围要求。由于填土、软土和污染土分布的界线无明显规律，为了较准确地查明分布界线，本规范规定控制边界的钻孔间距宜为2m～3m，对于边界以内的勘探点间距宜为8m～15m，具体间距根据地基复杂程度等级确定，地基复杂时取小值。

14.2.3  本条规定与广东省标准《岩溶地区建筑地基基础技术规范》（DBJ/T 15-136）基本一致。其中，大直径桩指的是直径d≥800mm的工程桩。

近年工程实践经验表明，岩溶中等及强烈发育的场地大直径嵌岩桩工程，采用“一桩一孔”勘察成果进行设计和施工时，仍然存在安全风险。广东省标准《岩溶地区地基基础技术规范》（DBJ/T 15-136-2018）规定了岩溶中等发育和强烈发育场地的大直径嵌岩桩，应采用一桩多孔或单孔辅以孔中物探进行勘察。本条对于一桩多孔法的钻孔数量规定与其一致。

根据广东省地质物探工程勘察院提供的统计数据，截至2021年，管波法已经在全国超百家勘察设计单位，近十多年来在高层建筑、高速公路、高速铁路、水运工程、城市轨道交通等领域已应用超千项工程，超过30万根基桩岩溶勘察的实施验证，广东省也有10余家勘察设计单位，近十多年来在高层建筑、高速公路、城市轨道交通等领域应用超过6万根基桩。现在，管波法已是一种同行业专家、学者公认的理论成熟、依据充分、勘探效果显著的孔中物探方法，替代“一桩多孔”钻探，显著节约投资与工期，取得良好的经济效益和社会效益。

管波法应用于岩溶区嵌岩桩桩位岩溶探测，一般与桩位超前钻探同步进行。其利用桩位中心的一个超前钻孔，即可快速、准确、全面查明整个桩位的岩溶发育情况，评价基桩持力层岩土性状，指导基桩设计和施工。其有效探测直径约2m，可分辨大于0.3m的孔旁岩溶、软弱岩层及裂隙发育带，定位误差小于0.3m。实施验证表明，管波法具有可靠性高、分辨能力强、精度高、快速、准确等优点，对桩径2m以内的桩，“一孔一管波”可覆盖整个桩位。考虑到钻孔位置可能略有偏差，“桩中心”按距离桩理论几何中心15cm之内的范围计。

则如图14（a）所示，对桩径1.8m的桩，管波法可有效覆盖95%以上桩位，故表14.2.3-2取1.8m桩径为一孔一管波的上限桩径。而类似地，按照本条规定的多孔布置方式“在距桩中心1/4~1/3桩径范围内均匀对称布置”，如图14（b）所示，对桩径2.1m的桩，管波法可有效覆盖约90%以上桩位，故表14.2.3-2取2.1m桩径为两孔两管波的上限桩径。

1.05m

钻孔2

管波覆盖范围

0.9m

1.05m

钻孔

管波覆盖范围

1.0m

钻孔1

- Φ1.8m桩“一孔一管波”	(b) Φ2.1m桩“两孔两管波”

图14 Φ1.8m桩单孔和Φ2.1m桩双孔的管波法覆盖率示意图

14.2.4  碎屑岩软硬互层、球状风化体、岩面凸起、风化深槽发育部位嵌岩桩持力层检测不满足设计要求的情况在广东省较为多见，本规范结合近年广东省各地经验对碎屑岩软硬互层、球状风化体、岩面凸起、风化深槽等发育部位不同桩径下钻孔数量布置作出规定。由于孔中物探方法对于探查软硬互层、球状风化体、岩面凸起、风化深槽目前成功应用的工程案例不多，故本条未对辅以孔中物探时每根桩应布置的最少钻孔数量作出明确规定。

14.2.5  岩溶中等及强烈发育区岩面起伏往往较剧烈，同一幅地下连续墙范围岩面起伏可能较大。为了指导基坑围护结构施工，确保地下连续墙和支护桩嵌入稳定地层，宜开展施工勘察。广东省标准《岩溶地区建筑地基基础技术规范》（DBJ/T 15-136）第4.3.9款规定，地下连续墙施工勘察宜采用一槽两孔，在实际施工勘察中也一般照此布置勘探孔，但当岩溶地质条件特别复杂时可根据需要进一步增加勘探孔，因此本规范规定为每幅地下连续墙布置不少于2个勘探孔。对于支护桩，本规范参考广州轨道交通施工阶段做法，隔桩布置1个钻孔。

采用井间层析成像法辅助勘察时，两个测试孔的深度若相差较大，浅孔可适当加深，以利于井间层析成像的完整。

14.2.6  TBM法即掘进机法（Tunnel Boring Machine），是指使用集掘进（机械切削岩石）、出碴、支护等多功能为一体的大型高效隧道施工机械进行隧道开挖的方法。“复合地层”这一名词概念是2006年竺维彬、鞠世健在盾构施工技术管理中提出的，指在地下工程开挖断面范围内和开挖延伸方向上，由两种或两种以上不同地层组成，且这些地层的岩土力学、工程地质和水文地质等特征相差悬殊的组合地层。上软下硬地层“复合地层”的特殊情况之一，通常隧洞上方为淤泥质土、砂层以及坡残积层等软弱地层，隧道下部为较坚硬的岩石风化带，盾构法在上软下硬地层中掘进时，盾构机姿态难以控制、容易引起上方软弱地层超挖继而造成地面沉降或塌方、盾构刀具损坏及盾构机被卡住等工程事故。

隧道纵向连续开展超前地质预报物探方法可选用隧道地震预报（TSP）、隧道地质预报（TGP）、基于等值反磁通的瞬变电磁法（ADTEM）、微动探测、地质雷达、井间层析成像（CT）等方法。

隧道结构轮廓线以内布置勘探孔时，如果封孔失效，钻孔可能成为隧道施工时的地下水活动通道，因此规定钻孔宜布置在隧道结构轮廓线外侧3m～5m（水域为6m～8m）。

14.2.7  根据《城市燃气工程基本术语标准》（GB/T 50680），水平定向钻法、顶管法和夯管法适均属于非开挖施工铺设技术；综合管廊和人行地下通道当不采用明挖法时，一般可采用顶管法；局部大型管道和综合管廊还采用盾构法。填石、漂石、球状风化体、岩面剧烈起伏部位的硬岩可能影响上述工法的适用性，因此宜开展施工勘察进一步查明地质条件，以指导施工对上述硬层进行提前处理或指导定向钻、顶管法和夯管进行避让。

由于广东省地质条件复杂，本条规定水平定向钻法、顶管法或夯管法施工勘察钻孔间距宜为5m～10m，该勘探点间距为本规范一级场地非开挖法详勘孔间距的1/3~1/4。实际工作中，影响管道顶进的填石、漂石、球状风化体、岩面起伏发育无规律，还要根据先完成的施工勘探孔揭露情况，灵活调整后续的施工勘探孔实施部位，发现两孔间差异很大时，根据需要局部加密。

14.2.8  暗塘、土洞、采空区、新近填土、抛石、孤石等不良地质体埋藏较浅时，其边界范围探查采用螺纹钻、钎探等简易钻具，具备灵活、高效、成本低的优势，可在较短时间内钻大量的点，以判定边界范围。

15  勘察成果与勘察信息化

15.1  一般规定

15.1.6  勘察信息化平台维护与运营需符合《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》等相关法律法规的规定。

15.2  勘察报告

15.2.1  城市场地平整工程勘察报告由于没有上部结构，除需要包含1、2、3、4点的内容外，还要根据具体工程勘察任务要求编写。

方案设计或可行性研究设计阶段，一般项目可搜集相关地质资料及水文资料，向设计人员提供包含地形地貌特征、基本水文特征、地层基本组成情况、主要存在的不良地质作用和特殊性岩土在内的地质说明，作为阶段性成果。

市政工程建设主要在人口相对密集区域，各类风险尤为突出和敏感，安全问题和风险控制已成为市政工程建设的首要问题，因而，市政勘察要重视地质条件可能造成的工程风险。勘察报告务必从地质人员的专业角度对工程建设过程可能遭遇的工程风险进行分析评价，并提出相应的处理措施建议。

在部分场地，存在部分厚度较大或埋深变化较大，且其参数取值对工程建设影响较大的地层。此时，需要对岩土参数与深度的相关性进行分析。此处的深度是泛指的深度，不一定是从现地面起算的深度，也可以是从某设计线标高起算的深度、从该地层顶面起算的深度或距离该地层底界的深度。

相关性分析的过程如下：

1  确定岩土参数与深度间的经验关系，如线性关系、倒数关系等；

2  将勘察所得的统计数据制图，用经验关系函数拟合，可得到相关系数的平方r2；

3  根据所需要的显著性水平α（一般取0.05，即可信度95%）查相关系数界值表，得到相应的相关系数界值rα。当r>rα时，该参数即为相关型；否则为非相关型。

n-2≤50、显著性水平0.05的相关系数界值表如表15-1所示。

表15-1 相关系数界值表（α=0.05）

| n-2 | rα | n-2 | rα | n-2 | rα | n-2 | rα | n-2 | rα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.811 | 14 | 0.497 | 24 | 0.388 | 35 | 0.325 | 44 | 0.291 |
| 5 | 0.755 | 15 | 0.482 | 25 | 0.381 | 36 | 0.320 | 45 | 0.288 |
| 6 | 0.707 | 16 | 0.468 | 26 | 0.374 | 37 | 0.316 | 46 | 0.285 |
| 7 | 0.666 | 17 | 0.456 | 27 | 0.367 | 38 | 0.312 | 47 | 0.282 |
| 8 | 0.632 | 18 | 0.444 | 28 | 0.361 | 39 | 0.308 | 48 | 0.270 |
| 9 | 0.602 | 19 | 0.433 | 29 | 0.355 | 40 | 0.304 | 49 | 0.276 |
| 10 | 0.576 | 20 | 0.423 | 30 | 0.349 | 31 | 0.344 | 50 | 0.273 |
| 11 | 0.553 | 21 | 0.413 | 31 | 0.344 | 41 | 0.301 | 60 | 0.250 |
| 12 | 0.532 | 22 | 0.404 | 32 | 0.339 | 42 | 0.297 | 80 | 0.217 |
| 13 | 0.514 | 23 | 0.396 | 33 | 0.334 | 43 | 0.294 | 100 | 0.195 |

在缺乏现场荷载试验数据或相关地方经验的情况下，土层的地基承载力特征值fak可根据其物理指标参照表15-2~表15-4取值，或根据经杆长、杆径修正后的标准贯入测试击数N参照表15-5~表15-7取值。

表15-2 新近沉积黏性土地基承载力特征值fak（kPa）

| IL e | ≤0.25 | 0.75 | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤0.8 | 140 | 120 | 100 |
| 0.9 | 130 | 110 | 90 |
| 1.0 | 120 | 100 | 80 |
| 1.1 | 110 | 90 | — |

注：本表参考《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019表4.3.3-7。

表15-3 一般黏性土地基承载力特征值fak（kPa）

| IL e | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 450 | 435 | 420 | 400 | 385 | 370 | 350 | 310 | 270 | 240 | 220 | — | — |
| 0.6 | 380 | 365 | 350 | 330 | 320 | 310 | 300 | 280 | 250 | 220 | 200 | 180 | — |
| 0.7 | 310 | 300 | 290 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 190 | 170 | 160 | 150 |
| 0.8 | 260 | 250 | 240 | 220 | 215 | 210 | 200 | 190 | 180 | 160 | 150 | 140 | 130 |
| 0.9 | 220 | 210 | 200 | 195 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 |
| 1.0 | 190 | 180 | 170 | 165 | 160 | 150 | 140 | 130 | 125 | 120 | 110 | — | — |
| 1.1 | — | — | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | — | — | — |

注：本表综合参考《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019表4.3.3-6及广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016表4.5.2-4。

表15-4 沿海地区淤泥和淤泥质土根据含水量w确定的承载力特征值fak(kPa)

| w (%) | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fak | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |

注：本表参考广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016表4.5.2-5。

表15-5 黏性土承载力特征值fak (kPa)

| N（击） | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fak | 90 | 110 | 150 | 195 | 240 | 310 | 360 | 430 | 510 | 600 |

注：表C-4主要参照《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015表7.4.8-3。

表15-6 砂土承载力特征值fak (kPa)

| N（击） | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中、粗砂 | 120 | 180 | 210 | 250 | 300 | 340 | 380 | 420 |
| 粉、细砂 | 100 | 140 | 160 | 180 | 210 | 250 | 273 | 295 |

注：本表综合了广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016表4.5.3-1及《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015表7.4.8-1，并进行了内插。

表15-7 花岗岩类残积土承载力特征值fak (kPa)

| N（击） | 4~10 | 10~15 | 15~20 | 20~30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砾质黏性土 | <100~250 | 250~300 | 300~350 | 350~<400 |
| 砂质黏性土 | <80~200 | 200~250 | 250~300 | 300~<350 |
| 黏性土 | 150~200 | 200~240 | 240~<270 | —— |

广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016表4.5.3-3的承载力建议值显著偏高。根据该规范表4.2.4注1规定，实测标贯击数40~70击为全风化花岗岩、70击以上为强风化花岗岩。按全风化最小实测击数40击计，杆长校正系数取最小值0.5，对应的修正击数也有20击，查该规范表4.5.3-3，全风化岩的承载力特征值超过500kPa；而强风化岩的承载力特征值更是超过1000kPa。与下表比较也是偏大。

因此，广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016表4.5.3-3的取值不够合理。相较而言，《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015表7.4.8-3的取值显然更为合理，故上表主要参照《建筑地基检测技术规范》。

当测试使用的是φ50杆，而非标准杆径φ42杆时，标贯击数还需进行杆径校正。

15.2.2  根据需要，尚可附物探成果图表、综合工程地质图、工程地质分区图、综合地质柱状图、围岩分级图、关键地层界面等高线图、地下水等水位线图、岩溶发育强度分布图、岩芯及现场照片等。

15.3  勘察成果数字化

15.3.1  勘察成果数据云平台的建设主要利用现代数字摄影技术、存储技术、数据库技术及相关算法。

15.3.2  地层要素包括钻孔编号、土层序号、地质年代、底界深度、土层名称、颜色、矿物成分、湿度、密度、状态、颗粒组成、有机质含量、地层描述等。

15.3.3  市政工程勘察数据管理系统需处理好各数据之间的关系和各数据表之间的关系，使数据的分析、调用、交互符合相关勘察规范及作业习惯。

1  具备数据与图形转换功能，可自动生成各类统计表格、钻孔平面布置图、钻孔柱状图，可根据指定的钻孔生成剖面图，形成图形文件初步成果，图例和线型符合相关标准要求。

2  成果电子文件需采用通用存储格式，数据表格建议采用纯文本或XLS格式，文档文件建议采用PDF或DOC格式，CAD图形文件建议采用DWG或DXF格式，光栅图像文件建议采用JPG或TIFF格式。

3  勘察成果数据管理系统需具备数据统计功能，可根据需要生成钻孔基本信息、室内试验数据和原位测试结果统计表格等，作为勘察成果的编制基础和附表资料；在外业采集数据与土工试验成果数据汇总基础上，自动生成规范格式的勘察报告文档，作为勘察报告编制的初稿。

15.3.4  建立三维地质模型的要求包括：

1  三维地质模型需具备场地岩土层分布及地层结构三维展示功能，可对模型进行旋转、缩放、隐藏、显示、剖切、开挖、漫游展示。

2  三维地质模型需包含地质体的岩性、时代等基本属性信息，并且利用空间插值算法获得任意点的物理力学参数。

3  三维地质模型需具备查询功能，可通过输入关键字段进行筛选查询并展示对应的模型内容或模型部位。

4  三维地质模型一般要包含断裂、岩溶、孤石等不良地质现象的空间分布，可直观展示断裂的走向、倾向等产状信息。

5  地质建模系统一般要具备快速构建模型和实时更新功能，可通过新增钻孔提高局部或整体模型精度。

6  地质建模系统一般要具备遥感影像、倾斜摄影、建（构）筑物模型、地下管线等多源异构数据的集成功能，可实现地上地下一体化建模。

7  地质建模系统需具备数据的导出功能，可将地质模型导出为dae、obj、stl等通用的三维模型交换文件，并提供包含地质属性信息的xml文件。

15.4  勘察信息化

15.4.3  企业权限管理控制属于该企业的个人用户权限，项目权限管理控制属于该项目的个人用户权限，根据权限创建角色，控制访问和使用功能。勘察项目管理实行分层级分版块权限管理，企业权限管理可以控制属于该企业的个人用户权限，可以创建角色，控制其所能访问和使用的功能；项目权限管理可以控制属于该项目的个人用户权限，可以创建项目角色，控制其能访问和使用的项目功能。

15.4.4  本条款相关说明如下：

1  外业数据采集系统可自动导入的项目信息和技术要求包括：项目编号、钻孔编号、钻孔设计坐标与标高、终孔深度要求等；外业采集过程中可电子化录入的岩土数据和信息包括：岩土层分类、定名、深度、厚度、岩性描述、原位测试结果、岩芯照片等。

现场采样信息包括：岩土水样品的定名、取样深度、编号等基本信息。

数据统计和分析功能包括：实时统计主要地层取样、原位测试的间距、数量等，分析其是否满足规范要求、原位测试深度是否跨层，分析终孔深度是否满足技术要求等。

具备条件时，可逐步建立勘探或原位测试设备的数据采集及交互接口，自动记录标贯、动力触探、旁压、波速、电阻率等现场原位测试成果，并将数据自动上传。

外业数据采集宜以手持智能终端为载体，自动导入项目信息和技术要求，电子化录入各类岩土数据和信息，录入后通过移动互联网实时传输至服务器；电子化录入现场采样信息，可通过现场打印二维码标签对每个样品进行独立标识；可结合现行规范和技术要求进行实时检查。

2  土工试验数据采集系统对试验数据自动采集、统计和处理，生成土工试验成果，并将数据传至服务器。土工试验数据处理系统具备扫描二维码标签读取样品基本信息和试验内容的功能，以达到外业数据采集系统与土工试验数据处理系统能有效衔接。土工试验数据处理系统与各土工试验设备建立交互接口，以实现对试验数据自动采集。

15.4.5  为提高信息化平台系统的应用效率，一般要求其可在便携式移动设备上使用。

1  宜实现勘察技术要求、钻孔布置图、管线图、地形图等文档便携式在线查阅，实现流程手续文件、勘察大纲、会议纪要等在线上传及审批，涵盖开工准备、方案审批、现场实施、成果编制、归档结算等全过程管理。

2  勘察项目管理系统需实时记录设备的GPS定位信息，对勘察外业数据采集的过程及真实性进行监控。勘察项目管理系统应通过数字传输技术，将视频监控系统接入信息化管理平台，建立远程视频监控系统，对现场实施在线监控。

3  视频监控系统需具备云台控制、抓图、录像控制、预置点管理、监控点3D放大、视频存储、检索等功能，可对现场作业实施过程进行记录和回溯。勘察项目管理系统中应实时记录校审或审批意见、文件或数据修改的过程，保证过程的可追溯性。

附录A  岩土试验项目

A.0.2、A.0.3  本规范表A.0.2“岩石试验项目”和A.0.3“土的试验项目”是在参考《铁路工程地质勘察规范》TB 10012-2007的表E.0.1-1和表E.0.1-2基础上，考虑到市政工程项目的特点，按岩土类别和工程类型划分了应做和选做的试验项目。

其中，岩类划分为硬质岩和软质岩两类，但考虑到泥岩或黏土岩不适宜做饱和抗压强度，故在备注中补充说明“泥岩或黏土岩的岩石抗压强度可仅做单轴天然抗压强度”。

土则根据不同性质划分为5类，包括：1）碎石土、砂土；2）黏性土、粉土；3）软土；4）盐渍土；5）膨胀土。前三者属于一般土类，后两者属于特殊土类。

工程类型划分设计地基基础的，主要按地基基础类型划分。故主要划分了天然地基、地基处理、桩基、隧道、基坑、边坡几类。

具体的试验项目，主要纳入了一般的岩土试验项目，对于一些仅特殊工程、特殊工法才开展的试验，如：黏土矿物分析、收缩试验、击实试验、热物理指标等，表中未纳入。

附录B  勘探岩芯摆放及照片拍摄

B.0.1  本条规定岩芯摆放及岩芯照片拍摄要求，目的在于通过查看岩芯照片即可直观判断岩土层所处深度，方便岩芯照片作为勘察成果时的使用。整理勘察成果时不应降低岩芯照片的自然分辨率，以保证提供的勘察成果中岩芯照片清晰，最大程度地保留岩土层结构、构造特征和颜色，向勘察成果使用人还原岩芯的现场观感。

附录D  圆锥动力触探和标准贯入锤击数修正

D.0.1  本条根据《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009版）附录B。

D.0.2  本条根据广东省地方标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016表L.0.1。

附录E  路基干湿状态

表E.0.1-1、E.0.1-2引用自《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013 表4.2.1。

与本规范5.4.6的条文说明中表5-2一致，依照4.3“土的分类”，本规范将原表中的土质砂、黏质土和粉质土三类土相应改为了砂土、黏性土和粉土。

用于判定路基干湿状态的路基相对高度H，是指路基底面与水位面之间的相对高度。根据《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2006附录F，地下水毛细作用影响区高度，对于砂土一般为0.9~1.6m，对于黏性土一般为0.8~2.2m，而对于粉土一般为0.8~3.0m；长期积水毛细作用影响区高度，对于砂土一般为0.6~1.2m，对于黏性土一般为0.75~1.7m，而对于粉土一般为0.9~1.9m；临时积水毛细作用影响区高度，对于砂土一般为0.4~0.9m，对于黏性土一般为0.45~1.3m，而对于粉土一般为0.5~1.6m。在此影响区范围，处于上面半段可定为潮湿，处于下面半段可定为过湿。

附录F  隧道围岩分级

F.0.1  表F.0.1主要引用《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012及《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307-2012，并参考《铁路隧道设计规范》TB 0003-2016。其中，《市政工程勘察规范》和《城市轨道交通岩土工程勘察规范》关于Ⅲ、Ⅳ类围岩的主要工程地质特征的描述均有明显错误，包括岩体受地质构造影响的严重程度和节理发育情况有误，两者错得一模一样，因此，在此参照《铁路隧道设计规范》进行了修订。

此外，由于广东省没有黄土，表中将相应内容删除。所谓卵石土、粗圆砾土、粗角砾土、大块石土、圆砾土、角砾土，按照《岩土工程勘察规范》（2009年版）GB 50021-2001都属于碎石土，因此将其删去。

F.0.2  本条主要根据《公路隧道设计规范》JTG 3370.1-2018第3.6.2~3.6.4条及附录A编制，并对照了《铁路隧道设计规范》TB 0003-2016。

对比可见，表F.0.1的围岩分级和表F.0.2的围岩分级不完全一致，其差异如图F。对于Ⅰ、Ⅱ类围岩，以BQ指标为准的定量分级比定性分级更为保守，Ⅲ~Ⅴ类围岩的差异较小。

Ⅳ

Ⅴ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

注：实线及黑色字体对应表F.0.1的分级；虚线及灰色字体对应表F.0.2的分级

图F 岩质围岩分级示意图

F.0.3  本条表F.0.3引用了《铁路隧道设计规范》TB 0003-2016表B.2.2-3。

F.0.4  表F.0.4-1引用了《铁路隧道设计规范》TB 0003-2016表B.2.3-1，而非《公路隧道设计规范》JTG 3370.1-2018表A.0.3-1，因后者明显有误。表F.0.4-2、表F.0.4-3也分别引用了《铁路隧道设计规范》TB 0003-2016表B.2.3-2、表B.2.3-3。

附录G  土石工程分级

G.0.1  在市政工程项目中，一方面需要进行土、石工程分级，以确定采用的开挖机械和工艺；一方面需要进行岩土分类，以根据定额进行概预算计量。

土、石工程分级主要依据《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011附录J；而岩土分类则主要依据《广东省市政工程综合定额（2018版）》，同时参考国标《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013表A.1-1、表A.2-1和《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2008表A.1.4-1。土、石工程分级和岩土分类之间并非一一对应，两套标准的规定存在一定出入，经梳理，两者之间可按表G对应。

表G 土、石工程分级与岩土分类的对应关系

| 土石等级 | Ⅰ |  | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅳ |  |  | Ⅴ |  | Ⅵ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石类别 | 松土 |  | 普通土 | 硬土 |  | 软石 |  |  | 次坚石 |  | 坚石 |
| 岩土分类 | 一类土壤 | 二类土壤 | 三类土壤 | 四类土壤 | 全风化岩；岩芯呈土状或半岩半土状的强风化岩 |  | 碎块状强风化岩；单轴抗压强度≤5MPa的岩；各种半成岩；石膏 | 软岩 | 较软岩 | 较硬岩 | 坚硬岩 |
|  |  |  |  |  | 极软岩 |  |  |  |  |  |  |

原规范中，土、石工程分级和岩土分类两套标准的规定都是一些定性指标，在应用过程中不太方便，且各方理解可能产生偏差。为此，本规范作了一定的修改，其中岩改为主要以强度划分，在不偏离原规范基础上，趋于定量化，以消除纯粹定性描述的模糊性，勘察设计人员更易于把握，使得岩土工程勘察和工程概预算不易产生分歧，有利于建设上下游专业的共识，以及避免各种纠纷和协调工作。

需要补充说明的是，近年来，随着沉管隧道项目的增多，水下开挖越来越受到关注，其挖掘机械和工艺的选用与陆上存在一定的差异，尤其对于部分硬土~软石的水下开挖，更多需要采用爆破方法。本规范作了相关规定，概预算人员宜根据具体地质条件适当考虑一定的爆破量。

此外，对于场地平整或边坡工程，其土石方的开挖方式一般是从高处往低处剥落岩土体，而非从地表以下向上挖掘，可以充分利用土、石的重力作用是其散开。因此，在其土石开挖中往往只区分土石比，仅石方计爆破费用。

附录H  回填封孔

H.0.2~H.0.3  综合参考了《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87-2012第13章、《铁路工程地质钻探规程》TB 10014-2012第14.9节以及堤防工程的封孔方法，并对岩溶强发育区隧道或深基坑钻孔的回填封孔作了规定。

H.0.4  对于市政工程，钻孔回填封孔的质量尤为重要，故本规范作了验收规定。