广东省标准

DBJ/T 15 - 111 - **

备案号 J ****-***

预拌砂浆生产与应用技术管理标准

Technical management standard  for production and application of ready-mixed mortar

（征求意见稿）

***-***-*** 发布	***-***-01	实施

广东省住房和城乡建设厅	发布

本标准不涉及专利

前	言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于2023年工程建设标准复审结果的公告》（粤建公告〔2023〕51 号）的要求，广东省预拌混凝土行业协会会同相关单位对广东省标准《预拌砂浆生产与应用技术管理标准》（DBJ/T 15-111-2016）进行修订，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上修订了本标准，修编后的标准改称《预拌砂浆生产与应用技术管理标准》（以下简称《标准》）。

本标准不涉及专利。

本标准主要技术内容是：1. 总则；2. 术语、代号与标记；3. 基本规定；4. 原材料；5. 技术要求；6. 生产控制；7. 检验规则与交货；8. 施工质量控制；9. 施工质量验收。

本标准主要修订内容如下：

1.修改了总则（2016年版的1.0.3条，本版的1.0.3条）

2. 删除了砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆、防水砂浆、界面砂浆、陶瓷砖粘结砂浆、聚合物水泥防水砂浆、添加剂粉料的术语定义，并新增特种砂浆、机喷抹灰砂浆、干混砂浆均匀度、保塑时间术语定义（本版的2.1.4条、2.1.5条、2.1.6条、2.1.7条）。

3. 修改了干混砂浆分类（2016年版的2.2.1条，本版的2.2.1条）；

4. 修改了干混砂浆标记（2016年版的2.2.2条，本版的2.2.2条）；

5. 修改了湿拌砂浆分类（2016年版的2.2.3条，本版的2.2.3条）；

6. 修改了湿拌砂浆标记（2016年版的2.2.4条，本版的2.2.4条）

7. 修改了砂浆生产线的规定（2016年版的3.0.2条、3.0.3条，本版的3.0.2条）

8.新增了预拌砂浆绿色生产的要求（本版的3.0.10条）

9.新增了预拌砂浆自动化、智能化的要求（本版的3.0.11条）

10.修改了原材料进厂的规定（2016年版的4.1.3条，本版的4.1.3条和4.1.4条）

11.修改了水泥的规定（2016年版的4.2条，本版的4.2条）

12.修改了骨料的规定（2016年版的4.3条，本版的4.3条）

13.修改了矿物掺合料的规定（2016年版的4.4条，本版的4.4条）

14.修改了添加剂的规定（2016年版的4.5条，本版的4.6条）

15.新增了外加剂的规定（2016年版的4.5条，本版的4.5条）

16.新增了回收水的规定（本版的4.7.1条）

17.修改了干混砂浆的技术要求（2016年版的5.2.1条、5.2.2条、5.2.3条、5.2.4条，本版的5.2.1条、5.2.2条、5.2.3条、5.2.4条）

18.新增了干混自流平砂浆、修补砂浆、饰面砂浆、耐磨地坪砂浆、加气混凝土薄层砌筑砂浆与抹面砂浆、无收缩灌浆砂浆、无机轻集料保温砂浆、胶粉聚苯颗粒保温浆料和轻质抹灰砂浆的性能指标要求（本版的5.2.5～5.2.15）

19.修改了湿拌砂浆的技术要求（2016年版的5.3.1条、5.3.2条，本版的5.3.1条、5.3.2条）

20.修改了砂浆生产过程要求（2016年版的6.1.4条，本版的6.1.6条）

21.修改了干混砂浆配料计量要求（2016年版的6.2.3条，本版的6.2.3条）

22.修改了干混砂浆混合搅拌要求（2016年版的6.2.4条，本版的6.2.4条）

23.修改了湿拌砂浆配料计量要求（2016年版的6.2.6条，本版的6.2.6条）

24.修改了砂浆检验形式要求（2016年版的7.1.1条和7.1.2条，本版的7.1.1条）

25.新增了预拌砂浆交货检验要求（本版的7.1.6条）

26.修改了湿拌砂浆组批的要求（2016年版的7.2.4条，本版的7.2.4条）

27.修改了湿拌砂浆取样的要求（2016年版的7.2.5条，本版的7.2.5条）

28.修改了砂浆检验项目的要求（2016年版的7.3.1条，本版的7.3.1条）

29.修改了抹灰砂浆施工的要求（2016年版的8.5.2条，本版的8.5.2条）

29.删除了可操作时间试验方法（2016年版的附录C）

30.新增了散装干混砂浆的均匀度试验方法（本标准的附录C）

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广东省预拌混凝土行业协会（地址：广州市越秀区建设大马路8号之三逸雅居中堂415室；邮政编码：510053）。

本标准主编单位：广东省预拌混凝土行业协会

广州石井力展新型建筑材料有限公司

中建西部建设集团第四（广东）有限公司

本标准参编单位：广东省建筑材料研究院有限公司

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

广州市建筑科学研究院集团有限公司

广州大学

广州协堡建材有限公司

广州机施建设集团有限公司

广东省百顺新材料有限公司

深圳市利建新材料有限公司

清远砼业混凝土有限公司

深圳市建研检测有限公司

深圳市鸿生建材有限公司

德高（广州）建材有限公司

本标准主要起草人员：林远煌 陈  光  林喜华  于利刚

徐海军 马  旭  陈  哲  华  丽

柯倩倩 李从波  吴本刚  钟开红

陈  阳 张秋凤  张  炜  尤立峰

陈杰韬 吴  江  宋立峰  黄远洋

丁天华

本标准主要审查人员：

目	次

1总 则	1

2 术语、代号与标记	2

2.1 术语	2

2.2 分类、代号与标记	2

3基本规定	4

4 原材料	5

4.1 一般规定	5

4.2 水泥	5

4.3 骨料	5

4.4 矿物掺合料	5

4.5 外加剂	5

4.6添加剂	5

4.7拌合水	6

5 技术要求	7

5.1一般规定	7

5.2干混砂浆的技术要求	7

5.3 湿拌砂浆的技术要求	10

6 生产控制	11

6.1一般规定	11

6.2生产过程控制	11

7 检验规则与交货	14

7.1一般规定	14

7.2 取样与组批	14

7.3检验项目及方法	15

7.4 合格判定	17

7.5 订货	17

7.6	运输、交货和储存	17

8 施工质量控制	20

8.1一般规定	20

8.2 干混砂浆拌合	20

8.3 泵送	20

8.4 机械化喷涂	21

8.5施工过程质量控制	21

9 施工质量验收	25

9.1一般规定	25

9.2施工质量验收	25

附录 A	 预拌砂浆标注对应表	30

附录 B 预拌砂浆氯离子含量测定方法	31

附录 C 散装干混砂浆的均匀度试验方法	33

附录 D  机械化喷涂工艺流程图	34

附录 E  机械化工艺参数	35

附录 F 机械喷涂法界面砂浆施工及界面粗糙度质量验收	36

本标准用词说明	39

引用标准名录	40

条文说明	42

# Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

3  Basic Requirements	4

4  Materials	5

4.1 General Requirements	5

4.2  Cement	5

4.3  Aggregate	5

4.4  Mineral Admixture	5

4.5  Admixture	5

4.6  Additive	5

4.7  Water 	6

5  Technical Requirements	7

5.1  General Requirements	7

5.2  Technical Requirements for Dry-Mixed Mortar	7

5.3  Technical Requirements for Wet-Mixed Mortar	10

6  Production Control	11

6.1  General Requirements	11

6.2  Production Process Control	11

7  Inspection Rules and Delivery	14

7.1  General Requirements	14

7.2  Sampling and Lot Formation	14

7.3  Inspection Items and Methods	15

7.4  Acceptance Determination	17

7.5  Ordering	17

7.6 Transportation  Delivery and Storage	17

8  Construction Quality Control	20

8.1  General Requirements	20

8.2  Dry-Mixed Mortar Mixing	20

8.3  Pumping	20

8.4  Mechanical Spraying	21

8.5 Quality Control During Construction	21

9 Construction Quality Acceptance	25

9.1  General Requirements	25

9.2 Construction Quality Acceptance	25

Appendix A  Correspondence Table for Ready-Mixed Mortar Marking	30

Appendix B  Determination Method for Chloride Ion Content in Ready-Mixed Mortar	31

Appendix C  Test Method for Uniformity of Bulk Dry-Mixed Mortar	33

Appendix D  Process Flow Diagram for Mechanical Spraying	34

Appendix E  Mechanical Process Parameters	35

Appendix F  Construction of Interface Mortar by Mechanical Spraying Method and Quality Acceptance of Interface Roughness	36

Explanation of Wording in This Standard	39

List of Quoted Standards	40

Addition Explanation of Provisions	42

1	总	则

    - 为了提升预拌砂浆企业生产与应用技术水平，确保工程质量，达到环保、节能、低碳和可持续发展的目标，结合广东省实际情况，特制定本标准。

    - 本标准适用于由预拌砂浆企业生产，用于工业与民用建筑的砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆、防水砂浆、界面砂浆及陶瓷砖粘结砂浆等预拌砂浆的生产与应用技术，其他用途预拌砂浆的生产与应用可参照执行。

    - 预拌砂浆的生产与应用除应符合本标准外，尚应符合国家、行业现行相关标准的规定。

2 术语、代号与标记

      - 2.1 术语

2.1.1 预拌砂浆 ready-mixed mortar

采用胶凝材料、细骨料、外加剂以及按性能确定的其他成分,在工厂按比例经计量、搅拌后形

成的拌合物。

2.1.2  干混砂浆    dry-mixed mortar

由胶凝材料、干燥细骨料、粉料、添加剂以及根据性能确定的其他组分，按一定比例，在专业生产厂经计量、混合而成的干态混合物，在使用地点按规定比例加水或配套组分拌和使用。

2.1.3 湿拌砂浆 wet-mixed mortar

由水泥、细骨料、矿物掺和料、外加剂、添加剂和水，按一定比例，在专业生产厂经计量、拌制后，运至使用地点，并在规定时间内使用的拌合物。

    - 特种砂浆 special mortar

具有抗渗、抗裂、防水、粘结、装饰、保温等特殊性能的干混预拌砂浆。

    - 机喷抹灰砂浆 spraying plastering mortar

采用机械泵送喷涂工艺进行施工的抹灰砂浆。

    - 干混砂浆均匀度 aniformity of dry-mixed mortar

干混砂浆在任意单位体积内某种颗粒粒径分布与其原始配合比的接近程度。

    - 保塑时间 plasticity retention time

湿拌砂浆自加水搅拌后，在标准存放条件下密闭储存，至工作性能仍能满足施工要求的时间。

    - 基 层 base course

面层下的构造层，包括填充层、隔离层、找平层等用于墙体饰面的材料层。

    - 机械喷涂设备 mortar spraying machine

用于砂浆喷涂施工的设备。包括搅拌、输送、喷涂等设备。

    - 机械化喷涂施工工艺 mortar spraying technoLogy

采用机械化泵送方法将砂浆拌合物由管道输送至喷枪出口端，再利用压缩空气将砂浆喷涂至作业面上的抹灰工艺。

    - 机械喷涂工艺周期 working time of mortar mixing & spraying

从预拌砂浆投料完毕时起，直到砂浆从喷枪嘴喷射出来为止所需要的间隔时间。

    - 界面粗糙度 interface roughness

用于表征界面砂浆在基层上施工后的粗糙程度。

      - 2.2 分类、代号与标记

    - 干混砂浆分类应符合下列要求:

1 按用途分为干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆、干混陶瓷砖粘结砂浆、干混界面砂浆、聚合物水泥防水砂浆、干混自流平砂浆、干混耐磨地坪砂浆、干混填缝砂浆、干混饰面砂浆和干混修补砂浆等，并采用表 2.2.1-1 的代号；

表 2.2.1-1 干混砂浆品种和代号

| 品种 | 干混 砌筑砂浆 | 干混 抹灰砂浆 | 干混 地面砂浆 | 干混普通 防水砂浆 | 干混陶瓷砖 粘结砂浆 | 干混 界面砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | DM | DP | DS | DW | DTA | DIT |
| 品种 | 聚合物 水泥防水砂浆 | 干混 自流平砂浆 | 干混 耐磨砂浆 | 干混 填缝砂浆 | 干混 饰面砂浆 | 干混 修补砂浆 |
| 代号 | DWS | DSL | DFH | DTG | DDR | DRM |

2 干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆和干混普通防水砂浆按强度等级、抗渗等级的分类应符合表 2.2.1-2 的规定；

表 2.2.1-2 干混砂浆分类

| 项目 | 干混砌筑砂浆 |  | 干混抹灰砂浆 |  |  | 干混 地面砂浆 | 干混普通 防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通 砌筑砂浆（G) | 薄层 砌筑砂浆（T) | 普通 抹灰砂浆 （G) | 薄层 抹灰砂浆 （T) | 机喷抹灰砂浆 （S) |  |  |
| 强度等级 | M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30 | M5、M10、M15、M20 | M5、M7.5、 M10、M15、M20 | M5、M7.5、 M10、M15、M20 | M5、M7.5、 M10、M15、 M20 | M15、M20、M25 | M10、M15、M20 |
| 抗渗等级 | - | — | — | — | — | — | P6、P8、P10 |

3 干混陶瓷砖粘结砂浆分为 I 型、Ⅱ型和 E 型三类；

4 干混界面砂浆分为混凝土界面 C 型和非混凝土界面 AC 型两类；

5 聚合物水泥防水砂浆分为Ⅰ型和Ⅱ型两类。

    - 干混砂浆标记应按现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181 的相关规定执行。

    - 湿拌砂浆分类应符合下列规定:

1 按用途分为湿拌砌筑砂浆、湿拌抹灰砂浆、湿拌地面砂浆和湿拌防水砂浆，并采用

表 2.2.3-1 的代号；湿拌抹灰砂浆按施工方法分为普通抹灰砂浆和机喷抹灰砂浆，其型号见表2.2.3-2；

表 2.2.3-1 湿拌砂浆品种和代号

| 品种 | 湿拌砌筑砂浆 | 湿拌抹灰砂浆 | 湿拌地面砂浆 | 湿拌防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | WM | WP | WS | WW |

2 按强度等级、抗渗等级、稠度和保塑时间的分类应符合表 2.2.3-2 的规定。

表 2.2.3-2 湿拌砂浆分类

| 项目 | 湿拌砌筑砂浆 | 湿拌抹灰砂浆 |  | 湿拌地面砂浆 | 湿拌防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通抹灰砂浆（G） | 机喷抹灰砂浆(S) |  |  |
| 强度等级 | M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30 | M5、M7.5、M10、M15、M20 |  | M15、M20、M25 | M15、M20 |
| 抗渗等级 | —— | —— |  | —— | P6、P8、P10 |
| 稠度a(mm) | 50、70、90 | 70、90、100 | 90、100 | 50 | 50、70、90 |
| 保塑时间(h) | 6、8、12、24 | 6、8、12、24 |  | 4、6、8 | 6、8、12、24 |

- 注：a可根据现场气候条件或施工要求确定。

    - 湿拌砂浆标记应按现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181 的相关规定执行。

3	基本规定

    - 预拌砂浆生产过程中产生的粉尘、噪音、污水排放应符合国家相关标准要求。

    - 普通干混砂浆生产企业应具有独立的专用预拌砂浆生产线，湿拌砂浆生产厂应具有满足湿拌砂浆生产的专用生产线，并配备与生产能力相适应的运输设备。

    - 预拌砂浆生产企业应建立健全质量管理体系，并编制保证质量管理体系有效运行所必需的质量手册、程序文件和作业指导书等文件。

    - 试验室应符合现行广东省标准《预拌混凝土、砂浆及制品企业试验室管理规范》DBJ 15-104 的规定。

    - 预拌砂浆的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的规定。

    - 设计单位应根据预拌砂浆技术标准和管理规定的要求，选择与工程项目相配套的预拌砂浆规格，并在设计文件中按现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181 的规定标注，采用其他标准的，均应按照本标准附录 A 的对应关系转换标注，明确预拌砂浆的品种和等级。

    - 建筑施工单位在施工前，应根据设计文件、工程技术标准，结合项目具体情况和采用的预拌砂浆特点，编制施工方案。

    - 监理单位应编制监理实施细则，按有关规定切实做好见证取样和送检、进场验收等工作。

    - 涉及施工质量验收项目，应由具备相应资质的第三方检测机构实施。

    - 预拌砂浆生产企业应积极推行绿色生产。

    - 预拌砂浆生产企业宜使用数字化管理系统、数据采集系统、智能控制系统等，实现生产过程的自动化、智能化、可视化。

4 原材料

      - 4.1 一般规定

    - 预拌砂浆采用的原材料质量应符合现行有关标准的规定。

    - 原材料放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的规定。

    - 预拌砂浆用原材料进厂时，企业应查验其质量证明文件，质量证明文件应包括出厂检验报告、合格证等，各种原材料的出厂检验报告及检测项目应按相关标准规定执行。

    - 预拌砂浆生产企业应对进厂原材料按批取样复验，坚持“先检验，后使用”的原则。

      - 4.2 水泥

    - 预拌砂浆用水泥宜采用通用硅酸盐水泥，且应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175 的规定。采用其他水泥时，应符合相关标准的规定。

    - 预拌砂浆用水泥应采用散装水泥。

    - 水泥宜在出厂后三个月内使用完毕。当对水泥质量有怀疑，或水泥已超过贮存期，应重新取样检验，合格后方可使用。

      - 4.3 骨料

    - 细骨料应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684 的规定，天然砂的含泥量应小于 5.0 %，泥块含量应小于 2.0 %。

    - 结构关键部位砂浆用砂的氯离子含量应不大于0.03%，其他部位的砂浆用砂的氯离子含量应不大于0.06%。

    - 再生细骨料应符合现行国家标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176 的规定。

    - 细骨料最大粒径应符合相应砂浆品种的要求，当采用机喷涂施工时，最大粒径还应满足机喷设备的要求；当用于生产薄层砂浆时，最大粒径应在生产厂家的产品说明书中标明。

      - 4.4 矿物掺合料

    - 粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、天然沸石粉应分别符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046、《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690和现行行业标准《混凝土和砂浆用天然沸石粉》JG/T 3048 的规定。

    - 采用其他品种掺合料时，应符合相关标准的规定或经过试验验证。

      - 4.5 外加剂

    - 外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和现行行业标准《砂浆、混凝土防水剂》JC 474 等标准的规定。

    - 外加剂的释放氨限量应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588 的要求。

      - 4.6添加剂

    - 可再分散乳胶粉、纤维素醚、颜料、增塑剂等应符合现行行业标准《建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉》JC/T 2189、《建筑干混砂浆用纤维素醚》JC/T 2190、《混凝土和砂浆用颜料及其试验方法》JC/T 539 和《砌筑砂浆增塑剂》JG/T 164 等的规定.

    - 合成纤维材料应符合现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120 的规定。

    - 其他添加剂应符合相关标准的规定或经过试验验证。

      - 4.7拌合水

4.7.1 拌制砂浆用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63 的规定。

4.7.2 拌制湿拌砂浆用回收水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63 和《预拌混凝土生产企业废水回收利用规范》JG/TJ2647的规定，其掺量应经试验验证。

5 技术要求

      - 5.1一般规定

    - 预拌砂浆的抗压强度应符合表 5.1.1 的规定：

表 5.1.1 预拌砂浆抗压强度（MPa）

| 强度等级 | M5 | M7.5 | M10 | M15 | M20 | M25 | M30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28d 抗压强度 | ≥5.0 | ≥7.5 | ≥10.0 | ≥15.0 | ≥20.0 | ≥25.0 | ≥30.0 |

    - 结构关键部位用预拌砂浆的氯离子含量应不大于0.06%，其他部位的预拌砂浆的氯离子含量应不大于0.1%，检测方法可按本标准附录B 进行。

    - 预拌普通防水砂浆的抗渗压力应符合表 5.1.3 的规定：

表 5.1.3 预拌普通防水砂浆抗渗压力（MPa）

| 抗渗等级 | P6 | P8 | P10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28d 抗渗压力 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 |

      - 5.2干混砂浆的技术要求

    - 干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆的性能指标应符合表 5.2.1 的规定：

表 5.2.1 部分干混砂浆性能指标

| 项目 | 干混砌筑砂浆 |  | 干混抹灰砂浆 |  |  | 干 混 地面砂浆 | 干混普通 防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通砌筑砂浆 | 薄层砌筑砂浆 | 普通抹灰砂浆 | 薄层抹灰砂浆 | 机喷抹灰砂浆 |  |  |
| 保水率(%) | ≥88.0 | ≥99.0 | ≥88.0 | ≥99.0 | ≥92.0 | ≥88.0 | ≥88.0 |
| 凝结时间(h) | 3～12 | － | 3～12 | － | － | 3～9 | 3～12 |
| 2h 稠度损失率(%) | ≤30 | － | ≤30 | － | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| 压力泌水率(%) | － | － | － | － | ＜40 | － | — |
| 14d 拉伸粘结强度(MPa) | － | － | M5 :≥0.15 ＞M5: ≥0.20 | ≥0.30 | ≥0.20 | － | ≥0.20 |
| 28d 收缩率(%) | － | － | ≤0.20 |  |  | － | ≤0.15 |
| 28d 抗渗等级 | — | — | — | — | — | — | P6 P8 P10 |
| 抗冻性a | 强度损失率(%) | ≤25 |  |  |  |  |  |
|  | 质量损失率(%) | ≤5 |  |  |  |  |  |

注：a有抗冻性要求时，应进行抗冻性试验。

    - 干混陶瓷砖粘结砂浆的性能应符合表 5.2.2 的规定：

表 5.2.2 干混陶瓷砖粘结砂浆性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内用 |  | 室外用 E型 |
|  |  | I 型 | Ⅱ 型 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） | 原强度 | ≥0.5 | ≥0.5 | 符合JC/T 547的要求 |
|  | 晾置时间≥20min | ≥0.5 | ≥0.5 |  |
|  | 浸水后 | ≥0.5 | ≥0.5 |  |
|  | 热老化后 | － | ≥0.5 |  |
|  | 冻融循环后 | － | － |  |

注：1 I 型适用于无耐热及耐冻融要求的施工环境；

2 Ⅱ型适用于有耐热无耐冻融要求的施工环境；

3 E型适用于有耐热及耐冻融要求的施工环境。

    - 干混界面砂浆的性能应符合表 5.2.3 的规定：

表 5.2.3 干混界面砂浆性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混凝土界面 C | 加气混凝土界面 AC |
| 拉伸粘结强度(MPa) | 未处理， 14d | ≥0.6 | ≥0.5 |
|  | 浸水处理 | ≥0.5 | ≥0.4 |
|  | 热处理 |  |  |
|  | 冻融循环处理 |  |  |
|  | 晾置时间，20min | —— | ≥0.5 |

注：按基层分为混凝土界面（代号C）和加气混凝土界面（代号AC）   。

    - 干混聚合物水泥防水砂浆的性能指标应符合现行行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984的规定。

    - 干混水泥基自流平砂浆的性能应符合现行行业标准《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T 985的规定。

    - 干混陶瓷砖填缝砂浆的性能应符合现行行业标准《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004的规定。

    - 干混修补砂浆的性能应符合现行行业标准《修补砂浆》JC/T 2381的规定。

    - 干混饰面砂浆的性能应符合现行行业标准《墙体饰面砂浆》JC/T 1024的规定。

    - 干混水泥基耐磨地坪砂浆的性能应符合现行行业标准《混凝土地面用水泥基耐磨材料》JC/T 906的规定。

    - 加气混凝土薄层砌筑砂浆与抹面砂浆的性能应符合现行行业标准《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T 890 的规定。

    - 无收缩灌浆砂浆的性能应符合现行国家标准《水泥基灌浆料材料应用技术规范》GB/T 50448 的规定。

    - 粘结石膏的性能应符合现行行业标准《粘结石膏》JC/T 1025 的规定；抹灰石膏的性能应符合现行国家标准《抹灰石膏》GB/T 28627 的规定。

    - 无机轻集料保温砂浆的性能应符合现行国家标准《建筑保温砂浆》GB/T 20473 或现行行业标准《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》JGJ/T 253 的规定。

    - 胶粉聚苯颗粒保温浆料的性能应符合现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158 的规定。

    - 轻质抹灰砂浆的性能应符合现行广东省标准《轻质抹灰砂浆》DB44/T 1975的规定。

      - 5.3 湿拌砂浆的技术要求

    - 湿拌砌筑砂浆、湿拌抹灰砂浆、湿拌地面砂浆、湿拌防水砂浆的性能指标应符合表5.3.1的规定：

表 5.3.1 湿拌砂浆的性能指标

| 项目 |  | 湿拌砌筑砂浆 | 湿拌抹灰砂浆 |  | 湿拌地面砂浆 | 湿拌防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通抹灰砂浆 | 机喷抹灰砂浆 |  |  |
| 保水率(%) |  | ≥88.0 | ≥88.0 | ≥92.0 | ≥88.0 | ≥88.0 |
| 压力泌水率(%) |  | — | — | ＜40 | — | — |
| 14d 拉伸粘结强度(MPa) |  | — | M5:≥0.15 ＞M5: ≥0.20 | ≥0.20 | — | ≥0.20 |
| 抗渗等级 |  | — | — | — | — | P6 P8 P10 |
| 28d 收缩率(%) |  | — | ≤0.20 |  | — | ≤0.15 |
| 抗冻性 | 强度损失率(%) | ≤25 |  |  |  |  |
|  | 质量损失率(%) | ≤5 |  |  |  |  |

a

注：a有抗冻性要求时，应进行抗冻性试验。

    - 湿拌砂浆稠度实测值应与合同规定的稠度值之差应符合表 5.3.2的规定。

表 5.3.2 湿拌砂浆的稠度

| 规定稠度（mm） | 允许偏差 （mm） |
| --- | --- |
| ＜100 | ±10 |
| ≥100 | -10～+5 |

    - 湿拌砂浆保塑时间应符合表 5.3.3的规定。

表 5.3.3湿拌砂浆保塑时间

| 保塑时间（小时） | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | ≥4 | ≥6 | ≥8 | ≥12 | ≥24 |

- 6 生产控制

      - 6.1一般规定

    - 预拌砂浆生产厂对砂浆配合比管理应符合下列规定：

1 应制定配合比的设计、审核、下达、记录、调整、存档等管理规定，并严格执行；

2 生产配合比应经过试验室试配、中试后确定，并建立不同品种、等级的配合比汇总表，汇总表应明确每个配合比的配比、原材料品种等级与来源、试配结果，并有试验员、技术负责人签名确认；

3 当主要原材料和生产工艺发生变化时应重新进行配合比的设计和试配。配合比在使用过程中应根据反馈的产品质量信息，经技术负责人批准及时对配合比进行调整；

4 生产实际使用的配合比不得超越汇总表范围；

5 配合比应编号管理并考核执行效果，每月或每季度进行统计分析。同一编号的配合比，宜对比出厂检验和交货检验的各项性能指标。

    - 生产厂应结合实际情况，制定生产过程质量控制图和原材料及产品的内控指标。生产过程质量控制图应包括工艺流程、质量控制点、控制指标、检验频次。

    - 计量设备应满足计量精度要求，由法定计量部门检定合格，使用时应定期校验。应采用电脑控制并兼有手动称量功能的配料装置，并具有将实际计量结果逐盘记录和存储功能。

    - 每一台班正式称量前，应对计量设备进行零点校核。

    - 砂浆品种更换时，搅拌及输送设备应清理干净，并定期对设备进行检修。

    - 生产过程产生的废水、废料、粉尘和噪音都应符合安全、环保的规定，并应符合下列要求：

1 生产区域应标识清晰，安全防护、隔音降噪设施齐全；

2 所有粉料的储存、输送及计量工序均应在密闭状态下进行，并应使用收尘装置；

3 砂料场应有防扬尘措施。

    - 砂浆用砂应经过筛分系统筛分，按规定的级配使用；筛分机振幅、频率应可调，应定期检查筛分机的孔径和筛网堵塞程度。

    - 预拌砂浆的原材料贮存应符合下列要求：

1 各种原材料必须分仓贮存，并应有明显的标识；

2 水泥应按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存，同时应具有防潮、防污染措施；

3 贮存细骨料的地面应为能排水的硬质地面，不同品种、不同规格的细骨料应分仓储存，并设置清晰的标识牌，标明日期、产地、品种和规格等信息；

4 粉料的贮存应保证其均匀性，不同品种、规格的粉料应分别干燥贮存；

5 添加剂应按生产厂家、品种分别贮存，并应具有防止质量发生变化的措施。

- 6.2生产过程控制

- Ⅰ干混砂浆

    - 干混砂浆细骨料应满足下列规定：

1 干混砂浆细骨料应经干燥处理，含水率宜控制≤0.5 %；

2 干混砂浆细骨料应经除泥处理，含泥量宜控制≤1%；

3 使用纤维素醚作为添加剂时，细骨料温度宜控制小于纤维素醚的凝胶温度。

    - 干混砂浆细骨料须经过筛分，按不同粒径等级分别储存在不同的专用筒仓内。

    - 干混砂浆的配料计量应符合下列规定：

1 应按照产品设计配方的配料比例进行配料；

2 记录筛分、配料、搅拌环节；

3 计量应采取质量法计量，计量允许误差应满足表 6.2.3-1和表6.2.3-2 的规定：

表 6.2.3-1 原材料计量允许误差

| 单次计量值 W |  | 普通生产线 |  | 特种砂浆生产线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W≤500kg | W＞500kg | W＜100kg | 100kg≤W≤1000kg | W＞1000kg |
| 允许偏差 | 单一胶凝材料、填料 | ±5kg | ±1% | ±2kg | ±3kg | ±4kg |
|  | 单机骨料 | ±10kg | ±2% | ±3kg | ±4kg | ±5kg |

注：累计计量允许偏差，是指每一运输车中各盘砂浆的每种材料计量和的偏差。该项指标仅适用于采用微机控制的干混砂浆厂。

表 6.2.3-2 干混砂浆外加剂和添加剂计量允许误差

| 单次计量值 W（kg） | W＜1 | 1kg≤W≤10kg | W＞10kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许误差（g） | ±30 | ±50 | ±200 |

    - 混合搅拌应满足下列要求：

1 搅拌应采用全自动电脑控制的干混砂浆混合机进行混合，混合机应符合现行行业标准《建材工业用干混砂浆混合机》JC/T 2182的要求；

2 干混砂浆搅拌时间应参照搅拌机的技术参数通过试验确定，必须保证砂浆搅拌均匀。

    - 干混砂浆出厂应满足下列规定：

1 生产批号更换时，生产部门应及时通知检验部门取样，做好产品出厂检验；

2 干混砂浆包装袋的质量应符合现行国家标准《水泥包装袋》GB 9774 的规定；

3 袋装干混砂浆每袋质量误差不得大于其标志质量的2%，且随机抽取 20 袋总质量不少于标志质量的总和；

4 袋装砂浆每批次要有袋重抽查记录，袋重合格率应达到100％；

5 散装的干混砂浆应储存在专用的筒仓内。筒仓应密闭、防水、防潮，并应备有防止产品离析、分层、组分发生变化的装置；

6 散装砂浆出厂时，散装车打料控制阀宜用印有厂家标志的铅封。

Ⅱ	湿拌砂浆

    - 湿拌砂浆使用原材料应满足下列规定：

1 水泥温度最高不宜超过 60 ℃；

- 细骨料宜经过筛分，满足产品相关粒径要求；

- 细骨料含泥量宜≤1 %。

    - 湿拌砂浆的配料计量应符合下列规定：

1 各种原材料的计量均应按质量计；

2 原材料的计量允许偏差不应大于表 6.2.7 规定的范围：

表 6.2.7 原材料的计量允许偏差

| 原材料品种 | 水泥 | 细骨料 | 粉料（矿物掺合料） | 外加剂 | 添加剂 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每盘计量允许偏差（%） | ±2 | ±3 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 累计计量允许偏差（%） | ±1 | ±2 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |

注：累计计量允许偏差，是指每一运输车中各盘砂浆的每种材料计量和的偏差。该项指标仅适用于采用微机控制的湿拌砂浆搅拌站。

    - 湿拌砂浆的混合搅拌应满足下列规定：

1 生产中应测定细骨料的含水率，每一工作班不应少于 1 次；

2 应根据细骨料含水率测定结果及时调整用水量和细骨料用量，使生产的湿拌砂浆稠度保持稳定；

3 搅拌机应采用符合现行国家标准《混凝土搅拌机》GB/T 9142 规定的强制式搅拌机；

4 湿拌砂浆最短搅拌时间(从全部材料投完算起)不应小于30ｓ，以搅拌出来的砂浆均匀无结团为标准。

- 7 检验规则与交货

- 7.1一般规定

    - 预拌砂浆的检验形式分为：出厂检验、型式检验、交货检验、进场检验。

    - 在下列情况下应进行型式检验：

      - 新产品投产或产品定型鉴定时；

      - 正常生产时，每年进行一次；

      - 主要原材料、配合比或生产工艺有较大改变时；

      - 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

      - 设备进行维修、连续停产超过 3 个月恢复生产时。

    - 预拌砂浆进场时，供应商应按批次向使用单位提供生产单位的出厂检验报告；首次进场时还应提供产品型式检验报告。

    - 湿拌砂浆生产厂对首次使用、使用间隔时间超过三个月的，同一品种、同一规格、同一配比砂浆连续生产的第一盘必须取样进行开盘检验，根据其检验结果对生产工艺参数进行调整。开盘检验的项目与出厂检验的项目相同。

    - 干混砂浆出厂前应按本标准要求按批次进行出厂检验，合格后方能出厂。

出厂检验的取样及试验工作应由供方承担，供方还需在供货日起 40 d 内向需方提供包括该批砂浆 28 d 抗压强度等指标的出厂检验报告。

    - 预拌砂浆交货检验应符合下列规定：

1 供需双方应在合同规定的交货地点对湿拌砂浆质量进行检验，湿拌砂浆交货检验的取样试验工作应由需方承担，当需方不具备试验条件时，供需双方可协商确定承担单位，并应在合同中予以明确；

2 干混砂浆交货时的质量验收可抽取实物试样，以其检验结果为依据，亦可以同批号再生砂粉干混砂浆的型式检验报告为依据，采取的验收方法由供需双方商定并在合同中注明。

    - 交货检验或进场检验的结果应在交货之日起 40 d 内通知供方。

    - 对存放超过 3 个月的干混砂浆，应按进场检验的要求进行复验，合格后方能使用。

    - 干混砂浆标识应符合下列要求：

1 移动筒仓应标识生产厂商标、干混砂浆种类、强度等级、生产厂名称、生产厂址、联系电话；

2 包装袋应标识生产厂商标、干混砂浆标记、净重、储存期、生产厂名称、联系电话、生产厂址、生产日期、生产编号、使用说明及执行标准。

    - 湿拌砂浆在工地的储存设施应明确标识湿拌砂浆品种、强度等级、到货数量、批次、使用时限、生产厂名称、联系方式。

- 7.2 取样与组批

- Ⅰ	干混砂浆

    - 生产厂家应按品种、规格型号对产品进行组批、编号和取样，每一个生产批次为一个编号，具体组批规则应符合下列规定：：

1 年产量 10×104 t 以上，不超过 800 t 或 1 d 产量为一批；

2 年产量 4×104 t ～10×104 t，不超过 600 t 或 1 d 产量为一批；

3 年产量 1×104 t ～4×104 t，不超过 400 t 或 1 d 产量为一批；

4 年产量 1×104 t 以下，不超过 200 t 或 1 d 产量为一批。

    - 出厂检验试样应在出料口随机取样并混合均匀后组成一份试样，取样总量不应少于各项试验用量总和的 4 倍且不少于 20 kg。

    - 交货检验或进场检验应由供需双方在交货地点共同取样后签封。每批取样应随机进行，散装砂浆可在出料口连续取样，袋装砂浆应随机从 20 个以上的不同部位取等量样品。取样总量不应少于各项试验用量总和的 8 倍且不少于 40 kg，将其缩分为两等份，一份由供方封存 40 d， 另一份由需方按本标准规定进行检验。

在 40 d 内，需方对干混砂浆质量提出疑问需要仲裁时，双方应将供方保存另一份试样送交双方认可具备资质的检测机构进行检验。

Ⅱ	湿拌砂浆

    - 湿拌砂浆组批应符合下列规定：

1  稠度、保水率、保塑时间、压力泌水率、抗压强度和拉伸粘结强度检验的试样，每 50 m3 相同配合比的湿拌砂浆取样不应少于 1 次；每一工作班相同配合比的湿拌砂浆不足 50 m3 时，取样不应少于 1 次。稠度应每车进行取样检验；

- 抗渗压力检验的试样，每 100 m3 相同配合比砂浆取样不应少于 1 次；每一工作班相同配合比的湿拌砂浆不足 100 m3 时，取样不应少于 1 次；

- 收缩率检验的试样，每 200 m3 相同配合比砂浆取样不应少于 1 次；每一工作班相同配合比的湿拌砂浆不足 200 m3 时，取样不应少于 1 次；

- 拌合物状态应每车进行目测检查。

    - 湿拌砂浆取样应符合下列规定：

      - 试样应在搅拌机出口或运输车卸料过程中卸料量约为 1/4～3/4 之间随机抽取；

      - 抽取试样总量不应少于砂浆质量检验项目所需用量的 4 倍，且不宜少于 0.02 m3；

      - 出厂检验和型式检验取样后应盖好桶盖，立即送到试验室，从取样完毕到开始进行各项性能试验，不宜超过 30 min；

      - 交货检验或进场检验取样后应盖好桶盖，立即送到具备资质的检测机构，并在保塑时间内完成试验；

      - 其他特殊要求项目的取样及检验频率可参照本标准以合同方式约定。

- 7.3检验项目及方法

- 7.3.1 预拌砂浆检验项目应满足下列规定：

1 预拌砂浆型式检验项目应包括本标准第 5 章规定的所有技术要求。当采用引气型外

加剂的预拌砂浆用于承重砌体时，还应进行砌体强度的检验；

2 干混砂浆应按表 7.3.1-1 所列项目进行检验：

表 7.3.1-1 干混砂浆检验项目

| 序号 | 品种 | 出厂检验与交货检验 | 进场检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干混砌筑砂浆 | 保水率、2 h 稠度损失率、抗压强度 | 保水率、2 h 稠度损失率、抗压强度 |
| 2 | 干混抹灰砂浆 | 保水率、2 h 稠度损失率、抗压强度、 14 d 拉伸粘结强度、压力泌水率（仅限机喷抹灰砂浆） | 保水率、2 h 稠度损失率、抗压强度、 14 d 拉伸粘结强度 |
| 3 | 干混地面砂浆 | 保水率、2 h 稠度损失率、抗压强度 | 保水率、2 h 稠度损失率、抗压强度 |
| 4 | 干混普通防水砂浆 | 保水率、2 h 稠度损失率、抗压强度、 14 d 拉伸粘结强度、抗渗压力 | 保水率、2 h 稠度损失率、抗压强度、 14 d 拉伸粘结强度、抗渗压力 |
| 5 | 干混陶瓷砖粘结砂浆 | 常温常态拉伸粘结强度、晾置时间 | 常温常态拉伸粘结强度、晾置时间 |
| 6 | 干混界面砂浆 | 14 d 常温常态拉伸粘结强度 | 14 d 常温常态拉伸粘结强度 |
| 7 | 干混聚合物水泥防水砂浆 | 符合 JC/T 984 的规定 | 符合 JC/T 984 的规定 |
| 8 | 干混水泥基自流平砂浆 | 符合JC/T 985的规定 | 符合JC/T 985的规定 |
| 9 | 干混陶瓷砖填缝砂浆 | 符合JC/T 1004的规定 | 符合JC/T 1004的规定 |
| 10 | 干混修补砂浆 | 符合JC/T 2381的规定 | 符合JC/T 2381的规定 |
| 11 | 干混饰面砂浆 | 符合JC/T 1024的规定 | 符合JC/T 1024的规定 |
| 12 | 干混耐磨地坪砂浆 | 符合JC/T 906的规定 | 符合JC/T 906的规定 |
| 13 | 加气混凝土薄层砌筑砂浆、抹面砂浆 | 符合JC/T 890的规定 | 符合JC/T 890的规定 |
| 14 | 无收缩灌浆砂浆 | 符合GB/T 50448的规定 | 符合GB/T 50448的规定 |
| 15 | 无机轻集料保温砂浆 | 符合GB/T 20473 或JGJ/T 253 | 符合GB/T 20473 或JGJ/T 253 |
| 16 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 符合JG/T 158的规定 | 符合JG/T 158的规定 |
| 17 | 轻质抹灰砂浆 | 符合DB44/T 1975的规定 | 符合DB44/T 1975的规定 |

3 湿拌砂浆应满足均匀，无离析、泌水现象，在此基础上，按表 7.3.1-2 所列项目进行检验：

表 7.3.1-2 湿拌砂浆检验项目

| 序号 | 品种 | 开盘检验与出厂检验 | 进场检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿拌砌筑砂浆 | 稠度、保水率、抗压强度、保塑时间 | 稠度、保水率、抗压强度 |
| 2 | 湿拌抹灰砂浆 | 稠度、保水率、抗压强度、14 d 拉伸粘结强度、 保塑时间、压力泌水率（仅限机喷抹灰砂浆） | 稠度、保水率、抗压强度、 14 d 拉伸粘结强度 |
| 3 | 湿拌地面砂浆 | 稠度、保水率、抗压强度、保塑时间 | 稠度、保水率、抗压强度、 |
| 4 | 湿拌防水砂浆 | 稠度、保水率、抗压强度、14 d 拉伸粘结强度、 抗渗压力、保塑时间 | 稠度、保水率、抗压强度、 14 d 拉伸粘结强度、抗渗压力 |

4  对有抗冻性要求的工程，应进行抗冻性试验；

5  对有柔韧性要求的工程，应进行压折比试验；

6 其他特殊要求的检验项目可参照本标准和相应产品标准的规定以合同方式约定。

    - 预拌砂浆试验时的稠度应符合下列规定：

1 湿拌砂浆的稠度应满足本标准第 5.3.2 条表 5.3.2 的要求；

2 干混砂浆试验时的稠度为：砌筑砂浆 70 mm ～80 mm；普通抹灰砂浆 90 mm～100 mm； 薄层抹灰砂浆 70 mm ～80 mm；地面砂浆 45 mm ～55 mm；普通防水砂浆 70 mm～80 mm。其他干混砂浆试验时的稠度应符合相关标准的要求。

    - 预拌砂浆的试验应符合下列规定：

1 表观密度、凝结时间、稠度、抗压强度、保水率、抗渗压力、拉伸粘结强度、收缩率、抗冻性等试验按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70 的有关规定进行；

2 保塑时间按现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181 附录 A 的有关规定进行；

3 稠度损失率按现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181 附录 C 的有关规定进行；

4 耐热性试验按现行行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984 的有关规定进行；

5 预拌砂浆的氯离子含量试验方法可参考本标准附录 B；

6 放射性按现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的有关规定进行；

7 陶瓷砖粘结砂浆的抗压强度、抗折强度按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) 》GB/T 17671 的有关规定进行；

8 干混陶瓷砖粘结砂浆粘结强度按现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547 的有关规定进行；

9 干混界面砂浆拉伸粘结强度、晾置时间试验按现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T 907 的有关规定进行；

10 聚合物水泥防水砂浆各项性能试验按现行行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984 的有关规定进行；

11 其他检验项目的试验方法可参照现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70 及相应产品标准规定执行。

- 7.4 合格判定

    - 检验项目符合本标准第 5 章相关要求时，可判定该批产品合格；若拌合物性能指标

    - 不符合本标准第 5 章相关要求时，则应立即用试样余下部分或重新取样进行试验，若第二次试验结果合格时，判定该批产品合格。

    - 供需双方对产品质量有疑问或争议时，可委托双方认可的具备资质的检测机构进行检验。

- 7.5 订货

    - 供需双方应签订购销合同。

    - 购销合同应包括：工程名称、交货地点、供货时间、品种、型号、标记、预定总量、价格、产品执行标准、交货验收等。

- 7.6	运输、交货和储存

- Ⅰ	干混砂浆

    - 干混砂浆运输应满足下列要求:

1 散装干混砂浆可采用专用运输车运输，也可将生产厂预先装好料的筒仓运到工地。散装干混砂浆运输车应符合现行行业标准《散装干混砂浆运输车》SB/T 10546 的有关规定，并宜设置收尘装置,移动筒仓应符合现行行业标准《干混砂浆散装移动筒仓》SB/T 10461 的有关规定,运输车和筒仓应密封、防水、防潮；

2 散装干混砂浆运到工地时，应提交产品名称、标记、商标、加水量范围、净含量、使用说明、储存条件及保质期、生产日期或编号、生产单位、地址、电话等。筒仓更换储存

品种时，应先清空并清理干净；

3 袋装干混砂浆在运输过程中，不得淋水、受潮，装卸时应防止硬物划破包装袋；

4 产品交货时应附上产品质量证明文件。

    - 干混砂浆交货应满足下列要求：

1 干混砂浆出厂交货时，可采取下列方式留置样品：

      - 供方与需方在砂浆交付到工地时，按生产编号或批次在工地取样，双方签名封存；

      - 需方委托承运单位与供方在砂浆出厂交付时，按生产编号或批次在仓库取样，双方签名封存；

      - 需方同意以供方砂浆出厂时同编号的留样作为留置样品。

2 交货时，供方应随每一运输车向需方提供所运送干混砂浆的发货单。发货单应包括以下内容：发货单编号、订货单位、砂浆标记、发货日期、运输车号、供货量、供需双方确认手续，以及供需双方需明确的其他事项。

    - 干混砂浆储存应满足下列要求：

1 散装干混砂浆应按不同品种和强度等级分仓存放，不得混装；

2 散装干混砂浆筒仓应有防离析装置；

3 干混砂浆进场后，应按不同种类、强度等级、批号分开存放，先到先用。普通干混砂浆的保质期为 3 个月，特种干混砂浆的保质期为 6 个月。自生产日起，超出储存期的，应经复验合格方可使用；

4 袋装干混砂浆应按不同品种、强度等级、批号分垛存放，并以卡板或砌块垫高离地。存放仓库应防水、防潮、不得淋水、不得靠近高温或受阳光直晒，叠放高度不宜超过 10 包 ；

5 散装干混砂浆在储存和使用过程中，如对砂浆的均匀性有疑问或争议，应按本标准附录C

的规定检验其均匀度。

II	湿拌砂浆7.6.4 湿拌砂浆运输应满足下列要求：

1 应采用专用搅拌运输车运送；

2 运输车在装料前，装料口应保持清洁，罐体内不应有积水、积浆及杂物；

3 运输车在运输过程中应转动罐体，并避免洒漏；

4 严禁在运输和卸料过程中加水；

5 砂浆运至储存地点时，应不离析、不分层，出料时应边搅拌边出料。

    - 湿拌砂浆交货应满足下列要求：

1 供需双方应在合同规定的地点交货，供需双方确认签收；

2 交货时，供方应随每一运输车向需方提供所运送预拌砂浆的发货单。发货单应包括发货单编号，工程名称，施工部位，需方名称，供方名称，砂浆标记，供货日期，运输车牌号，供货量，装料时间、进场时间，保塑时间；

3 产品交货时应附产品质量证明文件。

    - 湿拌砂浆的储存应满足下列规定：

1 使用单位应在湿拌砂浆进场前做好湿拌砂浆存放设施，存放设施应有防雨及遮阳措施，并应在显著位置标明砂浆的种类、强度等级，严禁混用；

2 湿拌砂浆存放期间，应采取措施对砂浆进行封闭处理，以免失水。如存放砂浆出现泌水现象，应在使用前拌和均匀；

3 湿拌砂浆应在保塑时间内使用完毕；

4 湿拌砂浆在储存及使用过程中不得加水；

5 湿拌砂浆储存地点的环境温度宜为 5 ℃～35 ℃。

- 8 施工质量控制

- 8.1一般规定

    - 供方应向收货方提供出厂检验报告和具备资质的检测机构出具的、在有效期限内的型式检验报告，并出具产品合格证。

    - 供方应向使用方进行技术交底，使用方应按本标准规定并结合供方产品说明书要求

进行施工。

    - 不同品种不同强度等级预拌砂浆不应混存混用。

    - 砂浆拌合物应在规定时间内用完，且应满足工程施工的需要。

    - 在冬季施工，预拌砂浆拌合后应采取保温措施，砂浆拌合物不应在低于 5 ℃的环境下施工。

    - 施工前应先做样板间，经监理（或建设单位）验收合格后方可进行下一道工序施工。

- 8.2 干混砂浆拌合

    - 干混砂浆应按产品说明书的要求加水或其他配套组分用机械搅拌，应保证拌合料搅拌均匀。

    - 普通干混砂浆宜采用连续式搅拌器搅拌均匀，搅拌时间不宜少于 2 min，随拌随用。

    - 干混砂浆拌合物宜在 4 h 内使用完毕；当施工期间最高气温超过 30 ℃时，宜在 3 h内使用完毕。

    - 特种干混砂浆宜采用手持电动搅拌器搅拌，先在容器中加入规定量的水或配套液体，再加入特种干混砂浆搅拌，搅拌时间宜为 3 min～5 min，且应搅拌均匀。

    - 干混砂浆搅拌结束后，应及时清洗搅拌设备。

    - 机械化喷涂砂浆拌合物的技术要求应符合表 8.2.6 的要求：

表 8.2.6 机械化喷涂砂浆拌合物技术要求

| 项目 | 入泵砂浆稠度(mm) | 保水率(％) | 凝结时间与机械喷涂工艺周期之比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能指标 | 80～120 | ≥90 | ≥1.5 |

- 8.3 泵送

    - 泵送砂浆应符合下列要求：

1	输送泵应由接受过岗位技能及安全培训的人员操作；

2 输送泵开机前应按产品说明书检查安全装置的可靠性、管道组件及接头密封性。

    - 泵送时应先压入清水湿润，再压入适宜稠度的水泥浆进行润滑管道，压至工作面后，即可输送砂浆。水泥浆应注意回收利用，避免喷溅地面、墙面，污染现场。

    - 泵送砂浆应连续进行，当需中间停歇时，间歇时间超过 20 min 应每隔 4 min ～5 min

- 开动一次灰浆联合机搅拌器。

    - 泵送过程中，当表压或电流表急剧升高并超过额定工作压力或电流量时，应立即停机卸压。故障排除前，输送泵不得再度启动。

    - 因停电、机械故障等原因不能继续工作时，应及时将管道和泵体内的砂浆清理干净。

    - 当向高层建筑泵送砂浆，设备不能满足建筑总高度要求时，应配备接力泵进行泵送。

    - 泵送结束 1 h 内或停歇时间过长应及时清洗灰浆联合机、输浆管道和喷枪。输浆管道可采用压入清水→海绵球→清水→海绵球的顺序清洗。

- 8.4 机械化喷涂

    - 应根据施工现场情况和进度要求，按照机械化喷涂工艺特点编制施工方案，明确作业计划和人员。

    - 干混砂浆机械化施工时干混砂浆移动筒仓内的存料低于最低存料位或少于 5t 时宜停止使用；若对干混砂浆的均匀性有疑问或争议，应按本标准附录 C 的规定进行检验。

    - 干混砂浆机械化施工需长距离输送时，应先检查散装砂浆移动筒仓内干混砂浆的均匀性，当出现离析时，应将离析部分放完后，再连接气力输送泵及其配套管道等。

    - 机械化喷涂宜按下列流程进行：

- 基层清理 → 喷水湿润（必要时）→ 涂界面剂（必要时）→ 固定钢丝网或网格布（必要时）→ 找方→ 放线→ 贴饼、冲筋→ 喷涂→ 分格→ 保湿养护（必要时）。

- 机械化喷涂工艺流程图见本标准附录 D。

    - 对机械化施工基层的处理应符合下列规定：

1 施工前根据墙体材料类型的不同要求润湿基面；

2 混凝土基层应涂抹界面剂；

3 不同材质的交接处挂镀锌钢丝网或粘贴耐碱纤维网格布；

4 喷涂前对基层处理的质量进行检查，并填写验收记录。

    - 喷涂作业应符合下列规定：

      - 喷涂应在砌体施工完毕 7 d 后进行，且在砌体工程质量检验合格后方可施工；

2 喷涂前应检查超载安全装置，喷涂时应监视压力表或电流表升降变化，防止超载；

3 应根据基面平整度及装饰要求确定基准；

4 喷涂顺序和路线宜先远后近、先上后下、先里后外。当墙体材料不同时，应先喷涂吸水性小的墙面，后喷涂吸水性大的墙面；

5 喷涂时，应稳定保持喷枪与作业面间的距离和夹角，喷射距离和喷射角的大小宜按本标准附录 E 选用；

6 喷涂厚度一次不宜超过 20 mm，当超过时应分层进行；

7 喷涂面层初凝后用长刮尺紧贴标筋刮平搓光；

8 喷涂过程中的落地灰应及时清理回收；

9 喷涂后应进行保湿养护。

- 8.5施工过程质量控制

- 8.5.1 砌筑施工应满足下列规定：

1 砌筑砂浆的水平灰缝厚度宜为 1O mm，允许误差宜为±2 mm 。采用薄层砂浆施工时，

水平灰缝厚度不应大于 5 mm，允许误差宜为±1 mm；

2 采用铺浆法砌筑砖砌体时，一次铺浆长度不得超过 750 mm；当施工期间环境温度超过 30 ℃时，一次铺浆长度不得超过 500 mm；

3 对砖砌体、小砌块砌体，每日砌筑高度宜控制在 1.5 m 以下或一步脚手架高度内； 对石砌体，每日砌筑高度不应超过 1.2 m；

4 砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀、密实饱满。砖砌体的水平灰缝砂浆饱满度不得小于 80 ％；砖柱水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度不得小于 90 ％；小砌块砌体灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于 90 ％，填充墙砌体灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于 80 ％；干混薄层砌筑砂浆灰缝厚度不宜大于 5 mm；

5 竖向灰缝应采用加浆法或挤浆法使其饱满，不应先干砌后灌缝；

6 当砌体上的砖或砌块被撞动或需移动时，应将原有砂浆清除再铺浆砌筑。

- 8.5.2 抹灰施工应满足下列规定：

1 抹灰施工应在主体结构完工并验收合格后进行；

- 2 抹灰工艺应根据设计要求、抹灰砂浆产品说明书、基层情况等确定；

3 基层表面应洁净，无杂物、油污、疏松层，应根据墙体种类及产品使用说明书的要求对墙体进行界面处理；

4 采用普通抹灰砂浆抹灰时，每遍涂抹厚度不宜大于 1O mm；采用薄层砂浆施工法抹灰时，宜一次成活，厚度不应大于 5 mm；

5 当抹灰砂浆厚度大于 1O mm 时，应分层抹灰，且应在前一层砂浆凝结硬化后再进行后一层抹灰。每层砂浆应分别压实、抹平，且抹平应在砂浆凝结前完成；

6 抹灰砂浆总厚度大于或等于 35 mm 时，应采取加强措施；

7 抹灰砂浆不宜在比其强度低的基层上施工；

8 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求；

9 顶棚宜采用薄层抹灰砂浆找平，不应反复赶压；

10 抹灰砂浆层在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻；

11 除薄层抹灰砂浆外，抹灰砂浆层凝结后应及时保湿养护，养护时间不得少于 7 d；

12 抹灰第二天应淋水养护2d以上；

- 13 抹灰砂浆养护应符合下列规定：

- 1）采用喷雾养护法或覆盖保湿法：

- a 喷雾养护：使用高压喷雾器均匀喷洒水雾，每日喷水次数不少于 3 次（早、中、晚各 1 次），确保砂浆表面始终处于湿润状态；

- b 覆盖保湿：待砂浆初凝后（约 2h），覆盖塑料薄膜或湿麻袋，薄膜需紧贴墙面并用胶带固定，麻袋需持续淋水保持湿润；

- 2）当环境温度高于 30℃时，应在养护覆盖层上方增设遮阳网，避免阳光直射导致水分蒸发过快；

- 14 养护工具应包括喷雾器、湿度检测仪、塑料薄膜（厚度≥0.1mm）、湿麻袋等，塑料薄膜应具有良好的密封性，覆盖时搭接宽度不小于100mm；

- 15 养护质量应符合下列验收标准：

- 1）采用湿度检测仪测量砂浆表面湿度，养护期间相对湿度应保持在 80% 以上；

- 2）每日记录养护时间、次数及环境温度，形成养护日志。

    - 地面施工应满足下列规定：

1 面层砂浆的铺设宜在室内装饰工程完成后进行；

2 铺设面层前，应对基层进行处理，将基层上的垃圾、落地灰、松动的混凝土等清理干净；

3 对表面过于光滑的部位应凿毛，对高出部位应凿除，使其表面平整；

4 面层砂浆铺设时宜设置分格缝，分格缝间距不宜大于6m；

5 踏步面层施工时，应采取措施保证每级踏步尺寸均匀，误差不应大于1Omm；

6 施工前应对基层进行适当湿润，但不得有明显积水；

7 砂浆铺设时应随铺随压，砂浆抹压应分两遍进行，水泥初凝前进行抹平，终凝前进行压实、压光；

8 面层砂浆凝结后，应及时保湿养护，养护时间不应少于7d；

9	地面砂浆施工完成后，面层砂浆的抗压强度未达到设计要求前，应采取保护措施。

    - 防水施工应满足下列规定：

1 防水砂浆可采用抹压法、涂刮法施工，宜分层涂抹。砂浆应压实、抹平；

2 普通防水砂浆应采用多层抹压法施工，并应在前一层砂浆凝结后再涂抹后一层砂浆。砂浆总厚度宜为18 mm～20mm；

3 砂浆防水层各层应紧密结合，每层宜连续施工，当需留施工缝时，应采用阶梯坡形

槎，且离阴阳角处不得小于200mm，上下层接槎应至少错开100mm。防水层的阴阳角处宜做成圆弧形，阴角直径应大于50mm，阳角直径应大于100mm；

4 屋面做砂浆防水层时，应设置分格缝，分格缝间距不宜大于6m，缝宽宜为20mm， 分格缝应嵌填密封材料，且应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345 的规定；

5 聚合物水泥防水砂浆的厚度，对墙面、室内防水层，厚度宜为 3 mm～6 mm；对地下防水层，砂浆层单层厚度宜为6mm～8mm，双层厚度宜为10mm～12mm；

6 聚合物水泥防水砂浆至少涂刷两遍，两遍之间的抹灰方向应互相垂直，每遍施工都等上一层表干或终凝后方可进行，砂浆与基面之间不应有气泡；

7 砂浆凝结硬化后，应保湿养护，养护时间不应少于 14 d；

8 防水砂浆凝结硬化前，不得直接受水冲刷。储水结构应待砂浆强度达到设计要求后再注水。

    - 界面砂浆施工应满足下列规定：

1 基层应平整、坚固，表面应洁净、无杂物。上道工序留下的沟槽、孔洞等应进行填实修整；

2 界面砂浆的施工方法应根据基层的材性、平整度及施工要求等确定，并可采用涂抹法、滚刷法及喷涂法；

3 在混凝土、非混凝土基层涂抹界面砂浆时，应涂抹均匀，厚度宜为 2 mm，并应待

表干时再进行下道工序施工；

4	采用喷涂法施工，应采用符合本标准第 5.2.3 条要求的界面砂浆，界面处理工艺参

照本标准附录 F，界面粗糙度宜为 2.0 mm。

    - 陶瓷砖粘结砂浆施工应满足下列规定：

1 陶瓷砖的粘贴应在基层或基体验收合格后进行；对有防水要求的厨卫间内墙，应

在墙地面防水层及保护层施工完成并验收合格后再粘贴陶瓷砖；

2 陶瓷砖应清洁，粘结面应无浮灰、杂物和油渍等；

3 粘贴陶瓷砖前，应按设计要求，在基层表面弹出分格控制线或挂外控制线；

4 陶瓷砖粘贴的施工工艺应根据陶瓷砖的吸水率、密度及规格等确定；

5 采用单面粘贴法粘贴陶瓷砖时，应按下列程序进行：

- 1）用齿形抹刀的直边，将配制好的陶瓷砖粘结砂浆均匀地涂抹在基层上；

- 2）用齿形抹刀的疏齿边，以与基面成 60°的角度，对基面上的砂浆进行梳理，

- 形成带肋的条纹状砂浆；

3)将陶瓷砖稍用力扭压在砂浆上；

4)用橡皮锤轻轻敲击陶瓷砖，使其密实、平整。

6 采用双面粘贴法粘贴陶瓷砖时，应按下列程序进行：

1)在基层上制成带肋的条纹状砂浆；

2)将陶瓷砖粘结砂浆均匀涂抹在陶瓷砖的背面，再将陶瓷砖稍用力扭压在砂浆上；

3)用橡皮锤轻轻敲击陶瓷砖，使其密实、平整。

7 陶瓷砖位置的调整应在陶瓷砖粘结砂浆晾置时间内完成；

8 陶瓷砖粘贴完成后，应擦除陶瓷砖表面的污垢、残留物等，并应清理砖缝中多余的砂浆。72 h 后应检查陶瓷砖有无空鼓，合格后宜采用填缝剂处理陶瓷砖之间的缝隙；

9 施工完成后，应自然养护 7 d 以上，并应做好成品的保护。

- 9 施工质量验收

- 9.1一般规定

- 9.1.1 预拌砂浆施工质量验收应提供下列资料：

1 设计文件；

2 预拌砂浆出厂检验报告、实体检验报告；

3 预拌砂浆进场验收记录和施工记录；

4 预拌砂浆进场检验报告；

5 隐蔽工程验收记录；

6 其它必要的文件和记录。

    - 当预拌砂浆施工质量不符合要求时，应按下列规定执行：

1 经返工、返修的检验批应重新进行验收；

2 经具备资质的检测机构检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收；

3 经具备资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算并确认认可满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4 经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的检验批，可根据技术处理方案或协商文件进行验收。

    - 对预拌砂浆施工质量验收不合格的工程，不得进行工程竣工验收。

- 9.2施工质量验收

- 9.2.1 砌筑砂浆质量验收应符合下列规定：

1  对同品种、同强度等级的砌筑砂浆，湿拌砌筑砂浆应以 50 m3 为一个检验批，干混

砌筑砂浆应以 100 t 为一个检验批；不足一个检验批的数量时，应按一个检验批计；

2 每检验批应至少留置 1 组抗压强度试块；

3 砌筑砂浆抗压强度应按验收批进行评定，其合格条件应符合下列规定：

1)同一验收批砌筑砂浆试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的 1.10 倍，且最小值应大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗

压强度的 0.85 倍；

2)当同一验收批砌筑砂浆抗压强度试块少于 3 组时，每组试块抗压强度值应大于或等

于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的 1.10 倍。

4 砌筑砂浆施工质量验收应按《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203 的规定执行。

    - 抹灰砂浆质量验收应符合下列规定：

1 抹灰工程检验批的划分应符合下列规定：

1)相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程，每 1000 m2 应划分为一个检验批；不足 1000 m2 时，应按一个检验批计；

- 2)相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程，每 50 个自然间(大面积房间和走廊按

抹灰面积 30 m2 为一间)应划分为一个检验批；不足 50 间时，应按一个检验批计。

2 抹灰工程检查数量应符合下列规定：

- 1)室外抹灰工程，每检验批每 1OO m2 应至少抽查一处，每处不得小于 1O m2；

- 2)室内抹灰工程，每检验批应至少抽查 10 ％，并不得少于 3 间；不足 3 间时，应全数检查。

3  抹灰层应密实，应无脱层、空鼓和裂缝。面层应无起砂、爆灰和裂缝；

4  抹灰表面应光滑、平整、洁净、接槎平整、颜色均匀，分格缝应清晰；

5 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整；

6 室外抹灰砂浆层应在 28 d 龄期时，按现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220 的规定进行实体拉伸粘结强度检验，并应符合下列规定：

- 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程，每 5000 m2 应至少取一组试件；不足

- 5000 m2 时，也应取一组；

2)实体拉伸粘结强度应按验收批进行评定。当同一验收批实体拉伸粘结强度的平均值不小于 0.25 MPa 时，可判定为合格；否则，应判定为不合格。

7 当抹灰砂浆外表面粘贴饰面砖时，应按现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110 的规定进行验收；

8 抹灰砂浆施工质量验收应按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 的规定执

行，养护记录表应包含湿度数据及影像资料。

    - 地面砂浆质量验收应符合下列规定：

1 地面砂浆检验批的划分应符合下列规定：

      - 每一层次或每层施工段(或变形缝)应作为一个检验批；

      - 高层及多层建筑的标准层可按每 3 层作为一个检验批，不足 3 层时，应按一个检验批计。

2 地面砂浆的检查数量应符合下列规定：

1)每检验批应按自然间或标准间随机检验，抽查数量不应少于 3 间，不足 3 间时，应

全数检查。走廊(过道)应以 10 延长米为 1 间，工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅

应以两个轴线为 1 间计算；

2)对有防水要求的建筑地面，每检验批应按自然间(或标准间)总数随机检验，抽查数量不应少于 4 间，不足 4 间时，应全数检查。

3 砂浆层应平整、密实，上一层与下一层应结合牢固，应无空鼓、裂缝。当空鼓面积不大于 400 mm2，且每自然间（标准间）不多于 2 处时，可不计；

4  砂浆层表面应洁净，并应无起砂、脱皮、麻面等缺陷；

5  踢脚线应与墙面结合牢固、高度一致、出墙厚度均匀；

6 砂浆面层的允许偏差和检验方法应符合表 9.2.3 的规定；

表 9.2.3 砂浆面层的允许偏差和检验方法

| 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
| 表面平整度 | 4 |
| 踢脚线上口平直 | 4 |
| 缝格平直 | 3 |

7  对同一品种、同一强度等级的地面砂浆，每检验批且不超过 1000 m2 应至少留置一组抗压强度试块。抗压强度试块的制作、养护、试压等应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 的规定，龄期应为 28 d；

8 地面砂浆抗压强度应按验收批进行评定。当同一验收批地面砂浆试块抗压强度平均值大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度值时，可判定该批地面砂浆的抗压强度为合格；否则，应判定为不合格；

9 地面砂浆施工质量验收应按《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209 的规定执行。

    - 防水砂浆质量验收应符合下列规定：

1  对同一类型、同一品种、同施工条件的砂浆防水层，每 100 m2 应划分为一个检验批，不足 100 m2 时，应按一个检验批计；

2  每检验批应至少抽查一处，每处应为 10 m2。同一验收批抽查数量不得少于 3 处；

3 砂浆防水层各层之间应结合牢固、无空鼓；

4 砂浆防水层表面应平整、密实，不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷；

5 砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计值的 85 ％；

6 防水砂浆及聚合物水泥防水砂浆用于砌体结构抹灰及地面、屋面和楼面工程时，其施工质量验收应按《屋面工程质量验收规范》GB 50207 及《地下防水工程质量验收规范》GB 50208 的规定执行。

    - 界面砂浆质量验收应符合下列规定：

1 界面砂浆层应涂刷(抹)均匀、粗糙，不得漏涂(抹)；

2 涂抹界面砂浆的工程应在 28 d 龄期进行实体拉伸粘结强度检验，检验方法可按现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220 的规定进行，也可根据对涂抹在界面砂浆外表面的抹灰砂浆层实体拉伸粘结强度的检验结果进行判定，并应符合下列规定：

1)相同材料、相同施工工艺的涂抹界面砂浆的工程，每 5000 m2 应至少取一组试件；不足 5000 m2 时，也应取一组；

2)当实体拉伸粘结强度检验时的破坏面发生在非界面砂浆层时，可判定为合格；否则， 应判定为不合格。

3 喷涂法界面砂浆的界面粗糙度验收可按本标准附录 F 执行。

    - 干混陶瓷砖粘结砂浆质量验收应符合下列规定:

1 饰面砖工程检验批的划分应符合下列规定：

1)同类墙体、相同材料和施工工艺的外墙饰面砖工程，每 1000 m2 应划分为一个检验批；不足 1000 m2 时，应按一个检验批计；

2)同类墙体、相同材料和施工工艺的内墙饰面砖工程，每 50 个自然间(大面积房间和走廊按施工面积 30 m2 为一间)应划分为一个检验批；不足 50 间时，应按一个检验批计；

3)同类地面、相同材料和施工工艺的地面饰面砖工程，每 1000 m2 应划分为一个检验批；不足 1000 m2 时，应按一个检验批计。

2 饰面砖工程检查数量应符合下列规定：

1)外墙饰面砖工程，每检验批每 1OO m2 应至少抽查一处，每处应为 10 m2；

2)内墙饰面砖工程，每检验批应至少抽查 10 ％，并不得少于 3 间；不足 3 间时，应全数检查；

3)地面饰面砖工程，每检验批每 1OO m2 应至少抽查一处，每处应为 10 m2。

3 陶瓷砖应粘贴牢固，不得有空鼓；

4  饰面砖墙面或地面应平整、洁净、色泽均匀，不得有歪斜、缺棱掉角和裂缝现象；

5  饰面砖砖缝应连续、平直、光滑，嵌填密实，宽度和深度一致，并应符合设计要求；

6 陶瓷砖粘贴的尺寸允许偏差和检验方法应符合表 9.2.6 的要求；

表 9.2.6 陶瓷砖粘贴的尺寸允许偏差

| 检验项目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
| 立面垂直度 | 3 |
| 表面乎整度 | 2 |
| 阴阳角方正 | 2 |
| 接缝平直度 | 3 |
| 接缝深度 | 1 |
| 接缝宽度 | 1 |

7 对外墙饰面砖工程，每检验批应至少检验一组实体拉伸粘结强度。试样应随机抽取， 一组试样应由 3 个试样组成，取样间距不得小于 500 mm，每相邻的三个楼层应至少取一组试样；

8 拉伸粘结强度的检验评定应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110 的规定：

      - 干混陶瓷砖粘结砂浆的施工质量验收应按设计规定或有关标准进行；

      - 外墙贴饰面砖时，尚应按《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126 的规定执行。

    - 机械化喷涂砂浆质量验收应符合下列规定：

1 喷涂抹灰工程的质量应符合国家现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 和设计的有关要求；

2 喷涂抹灰质量的检查方法，应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 中一般抹灰工程的主控项目、一般项目所规定的检验方法；

3 喷涂抹灰工程的面层不得有爆灰和裂缝；各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷；

4	喷涂抹灰分格条（缝）的宽度和深度应均匀一致，楞角整齐平直；孔洞、槽、盒的位置尺寸应正确、抹灰面边缘整齐；阴阳角方正光滑平顺；门窗框与墙体间缝隙应填塞密实， 表面平整；

5 喷涂抹灰层质量的允许偏差，应符合表 9.2.7 的规定。

表 9.2.7 喷涂抹灰层质量的允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通抹灰 | 高级抹灰 |
| 1 | 立面垂直度 | ±4 | ±3 |
| 2 | 表面平整度 | ±4 | ±3 |
| 3 | 阴阳角方正 | ±4 | ±3 |
| 4 | 分格条(缝)直线度 | ±4 | ±3 |

注:1 普通抹灰，本表第 3 项阴角方正可不检查;

2 顶棚抹灰，本表第 2 项表面平整度可不检查，但应平顺。

- 附录 A	预拌砂浆标注对应表

A.0.1 预拌砂浆标注对应关系应采用表 A.0.1的规定。

表 A.0.1 预拌砂浆标注对应关系

| 品种 | 《预拌砂浆》GB/T 25181 标注 | 传统砂浆标注 |
| --- | --- | --- |
| 砌筑砂浆 | 干混砌筑砂浆DM M5、湿拌砌筑砂浆 WM M5 | M5混合砂浆、M5水泥砂浆 Mb5混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆 |
|  | 干混砌筑砂浆DM M7.5、湿拌砌筑砂浆WM M7.5 | M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 Mb7.5混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆 |
|  | 干混砌筑砂浆DM M10、湿拌砌筑砂浆WM M10 | M10混合砂浆、M10水泥砂浆 Mb10 混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆 Ms10蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖专用砌体砂浆 |
|  | 干混砌筑砂浆DM ML5、湿拌砌筑砂浆WM M15 | M15混合砂浆、M15 水泥砂浆 Mb15 混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆 Ms15蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖专用砌体砂浆 |
|  | 干混砌筑砂浆DM M20、湿拌砌筑砂浆WM M20 | M20 水泥砂浆 Mb20 混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆 Ms20蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖专用砌体砂浆 |
|  | 干混砌筑砂浆DM M25、湿拌砌筑砂浆WM M25 | M25 水泥砂浆 Ms25蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖专用砌体砂浆 |
|  | 干混砌筑砂浆DM M30、湿拌砌筑砂浆WM M30 | M30 水泥砂浆 |
| 抹灰砂浆 | 干混抹灰砂浆DP M5 、湿拌抹灰砂浆WP M5 | 1：1：6混合砂浆 |
|  | 干混抹灰砂浆DP M10、湿拌抹灰砂浆WP M10 | 1：1：4混合砂浆 |
|  | 干混抹灰砂浆DP M15、湿拌抹灰砂浆WP M15 | 1：3水泥砂浆 |
|  | 干混抹灰砂浆DP M20、湿拌抹灰砂浆WP M20 | 1：2水泥砂浆、1：2.5水泥砂浆、 1：1：2混合砂浆 |
| 地面砂浆 | 干混地面砂浆DS M15、湿拌地面砂浆WS M15 | 1：3水泥砂浆 |
|  | 干混地面砂浆DS M20、湿拌地面砂浆WS M20 | 1：2水泥砂浆 |
|  | 干混地面砂浆DS M25、湿拌地面砂浆WS M25 | 1：1水泥砂浆 |

注：D=Dry-mixed=干混、W=Wet-mixed=湿拌、M=Masonry=砌筑、P=Plas tering=抹灰、S=Surface=地面

- 附录 B 预拌砂浆氯离子含量测定方法

    - 本方法适用于各种硬化的预拌砂浆中氯离子含量的测定。

    - 试样的制备应按照下列规定进行：

1 将硬化的砂浆试样破碎并缩分至 30 g，然后研磨至全部通过 0.08 mm 的筛；

- 用磁铁将已冷却试样中的金属铁屑吸出；

- 将试样置于烘箱中，在 105 ℃~110 ℃温度下烘至恒重，取出后放入干燥器中冷却至室温。

    - 砂浆中氯离子含量测定应包括下列所需仪器：

1	酸度计或电位计：应具有 0.1 pH 单位或 10 mV 的精确度；精确的实验应采用具有 0.02 pH 单位精确度的酸度计或 2 mV 单位精确度的电位计；

2 216 型银电极；

3	217 型双盐桥饱和甘汞电极；

4 电磁搅拌器；

- 电震荡器；

- 滴定管（25 ml）；

- 移液管（10 ml）。

    - 砂浆中氯离子含量测定应包括下列所需试剂：

1  硝酸溶液（1+3）；

- 酚酞指示剂（10 g/l）；

- 硝酸银标准溶液；

- 淀粉溶液。

    - 硝酸银标准溶液的配制：称取 1.7 g 硝酸银（称准至 0.0001 g），用不含氯离子的水溶解后稀释至 1 L，混匀，贮于棕色瓶中。

    - 硝酸银标准溶液应按下列方法标定：

      - 称取 500 ℃~600 ℃烧至恒重的氯化钠基准试剂 0.6 g（称准至 0.0001 g），置于烧杯中，用不含 CL-的水溶解，移入 1000 ml 容量瓶中，稀释至刻度，摇匀；

      - 用移液管吸取 25 ml 氯化钠溶液置于烧杯中，加蒸馏水稀释至 50 ml，加 10 ml 淀粉溶液（10 g/l），以 216 型银电极作指示电极，217 型双盐桥饱和甘汞电极作参比电极，用配制好的硝酸银溶液滴定，按《化学试剂电位滴定法通则》GB/T 9725-1988 中 第6.2.2 条的规定， 以二级微商法确定硝酸银溶液所用体积；

      - 同时进行空白试验；

      - 硝酸银溶液浓度按下式计算：

( B.0.6)

式中： C(AgNO3 ) ——硝酸银标准溶液的物质的量浓度，mol/l  ；

m(NaCl_ ——氯化钠的质量，g；

V1——硝酸银标准溶液的用量，ml；

V2——空白试验硝酸银标准溶液的用量，ml； 0.05844——氯化钠的毫摩尔质量，g/mmol。

    - 砂浆中氯离子含量应按下列方法测定：

1  称取 5 g 试样（称准至 0.0001 g），置于具塞磨口锥形瓶中，加入 250.0 ml 蒸馏水，密塞后剧烈振摇 3 min~4 min，置于电震荡器上震荡浸泡 6 h，以快速定量滤纸过滤；

- 用移液管吸取 50 ml 滤液于烧杯中，滴加酚酞指示剂 2 滴，以硝酸溶液（1+3）滴至红色刚好退去，再滴加 10 ml 淀粉溶液（10/g/l），以 216 型银电极作指示电极，217 型双盐桥饱和甘汞电极作参比电极，用配制好的硝酸银溶液滴定，按《化学试剂电位滴定法通则》

GB/T 9725-1988 中第 6.2.2 条的规定，以二级微商法确定硝酸银溶液所用体积；

- 同时进行空白试验；

- 氯离子含量按下式计算：

式中：

W (Cl )——砂浆中氯离子的质量百分数；



（B.0.7)

C(AgNO3 ) ——硝酸银标准溶液的物质的量浓度，mol/l；

V1——硝酸银标准溶液的用量，ml；

V2——空白试验硝酸银标准溶液的用量，ml； 0.03545——氯离子的毫摩尔质量，g/mmol；

ms——砂浆试样的质量，g。

- 附录 C 散装干混砂浆的均匀度试验方法

C.0.1 散装干混砂浆均匀度试验的取样应符合下列规定：

1 干混砂浆散装移动筒仓下的出料蝶阀保持正常开度，关闭连续混浆机的水管。

2 从连续混浆机的出料口放出干料，约放出 50kg 干料后取样 1 次；每次取样约 10kg；取样 2 次以上，每二次取样之间的间隔不少于 1t 砂浆。将所取样品分别存入带编码的样品袋内，记录取样时间等。

C.0.2 试验与计算应符合下列规定：

1 按照现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684 的规定对样品进行筛分。称取试样（250±0.1）g，倒入附有筛底的标准试验筛（4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm、0.15mm、0.075mm）中筛分。

2 每个样品检测两次，计算 0.075mm 筛的累计筛余百分率的两次平均值，记为 Ai，其中，i 为取样顺序号。

C.0.3 结果判定应符合下列规定：

1 若∣A1-A0∣、∣A2-A0∣均不大于4%，则该移动筒仓中散装干混砂浆的均匀性合格，其中，A0 为干混砂浆厂家的给定值，若无给定值则取各实测点平均值。

2 若∣A1-A0∣、∣A2-A0∣均大于4%，则该移动筒仓中散装干混砂浆的均匀性不合格。

3 若∣A1-A0∣、∣A2-A0∣二者之一大于4%，则再加倍检测；若加倍检测的 4 个样品的∣Ai-A0∣均不大于 4%，则该移动筒仓中的散装干混砂浆的均匀性合格，否则判为不合格。

- 附录 D  机械化喷涂工艺流程图

输送泵

吸浆斗

抹灰脚手架

管道组件

振动筛

砂浆搅拌机

机械准备

泵 送

二 次 搅 拌

干混砂浆运输

湿拌砂浆运输

材料准备

湿砂浆容器

过 筛

干砂浆散装筒仓

砂浆搅拌

D.0.1 机械化喷涂工艺宜采用图 D.0.1中的流程。

施工工艺

基层准备

结构验收

工程防护

喷 涂

浇水湿润

做灰饼充筋

刮平搓光

场地设备清理

图 D.0.1 机械化喷涂工艺流程图

- 附录 E	机械化工艺参数

E.0.1	机械化用输浆管内径宜按表 E.0.1 选取，且当砂浆用砂的细度模数较大或含纤维时， 管径宜取较大值。

表 E.0.1 输浆管内径选择

| 喷涂流量（L/min） | 输浆管内径（mm） |
| --- | --- |
| ≤35 | 25～32 |
| 35～45 | 32～38 |
| 45～60 | 38～51 |

- E.0.2 喷涂时，喷射距离和喷射角的大小宜按表 E.0.2 选用。

表 E.0.2 喷射距离和喷射角

| 工程部位 | 喷射距离(mm) | 喷射角 |
| --- | --- | --- |
| 吸水性强的墙面 | 100～350 | 85 °～90 °(喷嘴上仰) |
| 吸水性弱的墙面 | 150～450 | 60 °～70 °(喷嘴上仰) |
| 踢脚板以上较低部位墙面 | 100～300 | 60 °～70 °(喷嘴上仰) |
| 顶棚 | 150～300 | 60 °～70 ° |
| 地面 | 200～300 | 85 °～90 ° |

- 附录 F 机械喷涂法界面砂浆施工及界面粗糙度质量验收

  - 一般规定

    - 适用于混凝土、蒸压加气混凝土等表面采用干混界面砂浆并采用机械喷涂的工艺进行的界面砂浆施工及质量验收。

    - 界面处理时，应根据基层的材质、设计和施工要求、施工工艺等选择相匹配的干混界面砂浆。

    - 干混界面砂浆的施工应在基层验收合格后进行。

  - 施工

    - 基层应干净、无松动、无灰尘，油脂、青苔等应清除掉，松动及开裂部位应凿除并修补好。

    - 施工前须提前浇水润湿基层，并在喷涂施工过程中始终保持基面处于润湿且无明水状态。

    - 界面施工的材料须使用符合本标准第5.2.3条要求的干混界面砂浆。

    - 按照生产厂家建议比例将水与干混界面砂浆混合，采用电动搅拌机搅拌均匀。

    - 使用喷涂设备将搅拌好的界面砂浆喷涂至基层表面上。

    - 喷涂点应连续均匀分布于基面上。

    - 界面砂浆干硬后，进行保湿养护 3 d 以上。

    - 界面砂浆施工完成后，按本标准第F.3节进行施工质量验收，合格后可进行抹灰的施工。

  - 质量验收

    - 界面砂浆应喷涂均匀、粗糙，界面粗糙度不小于 2.0 mm。 粗糙度的检测应符合下列规定：

1 粗糙度检测宜采用下列试验仪器:

      - 可采用“粗糙度仪（图 F.3.1-1）”的粗糙度仪:符合《电子数显指示表》GB/T 18761 的多功能指示表电动检定仪，分度值 0.001 mm，规格 0 mm ~6.5 mm；

粗糙度仪（图 F.3.1-1）

      - 钢直尺:分度值 1 mm；

      - 办公用胶水；

4)打印纸:规格 80 g/m2；

5)记号笔。

2 界面粗糙度测定应按下列步骤进行:

1）在界面砂浆施工上墙 24 h 后进行测试；

2）用打印纸打印九张如图 F.3.1-2 所示图案，并裁剪成200mm×200mm规格，每张纸有9个测试点；

图 F.3.1-2

3）将九张纸用办公胶水按图 F.3.1-3的方式沿1m×1m正方形标线粘贴于界面层上，依次标记为序号 A—I，总共 81 个测试点；

图 F.3.1-3

- 4）将粗糙度仪归零，在图 F.3.1-3 中所示的测试点测试插入深度值，每个测试点间隔 5 mm 的距离测一个深度值，共测 3 个深度值，取 3 个深度值中的最大值作为该测试点的深度值，精确至 0.01 mm，依次测量 A1～A9，B1～B9，C1～C9，D1～D9，E1～E9， F1～F9，G1～G9，H1～H9，I1～I9 的深度值。

3 界面粗糙度按下式计算:

C=( ∑Ai +∑Bi+∑Ci+∑Di+∑Ei+∑Fi+∑Gi+∑Hi+∑Ii)/N        （F.3.1） 式中:C――为界面粗糙度(mm)，精确至 0.01 mm；

∑――Ai 为 A1--A9 的深度值之和，以此类推；

N――为总的测试点数，取 81。

    - 每 5000 m2 按本标准附录 F.3.1 规定的方法进行一组界面粗糙度的检测；不足 5000 m2 时，也应做一组检测。检测合格后方能进行后续的抹灰工程施工。

- 本标准用词说明

- 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词： 正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行时，写法为“应按„„执行” 或“应符合„„的规定”。

- 引用标准名录

《通用硅酸盐水泥》GB 175

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《混凝土外加剂》GB 8076

《水泥包装袋》GB 9774

《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203

《屋面工程质量验收规范》GB 50207

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《屋面工程技术规范》GB 50345

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

《混凝土搅拌机》GB/T 9142

《化学试剂电位滴定法通则》BG/T 9725

《建设用砂》GB/T 14684

《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) 》GB/T 17671

《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

《电子数显指示表》GB/T 18761

《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120

《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176

《预拌砂浆》GB/T 25181

《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315

《砂浆、混凝土防水剂》JC 474

《混凝土和砂浆用颜料及其试验方法》JC/T 539

《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547

《混凝土界面处理剂》JC/T 907

《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984

《建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉》JC/T 2189

《建筑干混砂浆用纤维素醚》JC/T 2190

《混凝土用水标准》JGJ 63

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110

《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126

《砌筑砂浆增塑剂》JG/T 164

《混凝土和砂浆用天然沸石粉》JG/T 3048

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70

《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136

《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

《预拌混凝土、砂浆及制品企业试验室管理规范》DBJ/T 15—104

广东省标准

预拌砂浆生产与应用技术管理标准

Technical specification for production and appLication of ready- mixed mortar

DBJ ××-××-20××

条文说明

修 订 说 明

《预拌砂浆生产与应用技术管理标准》（xxx）,经广东省住房和城乡建设厅xx年xx月xx日以第xx号公告批准、发布。

本标准编制过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我省预拌混凝土绿色生产和管理的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，对《预拌砂浆生产与应用技术管理规程》中砂浆部分术语、技术指标、试验方法、生产过程进行修订，促进预拌砂浆企业转型升级，提高预拌砂浆质量和环保水平，保障建筑工程质量。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，供使用者参考。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者做为理解和把握标准规定的参考。

目	次

1总 则	45

2 术语、代号与标记	46

2.1 术语	46

2.2 分类、代号与标记	46

3基本规定	47

4 原材料	48

4.1 一般规定	48

4.2 水泥	48

4.3 骨料	48

4.4 矿物掺合料	48

4.5 外加剂	48

4.6 添加剂	49

4.7 拌合水	49

5 技术要求	50

5.1 一般规定	50

5.2 干混砂浆的技术要求	50

5.3 湿拌砂浆的技术要求	50

6 生产控制	51

6.1 一般规定	51

6.2 生产过程控制	52

7 检验规则与交货	53

7.1 一般规定	53

7.2 取样与组批	53

7.3 检验项目及方法	54

7.4 合格判定	54

7.5 订货	54

7.6	运输、交货和储存	57

8 施工质量控制	58

8.1 一般规定	58

8.2 干混砂浆拌合	58

8.3 泵送	58

8.4 机械化喷涂	58

8.5 施工过程质量控制	59

9 施工质量验收	60

9.1 一般规定	60

9.2 施工质量验收	60

附录 B 预拌砂浆氯离子含量测定方法	61

附录 C 散装干混砂浆的均匀度试验方法	62

附录 E 机械化工艺参数	63

附录 F 机械喷涂法界面砂浆施工及界面粗糙度质量验收	64

1	总	则

    - 本条是编制本标准的目的。使用预拌砂浆有利于节约资源、减少粉尘排放、倡导绿色低碳生产，提高工程质量，是目前国家政策大力倡导的，其发展应用已成为必然趋势。由于预拌砂浆的生产质量控制、施工工艺与普通现场搅拌砂浆相比，有其特殊性，故很有必要制定出在技术和管理上可操作性强、符合广东地方特色的技术标准，以规范我省预拌砂浆生产、质量控制、施工及其验收。

    - 本条规定了本标准的适用范围主要是应用在工业与民用建筑中，量大面广的砌筑、抹灰、地面等砂浆品种，保温砂浆等其他特种砂浆的生产应用可参照执行。

    - 根据《广东省散装水泥和新型墙体材料发展应用管理规定》（广东省人民政府令第309 号）第九

- 条第一款规定：县级以上人民政府住房城乡建设主管部门应当加强对预拌混凝土、预拌砂浆生产企业的质量控制体系、绿色生产的监督管理。第二款：地级以上市、县级人民政府住房城乡建设主管部门应当采取信息化手段或者其他措施采集记录预拌混凝土、预拌砂浆生产企业生产地址、原材料、产品质量、产品出厂和接收等信息，建立从生产到使用全过程的质量追溯机制。因此预拌砂浆企业根据主管部门的要求报送相关信息。

    - 本条表明在预拌砂浆生产应用中，除执行本标准的规定外，尚应执行国家现行的有关标准、规范的规定。

  - 术语、符号与标记

    - 术语

2.1.1 界面砂浆在基层上的粗糙程度直接影响到砂浆与界面层之间的粘结效果。界面粗糙度大有利于使砂浆收缩产生的应力均匀分布，可减少砂浆收缩应力过于集中产生的空鼓现象。同时也可减少由于工人对砂浆提前搓压造成的砂浆层滑移进而造成砂浆粘结力差的现象。

    - 分类、代号与标记

2.2.1 需要抹灰的墙体均须进行界面处理，混凝土墙体是现浇钢筋混凝土墙，具有不吸水、光滑、可能存在脱模剂等特点，需要粘结强度高的专用界面剂，其它墙体材料如加气砖墙、灰砂砖墙、空心砌块墙等可使用普通粘结强度的界面剂，需要将干混界面砂浆分为混凝土界面（C）和非混凝土界面（AC）两类。

  - 基本规定

3.0.1 预拌砂浆生产应采用先进成熟的工艺，选用低噪声、低能耗、低排放等技术先进并满足环保标准的生产、运输设备；厂区建设时应合理设计排水系统，做到雨污分流，并配备生产废水处理、雨水储存循环利用系统；对集尘、降噪等关键设备和生产过程采取严格的控制措施并制定污水、噪声、粉尘、废弃物排放控制程序；污水、噪声、粉尘等污染物排放应达到国家标准《污水综合排放标准》GB 8978、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348、《水泥工业大气污染物排放标准》GB 4915、《大气污染物综合排放标准》GB 16297 的要求。生产过程的废水、固废宜实现“零排放”， 符合绿色环保的要求。

3.0.5	各设计单位须根据《预拌砂浆》GB/T 25181、《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223 等规定， 按设计标注进行设计，不再按照材料的比例设计。凡施工图及所选用标准图集中涉及的砌筑、抹灰和地面等传统砂浆均按照附录 A《预拌砂浆标注对应表》对应关系进行转换标注。各施工图审查机构应严格审查，未按上述要求进行标注的，不得通过施工图设计文件的审查。

  - 原材料

    - 一般规定

    - 为保证人体健康及有利环境环保的原则，预拌砂浆所用原材料不应对人体、生物及环境造成有害的影响。配制砂浆的原材料水泥、粉煤灰等可能含有放射性物质，会对人体产生伤害，所以，提出所有原材料不应对人体、生物与环境造成有害的影响。

    - 原材料如果具有放射性，会对人体健康产生伤害，规定原材料要符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的规定。

    - 水泥

4.2.1～ 4.2.2 为响应国家节能减排的号召，提倡采用散装水泥，优先考虑通用硅酸盐水泥。

4.2.3 考虑到水泥的质量直接影响到砂浆的性能，对超出使用期限的水泥，应进行复验，合格后方可使用。

    - 骨料

    - 细骨料太粗会影响到砂浆的抹面效果，细容易产生裂缝。不同种类及施工要求的砂浆对细骨料的细度有不同的要求。因此，应根据砂浆的种类及施工技术要求，选用合理的细骨料的最大粒径及合理级配。细骨料含泥量过大不但会降低砂浆强度，浪费水泥，还会加大砂浆的收缩，引起砂浆层的裂缝，因此，提出细骨料含泥量不应超过 5 %，泥块含量低于 2 %的技术要求。

    - 砂中氯离子含量过高，会引起砂浆的劣化，引起砂浆钉挂性能下降，影响耐久性，结合混凝土结构通用规范和普通混凝土用砂、石质量及检验方法对海砂技术要求及广东实际淡化海砂生产情况，本条对不同部位砂浆用砂做了规定，对结构关键部位，如用于承重的装配式部品部件，灌浆料的要求，砂中氯离子含量控制在 0.03 %以下，其他部位的砂浆用砂氯离子含量控制在 0.06 %以下。

    - 促进资源循环利用，推广使用再生细骨料，并应符合相应标准的技术要求。

    - 细骨料最大粒径应符合相应砂浆品种的要求，如抹灰砂浆用砂通过1.18mm筛孔的颗粒不应少于60%，砂的最大粒径不宜大于2.36mm。

    - 矿物掺合料

4.4.2 当采用新型掺合料时，应经过试验验证，并制定相应的品质及检验标准，以保证砂浆各项性能指标。滑石粉应符合《滑石粉》GB 15342 的要求。

    - 外加剂

4.5.1 砂浆中使用的减水剂、增稠剂、缓凝剂、引气剂、匀泡剂、消泡剂等外加剂的使用，必须通过试验进行确定，并根据原材料的变化，及时调整。砂浆中的减水剂，应根据工程技术要求，进行相应的调整。缓凝剂的掺量变化时，应通过试验，确定砂浆各项性能的变化。砂浆中的气泡，直径在20 nm 以下的气泡，称为有益气泡，20 nm~50 nm 的气泡称为中性气泡，50 nm~100 nm 的气泡为低害气泡。气泡的大小及停留时间，对砂浆的机械化施工性能有特别明显的影响。尽可能选用优质的引气剂。优质的引气剂通常含引气、匀泡及控泡时间等性能，气泡较小且大小均匀，停留时间较长。

4.5.2 为促进从业人员的职业健康，砂浆外加剂的释放氨限量也应符合《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588 的要求。

    - 添加剂

4.6.1 为改善砂浆的施工性，减少裂缝、空鼓的出现，纤维、聚合物、外加剂等改性材料越来越多地被应用于砂浆。为了保证砂浆的质量，规定了可再分散乳胶粉、纤维素醚、颜料、增塑剂等添加剂均应符合相关标准的规定或经过试验验证。

    - 拌合水

4.7.1	拌制砂浆用水可采用中水及循环用水。

  - 技术要求

    - 一般规定

5.1.2 砂中氯离子含量过高，会引起砂浆的劣化，引起砂浆钉挂性能下降，影响耐久性，结合混凝土结构通用规范和普通混凝土用砂、石质量及检验方法对海砂技术要求及广东实际淡化海砂生产情况，本条对不同部位砂浆用砂做了规定，对结构关键部位，如用于承重的装配式部品部件，灌浆料的要求，砂中氯离子含量控制在 0.06%以下，其他部位的砂浆用砂氯离子含量控制在 0.1 %以下。

    - 干混砂浆的技术要求

    - 考虑到广东省属热带和亚热带季风气候区，全年户外实际施工温度高于全国平均水平，同样试验样在室内按 20℃±2 ℃养护条件测试凝结时间 8h～9 h，在户外自然条件下养护只有 4 h～5 h，许多单位施工组织方案是集中搅拌砂浆并运送到施工面，楼层较高时往往占用较多运送时间，经常反映砂浆使用时干得快，不能满足施工要求，因此在凝结时间指标控制可根据用户书面订单要求， 20 ℃±2 ℃养护条件适当延长，允许超过 9 h，但不能超过 12 h，并与国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181保持一致；28 d 抗渗压力是指试件养护 28 d 后开始测试。

    - 干混陶瓷砖粘结砂浆 I 型适用于无耐热及耐冻融要求的施工环境；Ⅱ型适用于有耐热无耐冻融要求的施工环境；E 型适用于有耐热及耐冻融要求施工环境。耐热及耐冻融是指对温度有特殊要求的施工环境，耐热适用于不超过 70 ℃的高温环境，耐冻融适用于不低于-20 ℃的低温环境。

    - 干混界面砂浆有耐热或耐冻融要求时，应进行耐热或耐冻融试验，耐热及耐冻融是指对温度有特殊要求的施工环境，耐热适用于不超过 70 ℃的高温环境，耐冻融适用于不低于－20℃的低温环境。

    - 湿拌砂浆的技术要求

5.3.1 根据国家标准《预拌砂浆》GB/T25181-2019删除了保塑时间，更改为保塑时间，保塑时间的要求比可操作时间更严。

  - 生产控制

    - 一般规定

    - 本条规定了预拌砂浆生产厂配合比管理的要求。由于预拌砂浆特别是湿拌砂浆属于即生产即使用，其质量检验属于事后控制，因此加强对生产配合比的管理就尤为重要。本条规定了生产厂应制定文件明确配合比管理的内容并严格执行。本条规定的中试是指产品正式投产前的试验，是产品在大规模量产前的较小规模试验。“中试”是科研开发工作中常用的表述方式，也是科技成果产业化必经的一个过程。预拌砂浆在正式投产前先进行配方的试配，然后再根据试配结果对选择的配方进行中试，最终投入生产。

生产厂应建立配合比汇总表，该汇总表应汇集生产厂能够生产的所有产品的配合比，配合比内容包括所使用的原材料（包括品种、等级、来源等）、材料比例、试配结果等详细信息。

配合比汇总表是证实生产厂具备保证所生产产品质量合格能力的依据，当生产条件发生变化时

（原材料品种等级、来源，或生产设备设施发生重大变化），配合比需进行调整，调整的程序必须符合文件规定要求。

生产厂按照配合比汇总表中的配合比生产产品，不得超范围生产。当生产配合比汇总表中未曾出现的产品时，必须经过试验确定配合比，并将其纳入配合比汇总表。在生产新产品之前，必须按照规定进行试配。只有当产品配合比纳入汇总表后才能生产相应的产品。

生产厂应保持对配合比合理性进行持续的验证。要及时收集每一批次产品的各种检验结果对该产品配合比进行验证，包括出厂检验、进场检验，以及型式检验、开盘检验。当任何检验结果确认产品为不合格时，生产厂需暂停该配合比的使用，查明原因，确认是配合比不当造成产品不合格， 应立即调整配合比，试配合格后，按新的配合比执行。

    - 生产厂要根据生产实际制定出生产过程质量控制图和控制指标，包括工艺流程图，生产过程控制的物料、半成品、成品的控制项目、控制指标、检验频次等，对不同品种等级的产品要制定相应的产品出厂检验指标。

    - 生产厂涉及出厂检验、生产配料、包装、贸易的计量设备应由法定计量部门检定合格后方可使用，使用期间应定期进行校验。配料装置应采用电脑控制，具有记录与存储功能，当紧急情况时，该配料装置具有手动称量的功能。

    - 本条规定了生产厂安全生产与环保的要求。

    - 本条规定了砂的使用要求。《预拌砂浆》GB/T 25181 中 5.3.1 明确要求“细骨料应符合《建设用砂》GB/T 14684 的规定，且不应含有粒径大于 4.75 mm 的颗粒。天然砂的含泥量应小于 5.0 %，泥块含量应小于 2.0 %，细骨料最大粒径应符合相应砂浆品种的要求”。《建设用砂》GB/T 14684 之

  - 明确“对于砂浆用砂，4.75 mm 筛孔的累计应为 0。砂的实际颗粒级配除 4.75 mm 和 600 μ m 筛档外，可以略有超出，但各级累计筛余超出值总和应不大于 5 %”。因此，生产厂应配置专门的筛分系统控制所用砂集料的颗粒级配，筛分系统至少应包括 4.75 mm 和 600 μ m 两个筛档，最好能按照4.75 mm、2.36 mm、1.18 mm、600 μ m 四个筛档配置，以满足《建设用砂》GB/T 14684 对于砂颗粒级配的要求。

6.1.7 各种原材料分开储存、标识有利于生产人员的操作，避免混淆、配错料等生产事故。各个厂家的水泥及不同品种的水泥性能有差异，不能混用。湿拌砂浆使用的细骨料多数是河砂，河砂底部的水份较多，排除这些水分有利于湿拌砂浆生产。

  - 生产过程控制 Ⅰ	干混砂浆

6.2.2 砂等细骨料筛分成粗中细三个及以上不同粒径等级，可按正态分布曲线调整砂的级配，提高堆积密度，有利于提高砂浆的强度。根据《干混砂浆生产工艺与应用技术规范》JC/T 2089 中 6.3.2.1 筛网孔径可分为 4.75 mm、2.36 mm、1.18 mm 和 0.60 mm 四级，本标准以普通砂浆为主，可分为粗中细三个及以上不同粒径，考虑到广东省内各地区砂粗细变化较大，筛网可由生产厂根据实际控制要求采用。

Ⅱ	湿拌砂浆

    - 生产湿拌砂浆的原材料的计量准确，能保证砂浆生产配合比准确，进而保证湿拌砂浆的质量。

    - 考虑到各砂浆生产厂砂浆搅拌机的搅拌效率各有不同，应以搅拌均匀为前提设置搅拌时间。根据多个生产厂的实际搅拌经验，湿拌砂浆搅拌时间不宜低于 30 s。细骨料中的含水会影响湿拌砂浆的稠度，而每个时间段细骨料的水分也不相同，生产人员根据细骨料的水分，进而微调每盘实际用水量，使生产的湿拌砂浆稠度保持稳定。使用强制式搅拌机，可以使砂浆中的各种组分充分混合，保障湿拌砂浆生产的均匀性。

  - 检验规则与交货

    - 一般规定

    - 一般情况下，对于预拌砂浆这类半成品，其常见检验类型分为型式检验、开盘检验（湿拌砂浆）、出厂检验、交货检验（干混砂浆）、进场检验等。

当干混砂浆的交货检验项目与进场检验项目一致时，可由供需双方以合同方式约定由进场检验结果代替交货检验，其留样方式也应以合同方式约定。无合同规定时，进场检验不能代替交货检验， 以企业同编号出厂砂浆留样作为交货检验封存样。

结合湿拌砂浆的特殊性（如一般施工现场试验室都不具备预拌砂浆的现场检验条件，且湿拌砂浆无法长期留样处理），将交货检验与进场检验合并处理，交货检验应以进场检验结果为依据。同时进场检验视为工程验收的见证取样送检，其检验见证要求、取样及检验要求均参照见证取样送检的要求执行。

型式检验为全部性能指标检验，开盘检验为生产过程检验，出厂检验、交货检验和进场检验为常规性能指标检验。

    - 产品型式检验是对产品质量进行全面考核，即对产品标准中规定的技术要求全部进行检验

（必要时，还可增加检验项目），又称为例行检验。型式检验可委托具备资质的机构进行。

    - 对于湿拌砂浆，为了确保产品质量，生产厂家还应对同一品种、同一规格砂浆连续生产的第一盘取样检验进行开盘检验。并根据检验结果对生产工艺参数及配比进行调整。

7.1.5 一般情况，预拌砂浆的多数项目检测结果均迟于工程实际施工应用。对于后期检测出现不合格的项目，应按相关规范要求进行实体质量检测。

    - 取样与组批Ⅰ		干混砂浆

    - 此条规定的 40 d 是从产品进场交货当天开始计算，该项检验可按进场检验的项目及要求执行。

Ⅱ	湿拌砂浆

    - 对于湿拌砂浆的检验组批，不同标准提法不一，为了能在实际工作中具有更好的统一协调性，综合《预拌砂浆》GB/T 25181 和《预拌砂浆应用技术标准》JGJ/T 223 的相关规定，参考《混凝土强度检验评定标准》GB 50107 的组批原则，本标准规定湿拌砂浆的组批原则为：按同一品种、同一等级、同一配合比、同一批号的湿拌砂浆，每 50 m3 取样不得少于 1 次；不足 50 m3 的，取样亦不得少于 1 次。

    - 根据湿拌砂浆生产与出厂检验的实际情况，出厂检验应在产品出厂前检验合格后方可发货，因此应取样后立刻进行试验。

而对于进场检验，本条规定其取样应在交货地点随机取样，结合实际情况，检测试验要求在保塑时间内完成，这与湿拌砂浆的实际施工要求是吻合的。湿拌砂浆在这个时间内必须保持标准规定的各项性能，其检测结果应保持基本一致。

在具体操作过程中，应根据预拌砂浆生产厂在送货单中提供的该批产品从生产投料开始的加水时间，在报告中注明该组试样的实际加水时间。

    - 检验项目及方法

    - 为保证试验结果具有代表性，结合湿拌砂浆取样过程，尤其是进场检验，取样后还得送至有资质的检测机构进行试验，在取样到试验期间，因运输等多方面原因，容易导致湿拌砂浆质量不均匀。因此试验前，应将其拌合均匀，宜采用搅拌机进行重新搅拌。本标准未规定试验稠度范围的其他种类干混砂浆，其试验时的稠度应符合相关标准或产品说明书的要求，干混砂浆生产厂家在产品说明书中应提供用水量的范围，供试验时参考，若试验稠度达不到规定范围，可适当调整用水量。干混砂浆拌合物试验前应采用手动方式将样品拌和均匀，不宜采用搅拌机进行重新搅拌。

    - 在产品说明书中，干混砂浆生产厂家应提供用水量的范围，以便试验时采用，因干混砂浆运

输过程中可能产生轻微离析，若按生产厂家提供的用水量不能达到相应品种砂浆的稠度范围，检测部门可适量调整用水量，直至稠度符合相关规定范围，再进行相关试验。

    - 合格判定

7.4.1 预拌砂浆拌合物性能指标是指：稠度、稠度损失率、凝结时间、保塑时间。

    - 订货

7.5.2  干混砂浆和湿拌砂浆购销合同可分别参考如下模板：

Ⅰ	干混砂浆购销合同

合同编号：	签订日期：	年	月	日

甲方（供方）：乙方（需方）：

供需双方根据《中华人民共和国合同法》有关法规，经双方协商一致，签订本合同。

| 第一条：工程名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货地点： |  |  |  |
| 第二条：供应总量约 第三条：供货期限：由 | 年 | 月 | 吨（结算时以实际供应的数量为准） 日至 年 月 日止。 |
| 第四条：供货价格明细清单 |  |  |  |

第五条：以上单价是参考当前砂浆原材料价格而签定，若合同期内原材料价格波动较大时，供方可根据原材料价格浮动而调整单价，遇升则升、遇降则降，具体变动须双方另签《补充协议》确认。

第六条：质量标准和技术要求：供方提供的干混砂浆及使用之原材料、其质量应符合国家标准

GB/T  25181《预拌砂浆》及广东省《预拌砂浆生产与应用技术管理标准》相关技术标准。并按

要求向需方提供相应的干混砂浆技术资料。随车附产品合格证,并在送货单上签收。

第七条：供干混砂浆方式：

1、需方要货应提前 48 小时通知供方，并按实际要货时间、数量、型号填写订货通知单，以传真、邮递、面送交给供方确认后成立生效。

2、订货通知单需方以其公司（包括各部门）盖章或经办人	（电话：	） 签字有效，供方以其公司销售部门盖章有效。

3、订货通知单成立后，需方不能退单，并按订货通知单上时间收货，如需方拒收，供方有权没收拒收的货物，该批次货款由需方支付。

4、如双方因发货时间要变更，须经双方同意，并在订货通知单上双方签字更改。

5、因供方疏漏而引起的供货延误或错漏损失由供货方承担。第第八条：验收方法及期限：

1、需方以签约代表或       （电话：	），为送货单或对数表（结算表）的签名确

认人，需方签约代表并有权增加委托签名确认人。需方所委托的签名确认人的签名或其公司盖章（包括其公司各部门和工程项目的印章）确认供应的数据都作为有效的确认。

2、供货数量应按供方实际供应量计算，在供应过程中，需方对供货量有异议的，可按现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181及现行广东省标准《预拌砂浆生产与应用技术管理标准》的有关规定进行抽检解决。

第九条：结算方式及期限：	。过期付款，供

方有权停止供货并以欠款每天千分之一收取需方违约金。第十条：散装罐租赁：

散装罐：押金 元/罐，租金 元/月/罐，租金与货款同时结算，需方负责基础安装及运

到工地的相关费用（包括吊机费    元、运输费    元、安装费     元），并负责使用期间的维护和保养，合同期满，如需方散装砂浆用量超过    吨/罐，运出工地费用由供方负责，如需方散装砂浆用量不足 吨/罐（以合同约定时间为限或连续一个月没有进货，由供方提出撤回散装罐的时间为限，以上时间以先到者为准），则运出工地的费用由需方负责。如需方连续一个月没有进货，供方有权随时运走该罐（用量不足 吨/罐，运走费用由需方负责）。

Ⅱ	湿拌砂浆购销合同

合同编号：	签订日期：	年	月	日甲方（供方）：

乙方（需方）：

供需双方根据《中华人民共和国合同法》有关法规，经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程名称 ：

交货地点：

第二条：供应总量约			方（结算时以实际供应的数量为准） 第三条：供货期限：由	年	月		日至	年	月	日 止 。 第四条：供货价格明细清单

第五条：以上单价是参考当前砂浆原材料价格而定，若合同期内原材料价格波动较大，供方可根据原材料价格浮动而调整，遇升则升、遇降则降，具体变动须双方另签《补充协议》确认。

第六条：质量标准和技术要求：供方提供的砂浆及使用之原材料、其质量应符合现行国家标准 GB/T25181《预拌砂浆》及广东省《预拌砂浆生产与应用技术管理标准》的相关技术标准。并按要求向需方提供相应的砂浆技术资料。随车附产品合格证,并在送货单上签收。

第七条：供湿拌砂浆方式：

需方要货应提前 48 小时通知供方，并按实际要货时间、数量、型号填写订货通知单，以传真、邮递、面送交给供方确认后，成立生效。

订货通知单需方以其公司（包括各部门）盖章或经办人	（电话：	） 签字有效， 供方以其公司销售部门盖章有效。

订货通知单成立后，需方不能退单，并按订货通知单上时间收货，如需方拒收，供方有权没收

拒收的货物，该批次货款由需方支付。

如双方因发货时间要变更，须经双方同意，并在订货通知单上双方签字更改。因供方疏漏而引起的供货延误或错漏损失由供货方承担。

第八条：验收方法及期限：

需方以签约代表或         （电话：	），为送货单或对数表（结算表）的签名确认人，需方签约代表并有权增加委托签名确认人。需方所委托的签名确认人的签名或其公司盖章（包括其公司各部门和工程项目的印章）确认供应的数据都作为有效的确认。

需方保证场地畅通、供方的货车能安全行驶到卸货点，需方在车到工地半 小时内由指定的专人验收并签认《送货单》，如超出半小时或无正当理由拒绝收货的，视作需方已验收处理。

3、供货数量应按供方实际供应量计算，在供应过程中，需方对供货量有异议的，可按 GB/T

25181《预拌砂浆》及广东省《预拌砂浆生产与应用技术管理标准》标准中的有关规定进行抽检解决。

第九条：结算方式及期限：	。过期付款，供方有权停止供货并以欠款每天千分之一收取需方违约金。

    - 运输、交货和储存

7.6.4 运输过程中应保持湿拌砂浆的均匀性，避免产生分层离析、水泥浆流失、配合比变化等现象。

7.6.6 湿拌砂浆是专业生产厂家生产，每次配送量满足于施工人员一天的使用要求，大部分施工单位是人工作业，因此需要湿拌砂浆的储存，且减少在存放时间内湿拌砂浆的性能受环境影响，因此需要湿拌砂浆的存储设施有防雨、遮阳等措施。不同种类的湿拌砂浆性能是不同的，需要严谨的标识，以方便施工人员的随时取用。储存容器应密闭、不吸水、便于砂浆存取和清洗并采取遮阳、保温等措施；容器的数量、容量应满足砂浆品种、供货量的要求，不同品种、强度等级的湿拌砂浆应分别存放在不同的容器中；砂浆应先存先用，砂浆用完后，应立即清理其储存容器。湿拌砂浆在保塑时间内的性能相对稳定，超过保塑时间，湿拌砂浆的性能变化很大，施工性能也变差，甚至凝结硬化而造成浪费。湿拌砂浆在砂浆储存及使用过程中加水，会降低砂浆的强度。湿拌砂浆在高温情况下，水分蒸发加快，稠度损失变大，从而影响施工性能；在低温情况下，湿拌砂浆中水泥水化速度缓慢，影响强度等性能的发展。

  - 施工质量控制

    - 一般规定

    - 预拌砂浆供方应向使用方进行技术交底，提供相应的预拌砂浆使用说明书，包括砂浆品种、使用范围、性能指标、使用方法、注意事项等，干混砂浆还应提供有效日期、加水量等，湿拌砂浆还应提供保塑时间、生产加水时间等。

    - 不同品种的预拌砂浆的配合比和性能不同，如混用会降低砂浆的性能，并引发质量事故。

  - 泵送

    - 泵送砂浆应连续进行，若间歇时间应超过 20 min，应每隔 4 min ~5 min 开动一次灰浆联合机搅拌器，使砂浆保持正常调和状态，防止沉淀堵管。

    - 泵送砂浆时，料斗内的砂浆量应不低于料斗深度的1/3 。

8.3.7 泵送清洗灰浆联合机、输浆管道和喷枪时，可压入少量石灰膏，塞入海绵球，再压入清水冲洗管路；喷枪清洗用压缩空气吹洗喷头内的残余砂浆。

  - 机械化喷涂

    - 机械化喷涂涉及工艺环节多，材料、机械、人员、管理四大环节，某个环节的疏漏，尤其是砂浆的质量控制不到位可能导致整个施工无法进行，故其施工组织应严密。作业人员应具备良好专业素质，分工明确，才能顺利实施机械化喷涂工艺。成功经验表明，建立专业化机械化施工公司将大大有利于推广和应用本技术。

    - 机械化喷涂施工是一项连续进行流水作业的复合系统工程，它包括材料使用、设备应用、施工工艺、施工管理及安全要求。详见附录 D 流程图。

    - 喷涂前应检查砌体预埋件、预留洞等位置是否正确，基层表面的尘土、油污和残留物等应清除干净，墙体上的灰缝、孔洞和凹槽应填补密实；墙上的脚手架眼、管线穿过的墙洞和楼板洞等应用不低于抹灰砂浆等级的砂浆添堵密实。安装在墙面的线盒要用不干胶或其它材料封堵，并防止基层被雨淋或暴晒；在钢筋混凝土剪力墙或预制件的混凝土基层上就清理干净基层，确认平整、坚实、干净、无油污、无脱模剂后，再涂敷界面剂；对于块材可视材质向基层喷水 1~2 遍，保持一定的湿水深度，使抹灰砂浆中的水分不致被块材过多吸去，或先涂抹界面剂再喷涂。严禁无序浇水，避免块材表面形成水膜，影响砂浆与块材的粘结；应采用符合本标准第 5.2.3 条要求的干混界面砂浆作界面处理，界面剂应与所用的砂浆配套，不得使用现场自行配制和搅拌的界面剂。预拌界面剂的使用应按照生产厂家的说明进行，涂抹平均厚度不宜超过 3 mm，界面处理工艺参照本标准附录 F；界面处理对于内外墙抹灰来说非常关键，特别是剪力墙部分。由于剪力墙面的收缩率比普通砂浆的收缩率小5倍~10倍，收缩率差必将会导致产生收缩应力，收缩应力大于砂浆与剪力墙面的粘结力时，砂浆就会出现空鼓的现象。而对剪力墙面进行有效的界面处理，即增加了剪力墙面与砂浆的粘结力， 又增大了砂浆与剪力墙面的粘结面积。从而可以有效地分散砂浆收缩时产生的应力，从而减小了砂浆空鼓的发生率；使用高保水率预拌抹灰砂浆，且砌块为难以迅速吸取砂浆中水分的加气混凝土等， 宜采用干法施工，即砌块抹灰前无需浇水湿润表面。但天气干燥炎热，或基层在阳光下长时间暴晒， 则仍需向基层洒水；钢丝网或网格布规格和性能要符合产品标准和设计要求。将钢丝网绷紧钉牢， 钢丝网不得翘曲，网孔不易过小。钢丝网重叠时要对好网孔，防止网孔被缩小使砂浆不能充分与基层粘接。钢丝网需用钢钉、高粘度粘结剂或射钉枪每隔 200 mm～300 mm 加镀锌铁片固定，钢丝网的宽度不小于 220 mm，与不同材料基层的搭接宽度每边不小于 100 mm。加气混凝土砌块固网时不得使用射钉枪。粘贴网格布的部位抹灰时必须再次涂刮专用界面剂；检查应包括：门窗框是否安装牢固， 门口标高是否符合设计要求；水电管线和配电箱是否安装完毕，有否漏项，位置是否正确；水暖管道是否作好压力试验；基层表面是否剔平或补平，表面污垢或油漆是否清除干净；脚手孔洞是否堵塞严密，各种管道通过的墙洞和楼板洞是否用砂浆堵严；界面剂品种选择是否正确，刮涂是否均匀牢固；加筋网品种选择是否正确，固定是否牢固等。

    - 机械喷涂设备和喷枪应按设备说明书要求由专人操作、管理与保养。工作前，应做好安全检查；喷涂前作业人员应正确穿戴工作服、防滑鞋、安全帽、安全防护眼具等安全防护用品，高处作业时，必须系好安全带；应做好踢脚板、墙裙、窗台板、柱子和门窗口等部位的护角线；有分格缝时，应先装好分格条；宜设置灰饼、标筋，标筋表面应平整，并牢固附着于基面上。层高 3 m 以下时，横标筋宜设二道，筋距 2 m 左右；层高 3 m 及其以上时，再增加一道横筋。设竖标筋时，标筋距离宜为 1.2 m～1.5 m，标筋宽度 3 cm～5 cm。第一遍要压实抹平并稍带毛面，第二遍待第一遍灰初凝后（约 2 h）再喷，并应略高于标筋；根据所喷涂部位材料确定喷涂顺序和路线，一般可按先顶棚后墙面，先室内后过道、楼梯间；室内喷涂宜从门口一侧开始，另一侧退出。同一房间喷涂；内外墙面的喷涂应由上向下按 S 形路线巡回喷涂，底层喷涂抹灰应分段进行，每段宽度为 1.5 m～2.0 m，高度为 1.2 m～1.8 m。面层喷涂抹灰应按分格条进行分块，每块内的喷涂应一次完成；当需要压光时，待搓揉压实后，应及时用铁抹子压实压光。

  - 施工过程质量控制

    - 基层底为较强吸水性质材料(如页岩砖等)时，必须先在施工前一天淋水湿透，并待适当表面风干后再进行抹灰；对基底较弱吸水性质材料（如混凝土、灰砂砖等），应对其表面进行界面处理，如采取挂浆拉毛，涂刷界面处理剂等技术措施。

    - 终凝前进行压实，压光，以消除早期收缩裂缝。

8.5.5 界面喷涂是用弹涂枪将加水搅拌均匀的干混界面砂浆喷到基面上，界面砂浆是以密集的点的形式均匀分布在基面，使平整的基面处理的足够粗糙并增大涂抹的普通砂浆与基面的粘结性能，以增加涂抹的普通砂浆与基面的接触面积及粘结强度，同时分散涂抹的普通砂浆干硬收缩过程中产生的收缩应力，避免空鼓问题的发生。

  - 施工质量验收

    - 一般规定

9.1.1 本条所提及的其他必要的文件和记录包括但不限于：设计变更文件、工程的重大质量问题的处理方案和验收记录等。

    - 施工质量验收

9.2.4 本条规定所指的防水砂浆包括普通防水砂浆和聚合物水泥防水砂浆等。

附录 B	预拌砂浆氯离子含量测定方法

B.0.1 本条规定的硬化砂浆是相对砂浆拌合物而言，特指的预拌砂浆硬化体，包括试验室制备的砂浆试件和直接从结构实体中取出的砂浆等。

对于既有建筑结构中的非预拌砂浆，其氯离子含量的测定与评定可参照表 B-1 和表 B-2 规定执行：

表 B-1  预拌砂浆氯离子含量试验数据表

| 砂浆类型 | 预拌砂浆氯离子含量（占砂浆质量比%） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 试验龄期（3 d） | 试验龄期（21 d） |  |
| 干混 M5 | 0.037 | 0.032 | 厂家 1 |
| 干混 M5 | 0.023 | 0.016 | 厂家 2 |
| 干混 M7.5 | 0.010 | 0.013 |  |
| 干混 M20 | 0.018 | 0.018 |  |
| 湿拌 M10 | 0.021 | 0.018 |  |
| 湿拌 M15 | 0.019 | 0.010 |  |
| 湿拌 M20 | 0.022 | 0.020 |  |

表 B-2  预拌砂浆氯离子含量理论测算表

| 砂氯离子含量（%） | 预拌砂浆氯离子含量（占砂浆质量比%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0.01 | 0.008 |  |
| 0.02 | 0.016 |  |
| 0.03 | 0.024 |  |
| 0.06 | 0.047 |  |

注： 砂浆以砂 1500 kg/m3 ，密度 1900 kg/m3 计算；忽略其他原材料引进的氯离子含量。

附录 C	散装干混砂浆的均匀度检验方法

C.1	均匀度检验

C.1.1 散装干混砂浆的均匀度是一个描述干混砂浆在散装罐内是否离析、分层的指标。 均匀度维持在一定范围内，可以保障干混砂浆的性能稳定 。

附录 E	机械化工艺参数

E.0.2	喷射距离是指喷嘴出口与作业面之间的距离；喷射角是指喷嘴中心线与作业面之间的夹角。

附录 F	机械喷涂法界面砂浆施工及界面粗糙度质量验收

F.1.1 界面处理是砂浆施工中对难粘结基层进行处理的工艺，界面处理的质量对整体砂浆工程质量起关键的作用。目前工程中有批刮法、涂刷法、拍浆法、喷涂法，其中喷涂法因其喷点均匀、施工快捷、粘结力好，相对来说更能保障界面处理的质量，且易推广应用。

F.2.2 界面处理的前期基层清理也是一个关键步骤，未经清理的基面上进行界面施工时其粘结强度无法保障。基层的润湿能使水泥基界面砂浆水化充分。界面施工材料应使用符合标准要求的干混界面砂浆，避免使用人工配制的质量无法保障的界面砂浆。

F.3.1 界面处理工程质量中的一个考量指标是界面处理的粗糙程度，引入界面粗糙度这一指标并对界面处理粗糙程度进行定量描述，更有利于工程的质量控制。根据广州市区多个楼盘进行界面粗糙度检测（以机械喷涂方式进行界面处理），其界面粗糙度均在 1.5 mm～2.5 mm 间，抹灰砂浆的实体拉伸粘结强度在 0.2 MPa～0.4 MPa 间，均未出现大面积空鼓开裂的质量问题。故把界面粗糙度定在不小于 2.0 mm，以确保界面处理质量，界面处理工程施工也是易于实现与监控的。